SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Výběrové řízení s názvem:

„Snížení spotřeby energie ve společnosti CENTROPEN, a.s., Dačice – Část 2 –  Kotle – 22 ks“

| Plynové kotle |
| --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | ……… (doplní účastník) |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Kondenzační kotel 90 kW | 17 ks |  |
| Kondenzační kotel 45 kW | 3 ks |  |
| Kondenzační kotel 28 kW | 1 ks |  |
| Kondenzační kotel 24 kW | 1 ks |  |
| Regulace kaskády kotlů | 22 ks |  |
| Vložkování komínů | 12 ks |  |
| Neutralizační box | 12 ks |  |