## REKAP
REKAPITULACE - neuznatelné | uznatelné | neuznatelné
"B" - SO 02 - Elektrorozvody 2NP |  | 0
"C" - SO 03 - Elektrorozvody 2PP |  | 0
CELKEM | 0 | 0
SUM | 0
2020-04-09

## B_2NP
|  |  |  | Jednotková cena |  | Cena |  | Cena celkem | Mezisoučty
| Popis výkonu | Jednotka | Množství | Dodávka Kč | Montáž Kč | Dodávka Kč | Montáž Kč | Kč | Kč
neuznatelné
"B" - SO 02 - Elektrorozvody 2NP
V jednotlivých cenách musí být zahrnuty: náklady na odvoz, skladovné, veškeré přesuny materiálu, odvoz na mezideponii, opětovné naložení a převoz, protiprašná opatření,
trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, dokumentace skutečného provedení, pomocné ocelové konstrukce, výměny apd., vyhotovení řádů a manuálů
Elektrorozvody
Rozvaděče
Dodávka a montáž rozvaděčů na stavbě včetně definitivního usazení, svorky, označovací šťítky, nesmazatelný popis, pouzdro na výkresy, popisové štítky
Rozvaděč RE230
22.001 | rozvodnice 730x1950x550, zapuštěná, uzamykatelná, IP40/20, vč. přípojnic TN-S a ostatního příslušenství, Ik=10kA | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
22.002 | pojistkový odpínač pro válcové vložky 3P, do 125A | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
22.003 | Jistič 3P, 63A | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
22.004 | Jistič 3P, do 25A | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
22.005 | Jistič 3P, do 80A | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
22.006 | jistič 1P, 16A/B | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
22.007 | jistič 1P, 10A/B | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
22.008 | jistič 1P, 10A/C | ks | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
22.009 | chránič se zkratovou odolnodtí 16A/30mA | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
22.01 | Digitální elektroměr 3f do 80A s dálkovým přenosem, montáž na DIN lištu | kpl | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
22.011 | Svodič přepětí 3P+N | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
22.012 | Popisné štítky včetně popisu | ks | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
| Rozvaděč RE230 CELKEM | [7 empty] | 0
Rozvaděč RPO205
22.013 | rozvodnice 300x400x150, zapuštěná, uzamykatelná, IP40/20, vč. přípojnic TN-S a ostatního příslušenství, Ik=10kA | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
22.014 | pojistkový odpínač pro válcové vložky 3P, do 125A | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
22.015 | Jistič 3P, 125A | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
22.016 | Jistič 3P, do 25A | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
22.017 | Jistič 3P, do 80A | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
22.018 | jistič 1P, 6A/B | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
22.019 | bezpečnostní trafo 230/24V AC | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
22.02 | stykač 24V/50Hz | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
22.021 | Svodič přepětí 3P | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
22.022 | Popisné štítky včetně popisu | ks | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
| Rozvaděč RPO205 CELKEM | [7 empty] | 0
Přístroje
Přístroje řady ... vč. rámečku a krytu
22.023 | Jednopólový spínač, řazení 1, 230V/10AX, IP20, bílá | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
22.024 | Dvoupólový spínač, řazení 2, 230V/10AX, IP20, bílá | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
22.025 | jistič 1P, 10A/B | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
22.026 | Přepínač sériový, řazení 5, 230V/10AX, IP20, bílá | ks | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
22.027 | Přepínač žaluziový, 230V/10AX, IP20, bílá | ks | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
22.028 | Přepínač žaluziový s vysílačem RF, 230V/10AX, IP20, bílá | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
22.029 | přijímač RF pro spínání osvětlení | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
22.03 | Tlačítkový ovládač,ON/OF s RF vysýlačem, bílá | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
22.031 | Trojpólový spínač, 400V/16A, IP20, se signalizační doutnavkou, bílá | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
22.032 | Jednopólový spínač, řazení 1, 230V/10AX, IP44, bílá | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
22.033 | Jednopólový spínač, řazení 1, 230V/10AX, IP54, bílá, se signalizační doutnavkou | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
22.034 | Jednopólový spínač, řazení 1, 230V/10AX, IP66 | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
22.035 | Dvoutlačítkový ovládač, IP44 | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
22.036 | Dvoutlačítkový ovládač, IP66 | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
22.037 | Bezpečnostní tlačítko, hřib, červené, vypínací kontakt | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Zásuvky do parapetního kanálu včetně přístrojové krabice
22.038 | Zásuvka 230V/16A, IP20, do parapetního kanálu, bílá | kpl | 36 |  |  | 0 | 0 | 0
22.039 | Zásuvka 230V/16A, IP20, do parapetního kanálu, červená | kpl | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
22.04 | Zásuvka 230V/16A, IP20, do parapetního kanálu, červená, s ochranou proti přepětí, 3. stupeň | kpl | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
22.041 | Infrapasívní spínač, 230V/10A, IP44, spínání min. 500 W - LED, montáž na strop nebo stěnu | ks | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
22.042 | Doběhové relé ... pro ventilátor, montáž pod vypínač | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
22.043 | Zásuvková skříň, IP44, 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V/16A, vč. jističů a proudového chrániče - Ires=30mA | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Přístroje CELKEM | [7 empty] | 0
Kabely hlavní trasy
Dodávka a montáž kabelů vč. upevnění-pevné uložení a ukončení
22.044 | CYY 6 | m | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
22.045 | CYY 10 | m | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
22.046 | CYY 16 | m | 45 |  |  | 0 | 0 | 0
22.047 | Kabelové štítky včetně popisu | ks | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
| Kabely hlavní trasy CELKEM | [7 empty] | 0
Kabely - osvětlení
Dodávka a montáž kabelů vč. upevnění-pevné uložení a ukončení
22.048 | CYKY-O 2x1,5 | m | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
22.049 | CYKY-O 3x1,5 | m | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
22.05 | CYKY-J 3x1,5 | m | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0
22.051 | CYKY-J 4x1,5 | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
22.052 | CYKY-J 5x1,5 | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
22.053 | CYKY-J 7x1,5 | m | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
22.054 | CYKY-J 3x2,5 | m | 1520 |  |  | 0 | 0 | 0
22.055 | CYKY-J 5x2,5 | m | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
22.056 | Kabelové štítky včetně popisu | ks | 160 |  |  | 0 | 0 | 0
| Kabely - osvětlení CELKEM | [7 empty] | 0
Kabely s funkční schopností při požáru
Dodávka a montáž kabelů vč. upevnění-pevné uložení a ukončení
Kabel celoplastový, Cu jádro, třída reakce na oheň B2ca,s1,d1, pro pevné uložení, v obyčejném i vlhkém prostředí, na hořlavých podkladech, funkční schopnost při požáru po dobu 60 minut, resp. 90 minut
22.057 | Požární ucpávka rozebiratelná, odolnost EI 60 DP1, 80% | m2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
22.058 | Protipožární tmel odolnost EI 60 DP1, 80% | kg | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
22.059 | Kabely s funkční schopností při požáru CELKEM |  | 12 | [5 empty] | 0
Kabely v prostorech PÚ vybraných druhů staveb
Dodávka a montáž kabelů vč. upevnění-pevné uložení a ukončení
Kabel celoplastový, Cu jádro, třída reakce na oheň B2ca,s1,d1, pro pevné uložení, v obyčejném i vlhkém prostředí, na hořlavých podkladech
22.06 | 1-CXKH-R 2x1,5 | m | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
22.061 | 1-CXKH-R 3x1,5 | m | 160 |  |  | 0 | 0 | 0
22.062 | 1-CXKH-R 5x1,5 | m | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
| Kabely v prostorech PÚ vybraných druhů staveb CELKEM | [7 empty] | 0
Úložný materiál
Dodávka a montáž nosných konstrukcí vč. upevňovacího materiálu a příslušenství (spojky, kolena, držáky, …)
22.063 | Kabelový žlab, 62/50mm | m | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
22.064 | Kabelový žlab, 125/100mm | m | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
22.065 | Kabelový žlab, 250/100mm | m | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
22.066 | Stoupací žebřík, 125/60mm | m | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
22.067 | Stoupací žebřík, 200/60mm | m | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
22.068 | Parapetní kanál plastový dvoukomorový, min 160x65 mm, s vnitřní oddělovací přepážkou, vč. víka, spojek, rohů a dělicí přepážky, nosné konstrukce | m | 90 |  |  | 0 | 0 | 0
22.069 | Přístrojová krabice - Kopos KP 68 | ks | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
22.07 | Odbočná krabice, vč. svorkovnice a víčka, pod omítku - Kopos KU 68-1903 | ks | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
22.071 | Odbočná krabice, vč. svorkovnice a víčka, na povrch, IP54 - Kopos 8110 KA | ks | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
22.072 | Plastová trubka tuhá, prům. 36mm | ks | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
22.073 | Plastová trubka ohebná, prům. 36mm | ks | 95 |  |  | 0 | 0 | 0
22.074 | Vyfrézování a zapravení drážek pro uložení kabelů pod omítkou | m | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
22.075 | Vysekání kapes pro osazení krabic | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
22.076 | Nosná konstrukce do 10 kg, včetně nátěru | ks | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
| Úložný materiál CELKEM | [7 empty] | 0
Nouzové osvětlení
22.077 | ES1 Nouzové svítidlo stropní, LED, krytí min IP44, doba nezávislosti 1hod | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
22.078 | EP1 Nouzové svítidlo stropní s piktogramen, LED, krytí min IP44, doba nezávislosti 1hod | ks | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
22.079 | EN1 Nouzové svítidlo nástěnné, LED, krytí min IP44, doba nezávislosti 1hod | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
22.08 | ENP1 Nouzové svítidlo nástěnné s piktogramen, LED, krytí min IP44, doba nezávislosti 1hod | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Nouzové osvětlení CELKEM | [7 empty] | 0
Svítidla
Svítidla vč. světelných zdrojů, poplatků za likvidaci elektroodpadu, závěsů a upevňovacích konstrukcí
22.081 | LN15 PYTHON 290 1k5 840 IP20 montáž na povrch LED svítidlo(; 14 W) | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
22.082 | LN27 PYTHON 430 2k7 840 IP20 montáž na povrch LED svítidlo(; 24 W) | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
22.083 | GK23 HAMSA G1 2k3 840 14W 2 300lm do stropních podhledů M600 | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
22.084 | G31 HAMSA G1 3k1 840 20W 3 120lm do stropních podhledů M600 | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
22.085 | GK42 HAMSA G1 4k2 840 28W 4 260lm do stropních podhledů M600 | ks | 45 |  |  | 0 | 0 | 0
22.086 | G53 HAMSA G1 5k3 840 38W 5 350lm do stropních podhledů M600 | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
22.087 | G58 HAMSA G1 5k8 840 42W 5 800lm do stropních podhledů M600 | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ks
22.088 | OL127 Prachotěsné LED svítidlo 2700 lm 28W, krytí IP65, stropní | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
ks
22.089 | O1 EDL LED G1 194M 2k0 840 IP20 Vestavné interiérové LED svítidlo - downlight (1807 lm; 19.0 W) | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
22.09 | O2 EDL LED G1 228M XD 5k0 840 Vestavné interiérové LED svítidlo-downlight, sklo, IP65 (1678 lm; 19.0 W) | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
22.091 | O11 BUFO 2k0 840 IP20 Přisazené interiérové LED svítidlo - downlight (2000 lm; 26.0 W) | ks | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
| Svítidla CELKEM | [7 empty] | 0
Zapojení spotřebičů
22.092 | spotřebiče 1 fázové | ks | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
22.093 | spotřebiče 3 fázové | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
| Zapojení spotřebičů CELKEM | [7 empty] | 0
Hodinové zúčtovací sazby
22.094 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
22.095 | Zabezpečení pracoviště | hod | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
22.096 | Zkušební provoz | hod | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
22.097 | Měření poměrů v síti, výpadky, zkreslení, nastavení kompenzace | kpl | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
22.098 | Zaškolení obsluhy | hod | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
22.099 | Vypracování výchozí revize vč. revizní zprávy | hod | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
22.1 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| Hodinové zúčtovací sazby CELKEM | [7 empty] | 0
| Elektrorozvody - celkem | [6 empty] | 0

## C_2PP
|  |  |  | Jednotková cena |  | Cena |  | Cena celkem | Mezisoučty
| Popis výkonu | Jednotka | Množství | Dodávka Kč | Montáž Kč | Dodávka Kč | Montáž Kč | Kč | Kč
neuznatelné
"C" - SO 03 - Elektrorozvody 2PP
V jednotlivých cenách musí být zahrnuty: náklady na odvoz, skladovné, veškeré přesuny materiálu, odvoz na mezideponii, opětovné naložení a převoz, protiprašná opatření,
trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, dokumentace skutečného provedení, pomocné ocelové konstrukce, výměny apd., vyhotovení řádů a manuálů
Elektrorozvody
Rozvaděče
Dodávka a montáž rozvaděčů na stavbě včetně definitivního usazení, svorky, označovací šťítky, nesmazatelný popis, pouzdro na výkresy, popisové štítky
Rozvaděč RS0012
31.001 | rozvodnice 730x1950x550, zapuštěná, uzamykatelná, IP54/20, vč. přípojnic TN-S a ostatního příslušenství, Ik=10kA | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
31.002 | pojistkový odpínač pro válcové vložky 3P, do 125A | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
31.003 | Jistič 3P, 63A | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
31.004 | Jistič 3P, do 25A | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
31.005 | Přepínač sítě (test osvětlení) | kpl | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
31.006 | jistič 1P, 16A/B | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
31.007 | jistič 1P, 10A/B | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
31.008 | Stykačový vývod pro pohon 0,3kW/230V | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
31.009 | Rezerva pro Digitální elektroměr 3f do 80A s dálkovým přenosem, DIN lišta | kpl | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
31.01 | Svodič přepětí 3P | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
31.011 | Popisné štítky včetně popisu | ks | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
| Rozvaděč RS0012 CELKEM | [7 empty] | 0
Přístroje
Přístroje řady ... vč. rámečku a krytu
31.012 | Infrapasívní spínač, 230V/10A, IP54, spínání min. 500 W - LED, montáž na strop nebo stěnu | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
31.013 |  |  | 10
31.014 | jistič 1P, 10A/B |  | 10
31.015 | Přístroje CELKEM |  | 5 | [5 empty] | 0
31.016 |  |  | 5
Kabely hlavní trasy
31.017 | Dodávka a montáž kabelů vč. upevnění-pevné uložení a ukončení |  | 14
31.018 | CYY 6 | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
31.019 | CYY 10 | m | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
31.02 | Kabelové štítky včetně popisu | ks | 75 |  |  | 0 | 0 | 0
| Kabely hlavní trasy CELKEM | [7 empty] | 0
Kabely - osvětlení
Dodávka a montáž kabelů vč. upevnění-pevné uložení a ukončení
31.021 | CYKY-J 3x1,5 | m | 460 |  |  | 0 | 0 | 0
31.022 | CYKY-J 4x1,5 | m | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
31.023 | CYKY-J 3x2,5 | m | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
31.024 | CYKY-J 5x2,5 | m | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
31.025 | Kabelové štítky včetně popisu | ks | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
| Kabely - osvětlení CELKEM | [7 empty] | 0
Kabely s funkční schopností při požáru
Dodávka a montáž kabelů vč. upevnění-pevné uložení a ukončení
Kabel celoplastový, Cu jádro, třída reakce na oheň B2ca,s1,d1, pro pevné uložení, v obyčejném i vlhkém prostředí, na hořlavých podkladech, funkční schopnost při požáru po dobu 60 minut, resp. 90 minut
31.026 | Protipožární tmel odolnost EI 60 DP1, 80% | kg | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Kabely s funkční schopností při požáru CELKEM | [7 empty] | 0
Úložný materiál
Dodávka a montáž nosných konstrukcí vč. upevňovacího materiálu a příslušenství (spojky, kolena, držáky, …)
31.027 | Kabelový žlab, 62/50mm | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
31.028 | Odbočná krabice, vč. svorkovnice a víčka, na povrch, IP54 - Kopos 8110 KA | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
31.029 | Plastová trubka ohebná, prům. 36mm | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
31.03 | Vyfrézování a zapravení drážek pro uložení kabelů pod omítkou | m | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
31.031 | Nosná konstrukce do 10 kg, včetně nátěru | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
| Úložný materiál CELKEM | [7 empty] | 0
Nouzové osvětlení
31.032 | ES1 Nouzové svítidlo stropní, LED, krytí min IP44, doba nezávislosti 1hod | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
31.033 | ENP1 Nouzové svítidlo nástěnné s piktogramen, LED, krytí min IP44, doba nezávislosti 1hod | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
| Nouzové osvětlení CELKEM | [7 empty] | 0
Svítidla
Svítidla vč. světelných zdrojů, poplatků za likvidaci elektroodpadu, závěsů a upevňovacích konstrukcí
31.034 | OL127 Prachotěsné LED svítidlo 2700 lm 28W, krytí IP65, stropní | ks | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
ks
31.035 | O1 EDL LED G1 194M 2k0 840 IP20 Vestavné interiérové LED svítidlo - downlight (1807 lm; 19.0 W) | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
| Svítidla CELKEM | [7 empty] | 0
31.036 | Zapojení spotřebičů |  | 12
31.037 | spotřebiče 1 fázové | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
31.038 | spotřebiče 3 fázové | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| Zapojení spotřebičů CELKEM | [7 empty] | 0
Hodinové zúčtovací sazby
31.039 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
31.04 | Zabezpečení pracoviště | hod | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
31.041 | Zkušební provoz | hod | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
31.042 | Zaškolení obsluhy | hod | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
31.043 | Vypracování výchozí revize vč. revizní zprávy | hod | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
31.044 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| Hodinové zúčtovací sazby CELKEM | [7 empty] | 0
| Elektrorozvody - celkem | [6 empty] | 0