## SLP_rekapitulace
KRYCÍ LIST ROZPOČTU - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
"OKO" Zlín - Tř. T. Bati - modernizace objektu č.p. 508 a č.p. 5682, SO 01 Objekt A - č.p. 508, D1.4h.1 Zařízení slaboproudé elektrotechniky
|  | Materiál | Montáž | Celková cena
|  | CZK | CZK | CZK
Strukturovaná kabeláž
| Materiál celkem | 0
| Montáž celkem |  | 0
| Celková cena (bez DPH) |  |  | 0
Kamerový systém
| Materiál celkem | 0
| Montáž celkem |  | 0
| Celková cena (bez DPH) |  |  | 0
Přístupový systém
| Materiál celkem | 0
| Montáž celkem |  | 0
| Celková cena (bez DPH) |  |  | 0
Elektrická zabazpečovací signalizace
| Materiál celkem | 0
| Montáž celkem |  | 0
| Celková cena (bez DPH) |  |  | 0
CELKEM ZA SLABOPROUDÉ ROZVODY
| Materiál celkem | 0
| Montáž celkem |  | 0
| Celková cena (bez DPH) |  |  | 0
Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace
V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.

## SK
Soupis prací, dodávek a služeb
"OKO" Zlín - Tř. T. Bati - modernizace objektu č.p. 508 a č.p. 5682, SO 01 Objekt A - č.p. 508, D1.4h.1 Zařízení slaboproudé elektrotechniky
Pol. | Popis | DPH | Počet | Jednotka | Materiál / ks | Materiál celkem | Montáž / ks | Montáž celkem
[5 empty] | CZK | CZK | CZK | CZK
Strukturovaná kabeláž - SK
| Zařízení - RD-A001 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 | Stojanový rozvadec,42U,š.800mm,hl.800mm, prosklené dveře, odnímatelné bočnice, vč. zemnící svorky a montážních šroubů a ostatního příslušenství |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
2 | 19" policka s perf.,hl. 350mm, šroub.,zátež 50kg,1U,RAL 7035 |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
3 | Osvětlovací jednotka LED 230V AC / 12V DC, 12W |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4 | Vertikální vyvazovací oko |  | 20 | ks |  | 0 |  | 0
5 | Záslepka 19" |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
6 | Horní/spodní ventil.jednotka,3x ventilátor,termostat,4U |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
7 | Patch panel 24xRJ45 Cat.6a, plně osazený |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
8 | 19" vyvaz.panel, 5xvelké tvrdé plastové oko, 1U, barva šedá |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
9 | Průchozí panel s kartáčem 1U |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
10 | Patch kabel Cat.6a 1m |  | 5 | ks |  | 0 |  | 0
11 | Patch kabel Cat.6a 2m |  | 5 | ks |  | 0 |  | 0
12 | ORMP 2U 48x vč. (4x kazeta s víkem, 8x držák svárů, průchodky), vč. mont. Sady do rozvaděče |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
13 | ORMP 1U 24x vč. (2x kazeta s víkem, 4x držák svárů, průchodky), vč. mont. Sady do rozvaděče |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
14 | Adaptér SC/APC |  | 36 | ks |  | 0 |  | 0
15 | Pigtail SC/APC, SM, 9/125, 1,5m |  | 36 | ks |  | 0 |  | 0
16 | SC/APC-LC/PC optický patchcord 09/125 2m simplex |  | 36 | ks |  | 0 |  | 0
17 | 19" nap.panel 8x230V CSN,vypínac,prepetova ochrana, tep.pojistka, 3m |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
18 | Switch 16x Gbit LAN, 4x Gbit SFP port, POE+, vč. SFP modulů |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
19 | Switch 24x Gbit SFP port, 2 x 10GBASE-T port, 4 x 10G SFP+ port, vč. SFP modulů |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
20 | SMC1500I-2UC - Záložní zdroj, 1500VA, 900W, 2U, rack mount, 230V, LCD, SmartConnect |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Zařízení RD-A1
21 | Stojanový rozvaděč 27U,š.600mm,hl.600mm, prosklené dveře, vč. zemnící svorky a montážních šroubů a ostatního příslušenství |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
22 | Vertikální vyvazovací oko |  | 10 | ks |  | 0 |  | 0
23 | Patch panel 24xRJ45 Cat.6a, plně osazený |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
24 | 19" vyvaz.panel, 5xvelké tvrdé plastové oko, 1U, barva šedá |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
25 | Patch kabel Cat.6a 1m |  | 7 | ks |  | 0 |  | 0
26 | 19" nap.panel 5x230V CSN,vypínac,prepetova ochrana, tep.pojistka, 3m |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
27 | ORMP 1U 12x vč. (1x kazeta s víkem, 2x držák svárů, průchodky), vč. mont. Sady do rozvaděče |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
28 | Adaptér SC/APC |  | 6 | ks |  | 0 |  | 0
29 | Pigtail SC/APC, SM, 9/125, 1,5m |  | 6 | ks |  | 0 |  | 0
30 | SC/APC-LC/PC optický patchcord 09/125 2m simplex |  | 6 | ks |  | 0 |  | 0
31 | Switch 16x Gbit LAN, 4x Gbit SFP port, POE+, vč. SFP modulů |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
32 | Záložní napájecí zdroj 230V, 400W / 650VA |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Zařízení RD-A2
33 | Stojanový rozvaděč 27U,š.600mm,hl.600mm, prosklené dveře, vč. zemnící svorky a montážních šroubů a ostatního příslušenství |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
34 | Vertikální vyvazovací oko |  | 10 | ks |  | 0 |  | 0
35 | Patch panel 24xRJ45 Cat.6a, plně osazený |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0
36 | 19" nap.panel 5x230V CSN,vypínac,prepetova ochrana, tep.pojistka, 3m |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
37 | ORMP 1U 12x vč. (1x kazeta s víkem, 2x držák svárů, průchodky), vč. mont. Sady do rozvaděče |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
38 | Adaptér SC/APC |  | 6 | ks |  | 0 |  | 0
39 | Pigtail SC/APC, SM, 9/125, 1,5m |  | 6 | ks |  | 0 |  | 0
40 | SC/APC-LC/PC optický patchcord 09/125 2m simplex |  | 6 | ks |  | 0 |  | 0
Zařízení RD-A3
41 | Stojanový rozvaděč 27U,š.600mm,hl.600mm, prosklené dveře, vč. zemnící svorky a montážních šroubů a ostatního příslušenství |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
42 | Vertikální vyvazovací oko |  | 10 | ks |  | 0 |  | 0
43 | Patch panel 24xRJ45 Cat.6a, plně osazený |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0
44 | 19" nap.panel 5x230V CSN,vypínac,prepetova ochrana, tep.pojistka, 3m |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
45 | ORMP 1U 12x vč. (1x kazeta s víkem, 2x držák svárů, průchodky), vč. mont. Sady do rozvaděče |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
46 | Adaptér SC/APC |  | 6 | ks |  | 0 |  | 0
47 | Pigtail SC/APC, SM, 9/125, 1,5m |  | 6 | ks |  | 0 |  | 0
48 | SC/APC-LC/PC optický patchcord 09/125 2m simplex |  | 6 | ks |  | 0 |  | 0
Zařízení RD-A4
49 | Stojanový rozvaděč 27U,š.600mm,hl.600mm, prosklené dveře, vč. zemnící svorky a montážních šroubů a ostatního příslušenství |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
50 | Vertikální vyvazovací oko |  | 10 | ks |  | 0 |  | 0
51 | Patch panel 24xRJ45 Cat.6a, plně osazený |  | 7 | ks |  | 0 |  | 0
52 | 19" nap.panel 5x230V CSN,vypínac,prepetova ochrana, tep.pojistka, 3m |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
53 | ORMP 1U 12x vč. (1x kazeta s víkem, 2x držák svárů, průchodky), vč. mont. Sady do rozvaděče |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
54 | Adaptér SC/APC |  | 6 | ks |  | 0 |  | 0
55 | Pigtail SC/APC, SM, 9/125, 1,5m |  | 6 | ks |  | 0 |  | 0
56 | SC/APC-LC/PC optický patchcord 09/125 2m simplex |  | 6 | ks |  | 0 |  | 0
Ostatní zařízení
57 | Datová zásuvka do parapetního žlabu, 2x modul RJ45 Cat.6a, vč. montážní desky a krycího rámečku, bílá |  | 166 | kpl |  | 0 |  | 0
58 | Datová zásuvka 1x RJ45 Cat.6a, pod omítku, bílá |  | 7 | ks |  | 0 |  | 0
59 | Interkom 2N IP Vario - 1 tlačítko |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
60 | 2N Vario Extender, 8x2 tlačítek |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
61 | Vario stříška s krabicí do zdi 2 moduly |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
62 | Drobný montážní a instalační materiál, konektory, instalační krabice apod. |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
63 | DL-1G-RJ45-POE-AB, Kombinovaná hrubá/jemná přep. ochrana, CAT6 s napájením POE ST1+2+3, vč. instační krabice |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0
Trasy
64 | Kabel UTP 4p.Cat.6a LSOH |  | 10650 | m |  | 0 |  | 0
65 | Optický kabel LT MiDia SAFE, 12 vl. G.657A, LS0H plašť, OD 10 mm |  | 200 | m |  | 0 |  | 0
66 | Optický kabel LT MiDia SAFE, 24 vl. G.657A, LS0H plašť, OD 10 mm |  | 40 | m |  | 0 |  | 0
67 | Kabel SYKFY 10x2x0,5 |  | 200 | m |  | 0 |  | 0
68 | Kabel SYKFY 20x2x0,5 |  | 40 | m |  | 0 |  | 0
69 | Kabelový žlab drátěný 100x50, komplet vč. spoj. a úchyt. materiálu |  | 235 | m |  | 0 |  | 0
70 | Kabelový žlab drátěný 200x50, komplet vč. spoj. a úchyt. materiálu |  | 55 | m |  | 0 |  | 0
71 | Elektroinstalační trubka PVC tuhá, 20mm, vč. příchytného materiálu |  | 40 | m |  | 0 |  | 0
72 | Elektroinstalační trubka PVC tuhá, 32mm, vč. příchytného materiálu |  | 15 | m |  | 0 |  | 0
73 | Elektroinstalační trubka PVC ohebná, 20mm, pod omítku |  | 40 | m |  | 0 |  | 0
74 | Elektroinstalační trubka PVC ohebná, 50mm |  | 50 | m |  | 0 |  | 0
75 | Ukončení datových kabelů v rozvaděčích |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
76 | Drobný montážní a instalační materiál, ostatní práce |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
77 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, průrazy |  | 1 | kpl |  |  |  | 0
78 | Protipožární ucpávky |  | 1 | kpl |  |  |  | 0
Ostatní
79 | Svár na optickém vlákně v rozvaděči vč. ochrany svárů |  | 60 | ks |  |  |  | 0
80 | Měření optického vlákna |  | 60 | ks |  |  |  | 0
81 | Měření a kontrola metalického vedení |  | 1 | kpl |  |  |  | 0
82 | Zpracování protokolů z měření, revize SK, dokumentace skutečného provedení |  | 1 | kpl |  |  |  | 0
83 | Ostatní rozpočtové náklady |  | 1 | kpl |  |  |  | 0
CELKEM
| Materiál celkem |  |  |  |  | 0
| Montáž celkem | [6 empty] | 0
| Konečná cena (bez DPH) | [6 empty] | 0
Pozn.: Standardy aktivních prvků - stanoveno výrobcem Cisco Systems.

## CCTV
Soupis prací, dodávek a služeb
"OKO" Zlín - Tř. T. Bati - modernizace objektu č.p. 508 a č.p. 5682, SO 01 Objekt A - č.p. 508, D1.4h.1 Zařízení slaboproudé elektrotechniky
Pol. | Popis | DPH | Počet | Jednotka | Materiál / ks | Materiál celkem | Montáž / ks | Montáž celkem
[5 empty] | CZK | CZK | CZK | CZK
Kamerový systém (CCTV)
Zařízení
1 | KA1 / Vnitřní kamera s pevným - širokým úhlem záběru, DS-2CD2145FWDI (2.8mm) 4Mpx, Objektiv 2.8mm (109°), micro SDXC 1/2.5" progressive scan CMOS sensor, venkovní antivandal dome Den/Noc kamera s IR přísvitem, max. rozlišení 4Mpx/25fps, citlivost 0.014 Lux @(F1.6, AGC ZAP), komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC, AGC, ONVIF, Hikconnect, slot na micro SDXC kartu (až 128GB), NAS, ANR, detekce pohybu, detekce zakrytí, překročení čáry, narušení zóny, detekce zmizelého nebo ponechaného objektu, detekce obličeje, 1x RJ-45 10/100M auto, provozní teploty 30°~60°, dosah IR 30m, napájení 12V DC/5.5W, PoE/7W, IP67, IK10 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
2 | KA1 / DS-1280ZJ-DM18, Instalační kryt určený pro montáž dome kamer DS-2CD21xx, DS-2CE56xxt-VPIR. Kryt nabízí skrytou montáž kabelů. |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3 | KA2, KA3, KA4 / DS-2CD2T85FWD-I8(B)(2.8mm) 8Mpx, Objektiv 2.8mm (102°), micro SDXC 1/2" progressive scan CMOS sensor, venkovní válečková Den/Noc kamera s IR přísvitem, max. rozlišení 8Mpx/20fps, citlivost 0.01 Lux @(F2.0, AGC ZAP), komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC, AGC, ONVIF, Hik-connect, slot na micro SDXC kartu (až 128GB), NAS, ANR, detekce pohybu, detekce zakrytí, překročení čáry, narušení zóny, detekce zmizelého nebo ponechaného objektu, detekce obličeje, 1x RJ-45 10/100M auto, provozní teploty -30°~60°, dosah IR 80m, napájení 12V DC/10W, PoE/12.5W, IP67 |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0
4 | KA2, KA3, KA4 / DS-1260ZJ, Zadní kryt pro skrytou montáž kabelů pro kamery Hikvision, materiál: hliník, barva: bílá, Kompatibilní modely: DS-2CE16xyT-AVFI(T)R3, DS-2CE16xyT-AIR3Z, DS-2CD2Txy, DS-2CD26x2, DS-2CD26x6G1-IZ(S), DS-2CD4A20F-IZS, DS-2CD16xy43G0-I(Z) |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0
5 | KA3, KA4 / DS-1275ZJ, Držák na sloup, materiál: hliník ,barva: bílá, pro průměr sloupu: 67 - 127 mm, Kompatibilní modely: DS-1260ZJ, J-BOX01HK2, DS-1280ZJ-S, DS-1280ZJ-M, DS-1280ZJ-DM8, držáky na zeď |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| Ostatní |  |  |  |  | 0
6 | Naprogramování, konfigurace systému |  | 1 | kpl | 0 | 0 |  | 0
7 | Kamerové zkoušky, dokumentace skutečného provedení |  | 1 | kpl |  |  |  | 0
8 | Ostatní rozpočtové náklady |  | 1 | kpl | 0 | 0 |  | 0
CELKEM
| Materiál celkem |  |  |  |  | 0
| Montáž celkem | [6 empty] | 0
| Konečná cena (bez DPH) | [6 empty] | 0
Pozn.: Kabely a kabelové trasy jsou součástí dodávky SK.

## ACS
Soupis prací, dodávek a služeb
"OKO" Zlín - Tř. T. Bati - modernizace objektu č.p. 508 a č.p. 5682, SO 01 Objekt A - č.p. 508, D1.4h.1 Zařízení slaboproudé elektrotechniky
Pol. | Popis | DPH | Počet | Jednotka | Materiál / ks | Materiál celkem | Montáž / ks | Montáž celkem
[5 empty] | CZK | CZK | CZK | CZK
Přístupový systém - ACS
Zařízení
1 | AL20-TCP, sestava AL20+DH485E ve společném krytu, připojení LAN |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
2 | POW12-3, zálohovací zdroj - 230V/13,8V-3A (bez AKU) |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3 | TP1270, akumulátor 12V/7Ah |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4 | EDK4B, čtečka - EMmarin, antivandal (černá) |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Trasy
5 | Kabel UTP cat.5e LSOH |  | 10 | m |  | 0 |  | 0
6 | Kabel CYSY 2x1 |  | 1 | m |  | 0 |  | 0
7 | Elektroinstalační trubka PVC tuhá, 25mm, vč. příchytného materiálu |  | 5 | m |  | 0 |  | 0
8 | Elektroinstalační trubka PVC ohebná, 20mm, pod omítku |  | 5 | m |  | 0 |  | 0
9 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, průrazy |  | 1 | hod | 0 | 0 |  | 0
Ostatní
10 | Instalace software, práce konzultanta |  | 1 | kpl | 0 | 0 |  | 0
11 | Instalační práce |  | 1 | kpl | 0 | 0 |  | 0
12 | Ostatní rozpočtové náklady |  | 1 | kpl | 0 | 0 |  | 0
CELKEM
| Materiál celkem |  |  |  |  | 0
| Montáž celkem | [6 empty] | 0
| Konečná cena (bez DPH) | [6 empty] | 0
Pozn.: Páteřní kabelové trasy jsou součástí dodávky SK, SW systému ACS je nainstalován na PC v objektu B.

## EZS
Soupis prací, dodávek a služeb
"OKO" Zlín - Tř. T. Bati - modernizace objektu č.p. 508 a č.p. 5682, SO 01 Objekt A - č.p. 508, D1.4h.1 Zařízení slaboproudé elektrotechniky
Pol. | Popis | DPH | Počet | Jednotka | Materiál / ks | Materiál celkem | Montáž / ks | Montáž celkem
[5 empty] | CZK | CZK | CZK | CZK
Elektrická zabazpečovací signalizace - EZS
Zařízení
1 | LCD klávesnice |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
2 | Povrchový magnetický kontakt |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3 | Piezosiréna vnitřní |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Trasy
4 | Kabel SYKFY 3x2x0,5 |  | 60 | m |  | 0 |  | 0
5 | Kabel UTP cat.5e |  | 30 | m |  | 0 |  | 0
6 | Lišta vkládací bílá 20x10 |  | 10 | m |  | 0 |  | 0
7 | Drobný montážní a instalační materiál, ostatní práce |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Ostatní
8 | Naprogramování, konfigurace, odzkoušení systému, kontrola provozuschopnosti, statní rozpočtové náklady |  | 1 | kpl |  |  |  | 0
CELKEM
| Materiál celkem |  |  |  |  | 0
| Montáž celkem | [6 empty] | 0
| Konečná cena (bez DPH) | [6 empty] | 0
Pozn.: Páteřní kabelové trasy jsou součástí dodávky SK, ústředna EZS je umístěna v objektu B, m.č. B005.