## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 4,50%, Přesun 2,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 2,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 0% | 0 | 0
Náklady celkem bez DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Rozvaděč DMR3 | 0 | 0
Řídicí systém | 0 | 0
Polní instrumentace | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0
Hodinové zůčtovací sazby | 0 | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montážní položka | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | 0
Rozvaděč DMR3
Rozváděčová skříň, plastová 36 DIN, kompletní | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Žlab kabelový 60x80mm | m | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Vývodka M20x1, 5 s maticí | ks | 25 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Vypínač 1P, 40A na DIN lištu | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Jistič modulární B4/1, 10kA | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Jistič modulární B6/1, 10kA | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Svorka CBD-4-béžová | ks | 30 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Nosič štítku, 30x50mm, prázdný | ks | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Relé přepínací 4P/6A, 24VDC, s paticí | ks | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Zásuvka, ČSN, 230V/16A na DIN lištu | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Přepěťová ochrana s vf filtrem, 6 A | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Transformátor 230/24V, 40VA | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sestavení rozvaděče dle dokumentace, včetně DIM | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Svazkování jednožilových kabelů | ks | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč DMR3 - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Řídicí systém
Součást rozvaděče DMR3
Napájecí zdroj 230VAC/24VDC, 2.5A | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
CPU+LCD4x20, ETH100/10, 1x RS485, 4xAI, 7DI, 11xAO, 4xDO | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Uživatelský SW pro DDC systémy, za 1 datový bod | ks | 25 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
parametrizace PLC | hod | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
test 1:1 | ks | 25 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Řídicí systém - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Polní instrumentace
Dle technologického schematu výměníkové stanice
Snímač teploty venkovní, Ni1000 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Komunikativní pokojový snímač teploty | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Snímač teploty příložný, Ni1000 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
patrová ústředna pro odečet kalorimetrů a vodoměrů | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Dle technologického schematu VZT
Snímač teploty venkovní, Ni1000 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Snímač teploty stonkový do VZT, délka stonku 180 mm, Ni1000 | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Snímač teploty příložný, Ni1000 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Snímač diferenčního tlaku, kontakní, rozsah 50-500Pa | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Polní instrumentace - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Elektromontáže
Součást rozvaděče DMR3
Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 3x1,5, pevně | m | 30 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 5x1.5 mm2, pevně | m | 50 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Vodič silový, izolace PVCH07V-K 6 CR , pevně | m | 50 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Kabel stíněný, JYTY-O 2x1 , pevně | m | 200 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Kabel stíněný, JYTY-O 4x1 , pevně | m | 100 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Kabel datový, bezhalogenový, PraflaGuard UTP cat. 5E | m | 50 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ZSA16 na potrubí | ks | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Cu pás.ZS16 20x500x0,5mm | ks | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Svorkovnice pospojování MET | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Ocelové nosné konstrukce pro přístroje, do 5kg | ks | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Kabelový žlab plechový, včetně spojovacího materiálu, 62/50 žlab s víkem | m | 25 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
kabelový závěs | ks | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54,12 otv. | ks | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Trubka plastová LA, d 16 mm, pevně | m | 100 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Osazení hmoždinky do cihlového zdiva | ks | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Protipožární ucpávka, průchod stěnou, stropem | dm2 | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Zapojení malého přístroje | ks | 45 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Servisní Vypínač, 3-pól, 20A | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Ukončení vodičů v rozvaděčích, do 2,5 mm2 | ks | 30 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Ukončení a zapojení stínění pláště kabelu | ks | 30 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Montáž rozvaděčů skříňových do 200 kg | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Součást výměníkové stanice
Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 3x1,5, pevně | m | 25 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Vodič silový, izolace PVCH07V-K 6 CR , pevně | m | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Kabel stíněný, JYTY-O 2x1 , pevně | m | 100 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Kabel datový, bezhalogenový, PraflaGuard UTP cat. 5E | m | 25 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54,12 otv. | ks | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Trubka plastová LA, d 16 mm, pevně | m | 100 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Osazení hmoždinky do cihlového zdiva | ks | 25 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Protipožární ucpávka, průchod stěnou, stropem | dm2 | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Zapojení malého přístroje | ks | 25 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Ukončení vodičů v rozvaděčích, do 2,5 mm2 | ks | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Ukončení a zapojení stínění pláště kabelu | ks | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Montáž rozvaděčů skříňových do 200 kg | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Hodinové zůčtovací sazby
Uvedení do provozu | hod | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Příprava ke komplexní zkoušce | hod | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Lešení, nátěry | hod | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Koordinace postupu montáže s ostatními profesemi | hod | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Stavební výpomoc | hod | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Revizní technik, provedení revizní zkoušky dle ČSN | hod | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Spolupráce s revizním technikem | hod | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Schéma rozváděče | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Doprava, stavební přesuny hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Hodinové zůčtovací sazby - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | OKO ZLÍN – TŘ. T. BATI MODERNIZACE OBJEKTU Č.P. 508 A Č.P. 5682
Projekt | SO 02 OBJEKT B – Č.P. 5862 MĚŘENÍ A REGULACE - NEUZNATELNÉ POLOŽKY
Investor | OBEK SERVIS a.s.,Panelová 289/6, 190 15 Praha 9 - Satalice
Z. č. | 201918
A. č. | 201918
Smlouva
Vypracoval | Petr Bořuta
Kontroloval
Datum | 26.9.2019
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 4,50
Přesun dodávek (1) % | 2,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 2,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 0
Procento PM % | 5