## Krycí list
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | HD1205N2B | Novostavba šaten Popůvky - vzduchotechnika | JKSO | 801.59
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO 09 |  | Nový domovní rozvod vzduchotechniky |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
HD1205 |  | Novostavba šaten v areálu TJ Popůvky |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Ing. Jerzy Stebel |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | Ing. Jerzy Stebel
Objednatel |  | obec Popůvky
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | HD1205
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Rezerva rozpočtu |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | HD1205 Novostavba šaten v areálu TJ Popůvky |  |  | Rozpočet : | HD1205N2B
Objekt : |  | SO 09 Nový domovní rozvod vzduchotechniky |  |  | Novostavba šaten Popůvky - vzduchotechnika
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7201 | Vzduchotechnika |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Mimostaveništní doprava |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Přesun stavebních kapacit |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Slepý rozpočet
Stavba : |  | HD1205 Novostavba šaten v areálu TJ Popůvky |  | Rozpočet: | HD1205N2B
Objekt : |  | SO 09 Nový domovní rozvod vzduchotechniky |  | Novostavba šaten Popůvky - vzduchotechnika
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 1
1 | 713392555UK1 | Izolace protipožární | m2 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0008
2 | 713421111RK1 | Izolace potrubí tepelná | m2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00213
3 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | t | 0.02984 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 7201 | Vzduchotechnika |  |  |  |  | 1
4 | 728111115R00 | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,22 m2 | m | 149 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
5 | 728112112R00 | Montáž potrubí plech. kruhového d 100-160 včetně tvarovek a materiálu | m | 27 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.048
6 | 01A | Tlumič hluku LDC 150-600 | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.0236
7 | 4291111K1 | Vyústka regulační do čtvercového potrubí 700x100 | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4291111K1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0061
8 | 4291111K2 | Vyústka regulační do čtvercového potrubí 400x200 | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4291111K2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0036
9 | 4291111K3 | Vyústka regulační do čvercového potrubí 300x100 | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4291111K3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0049
10 | 4291111K4 | Výustka regulační do kruhového potrubí 300x75 | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4291111K4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0039
11 | 4291111K5 | Výustka regulační do čtvercového potrubí 300x75 | kus | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4291111K5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0018
12 | 4291111K6 | Vyústka regulační do kruhového potrubí 150x75 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4291111K6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0052
13 | 42911570.K | Ventilátor RVK 160E2 sileo | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 42911570.K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.006
14 | 42911570.K1 | Ventilátor RVK 150E2 sileo | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 42911570.K1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.014
15 | 42911763K1 | Klapka přetlaková zpětná RSK 160 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 42911763K1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
16 | 42911763K2 | Klapka přetlaková zpětná RSK 150 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 42911763K2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
17 | 42953053K1 | Protidešťová žaluzie 500x200 atyp. | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 42953053K1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.005
18 | 429537V01 | VZT jednotka s rekuperací Systemair Topvex TR06 EL-L-CAV | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 429537V01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.36
19 | 42972150K1 | Hlavice výfuková velikost 150 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 42972150K1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0123
20 | 42972151K1 | Hlavice výfuková velikost 160 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 42972151K1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0165
21 | 42976250K1 | Tlumič hluku LDC 160-600 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 42976250K1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0285
22 | 42976251K1 | Tlumič hluku LDR 50-25 | kus | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 42976251K1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0386
23 | 42980042V | Trouba rovná čtyřhr. obv. 1,6m potrubí 1 Pz plech + 24% tvarovek | m | 149 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 42980042V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.005
24 | 5513803015K1 | Klapka uzavírací EFD/S 50-25 | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 5513803015K1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0104
25 | 59160851K1 | Hlavice výdechová 500x250 atyp. | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 59160851K1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0012
26 | 5921111K1 | Montážní a doplňkový materiál | kg | 68 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 5921111K1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
27 | 59660205 | Mřížka ochranná větrací 100 univerzální | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 59660205 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0005
28 | 998728102R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m | t | 3.2944 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
29 | 904 R00 | Stavební úpravy včetně materiálu | h | 104 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| Celkem za | 7201 Vzduchotechnika |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  |  | 1
30 | 783425350RK1 | Nátěr syntet. potrubí Z +2x +1x email dle dodavatele pro daný typ potrubí - odhad | kmpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00012
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  |  | 1
31 | 240010058RV1 | Montáž ventiátoru RVK 160E2 sileo | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
32 | 240010059R00 | Montáž ventilátoru RVK 150E2 sileo | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
33 | 240060216RK2 | Montáž klapky RSK 150 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
34 | 240060217RK1 | Montáž klapky RSK 160 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
35 | 240070053RV1 | Montáž tlumiče hluku LDC 150-600 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
36 | 240070057RV1 | Montáž tlumiče hluku LDC 160-600 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
37 | 240070062RK1 | Montáž tlumiče hluku LDR 50-25 | kus | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
38 | 240070593R0K | Montáž klapky EFD/S 50-25 | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
39 | 429537V01B | VZT jednotka s rekuperací Systemair Topvex TR06 EL-L-CAV - montáž | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.36
40 | 728211715RV1 | Montáž stříšky nebo hlavice plech.4hran.do 0,22 m2 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
41 | 728212712RV1 | Montáž střišky nebo hlavice plech.kruh.do d 200 mm | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
42 | 42952648V1 | Manžeta pružná DS 50-25 | kus | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 42952648V1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.005
43 | 904 R03 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci | h | 24 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| Celkem za | M24 Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0