## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Slezské vzdělávací centrum |  | Rozpočet:
Objekt : |  | - mlynářová vila |  | vzduchotechnika
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: |  | Montáže vzduchotechnických zařízení | [5 empty] | 1
ODDÍL 1: klimatizace
1 | 1/a | sestava 2 + 1 - vnitřní jednotka - 2 ks, venkovní jednotka 1 ks, chlazení 5,2 kW, topení 5,6 kW, vzduch 2107 m3/hod, vč. zednických výpomoci a montáží elektro | ks | 1 |  | 0
D+M
[7 empty] | Objem vzduchu =2100 m3/h | 3
[7 empty] | při externí tlakové ztrátě 350kPa | 3
[8 empty] | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
[7 empty] | D+M | 3
[8 empty] | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
Celkem za oddíl 1 | [5 empty] | 0
ODDÍL 2: PODTLAKOVÉ VĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ | [7 empty] | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
2 | 2/a | Výustka- mřížka z pozinku s dvojitou regulací pro osazení do kruhového potrubí 300x200mm | ks | 4 |  | 0
|  | D+M |  |  |  |  | D+M | 3
2 | 2/b | Výustka- mřížka z pozinku s dvojitou regulací pro osazení do kruhového potrubí 300x100mm | ks | 6 |  | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
|  | D+M | [5 empty] | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
2 | 2/c | Kruhové potrubí z pozinku vč.uchycení pr. 125mm | m | 12 |  | 0 | (výška min: 500mm , včetně 2x nátěru | 3
|  | D+M |  |  |  |  | D+M | 3
2 | 2/d | Koncový kryt pro kruhové potrubí pr.125 | ks | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
|  | D+M | [5 empty] | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
2 | 2/e | Radiální ventilátor do potrubí 1330m3/h, 170Pa, | ks | 2 |  | 0 | D+M | 3
|  | 230 V, 50 Hz, 276 W, 14,2 kg D+M |  |  |  |  | D+M | 3
[8 empty] | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
[7 empty] | D+M | 3
[8 empty] | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
[7 empty] | D+M | 3
[8 empty] | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
[7 empty] | D+M | 3
[8 empty] | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
[7 empty] | D+M | 3
[8 empty] | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
[7 empty] | D+M | 3
[8 empty] | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
[7 empty] | D+M | 3
[8 empty] | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
[7 empty] | v jednotlivých třídách (celkem 7 tříd), regulátor, čidla , kabeláž , nosné prvky, propojení s regulačním systémem VZT jednotky | 3
[7 empty] | D+M | 3
[8 empty] | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
[7 empty] | včetně : | 3
[7 empty] | spojka pr.125 , délku upravit na místě | 3
[7 empty] | D+M | 3
3
[7 empty] | D+M | 3
3
[7 empty] | D+M | 3
3
[7 empty] | D+M | 3
[8 empty] | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
3
[7 empty] | D+M | 3
[8 empty] | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
3
[7 empty] | D+M | 3
3
[7 empty] | D+M | 3
3
[7 empty] | D+M | 3
3
[7 empty] | D+M | 3
3
[8 empty] | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
3
[7 empty] | D+M | 3
[8 empty] | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
[7 empty] | D+M | 3
[8 empty] | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
[7 empty] | D+M | 3
[8 empty] | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
3
Celkem za oddíl 2 | [5 empty] | 0
[7 empty] | D+M | 3
[8 empty] | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
3
[7 empty] | D+M | 3
[8 empty] | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
3
[7 empty] | D+M | 3
[8 empty] | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
3
[7 empty] | D+M | 3
[8 empty] | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
3
[7 empty] | D+M | 3
[8 empty] | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
3
[7 empty] | D+M | 3
[8 empty] | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
3
[7 empty] | D+M | 3
[8 empty] | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
3
[7 empty] | D+M | 3
[8 empty] | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
3
[7 empty] | D+M | 3
[8 empty] | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
3
[7 empty] | D+M | 3
[8 empty] | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
[7 empty] | D+M | 3
[8 empty] | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
[8 empty] | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
[7 empty] | D+M | 3
[8 empty] | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
[7 empty] | D+M | 3
[8 empty] | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
[8 empty] | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
3
[7 empty] | D+M | 3
[8 empty] | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
[7 empty] | kabeláž , nosné prvky | 3
[7 empty] | D+M | 3
[8 empty] | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
[7 empty] | stop , oprava zdí, utěsnění a pod. | 3
[7 empty] | D+M | 3
[8 empty] | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
[7 empty] | D+M | 3
[8 empty] | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
[7 empty] | D+M | 3
[8 empty] | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
[7 empty] | D+M | 3
[8 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0