SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

v rámci veřejné zakázky s názvem:

„Snížení energetické náročnosti výroby historické sladovny v Bruntále – dodávka - Část 2 – Komín a vzduchotechnika“

| Komín a vzduchotechnika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Nabízená hodnota parametru |
| Parní kotle |  |  |  |
| Přechod s přírubou DN350 | 2 ks |  |  |
| Měřící díl DN350 | 2 ks |  |  |
| Odváděč kondenzátu univ. DN350 | 2 ks |  |  |
| Revizní koleno 85° DN350 | 2 ks |  |  |
| Neutralizační box pro kondenz | objem 300 l |  |  |
| Těsnění Silikon | 2 kpl |  |  |
| T-kus napojovací DN350 | 2 ks |  |  |
| Oblouk 85° DN350 | 2 ks |  |  |
| Vynášecí konstrukce nosná ocel | 2 ks |  |  |
| Rovný díl komín DN350 x950mm | 24 ks |  |  |
| Rovný díl sopouch DN350 x 950mm | 8 ks |  |  |
| Tlumič hluku DN350 x 1500mm | 4 ks |  |  |
| Hlavice a přechodový díl DN350 | 1 ks |  |  |
| Dopojovací díl DN350 x 250mm | 2 ks |  |  |
| Těsnící materiál | 2 kpl |  |  |
| Stěnová objímka ocelová (odstup do 50mm) Ø350mm | 16 ks |  |  |
| Rozeta a manž. proti zatékání EW/650 | 1 ks |  |  |
| Kondenzační kotle |  |  |  |
| Koleno 85° DN 200 | 2 ks |  |  |
| Vynášecí díl DN 200 | 2 ks |  |  |
| T-kus napojovací redukovaný DN 200/150 | 2 ks |  |  |
| Kontrolní díl DN200 | 2 ks |  |  |
| Rovný díl DN 200/1000mm | 15 ks |  |  |
| Rovný díl DN 150/1000mm | 8 ks |  |  |
| Hlavice a přechodový díl DN 200 | 1 ks |  |  |
| Těsnění Silikon | 1 kpl |  |  |
| Stěnová objímka (odstup 50mm) Ø 200 mm | 8 ks |  |  |
| Profilovaná vynášecí konstrukce | 1 ks |  |  |
| Odvod kondenzátu - propojení | 1 kpl |  |  |
| Zásobník na kondenzát | 1 ks |  |  |
| Kotvící elementy pozední ocelové | 1 kpl |  |  |
| Instalační a montážní materiál | 1 kpl |  |  |
| Vzduchotechnika |  |  |  |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Protidešťová žaluzie 1000 x 800mm | 1 ks |  |  |
| Přechod pozin. plech sk. I 1000 x 800/710 x 500 mm | 1 ks |  |  |
| Oblouk pozin. plech sk. I 90st 710 x 500 mm | 1ks |  |  |
| Pozin. potrubí sk. I. 710 x 500mm | 15 m |  |  |
| Izolace kaučuková 19mm | 7 m2 |  |  |
| Ax. ventilátor | d560mm, Q=8000m3/hod |  |  |
| P = 150 Pa, včetně frekven. měniče | 1 ks |  |  |
| Filtr kapsový třídy G4, 1500 x 1000mm | 1 ks |  |  |
| Revizní dvířka 1500 x 1000mm | 1 ks |  |  |
| Pružná manžeta d560 | 1 ks |  |  |
| Krycí mřížka d560 | 1 ks |  |  |
| Dveřní mřížka 500 x 800mm | 2 ks |  |  |
| Kulisový tlumič hluku se síťkou 710 x 500 x 1000 | 1 ks |  |  |
| Protidešť. žaluzie s protihmyzovou síťkou | 1 ks |  |  |
| rozměr 1000 x 800mm | 2 ks |  |  |
| Závěsový materiál | 1 kpl |  |  |
| Spotřební a instalační materiál | 1 kpl |  |  |