SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

v rámci veřejné zakázky s názvem:

„Snížení energetické náročnosti,výroby historické sladovny v Bruntále – dodávka - Část 3 – Plynovod“

| Plynovod |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Nabízená hodnota parametru |
| Zásobník plynu DN200, 5,5m | 1 ks |  |  |
| Zásobník plynu DN150, 2m | 1 ks |  |  |
| Potrubí ocelové DN 65 | 35 m |  |  |
| Potrubí ocelové DN 50 | 50 m |  |  |
| Potrubí ocelové DN 40 | 60 m |  |  |
| Potrubí ocelové DN 25 | 36 m |  |  |
| Potrubí ocelové DN 125 | 60 m |  |  |
| Vzorkovací ventil plyn DN15 | 4 ks |  |  |
| Regulátor tlaku plynu 100/20 kPa | 1 ks |  |  |
| Regulátor tlaku plynu 20/2 kPa | 1 ks |  |  |
| Bezpečnostní uzávěr plynu DN65 | 1 ks |  |  |
| Filtr DN65 plynový přírubový | 1 ks |  |  |
| Plynoměr G80 DN50 včetně příslušenství | 1 ks |  |  |
| HUP - skříň venkovní provedení vč. přísluš | 1 ks |  |  |
| Manometr plyn vč. příslušenství | 6 ks |  |  |
| Příruby várné plyn DN 65 | 4 ks |  |  |
| Tvarovky ocelové varné DN 65 | 1 kpl |  |  |
| Tvarovky ocelové varné DN 50 | 1 kpl |  |  |
| Tvarovky ocelové varné DN 40 | 1 kpl |  |  |
| Tvarovky ocelové varné DN 25 | 1 kpl |  |  |
| Tvarovky ocelové varné DN 20 | 1 kpl |  |  |
| Uzavirací kohout 65 plyn | 3 ks |  |  |
| Kulový kohout 50 plyn | 2 ks |  |  |
| Kulový kohout 40 plyn | 1 ks |  |  |
| Kulový kohout 32 plyn | 2 ks |  |  |
| Kulový kohout 20 plyn | 6 ks |  |  |
| Nátěry potrubí | 1 kpl |  |  |
| Spojovací a instalační materiál | 1 kpl |  |  |
| Technické plyny | 1 kpl |  |  |
| Instalační a montážní materiál | 1 kpl |  |  |
| Závěsy včetně jejich vyrobení | 1 kpl |  |  |