## Krycí list
KRYCÍ LIST SOUPISU
| Název stavby |  |  | Učebna pro výuku přírodních věd | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | ucebny
| Název objektu |  |  | Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, K Milíčovu 674 | [8 empty] | EČO
Kód objektu
| Název části |  |  | OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB | [8 empty] | Místo
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, K Milíčovu 674
| Projektant |  |  | Antonín Turek
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
[5 empty] | Antonín Turek | [7 empty] | 28.2.2018
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Vedlejší rozpočtové náklady
1 | HSV |  |  | 0 | 10 | Práce přesčas |  | 0 |  | 14 | Zařízení staveniště |  |  | 21 | % | 0
2 |  |  |  |  | 11 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 15 | Projektové práce (DSPS) |  |  | 21 | % | 0
3 | PSV |  |  | 0 | 12 | Kulturní památka |  | 0 |  | 16 | Územní vlivy |  |  | 21 | % | 0
4 | [9 empty] | 17 | Provozní vlivy |  |  | 21 | % | 0
5 | "EL" |  |  | 0 | [5 empty] | 18 | Ostatní |  |  | 0 | % | 0
6 | [9 empty] | 19 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | "AVT" |  |  | 0
8
9 | ZRN (ř. 1-8) |  |  | 0 | 13 | DN (ř. 10-12) |  | 0 |  | 20 | VRN (ř. 14-19) |  |  |  |  | 0
21 | HZS |  |  | 0 | 22 | Kompl. činnost |  | 0 | 21 | 23 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 24 | Součet 9, 13, 20-23 |  |  |  |  | 0 | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 25 | 15 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
Objednatel | [9 empty] | 26 | 21 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
[10 empty] | 27 | Cena s DPH (ř. 25-26) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 28 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 29 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 30 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE
Stavba: | Učebna pro výuku přírodních věd
Objekt: | Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, K Milíčovu 674
Část: | OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
JKSO:
Objednatel: | Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, K Milíčovu 674
Zhotovitel:
Datum: | 28.2.2018
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Pomůcky | 0
| Celkem bez DPH | 0 | #REF! | #REF!

## rozpočet Pomůcky
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR-OCENĚNÝ
Stavba: | Učebna pro výuku přírodních věd
Objekt: | Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, K Milíčovu 674
Část:
JKSO:
Objednatel: |  | Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, K Milíčovu 674
Zhotovitel:
Datum:
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis / minimální technické parametry | Popis nabízeného plnění | Výrobce a označení nabízeného plnění | Nabízené plnění splňuje požadované minimální technické parametry | MJ | Množství celkem | Cena jednotková bez DPH | Cena celkem bez DPH | Sazba DPH | Cena celkem s DPH
|  |  |  | Pomůcky | [6 empty] | 0
93 |  |  | Školení | Školení používání senzorového vybavení a dataloggerů |  |  | ANO/NE | kus | 2 | 0 | 0 | 21 | 0
94 |  |  | Detektor radiace | Detektor alfa, beta a gama záření, akustická signalizace záchytů částic, software v češtině pro Windows, ve kterém lze nastavit periodu jednotlivých měření a celkovou dobu měření a vizualizovat naměřená data. Možnost připojit na přenosný datalogger kompatibilní s ostatními senzory nebo přes usb. |  |  | ANO/NE | kus | 5 | 0 | 0 | 21 | 0
95 |  |  | Software k senzorům | Multilicence pro celou školu. Pracuje se všemi požadovanými senzory, rozhraními a dataloggerem, multilicence pro libovolný počet školních počítačů, domácích počítačů učitelů a domácích počítačů žáků, software plně přeložen do češtiny. |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
96 |  |  | USB rozhraní pro připojení více senzorů k počítači | Rozhraní pro připojení tří analogových a dvou digitálních senzorů přes USB k počítači s vzorkovací frekvencí 100 kHz s možností připojení přes bluetooth. |  |  | ANO/NE | kus | 2 | 0 | 0 | 21 | 0
97 |  |  | Špičkový datalogger do třídy i do terénu | Barevný displej, nejméně 800 × 480 bodů, dotykový, software dataloggeru je v češtině, s možností připojit současně až tři senzory, určený pro práci v terénu, s výdrží akumulátoru na jedno nabití alespoň 3 hodiny, s vyměnitelným akumulátorem, funguje samostatně i jako rozhraní pro připojení senzorů k počítači přes USB, kompatibilní se softwarem pro počítač, naměřená data lze uložit na USB flash disk, kompatibilní s vybranými senzory, integrovaný GPS modul (globální navigace), umožňující pomocí WiFi propojení s okolními notebooky, tablety a chytrými telefony tak, aby šlo z těchto zařízení též ovládat měření, prohlížet a zpracovávat naměřená data, se zabudovaným dvoukanálovým tónovým generátorem, umožňující bezdrátové propojení s počítačem a následnou duplikaci displeje dataloggeru v reálném čase na monitor počítače, se vzorkovací frekvencí 100 kHz. |  |  | ANO/NE | kus | 10 | 0 | 0 | 21 | 0
98 |  |  | Dobíjecí stanice | Nabíjecí stanice pro alespoň 4 dataloggery |  |  | ANO/NE | kus | 2 | 0 | 0 | 21 | 0
99 |  |  | Vzdálené ovládání | Duplikátor displeje a vzdáleného ovládání dataloggeru |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
100 |  |  | Nerezové teplotní čidlo | Chemicky odolný nerezový teploměr (lze měřit v kyselinách i zásadách) s rozsahem ‑40 °C až 125 °C, přesností ±0,25 °C, citlivostí 0,1 °C. Kompatibilní s dataloggerem a rozhraním připojitelným přes USB k PC i bezdrátově přes bluetooth. |  |  | ANO/NE | kus | 10 | 0 | 0 | 21 | 0
101 |  |  | Termočlánek | Teploměr pro teploty -200 °C až 1400 °C, odolný vůči plamenu, citlivost 1 °C, při teplotě do 500 °C přesnost ±5 °C, při teplotě nad 500 °C přesnost ±20 °C. Kompatibilní s dataloggerem a rozhraním připojitelným přes USB k PC. |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
102 |  |  | Bodový teploměr | Bodový teploměr s maximálním rozměrem měřicí části 3 mm, rozsahem -20 °C až 100 °C, přesností ±0,5 °C, citlivostí 0,1 °C do teploty 100 °C. Kompatibilní s dataloggerem a rozhraním připojitelným přes USB k PC. |  |  | ANO/NE | kus | 10 | 0 | 0 | 21 | 0
103 |  |  | Sonar | Ultrazvukový senzor polohy a pohybu (sonar) s rozsahem měření 20 cm až 5 m, s frekvencí zaznamenávání hodnot alespoň 30 Hz, polohovatelnou hlavicí umožňující volit směr měření při fixní poloze těla sonaru. Kompatibilní s dataloggerem a rozhraním připojitelným přes USB k PC. |  |  | ANO/NE | kus | 10 | 0 | 0 | 21 | 0
104 |  |  | Siloměrná plošina | Plošina pro měření tíhy stojícího člověka s rozsahem 0 až 3000 N, citlivostí 3 N a frekvencí měření 100 Hz |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
105 |  |  | Siloměr se 2 rozsahy | Siloměr pro tlak i tah s rozsahem oběma směry 50 N s citlivostí 0,1 N a v rozsahu do 5 N citlivost 0,01 N. Kompatibilní s dataloggerem a rozhraním připojitelným přes USB k PC. |  |  | ANO/NE | kus | 10 | 0 | 0 | 21 | 0
106 |  |  | Tlakový senzor | Tlakový senzor s rozsahem 0 až 200 kPa s citlivostí 100 Pa se stříkačkou se závitem pro přišroubování k senzoru, hadičkou se závitem a zátkou do zkumavky s vývodem do tlakového senzoru (tento senzor díky svým parametrům umožňuje jiná měření než tlakové senzory ze žákovské sady). Kompatibilní s dataloggerem a rozhraním připojitelným přes USB k PC. |  |  | ANO/NE | kus | 10 | 0 | 0 | 21 | 0
107 |  |  | Barometr | Tlakové čidlo s citlivostí 10 Pa a rozsahem 80 kPa až 120 kPa vybavené, stříkačkou se závitem pro přišroubování k senzoru, hadičkou se závitem a zátkou do zkumavky s vývodem do tlakového senzoru. Kompatibilní s dataloggerem a rozhraním připojitelným přes USB k PC. |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
108 |  |  | Hlukoměr | Hlukoměr s rozsahem 55 dB až 110 dB, citlivostí 0,1 dB, přesností 3 dB. Kompatibilní s dataloggerem a rozhraním připojitelným přes USB k PC. |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
109 |  |  | Mikrofon | Senzor mikrofon, umožňující s dodaným softwarem soustavně měřit se vzorkovací frekvencí 10 000 Hz po dobu aspoň tří sekund. Kompatibilní s dataloggerem a rozhraním připojitelným přes USB k PC. |  |  | ANO/NE | kus | 2 | 0 | 0 | 21 | 0
110 |  |  | Jednoduchý voltmetr do 30 V | Voltmetr s rozsahem ±30 V, citlivostí 15 mV a frekvencí měření 100 kHz. Kompatibilní s dataloggerem a rozhraním připojitelným přes USB k PC. |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
111 |  |  | Ampérmetr | Ampérmetr s rozsahem ±10 A, citlivostí 5 mA a frekvencí měření 100 kHz. Kompatibilní s dataloggerem a rozhraním připojitelným přes USB k PC. |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
112 |  |  | Čidlo magnetického pole | Teslametr rozsah ±5 mT, v rozsahu ±0,2 mT citlivost 0,0002 mT, v rozsahu ±5 mT citlivost 0,005 mT, frekvence měření 10kHz. Kompatibilní s dataloggerem a rozhraním připojitelným přes USB k PC. |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
113 |  |  | Elektroda pro měření vodivosti | V rozsahu 0 až 200 mikrosiemens/cm citlivost 0,1 mikrosiemens/cm, v rozsahu 0 až 2 000 mikrosiemens/cm citlivost 1 mikrosiemens/cm, v rozsahu 0 až 20 000 mikrosiemens/cm citlivost 10 mikrosiemens/cm. Kompatibilní s dataloggerem a rozhraním připojitelným přes USB k PC. |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
114 |  |  | Luxmetr | Senzor osvětlení s rozsahem 0 lx až 50 000 lx, v rozsahu do 500 lx citlivost 0,5 lx, v rozsahu do 5 000 lx citlivost 5 lx, v rozsahu do 50 000 lx citlivost 50 lx, možnost měřit s frekvencí 10 kHz. Kompatibilní s dataloggerem a rozhraním připojitelným přes USB k PC. |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
115 |  |  | Spektrometr | Spektrofotometr pro měření absorbance vzorků v kyvetě, rozsah 400 nm až 900 nm, rozlišení 1 nm, umožňující měřit spektra vnějších zdrojů jako zářivka nebo výbojové trubice, zabudované excitační zdroje světla o vlnových délkách cca 400 nm a 500 nm pro fluorimetrická měření, připojitelný krom k dataloggeru i přímo k PC přes USB |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
116 |  |  | Nabíjecí stanice | Stanice pro hromadné nabíjení bezdrátových senzorů a jejich rozhraní |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
117 |  |  | Váhy k PC | Váhy použitelné samostatně i jako váhový senzor v dodaném měřicím systému, rozsah 0 až 2 kg, citlivost 0,01 g |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
118 |  |  | Váhy | Kuchyňská váha s přesností 1g a rozsahem až 2kg |  |  | ANO/NE | kus | 10 | 0 | 0 | 21 | 0
119 |  |  | Injekční stříkačky | Sada 3-4 injekčních stříkaček různých objemů + gumové hadičky pro jejich propojení |  |  | ANO/NE | soubor | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
120 |  |  | Odměrné válce | Odměrný válec plastový s maximálním rozsahem mezi 200 a 500 ml |  |  | ANO/NE | kus | 10 | 0 | 0 | 21 | 0
121 |  |  | Vývěvy | Ruční vakuová vývěva pro žákovské pokusy |  |  | ANO/NE | kus | 10 | 0 | 0 | 21 | 0
122 |  |  | Kalorimetr | Izolovaná nádoba(ideálně dvojvrstvá s meziizolační vrstvou polystyrenu nebo vakua). Min objem 150ml. Nádoba musí jít uzavřít ze všech stran a i v zavřeném stavu musí umožňovat michání obsahu (např tyčinkou), měření teploty obsahu (teploměrem, který měří uvnitř a neporušuje významně izolační obal nádoby. Součástí musí být i příslušný teploměr s rozsahem alespoň 0-100°C |  |  | ANO/NE | kus | 10 | 0 | 0 | 21 | 0
123
124 |  |  | Žákovská sada elektřina | Žákovská sada elektrodynamika pro výuku náboje v elektrických vodičích umožňující zkoumat následující jevy: Ohmův zákon, vodivost kapalin a pevných látek, elektrolýza, Reostat/potenciometr, měření elektrického proudu a napětí. |  |  | ANO/NE | kus | 10 | 0 | 0 | 21 | 0
125 |  |  | Síťový zdroj | Stabilizovaný síťový zdroj AC/DC s výstupem 0-12V, 3A |  |  | ANO/NE | kus | 10 | 0 | 0 | 21 | 0
126 |  |  | Magnety | Sada magnetů různých velikostí, tvarů, materiálu a síly. Zamýšleno jako 16 žákovských sad po 2 magnetech + několik větších demonstračních ks pro učitele. |  |  | ANO/NE | soubor | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
127 |  |  | Termokamera | Termokamera připojitelná k mobilu s rozlišením alespoň 160 x 120 px, teplotním rozsahem minimálně -20°C až +200°C, kompatibilní se škálou mobilních zařízení se systémy Android doprovozená aplikací umožňující pořizování snímků a videa. |  |  | ANO/NE | kus | 5 | 0 | 0 | 21 | 0
128 |  |  | Demonstrační sada mechanika | Sada demonstračních přístrojů pro mechaniku, s magnetickým uchycením na tabuli umožňující provádět následující pokusy: rozklad a skládání sil, hmotnost a tíhová síla, skládání sil, poloha těžiště, jedno/dvojzvratná páka, pevná a volná kladka kladkostroj |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
129 |  |  | Naklánějící se věž | Pomůcka ke studiu polohy těžiště – naklánějící se věž |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
130 |  |  | Pružinový siloměr | Pružinový siloměr z plexiskla - demonstrace vnitřní stavby siloměru - 20N |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
131
132 |  |  | Gyroskopické kolo | Gyroskopové kolo určené pro demonstraci gyroskopického efektu. Vybavené madly pro uchopení v oblasti osy zasazené do ložisek. Madla tedy musejí zůstat statická v rukou uživatele a kolo se musí otáčet. Obvod kola musí mít dostatečnou hmotnost pro demonstraci cíleného efektu. |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
133 |  |  | Hydrostatický paradox | Sada s tvarovanými nádobami a siloměrem na bláně po demonstraci hydrostatického paradoxu |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
134 |  |  | Archimedův zákon | Sada pro demonstraci Archimedova zákona - ponořená kladka táhnoucí koule stejného objemu, ale z různých materiálů pod hladinu. |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
135 |  |  | Děravý odměrný válec | Odolný odměrný válec (skleněný, plastový, kovový) s alespoň 3 uzaviratelnými výtokovými otvory v různých výškách pro demonstraci rozdílného tlaku ve sloupci vody. Součástí musí být i mechanizmus uzavírání oněch výtoků (např. špunty). Min výška válce 300mm. Min průměr 50 mm. |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
136 |  |  | Pascalova koule | Děrovaná koule na konci pístu určená pro demonstraci klasického experimentu Pascalovy koule. Provedení musí být z odolného materiálu (kov, plast, sklo) a přiruční ( trubice s koulí by měla mít délku mezi 25 -35cm). |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
137 |  |  | Spojené nádoby | 3-4 průhledné odolné nádoby různých tvarů (skleněné či plastové) propojené trubicí ze stejného materiálu u dna těchto nádob. Konstrukce musí být opatřena pevně připojeným podstavcem a v případě skleněného provedení i polstrovaným úložným prostorem pro uskladnění. Celá soustava musí umožnit demonstraci experimentu "spojené nádoby", tedy nalití kapaliny do propojených nádob za účelem ukázání toho, že tvar nádoby nemá vliv na výšku hladiny do nichž kapalina v propojených nádobách vystoupá. Celková výška 16-22cm. |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
138 |  |  | Bimetal | Bimetalový proužek s tepelně odizolovanou rukojetí (např dřevěnou) s adekvátní velikostí pro jednu dospělou ruku. Pomůcka musí být určena pro demonstraci teplotní roztažnosti a technologie bimetalu. Bimetal složen ze snýtovaného železného a neželezného plechu. Délka bimetalového proužku min 12 cm. Šířka proužku min 1cm. |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
139 |  |  | Objemová roztažnost | Kovová koule na řetízku s rukojetí a prstenec pro demonstraci objemové roztažnosti. V chladném stavu koule prstencem prochází a po ohřátí nikoliv. Prstenec buď vybeven rukojetí nebo stojánkem. |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
140 |  |  | Pár ladiček | 2 ladičky s rezonančními skříňkami vidlicového tvaru. Obě ladičky mají být naladěny na stejnou frekvenci, aby mohl být demonstrován přenos vibrace rezonanční frekvence. Tón ladiček je irelevantní, avšak musí být dobře slyšitelný lidským uchem. Součástí by měla ideálně být i palička/kladívko s měkkou hlavou určená k použití na tuto pomůcku. |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
141 |  |  | Sada - Obnovitelné zdroje | Pokusná sada pro výuku obnovitelných zdrojů energie - solární panel, větrná elektrárna, vodíkový článek |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
142 |  |  | Demonstrační optická sada | Magnetická optická sada se skleněnými prvky. Obsahuje model spojky, rozptylky, rovinných i zakřivených zrcadel. Vše s magnetickými držáky určenými na školní tabuli. |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
143 |  |  | Míchání barev | Světelný modul pro demonstraci aditivního míchání barev. 3 LED zdroje světla (RGB) se separátními regulacemi intenzity. |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
144 |  |  | Faradayova lampa | Faradayova lampa pro demonstrace elektromagnetické indukce a její aplikace |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
145 |  |  | Winshurstova indukční elektrika | Winshurstova indukční elektrika - demonstrační přístroj |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
146 |  |  | 3D tiskárna | 3D tiskárna - technologie tisku FDM, tisková plocha až 250x 210x 210mm, celkový modelovací prostor až 11.025cm3, výška vrstvy 0.05mm, tryska 0.4mm, tiskový materiál je struna 1.75mm, rychlost tisku 200+ mm/s, IR senzor filamentu, podporuje materiály ABS, PLA, PETT, HIPS, Laywood a další, plně automatická kalibrace tiskové plochy, bezúdržbová tisková plocha, vyhřívaná magnetická podložka s vyměnitelnými tiskovými pláty, detekce a zotavení ze ztráty přívodu energie, LCD displej, čtečka SD, USB 2.0 |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
147 |  |  | PLA | Filament PLA, 1.75 mm s přesností +- 0.03 mm, 1kg, různé barvy - černá, modrá, silver, červená, růžová |  |  | ANO/NE | kus | 3 | 0 | 0 | 21 | 0
148 |  |  | Demonstrační elektroskop | Robustní demonstrační elektroskop |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
157 |  |  | Lineární zdroj pro rozvod do stolů studentů | Lineárně řízený laboratorní zdroj 0 - 25 V, 0-10 A, univerzální síťový zdroj pro školní zařízení. Přepínatelné výstupní napětí 0 až 25 V lze odebírat jako AC napětí nebo přes zabudovaný můstkový usměrňovač jako DC napětí na samostatných bezpečnostních zdířkách. Zdroj stabilního napětí s 6 V/AC a 5 A/AC. Splňuje normy EN 61010 a 60950. Cena včetně dopravy, instalace. |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
158 |  |  | Rozvodný box 12V | Rozvodný propojovací box pro paralelní připojení 10-ti stolů studentů na lineární zdroj v katedře učitele. Cena včetně dopravy, instalace. |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  |  | Celkem bez DPH | [6 empty] | 0