## 2019
Zákazník : MAKRO ČR
Provozovna : Makro Ostrava
Poz. | Typ zařízení | Název | Využití | Rok výroby | Číslo | Výrobce | Rok výroby | Rok výroby | Rok výroby | Poznámka
NK1 | Methos 1375 74.A3L | chladicí regál | uzeniny | 2002 | G97250 | Carrier
NK1 | Methos 1375 74.A3L | chladicí regál | uzeniny | 2002 | G97251 | Carrier
NK1 | Methos 1375 74.A3L | chladicí regál | uzeniny | 2002 | G97252 | Carrier
NK1 | Methos 1375 74.A3L | chladicí regál | uzeniny | 2002 | G97253 | Carrier
NK2 | Methos 84.CE200A3L | chladicí regál | uzeniny | 2002 | G97254 | Carrier
NK3 | Methos 1375 74.A3L | chladicí regál | uzeniny | 2002 | G97245 | Carrier
NK3 | Methos 1375 74.A3L | chladicí regál | uzeniny | 2002 | G97246 | Carrier
NK3 | Methos 1375 74.A3L | chladicí regál | uzeniny | 2002 | G97247 | Carrier
NK3 | Methos 1375 74.A3L | chladicí regál | uzeniny | 2002 | G97248 | Carrier
NK4 | Methos 84.CE200A3L | chladicí regál | uzeniny | 2002 | G97249 | Carrier
NK5 | Methos 1375 74.A3L | chladicí regál | uzeniny | 2002 | G97240 | Carrier
NK5 | Methos 1375 74.A3L | chladicí regál | uzeniny | 2002 | G97241 | Carrier
NK5 | Methos 1375 74.A3L | chladicí regál | uzeniny | 2002 | G97242 | Carrier
NK5 | Methos 1375 74.A3L | chladicí regál | uzeniny | 2002 | G97243 | Carrier
NK6 | Methos 84.CE200A3L | chladicí regál | uzeniny | 2002 | G97244 | Carrier
NK7 | Methos 1375 74.A3L | chladicí regál | uzeniny | 2002 | G97235 | Carrier
NK7 | Methos 1375 74.A3L | chladicí regál | uzeniny | 2002 | G97236 | Carrier
NK7 | Methos 1375 74.A3L | chladicí regál | uzeniny | 2002 | G97237 | Carrier
NK7 | Methos 1375 74.A3L | chladicí regál | uzeniny | 2002 | G97238 | Carrier
NK8 | Methos 84.CE200A3L | chladicí regál | uzeniny | 2002 | G97239 | Carrier
NK9 | Methos 1375 74.A3L | chladicí regál | uzeniny | 2002 | G97230 | Carrier
NK9 | Methos 1375 74.A3L | chladicí regál | uzeniny | 2002 | G97231 | Carrier
NK9 | Methos 1375 74.A3L | chladicí regál | uzeniny | 2002 | G97232 | Carrier
NK9 | Methos 1375 74.A3L | chladicí regál | uzeniny | 2002 | G97233 | Carrier
NK10 | Methos 84.CE200A3L | chladicí regál | uzeniny | 2002 | G97234 | Carrier
NK11 | Methos 1375 74.A3L | chladicí regál | uzeniny | 2002 | G97225 | Carrier
NK11 | Methos 1375 74.A3L | chladicí regál | uzeniny | 2002 | G97226 | Carrier
NK11 | Methos 1375 74.A3L | chladicí regál | uzeniny | 2002 | G97227 | Carrier
NK11 | Methos 1375 74.A3L | chladicí regál | uzeniny | 2002 | G97228 | Carrier
NK12 | Methos 84.CE200A3L | chladicí regál | uzeniny | 2002 | G97229 | Carrier
NK13 | Methos 1375 74.A3L | chladicí regál | uzeniny | 2002 | G97220 | Carrier
NK13 | Methos 1375 74.A3L | chladicí regál | uzeniny | 2002 | G97221 | Carrier
NK13 | Methos 1375 74.A3L | chladicí regál | uzeniny | 2002 | G97222 | Carrier
NK13 | Methos 1375 74.A3L | chladicí regál | uzeniny | 2002 | G97223 | Carrier
NK14 | Methos 84.CE200A3L | chladicí regál | uzeniny | 2002 | G97224 | Carrier
NK15 | Methos 1375 74.A3L | chladicí regál | uzeniny | 2002 | G97215 | Carrier
NK15 | Methos 1375 74.A3L | chladicí regál | uzeniny | 2002 | G97216 | Carrier
NK15 | Methos 1375 74.A3L | chladicí regál | uzeniny | 2002 | G97217 | Carrier
NK15 | Methos 1375 74.A3L | chladicí regál | uzeniny | 2002 | G97218 | Carrier
NK16 | Methos 84.CE200A3L | chladicí regál | uzeniny | 2002 | G97219 | Carrier
NK17 | Methos 1375 74.A3L | chladicí regál | uzeniny | 2002 | G97210 | Carrier
NK17 | Methos 1375 74.A3L | chladicí regál | uzeniny | 2002 | G97211 | Carrier
NK17 | Methos 1375 74.A3L | chladicí regál | uzeniny | 2002 | G97212 | Carrier
NK17 | Methos 1375 74.A3L | chladicí regál | uzeniny | 2002 | G97213 | Carrier
NK18 | Methos 84.CE200A3L | chladicí regál | uzeniny | 2002 | G97214 | Carrier
NK19 | Methos 1375 74.A3L | chladicí regál | uzeniny | 2002 | G97204 | Carrier
NK19 | Methos 1375 74.A3L | chladicí regál | uzeniny | 2002 | G97205 | Carrier
NK19 | Methos 1375 74.A3L | chladicí regál | uzeniny | 2002 | G97206 | Carrier
NK19 | Methos 1375 74.A3L | chladicí regál | uzeniny | 2002 | G97207 | Carrier
NK20 | Methos 84.CE200A3L | chladicí regál | uzeniny | 2002 | G97209 | Carrier
NK21A | Methos 1375 74.A3L | chladicí regál | maso | 2002 | G97255 | Carrier
NK21A | Methos 1375 74.A3L | chladicí regál | maso | 2002 | G97256 | Carrier
NK21A | Methos 1375 74.A3L | chladicí regál | maso | 2002 | G97257 | Carrier
NK21A | Methos 1375 74.A3L | chladicí regál | maso | 2002 | G97258 | Carrier
NK21B | Methos 2500.74 A4L | chladicí regál | maso | 2007 | G97259 | Carrier
NK23 | Methos 500 74.A3L | chladicí regál | sýry | 2002 | G97260 | Carrier
NK23 | Methos 500 74.A3L | chladicí regál | sýry | 2002 | G97261 | Carrier
NK24 | Methos 1125 74.A3L | chladicí regál | sýry | 2002 | G97262 | Carrier
NK24 | Methos 1125 74.A3L | chladicí regál | sýry | 2002 | G97263 | Carrier
NK24 | Methos 1125 74.A3L | chladicí regál | sýry | 2002 | G97264 | Carrier
NK25A | Methos 1125 74.A3L | chladicí regál | sýry | 2002 | G97265 | Carrier
NK25A | Methos 1125 74.A3L | chladicí regál | sýry | 2002 | G97266 | Carrier
NK25A | Methos 1125 74.A3L | chladicí regál | sýry | 2002 | G97267 | Carrier
NK25B | Methos 280 A3 DL | chladicí regál | sýry | 2007 | 3692087 | Carrier
NK26 | Methos 500 74.A3L | chladicí regál | sýry | 2002 | G97268 | Carrier
NK26 | Methos 500 74.A3L | chladicí regál | sýry | 2002 | G97269 | Carrier
NK27 | Monaxis 560 83-R.B3 DL | chladicí regál | sýry | 2002 | G97273 | Carrier
NK27 | Monaxis 560 83-R.B3 DL | chladicí regál | sýry | 2002 | G97274 | Carrier
NK28 | Monaxis 720 83-R.B3 DL | chladicí regál | sýry | 2002 | G97275 | Carrier
NK28 | Monaxis 720 83-R.B3 DL | chladicí regál | sýry | 2002 | G97276 | Carrier
NK28 | Monaxis 720 83-R.B3 DL | chladicí regál | sýry | 2002 | G97277 | Carrier
NK75 | Methos 1000 74.A3L | chladicí regál | zelenina | 2002 | G97270 | Carrier
NK75 | Methos 1000 74.A3L | chladicí regál | zelenina | 2002 | G97271 | Carrier
NK75 | Methos 1000 74.A3L | chladicí regál | zelenina | 2002 | G97272 | Carrier
NK76 | Methos 74.250 A4L | chladicí regál | ryby | 2002 | G11472 | Carrier
NK94 | Methos 74.125 A3L | chladicí regál | pečivo | 2007 |  | Carrier
NK94 | Methos 74.187 A3L | chladicí regál | pečivo | 2007 |  | Carrier
NK95 | Methos 74.250 A3L | chladicí regál | mléko | 2007 | 3657513 | Carrier
NK95 | Methos 74.250 A3L | chladicí regál | mléko | 2007 | 3657513 | Carrier
NK96 | Methos 84 R 280 A3 DL | chladicí regál | mléko | 2007 | 36574480 | Carrier
NK96 | Methos 84 R 280 A3 DL | chladicí regál | mléko | 2007 | 36574480 | Carrier
| Methos 84-R.280 B3 DL | chladicí regál | tuky | 2016 |  | Carrier
| Methos 84-R.280 B3 DL | chladicí regál | tuky | 2016 |  | Carrier
| Methos 84-R.280 B3 DL | chladicí regál | tuky | 2016 |  | Carrier
| Methos 84-R.280 B3 DL | chladicí regál | tuky | 2016 |  | Carrier
| Methos 74.250 A3 DL | chladicí regál | tuky | 2016 |  | Carrier
| Methos 74.250 A3 DL | chladicí regál | tuky | 2016 |  | Carrier
| Methos 74.375 A3 DL | chladicí regál | tuky | 2016 |  | Carrier
TK30 | ATT 06/ 85 | mrazicí ostrov | mražené zboží | 2002 | G97194 | Linde
TK30 | ATT 06/ 85 | mrazicí ostrov | mražené zboží | 2002 | G97195 | Linde
TK30 | ATT 06/ 85 | mrazicí ostrov | mražené zboží | 2002 | G97196 | Linde
TK30 | ATT 06/ 85 | mrazicí ostrov | mražené zboží | 2002 | G97197 | Linde
TK31 | ATD 85 K | mrazicí ostrov | mražené zboží | 2002 | G97199 | Linde
TK31 | ATT 06/ 85 | mrazicí ostrov | mražené zboží | 2002 | G97186 | Linde
TK31 | ATT 06/ 85 | mrazicí ostrov | mražené zboží | 2002 | G97187 | Linde
TK32 | ATT 06/ 85 | mrazicí ostrov | mražené zboží | 2002 | G97188 | Linde
TK32 | ATT 06/ 85 | mrazicí ostrov | mražené zboží | 2002 | G97189 | Linde
TK32 | ATT 06/ 85 | mrazicí ostrov | mražené zboží | 2002 | G97190 | Linde
TK32 | ATT 06/ 85 | mrazicí ostrov | mražené zboží | 2002 | G97191 | Linde
TK33 | ATD 85 K | mrazicí ostrov | mražené zboží | 2002 | G97198 | Linde
TK33 | ATT 06/ 85 | mrazicí ostrov | mražené zboží | 2002 | G97192 | Linde
TK33 | ATT 06/ 85 | mrazicí ostrov | mražené zboží | 2002 | G97193 | Linde
TK80 | ATD 1.19 85 K | mrazicí ostrov | mražené zboží | 1997 | G45986 | Linde | 130000
TK80 | AID 06 75/85 | mrazicí ostrov | mražené zboží | 1997 | G45968 | Linde | 130000
TK80 | ATT 06/ 85 | mrazicí ostrov | mražené zboží | 2002 | G97200 | Linde
TK81 | AID 06 75/85 | mrazicí ostrov | mražené zboží | 1997 | G45961 | Linde | 130000
TK81 | ATT 06/ 85 | mrazicí ostrov | mražené zboží | 2002 | G97201 | Linde
TK81 | AID 06 75/85 | mrazicí ostrov | mražené zboží | 1997 | G45967 | Linde | 130000
TK81 | AID 06 75/85 | mrazicí ostrov | mražené zboží | 1997 | G45964 | Linde | 130000
TK82 | AID 06 75/85 | mrazicí ostrov | mražené zboží | 1997 | G45962 | Linde | 130000
TK82 | AID 06 75/85 | mrazicí ostrov | mražené zboží | 1997 | G45963 | Linde | 130000 | 1
TK82 | AID 04 75/85 | mrazicí ostrov | mražené zboží | 1997 | G45966 | Linde | 110000 | 1
TK82 | AID 06 75/85 | mrazicí ostrov | mražené zboží | 1997 | G45975 | Linde | 130000 | 1
TK83 | AID 06 75/85 | mrazicí ostrov | mražené zboží | 1997 | G45969 | Linde | 130000 | 1
TK83 | AID 04 75/85 | mrazicí ostrov | mražené zboží | 1997 | G45971 | Linde | 110000 | 1
TK83 | ATD 1.19 85 K | mrazicí ostrov | mražené zboží | 1997 | G45985 | Linde | 130000 | 1
TK84 | AID 06 75/85 | mrazicí ostrov | mražené zboží | 1997 | G45974 | Linde | 130000 | 1
TK84 | ATD 1.19 85 K | mrazicí ostrov | mražené zboží | 1997 | G45988 | Linde | 130000 | 1
TK84 | ATT 06/ 85 | mrazicí ostrov | mražené zboží | 2002 | G97202 | Linde
TK85 | AID 06 75/85 | mrazicí ostrov | mražené zboží | 1997 | G45973 | Linde | 130000 | 1
TK85 | ATT 06/ 85 | mrazicí ostrov | mražené zboží | 2002 | G97203 | Linde
TK85 | AID 06 75/85 | mrazicí ostrov | mražené zboží | 1997 | G45979 | Linde | 130000 | 1
TK85 | AID 06 75/85 | mrazicí ostrov | mražené zboží | 1997 | G45981 | Linde | 130000 | 1
TK86 | AID 06 75/85 | mrazicí ostrov | mražené zboží | 1997 | G45980 | Linde | 130000 | 1
TK86 | AID 04 75/85 | mrazicí ostrov | mražené zboží | 1997 | G45972 | Linde | 110000 | 1
TK86 | AID 06 75/85 | mrazicí ostrov | mražené zboží | 1997 | G45976 | Linde | 130000 | 1
TK86 | AID 06 75/85 | mrazicí ostrov | mražené zboží | 1997 | G45982 | Linde | 130000 | 1
TK87 | AID 06 75/85 | mrazicí ostrov | mražené zboží | 1997 | G45970 | Linde | 130000 | 1
TK87 | AID 04 75/85 | mrazicí ostrov | mražené zboží | 1997 | G45977 | Linde | 110000 | 1
TK87 | ATD 1.19 85 K | mrazicí ostrov | mražené zboží | 1997 | G45989 | Linde | 130000 | 1
TK88 | Wisalo SG3 375 C8 | mrazicí ostrov | mražené zboží | 2007 | G97186 | Carrier
TK88 | Wisalo SG3 375 C8 | mrazicí ostrov | mražené zboží | 2007 | G97187 | Carrier
TK88 | Wisalo SG3 375 C8 | mrazicí ostrov | mražené zboží | 2007 | G97188 | Carrier
TK88 | Wisalo SG3 375 C8 | mrazicí ostrov | mražené zboží | 2007 | G97189 | Carrier
TK89 | Wisalo SG3 375 C8 | mrazicí ostrov | mražené zboží | 2007 | G97190 | Carrier
TK89 | Wisalo SG3 375 C8 | mrazicí ostrov | mražené zboží | 2007 | G97191 | Carrier
TK89 | Wisalo SG3 CE 210 C8 | mrazicí ostrov | mražené zboží | 2007 | G97192 | Carrier
TK90 | Wisalo SG3 375 C8 | mrazicí ostrov | mražené zboží | 2007 | G97193 | Carrier
TK90 | Wisalo SG3 375 C8 | mrazicí ostrov | mražené zboží | 2007 | G97194 | Carrier
TK90 | Wisalo SG3 375 C8 | mrazicí ostrov | mražené zboží | 2007 | G97195 | Carrier
TK90 | Wisalo SG3 375 C8 | mrazicí ostrov | mražené zboží | 2007 | G97196 | Carrier
TK91 | Wisalo SG3 375 C8 | mrazicí ostrov | mražené zboží | 2007 | G97197 | Carrier
TK91 | Wisalo SG3 375 C8 | mrazicí ostrov | mražené zboží | 2007 | G97198 | Carrier
TK91 | Wisalo SG3 CE 210 C8 | mrazicí ostrov | mražené zboží | 2007 | G97199 | Carrier
TK92 | Velando SG3.313 A8L | mrazicí skříň | mražené zboží | 2007 | 3657528 | Carrier
TK34 | LUC 440 E | mrazírna | pizza | 1997 |  | Goedhart |  | 1
TK35 | LUC 440 E | mrazírna | zmrzlina | 1997 |  | Goedhart |  | 1
TK36 | LUC 650 E | mrazírna | maso | 1997 |  | Goedhart |  | 1
TK37 | GHN 041C/27-E | mrazírna | pečivo | 2002 |  | Güntner
TK38 | GHN 041B/37E | mrazírna | drůbež | 2007 |  | Güntner
TK39 | LUC 350 E | mrazírna | drůbež | 1997 |  | Goedhart |  | 1
TK40 | S-GHN 041B/27E | mrazírna | ryby | 2002 |  | Güntner
NK60 | S-GDF 030C/47 | chladírna | prodej masa | 2002 |  | Güntner
NK61 | S-GDF 031C/47-E | chladírna | prodej masa | 2007 |  | Güntner
NK62 | S-GDF 031C/47-E | chladírna | prodej masa | 2002 |  | Güntner
NK63 | S-GDF 030B/37-E | chladírna | maso | 2002 |  | Güntner
NK64 | GDF 030C/37-E | chladírna | maso | 2007 |  | Güntner
NK65 | GDF 030C/37E | chladírna | ryby | 2002 |  | Güntner
NK66 | LUC 440 E | chladírna | drůbež | 1997 |  | Goedhart |  | 1
NK67 | S-GDF 030C/47 | chladírna | mléko | 2002 |  | Güntner
NK68 | S-GDF 030C/27-E | chladírna | odpadky | 2002 |  | Güntner
NK69 | S-GDF 030C/27 | chladírna | vratky | 2002 |  | Güntner
NK70 | BSD 303 | chlazený příjem | chlazený příjem | 1997 |  | Goedhart |  | 1
NK71 | GDF 030C/37 | chladírna | zelenina | 2002 |  | Güntner
NK74 | S-GDF 030C/47-E | chladírna | mléko | 2007 |  | Güntner
KK78 | GDF 031C/34 | klima | prodej ryby | 2002 |  | Güntner
KK50 | GDF 031C/34 | klima | prodej zelenina | 2002 |  | Güntner
KK51 | GDF 031C/54 | klima | prodej zelenina | 2007 |  | Güntner
KK52 | DHF 035B/14-L2 | klima | maso | 2002 |  | Güntner
KK53 | DHF 035B/14-L2 | klima | maso | 2002 |  | Güntner
KK54 | DHF 035B/14-L2 | klima | zelenina | 2002 |  | Güntner
KK55 | GDF 031C/34 | klima | chodba | 2002 |  | Güntner
KK56 | S-GDF 031B/34 | klima | chodba | 2002 |  | Güntner
KK57 | S-DHF035B/24L2 | klima | chodba | 2002 |  | Güntner
KK58 | DHF 035A/24-L2 | klima | chodba | 2002 |  | Güntner
KK59 | S-DHF 035B/24-L2 | klima | příjem | 2007 |  | Güntner
KK59 | S-DHF 035B/27-L2 | klima | příjem | 2007 |  | Güntner
TK41D | GHF 040 2H/27E | mrazírna | delivery | 2010 | 1242195.0001 | Güntner
NK43D | GHF 040 2H/27E | chladírna | delivery | 2010 | 1241342.0005 | Güntner
NK43D | GHF 040 2H/27E | chladírna | delivery | 2010 | 1241343.0006 | Güntner
NK42D | GDF 030 1C/54E | příjem | delivery | 2010 | 3395956.0001 | Güntner
NK42D | GDF 030 1C/54E | příjem | delivery | 2010 | 3395956.0003 | Güntner
NK44D | GDF 030 1C/44E | chodba | delivery | 2010 | 3395955.0001 | Güntner
NK44D | GDF 030 1B/27 E | chodba | delivery | 2010 | 1260555.0009 | Güntner
TK41D | GQL ZF66 | KCHJ | 2 x ZF33 | 2010 | 133806/143/26982 | Carrier
NK43D | GQH ZB58 | KCHJ | delivery | 2010 | 133808/143/27067 | Carrier
NK42D | GQH ZB76 | KCHJ | delivery | 2010 | 136974/143/28600 | Carrier
NK44D | GQH ZB58 | KCHJ | delivery | 2010 | 133806/143/27042 | Carrier
| MAJA 400 | výrobník ledu | v boxu ryby | 2002 |  | MAJA
| MAJA 800 | výrobník ledu | v boxu ryby | 2002 |  | MAJA
NK72 | JHE D 09 | KCHJ akvarium | ryby | 2002 |  | Linde
NK73 | JHE D 09 | KCHJ akvarium | ryby | 2002 |  | Linde
| RKJ | rozvaděč | technologie | 1997 |  | Linde |  | 1
| AL300 | Alarmový hlásič | technologie | 1997 |  | Linde |  | 1
| PC, modem, tiskárna, UPS | LDS | technologie | 1997 |  | Linde |  | 1
| VPP 420-4090 | SKJ | strojovna | 1997 |  | Linde |  | 1
| VPM 325-4290 | SKJ | strojovna | 1997 |  | Linde |  | 1
| GVH 066 B/2x3 E | kondenzátor | minus | 1997 |  | Güntner |  | 1
| GVH 101 B/2x6 E | kondenzátor | plus | 1997 |  | Güntner |  | 1
| RKJ | rozvaděč | technologie | 2002 |  | Linde
| AL300 | Alarmový hlásič | technologie | 1997 |  | Linde |  | 1 | 32
| VPP 650-4070 | SKJ | plus | 2002 |  | Linde
| VPP 350-4260 | SKJ | klima | 2002 |  | Linde
| VPM 355-4561 | SKJ | minus | 2002 |  | Linde
| GVH 102 B/2x3ND | kondenzátor | plus | 2002 |  | Güntner
| S-GVH 082 A/2x2ND | kondenzátor | klima | 2002 |  | Güntner
| GVH 067 A/2x3LD | kondenzátor | minus | 2002 |  | Güntner