## List1
Akce: |  | REVITALIZACE BUDOVY - Strážek
Investor: |  | KOLEGAROVÁ s.r.o., Dolní Rožínka 24, 592 51 Dolní Rožínka
Místo stavby: |  | k.ú. Strážek 756521, kraj Vysočina
Stavební díl: |  | D.1.4.c Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Zak.č.: |  | 028/19
Datum: |  | 2019, říjen
ROZPOČET
REKAPITULACE NÁKLADŮ
| I. | ELEKTROINSTALACE |  |  |  | 0
|  | ZRN |  |  |  | 0
|  | VRN |  |  |  | 0
|  | výchozí revize |  |  |  | 0
|  | CELKOVÉ NÁKLADY |  |  |  | 0
Vypracovala:
I. ELEKTROINSTALACE
| A. | Montáž |  |  | 0
| B. | Materiál nosný |  |  |  | 0
| C. | Materiál podružný =5% z B |  |  |  | 0
|  | ELEKTROINSTALACE - SOUČET (A+B+C) |  |  |  | 0
|  | PPV =6% z (A+B+C) |  |  |  | 0
|  | ELEKTROINSTALACE - CELKEM |  |  |  | 0
Položkový soupis nákladů - I. Elektroinstalace
a) montáže
C 21 M
P.č. | Položka | Název | Množství | MJ | Cena/MJ | Celk.cena
4. | 210 01-0301 | Krabice přístrojová univerzální | 25 | ks |  | 0
6. | 210 01-0321 | Krabice univerzální - víč. a svork | 15 | ks |  | 0
8. | 210 01-0321 | Krabice KR 97 se zapojením kruhová | 10 | ks |  | 0
10. | 210 01-0351 | Krabicová rozvodka IP 54. | 10 | ks |  | 0
12. | 210 01-0521 | Odvíčk./zavíčk. krabic | 35 | ks |  | 0
16. | 210 10-0173 | Ukončení kabelů do 3x4 | 32 | ks |  | 0
19. | 210 10-0155 | Ukončení kabelů do 5x6 | 16 | ks |  | 0
22. | 210 11-0041 | Spínač zapuštený jednopól. | 3 | ks |  | 0
23. | 210 11-0043 | Spínač zapuštený seriový. | 6 | ks |  | 0
24. | 210 11-0045 | Spínač zapuštený střídavý. | 4 | ks |  | 0
25. | 210 11-0152 | Tlačítko zap. 1/0 | 12 | ks |  | 0
26. | 210 11-0021 | spínač nástěnný jednopól. | 7 | ks |  | 0
27. | 210 11-0024 | spínač nástěnný střídavý | 6 | ks |  | 0
28. | 210 11-0152 | Tlačítko zap. 1/0 nástěnné | 6 | ks |  | 0
32. | 210 14-0432 | Ovládací dvojtlačítko v plast skříni | 2 | ks |  | 0
39. | 210 20-1025s | Svítidlo LED prům krytí IP 66, 1172x145x100mm, 5620lm, 4000k | 48 | ks |  | 0
40. | 210 20-1025s | Svítidlo zářivkové LED - čtvercové, 38W, 3770lm, 4000K | 19 | ks |  | 0
41. | 210 20-1054 | Montáž svítidelLED přizaz. , IP 20nebo IP 44 | 23 | ks |  | 0
42. | 210 20-1025s | Svítidlo LED venkovní nástěnné krytí IP 65 | 4 | ks |  | 0
43. | 210 20-1025s | Svítidlo LED venkovní nástěnné s infračidlem krytí IP 65 | 4 | ks |  | 0
44. | 210 20-0030 | Svítidlo nouzové | 26 | ks |  | 0
48. | 210 81-0041 | Kabel CYKY-O 2x1,5mm2 | 360 | m |  | 0
50. | 210 81-0045 | Kabel CYKY-O 3x1,5mm2 | 80 | m |  | 0
52. | 210 81-0045 | Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 | 1290 | m |  | 0
54. | 210 81-0055 | Kabel CYKY-J 5x1,5mm2 | 290 | m |  | 0
|  | montáže - součet |  |  |  | 0
Položkový soupis nákladů - I. Elektroinstalace
b) materiál nosný
SPCM
P.č. | Položka | Název | Množství | MJ | Cena/MJ | Celk.cena
5. | 345 | Krabice přístrojová - hluboká | 25 | ks |  | 0
7. | 345 | Krabice univerzální KU 68/2-- víč. a svork. | 15 | ks |  | 0
9. | 345 | Krabice KR 97 se zapojením kruhová | 10 | ks |  | 0
11. | 345 | Krabicová rozvodka IP 54. | 10 | ks |  | 0
15. | 345 | Spínač zapuštený jednopól.250V, 10A, řaz 1 - standard. Provedení | 3 | ks |  | 0
16. | 345 | Spínač zapuštený seriový 250V, 10A, řaz.5 | 6 | ks |  | 0
17. | 345 | Spínač zapuštený střídavý 250V, 10A , řaz. 6 | 4 | ks |  | 0
18. | 345 | Tlačítko zapuštěné 250V, 10A, 1/0 | 12 | ks |  | 0
19. | 345 | Spínač jednopól. nástěn. IP 44, 250V, 10A | 7 | ks |  | 0
20. | 345 | Spínač střídavý. nástěn. IP.44, 250V, 10A | 6 | ks |  | 0
21. | 345 | Tlačítko nástěnné 250V, 10A, 1/0 | 6 | ks |  | 0
25. | 358 | Ovladač pom. Obvodů dvojtl. tlačítko v plast skříni, iP 54 | 2 | ks |  | 0
34. | 341 | Kabel CYKY-O 2x1,5mm2 | 120 | m |  | 0
36. | 341 | Kabel CYKY -O 3x1,5mm2 | 70 | m |  | 0
38. | 341 | Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 | 1290 | m |  | 0
40. | 341 | Kabel CYKY-J 5x1,5mm2 | 290 | m |  | 0
44. | 348 | A- Svíť.LED.prům 42W, IP 66 - 1172x145x100mm, 5620lm, 4000K | 10 | ks |  | 0
45. | 348 | B- Svíť.LED.strop 38W, IP 20 - 595x595x80mm, 3770lm, 4000K | 6 | ks |  | 0
46. | 348 | C- Svíť válcové přisaz. LED 29W, IP44 - průměr 228mm, 2700lm, 4000K | 8 | ks |  | 0
47. | 348 | D- Svítidlo přisaz.prům s krytem, LED cca 20W, IP 54 | 1 | ks |  | 0
48. | 348 | E- Svíť.venkovní LED přisazené, cca 40W , IP 54 | 4 | ks |  | 0
49. | 348 | F- Svíť.venkovní LED přisazené s vest infračidlem,cca 30W, IP 54 | 4 | ks |  | 0
50. | 348 | G-Svítidlo přisaz stropní LED 35W, teple bílá, IP 20 | 3 | ks |  | 0
51. | 348 | N - Svítidlo Nouzové prům. IP 54 piktogr.,30min 210lm, pohotov. režim | 17 | ks |  | 0
52. | 348 | N - Svítidlo Nouzové prům. IP 54 piktogr.,30min 210lm, trvale svítící | 9 | ks |  | 0
|  | materiál - součet |  |  |  | 0