## Stavební rozpočet
Slepý stavební rozpočet
Název stavby: |  | PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ HNĚVOTÍN | Doba výstavby: |  | Objednatel: | Obec Hněvotín
Druh stavby: |  | SO-01 OBJEKT STÁVAJÍCÍ ZŠ | Začátek výstavby: |  | Projektant: | Ing. Roman Kunert
Lokalita: |  | Hněvotín, parc.č. st. 262, 1025, 98/1 | Konec výstavby: |  | Zhotovitel: | dle výběrového řízení
JKSO: |  | 0 | Zpracováno dne: | 27.05.2019 | Zpracoval: | Ing. Roman Kunert
Č | Kód | Zkrácený popis |  | M.j. | Množství | Jednot. | Náklady (Kč) |  |  | Cenová
|  | Rozměry |  |  |  | cena (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [21 empty] | MAT | WORK | CELK
|  | Ústřední vytápění |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 110VD | 110-El.mtž kotelny-Regulace |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | D.1.4.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 110100100VD | El.instalace a regulace |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 110VD_ | D.1.4.2_1_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | D.1.4.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2 | 722181223RT5 | Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 13 mm / d15 |  | m | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | D.1.4.2_72_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
3 | 722181214RT6 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm / d18 |  | m | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | D.1.4.2_72_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0
4 | 722181224RT7 | Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 20 mm / D22 |  | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | D.1.4.2_72_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0
5 | 722181214RT9 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm / d28 |  | m | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | D.1.4.2_72_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0
6 | 722181215RU2 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm / d35 |  | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | D.1.4.2_72_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
7 | 722182011RT1 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 |  | m | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | D.1.4.2_72_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
8 | 722182014RT1 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 |  | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | D.1.4.2_72_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
9 | 722182091RT1 | Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 25 |  | kus | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | D.1.4.2_72_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0
10 | 722182094RT1 | Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 40 |  | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | D.1.4.2_72_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0
11 | 722172331R00 | Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom. |  | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | D.1.4.2_72_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
12 | 722172332R00 | Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm, vč. zed. výpom. |  | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | D.1.4.2_72_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0
13 | 722172333R00 | Potrubí z PPR, D 32x5,4 mm, vč. zed. výpom. |  | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | D.1.4.2_72_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0
| 731 | Kotelny |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | D.1.4.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
14 | 731411211R00 | Odkouření koax.svislé 80/125 dl.1,2m vč.stř.nást. |  | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0
15 | 731411242R00 | Adaptér spalinový s odvaděčem kondenzátu 80/125 mm |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
16 | 731411251R00 | Kus prodlužovací odkouření 80/125 mm dl. 0,5 m |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0
17 | 731411252R00 | Kus prodlužovací odkouření 80/125 mm dl. 1,0 m |  | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0
18 | 731411252R00 | Kus revizní odkouření 80/125 mm dl. 0,30 m |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0
19 | 731411258R00 | Třmen trubkový upevňovací 80/125 mm |  | kus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0
20 | 731411273R00 | Průchodka střešní pro šikmou střechu |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0
21 | 731890802R00 | Přemístění vybouraných hmot - kotelny, H 6 - 12 m |  | t | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0
22 | 731249322R00 | Montáž závěsných kotlů turbo s TUV, odkouření |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0
23 | 731341140R00 | Hadice napouštěcí pryžové D 20/28 |  | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0
24 | 731391811R00 | Vypouštění vody z kotlů samospádem do 5 m2 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0
25 | 731411263R00 | Koleno 90° 80/125 mm |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
| 732 | Strojovny |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | D.1.4.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
26 | 732199100RM1 | Montáž orientačního štítku |  | soubor | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0
27 | 732291911R00 | Zpětné připojení potrubí topného a vratného |  | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0
28 | 732291912R00 | Zpětné připojení potrubí TUV a cirkulace |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0
29 | 732291913R00 | Zpětné připojení potrubí studené vody |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0
30 | 732291915R00 | Napuštění výměníků a ohříváků vodou do 1000 l |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0
31 | 732331513R00 | Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat, 25 l |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0
32 | 732339102R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 25 l. |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0
33 | 732331512R00 | Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat, 12 l |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0
34 | 732339101R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 12 l |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
35 | 732890802R00 | Přemístění vybouraných hmot - strojovny, H 6 -12 m |  | t | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | D.1.4.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
36 | 733113116R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 25 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0
37 | 733161906R00 | Propojení měděného potrubí D 35 mm |  | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0
38 | 733161964R00 | Zaslepení měděného potrubí vč. víčka D 22 mm |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0
39 | 733161965R00 | Zaslepení měděného potrubí vč. víčka D 28 mm |  | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0
40 | 733161966R00 | Zaslepení měděného potrubí vč. víčka D 35 mm |  | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0
41 | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm |  | m | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0
42 | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm |  | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0
43 | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek D 22 x 1 ,0mm |  | m | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0
44 | 733163105R00 | Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm |  | m | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0
45 | 733163106R00 | Potrubí z měděných trubek D 35 x 1,5 mm |  | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0
46 | 733164107RT1 | Montáž potrubí z měděných trubek D 35 mm |  | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0
47 | 733165202R00 | Montáž tvar.Cu lisováním D15-22 mm 1 spoj |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0
48 | 733165203R00 | Montáž tvar.Cu lisováním D 28 mm 1 spoj |  | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0
49 | 733165204R00 | Montáž tvar.Cu lisováním D 35 mm 1 spoj |  | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0
50 | 733165212R00 | Montáž tvar.Cu lisováním D15-22 mm 2 spoje |  | kus | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0
51 | 733165213R00 | Montáž tvar.Cu lisováním D 28 mm 2 spoje |  | kus | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0
52 | 733165214R00 | Montáž tvar.Cu lisováním D 35 mm 2 spoje |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0
53 | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí do DN 32 |  | m | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
54 | 733191112R00 | Manžety prostupové pro trubky do DN 32 |  | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0
55 | 733890803R00 | Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m |  | t | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0
| 734 | Armatury |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | D.1.4.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
56 | 734209101R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/4 |  | kus | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0
57 | 734209102RT2 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0
58 | 734209103R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 |  | kus | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0
59 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0
60 | 734209114R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 |  | kus | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0
61 | 734209115R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0
62 | 734209116R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
63 | 734211112R00 | Ventily odvzdušňovací ot.těles V 4320, G 1/4" |  | kus | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0
64 | 734213111R00 | Ventil automatický odvzdušňovací, IVAR VARIA DN 10 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0
65 | 734221672RT3 | Hlavice ovládání ventilů termostat. |  | kus | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0
66 | 734233111R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 15 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0
67 | 734233112R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 20 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0
68 | 734233113R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 25 |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0
69 | 734233154R00 | Kohout kulový, vnitř.-šroub.z. IVAR PERFECTA DN 32 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0
70 | 734261226R00 | Šroubení Ve 4300 přímé, G 5/4 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0
71 | 734261225R00 | Šroubení Ve 4300 přímé, G 1 |  | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0
72 | 734291113R00 | Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 |  | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
73 | 734293224R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. IVAR FIV.08412 DN 32 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0
74 | 734890803R00 | Přemístění demontovaných hmot - armatur, H 6- 24 m |  | t | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0
75 | 734263211R00 | Šroubení regulační dvoutrub.rohové pro VK |  | kus | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0
76 | 734263772R00 | Šroubení svěrné na měď IVAR.TR 4430 15x1 mm - EK |  | kus | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0
77 | 734293276R00 | Mag.odlučovač s izol DN 32 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | D.1.4.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
78 | 735191901R00 | Vyzkoušení otopných těles ocelových tlakem |  | m2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0
79 | 735191903R00 | Propláchnutí otopných těles ocel., nebo Al |  | m2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0
80 | 735191910R00 | Napuštění vody do otopného systému - bez kotle |  | m2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0
81 | 735890802R00 | Přemístění demont. hmot - otop. těles, H 6 - 12 m |  | t | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
82 | 735158220R00 | Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých |  | kus | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0
83 | 735159230R00 | Montáž panelových těles 2řadých do délky 1980 mm |  | kus | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0
84 | 735192923R00 | Zpětná montáž otop.těles panel.2řadých,1500 mm |  | kus | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
85 | 735157560R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 600/ 400 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0
86 | 735157561R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 600/ 500 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0
87 | 735157563R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 600/ 700 |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0
88 | 735157564R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 600/ 800 |  | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0
89 | 735157565R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 600/ 900 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0
90 | 735157567R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 600/1100 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0
91 | 735157569R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 600/1400 |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0
92 | 735157665R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/ 900 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0
93 | 735157666R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/1000 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0
| 890VD | 890 Pomocné práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | D.1.4.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
94 | 890900305VD | Pomocné stavební práce - pro ÚT |  | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 890VD_ | D.1.4.2_8_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0
|  | Ostatní materiál |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | D.1.4.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
95 | 700200105VD | Plyn.kotel kondenz., 4-24 kW, trojc.ventil TV + mtž rám |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | D.1.4.2_Z_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0
96 | 48432238.A | Zásobník-ohřívač R 300 l monov. |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | D.1.4.2_Z_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0
97 | 130400100VD | Pojistná souprava bojleru TV |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | D.1.4.2_Z_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0
98 | 150900600VD | Ventil k Exp. nádobě MK 3/4" |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | D.1.4.2_Z_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0
99 | 150900601VD | Ventil k Exp. nádobě, MK 3/4" TV |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | D.1.4.2_Z_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0
100 | 150900100VD | Tvarovky Cu - lis, páj, přechody d35 |  | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | D.1.4.2_Z_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0
101 | 150900100VD | Tvarovky Cu - lis, páj, přechody d28 |  | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | D.1.4.2_Z_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0
102 | 130200100VD | Šroub. se svěr. kroužkem 1" * 28 |  | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | D.1.4.2_Z_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0
103 | 130200110VD | Šroub. se svěr. kroužkem 1" - 35 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | D.1.4.2_Z_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0
104 | 300100100VD | Cirkulační čerpadlo TUV Grundfos UP15 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | D.1.4.2_Z_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0
105 | 152100110VD | Tvarovky trubní ocel / Hst |  | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | D.1.4.2_Z_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
106 | 900900100VD | Pom. mtž materiál-ulož.,tvarov.,fitinky,konzoly, kouř.,... |  | kg | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | D.1.4.2_Z_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0
107 | 120500610VD | Reg. ventil - průtok DN 15 |  | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | D.1.4.2_Z_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0
108 | 700600130VD | Reflex Fillset - doplňovací zařízení |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | D.1.4.2_Z_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0
109 | 700600150VD | Reflex úprava vody + filtr |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | D.1.4.2_Z_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka:

## Stavební rozpočet - součet
Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: | PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ HNĚVOTÍN |  | Objednatel: | Obec Hněvotín
Druh stavby: | SO-01 OBJEKT STÁVAJÍCÍ ZŠ |  | Projektant: | Ing. Roman Kunert
Lokalita: | Hněvotín, parc.č. st. 262, 1025, 98/1 |  | Zhotovitel: | dle výběrového řízení
Zpracoval: | Ing. Roman Kunert |  | Zpracováno dne: | 27.05.2019
Objekt | Kód | Zkrácený popis |  | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem
D.1.4.2 |  | Ústřední vytápění |  | 0 | 0 | 0 | F | 0
D.1.4.2 | 110VD | 110-El.mtž kotelny-Regulace |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
D.1.4.2 | 722 | Vnitřní vodovod |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
D.1.4.2 | 731 | Kotelny |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
D.1.4.2 | 732 | Strojovny |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
D.1.4.2 | 733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
D.1.4.2 | 734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
D.1.4.2 | 735 | Otopná tělesa |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
D.1.4.2 | 890VD | 890 Pomocné práce |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
D.1.4.2 |  | Ostatní materiál |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
[5 empty] | Celkem: | 0

## Výkaz výměr
Výkaz výměr
Název stavby: |  | PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ HNĚVOTÍN |  | Objednatel: | Obec Hněvotín
Druh stavby: |  | SO-01 OBJEKT STÁVAJÍCÍ ZŠ |  | Projektant: | Ing. Roman Kunert
Lokalita: |  | Hněvotín, parc.č. st. 262, 1025, 98/1 |  | Zhotovitel: | dle výběrového řízení
Zpracoval: |  | Ing. Roman Kunert |  | Zpracováno dne: | 27.05.2019
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis |  | M.j. | Množství | Cenová soustava
Poznámka:

## Krycí list rozpočtu
Krycí list slepého rozpočtu
Název stavby: |  | PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ HNĚVOTÍN |  | Objednatel: | Obec Hněvotín |  | IČ/DIČ: | 00298913/
Druh stavby: |  | SO-01 OBJEKT STÁVAJÍCÍ ZŠ |  | Projektant: | Ing. Roman Kunert |  | IČ/DIČ: | 64955028/cz6502030612
Lokalita: |  | Hněvotín, parc.č. st. 262, 1025, 98/1 |  | Zhotovitel: | dle výběrového řízení |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 109
JKSO: |  | 0 |  | Zpracoval: | Ing. Roman Kunert |  | Datum: | 27.05.2019
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
ORN celkem
[6 empty] | ORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka: