## BODOVÝ ROZPIS
POLYFUNKČNÍ OBJEKT POŠTA HNĚVOTÍN, REALIZACE BYTOVÝCH JEDNOTEK
Investor:Obec Hněvotín
Stavební objekt | Část | M/CELKEM | P/CELKEM | C E L K E M
SO 02 Neuznatelné náklady | 01 Elektromontáže - silnoproud | 285356.02 | 65263 | 350619.02
SO 02 Neuznatelné náklady | 02 Stavební práce | 0 | 36993.8 | 36993.8
SO 02 Neuznatelné náklady | 03 Slaboproud | 4990.5 | 7914.3 | 12904.8
SO 02 Neuznatelné náklady | C E L K E M | 290346.52 | 110171.1 | 400517.62
S T A V B A | C E L K E M | 290346.52 | 110171.1 | 400517.62

## DPH2
Sazba DPH (%) | Základ | DPH
21 | 400517.62 | 84108.7002
C E L K E M | 400517.62 | 84108.7002

## BODOVÝ ROZPIS (2)
Satvební objekt | Část | Položka | _ | Počet | MJ | M+P | M/MJ | M/CELKEM | P/MJ | P/CELKEM | C E L K E M | Poznámka
SO 02 Neuznatelné náklady
01 Elektromontáže - silnoproud
|  |  | M | 2 | hod | vyhledání stáv. Krabic a kabelů, propojení, vyzkoušení | 0 | 0 | 380 | 760 | 760
|  |  | D | 3 | hod | demontáže | 0 | 0 | 175 | 525 | 525
|  |  | M | 1 | ks | prostorový regulátor teploty, rozsah 0 - 40°C IP33 | 2700 | 2700 | 300 | 300 | 3000
|  |  | M | 22 | ks | recyklace svítidel | 0 | 0 | 8.4 | 184.8 | 184.8
|  |  | M | 1 | ks | drobný nespecifikovaný montážní materiál VZT | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 2500
|  |  | M | 3 | hod | nespecifikované práce | 0 | 0 | 380 | 1140 | 1140
|  | 74111-0002 | M | 15 | m | tuhá trubka 4025 750N PVC | 19.5 | 292.5 | 33.9 | 508.5 | 801
|  | 74111-2061 | M | 25 | KS | Krabice KP 68 přístrojová | 4.5 | 112.5 | 32.9 | 822.5 | 935
|  | 74111-2101 | M | 40 | KS | Krabice KR 68 | 36 | 1440 | 145 | 5800 | 7240
|  | 74111-2103 | M | 1 | ks | krabice uzemňovací KO100 se svorkovnicí | 450 | 450 | 156 | 156 | 606
|  | 74111-2103 | M | 10 | KS | Krabice KR 97/5 | 87.8 | 878 | 156 | 1560 | 2438
|  | 74112-0001 | M | 40 | M | H07V-K 6 zž (CYA) | 12.32 | 492.8 | 26.7 | 1068 | 1560.8
|  | 74112-0001 | M | 30 | m | H07V-K 4 zž (CYA) | 7.78 | 233.4 | 26.7 | 801 | 1034.4
|  | 74112-0003 | M | 30 | M | H07V-K 16 zž (CYA) | 32.25 | 967.5 | 28.3 | 849 | 1816.5
|  | 74112-2011 | M | 80 | M | CYKY 2Ax1,5 | 7.8 | 624 | 28.3 | 2264 | 2888
|  | 74112-2015 | M | 100 | M | CYKY 3O1,5 (3Ax1,5) | 9.88 | 988 | 31.3 | 3130 | 4118
|  | 74112-2015 | M | 200 | M | CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5) | 9.5 | 1900 | 31.3 | 6260 | 8160
|  | 74112-2016 | M | 100 | M | CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5) | 15.38 | 1538 | 32.9 | 3290 | 4828
|  | 74112-2025 | M | 12 | M | CYKY 4J16 (4Bx16) | 141.81 | 1701.72 | 40.5 | 486 | 2187.72
|  | 74112-2032 | M | 2 | M | CYKY 5J6 (5Cx6) | 63.8 | 127.6 | 43.5 | 87 | 214.6
|  | 74113-2103 | M | 18 | kus | ukončení kabelu do 3x4 smršťovací záklopkou se zapojením | 0 | 0 | 75.3 | 1355.4 | 1355.4
|  | 74113-2133 | M | 2 | kus | ukončení kabelu do 4 x 16 smršťovací záklopkou se zapojením | 0 | 0 | 154 | 308 | 308
|  | 74121-0002 | M | 5 | kus | Rb- bytová rozvodnice 48-modulů pod omítku IP30, vč. náplně viz výkres č.8 | 32000 | 160000 | 400 | 2000 | 162000
|  | 74121-0002 | M | 1 | kus | Rp- rozvodnice 36-modulů pod omítku IP30, vč. náplně viz výkres č.7 | 15000 | 15000 | 400 | 400 | 15400
|  | 74121-0003 | M | 1 | kus | ER- elektroměrový rozvaděč oceloplecdh. 1000x1500x250, IP40, vč. náplně viz výkres č.6 | 35000 | 35000 | 536 | 536 | 35536
|  | 74123-1027 | M | 1 | ks | skříň hlavního pospojování HOP | 2600 | 2600 | 274 | 274 | 2874
|  | 74131-0013 | M | 9 | ks | tlačítko s orientační doutnavkou | 160 | 1440 | 148 | 1332 | 2772
|  | 74131-0201 | M | 5 | ks | spínač č.1 komplet IP44 zapušť. | 170 | 850 | 53.3 | 266.5 | 1116.5
|  | 74131-0201 | M | 3 | ks | spínač č.1 komplet | 169 | 507 | 53.5 | 160.5 | 667.5
|  | 74131-0233 | M | 2 | ks | spínač č.6 komplet | 185 | 370 | 61 | 122 | 492
|  | 74131-3012 | M | 5 | ks | zásuvka 2P+T komplet IP44 v krabici | 155 | 775 | 159 | 795 | 1570
|  | 74133-0731 | M | 1 | ks | časový spínač KEP04w | 280 | 280 | 144 | 144 | 424
|  | 74137-2021 | M | 9 | ks | N - nouzové LED svítidlo Elmos 7W, 1hod, IP65 | 2200 | 19800 | 224 | 2016 | 21816
|  | 74137-2061 | M | 10 | ks | A - přisazené LED svítidlo Python 430 2k7 840, IP40 | 2315 | 23150 | 269 | 2690 | 25840
|  | 74137-2062 | M | 3 | ks | B - svítidlo přisazené Oberon LED e 12 4k5 840 IP 65 | 2870 | 8610 | 403 | 1209 | 9819
|  | 74181-0002 | M | 1 | ks | celková prohlídka a revizní zpráva | 0 | 0 | 10900 | 10900 | 10900
|  | 74181-3001 | M | 18 | ks | měření impedance 1fázového okruhu vedení | 0 | 0 | 497 | 8946 | 8946
|  | 74181-3002 | M | 2 | ks | měření impedance 3fázového okruhu vedení | 0 | 0 | 777 | 1554 | 1554
|  | 74199-0041 | M | 4 | ks | výstražná tabulka | 7 | 28 | 65.7 | 262.8 | 290.8
| celkem | [6 empty] | 285356.02 |  | 65263 | 350619.02
02 Stavební práce
|  | 61212-5101 | M | 20 | m2 | vyplnění spár maltou | 0 | 0 | 163 | 3260 | 3260
|  | 61232-5111 | M | 20 | m2 | hladká omítka do 150mm | 0 | 0 | 776 | 15520 | 15520
|  | 97103-5131 | M | 12 | ks | bourání otv. Zdi cihl. Tl. Do 150mm | 0 | 0 | 41.4 | 496.8 | 496.8
|  | 97103-5141 | M | 10 | ks | bourání otv. Zdi cihl. Tl. Do 300mm | 0 | 0 | 95 | 950 | 950
|  | 97103-5151 | M | 8 | ks | bourání otv. Zdi cihl. Tl. 300-450mm | 0 | 0 | 176 | 1408 | 1408
|  | 97103-5171 | M | 6 | ks | bourání otv. Zdi cihl. Tl. Do 750mm | 0 | 0 | 273 | 1638 | 1638
|  | 97303-1616 | M | 75 | ks | vysekání kapes ve zdivu 100x100x50 | 0 | 0 | 47.4 | 3555 | 3555
|  | 97403-1132 | M | 80 | m | Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky Do 5cm, š.do 7cm | 0 | 0 | 91.9 | 7352 | 7352
|  | 97403-1133 | M | 30 | m | Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 5 cm šířka do 10 cm | 0 | 0 | 93.8 | 2814 | 2814
| celkem | [6 empty] | 0 |  | 36993.8 | 36993.8
03 Slaboproud
|  |  | M | 1 | ks | Drobný nespecifikovaný montážní materiál | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500
|  | 74111-2061 | M | 1 | KS | Krabice KP 68 přístrojová | 4.5 | 4.5 | 32.9 | 32.9 | 37.4
|  | 74211-0001 | M | 50 | m | trubka ohebná PVC průměr 23mm s protah. Drátem | 9.8 | 490 | 46.2 | 2310 | 2800
|  | 74212-1001 | M | 50 | m | UTP kabel cat. 5e | 9 | 450 | 18.5 | 925 | 1375
|  | 74212-3001 | M | 1 | ks | svodič bleskového proudu třídy B (DL-cat5e) | 1280 | 1280 | 398 | 398 | 1678
|  | 74219-0004 | M | 1 | ks | požárně těsnící materiál do prostupu | 390 | 390 | 1230 | 1230 | 1620
|  | 74232-0012 | M | 1 | ks | Elektrický dveřní zámek | 490 | 490 | 2230 | 2230 | 2720
|  | 74233-0042 | M | 1 | ks | zásuvka 2xRJ45 CAT5e | 386 | 386 | 220 | 220 | 606
|  | 74233-0051 | M | 2 | ks | popis portu zásuvky | 0 | 0 | 13.2 | 26.4 | 26.4
|  | 74233-0101 | M | 2 | ks | měření segmentu s vyhotovením protokolu | 0 | 0 | 271 | 542 | 542
| celkem | [6 empty] | 4990.5 |  | 7914.3 | 12904.8