TECHNICKÁ ÚROVEŇ PLNĚNÍ

Rozšíření výzkumných a vývojových kapacit ve společnosti Dinel, s.r.o. – část 1 – Mikrovlnný signální analyzátor

Účastník ve sloupci k tomu určeném vyplní, zda nabízený předmět plnění splňuje požadované parametry. Za každé vyplněné ANO, tj. za každý splněný parametr, účastník získává 1 bod a za každé vyplněné NE, tj. za každý nesplněný parametr, účastník získává 0 bodů. Bodový součet následně slouží k výpočtu dílčího hodnotícího kritéria Technická úroveň plnění. Způsob výpočtu je popsán v Zadávací dokumentaci.

| MIKROVLNNÝ SIGNÁLNÍ ANALYZÁTOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | …………… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr |  | Splnění dle nabídky účastníka |
| Kmitočtový rozsah 10Hz - 30GHz nebo větší |  | ANO / NE |
| Interní Analyzační šířka pásma větší než 1,1 GHz |  | ANO / NE |
| Bod 1dB komprese vstupního směšovače pro kmitočty < 2GHz nejméně 10 dBm |  | ANO / NE |