SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

k výběrovém řízení s názvem:

„Rozšíření výzkumných a vývojových kapacit ve společnosti Dinel, s.r.o. – část 7 – Tlaková kalibrační stanice pro vyšší tlaky“

| TLAKOVÁ KALIBRAČNÍ STANICE pro vyšší tlaky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……………. (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Tlakový rozsah kalibrací | 200 mbar - 100 bar |  |  |
| Přesnost kalibrace | 0,1 % FS |  |  |