TECHNICKÁ ÚROVEŇ PLNĚNÍ

„Rozšíření výzkumných a vývojových kapacit ve společnosti Dinel, s.r.o. – část 7 – Tlaková kalibrační stanice pro vyšší tlaky“

Účastník ve sloupci k tomu určeném vyplní, zda nabízený předmět plnění splňuje požadované parametry. Za každé vyplněné ANO, tj. za každý splněný parametr, účastník získává 1 bod a za každé vyplněné NE, tj. za každý nesplněný parametr, účastník získává 0 bodů. Bodový součet následně slouží k výpočtu dílčího hodnotícího kritéria Technická úroveň plnění. Způsob výpočtu je popsán v Zadávací dokumentaci.

| Tlaková kalibrační stanice pro vyšší tlaky |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | …………… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr |  | Splnění dle nabídky účastníka |
| Tlakový rozsah kalibrací 200mbar - 100 bar |  | ANO / NE |
| Přesnost kalibrace 0,1 % FS |  | ANO / NE |
| Kompatibilita se současným kalibračním pracovištěm LR-Cal |  | ANO / NE |