## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
SO 04 - LIKVIDACE DEŠŤOVÝCH VOD
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
STAV. ÚPRAVY KOMERČNÍHO OBJEKTU č.p. 2190, Říčany
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí :
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | STAV. ÚPRAVY KOMERČNÍHO OBJEKTU č.p. 2190, Říčany
Objekt : |  | SO 04 - LIKVIDACE DEŠŤOVÝCH VOD
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Zemní práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
721 | Vnitřní kanalizace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | Vnitřní vodovod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Výkaz výměr
Stavba : |  | STAV. ÚPRAVY KOMERČNÍHO OBJEKTU č.p. 2190, Říčany |  |  | 0
Objekt : |  | SO 04 - LIKVIDACE DEŠŤOVÝCH VOD
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  |  | 1
1 | 132 10-1201.R00 | Hloubení rýh a jam | m3 | 58.41 |  |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 175 10-1101.RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 4 |  |  | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7
3 | 174 10-1101.R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 31.19 |  |  | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 162 70-1105.R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor. do 10000 m | m3 | 27.22 |  |  | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 167 10-1101.R00 | Nakládání výkopku v množství do 1000 m3 | m3 | 27.22 |  |  | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 199 00-0002.R00 | Poplatek za skládku | m3 | 27.22 |  |  | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 451 57-2111.RK1 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj Jihomoravský | m3 | 1.3 |  |  | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1322
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 1
8 | 721 17-6224.R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm | m | 8.5 |  |  | 2 | 12 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00355
9 | Před. cena | Vsakovací zařízení 8m3 | soubor | 1 |  |  | 2 | 12 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vsakovací bloky plast 0,66*0,8*0,8m 20ks vč. rozvod potr. |  |  |  |  | 3
|  | GEOTEXTÍLIE 60m2, sť.piskové lože 4m3 |  |  |  |  | 3
|  | nátoková šachta vč,uzazovacího koše, výška 2,18m |  |  |  |  | 3
3
10 | Před. cena | Akumulační nádrž plast. na dešť vodu 13,92m3 tř. zatížení D400,litinové poklopy | soubor | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | včetně obetonování,statického posudku,vírového ventilu DN40,čerpadla Q=60 l/min H=20m, napojení na stávající kanalizaci |  |  |  |  | 3
11 | 721 29-0111.R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 150 | m | 8.5 |  |  | 2 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 998 72-1101.R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 1.1 |  |  | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 1
13 | Před. cena | Potrubí PE100 SDR11 D25 | m | 10 |  |  | 2 | 12 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Před. cena | Kulový kohout s vypouštěním DN15 | ks | 1 |  |  | 2 | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Před. cena | Závlahová šachta | ks | 1 |  |  | 2 | 12 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 722 29-0234.R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 100 | m | 10 |  |  | 2 | 12 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05
17 | 722 29-0215.R00 | Zkouška tlaku potrubí přírub.nebo hrdlového DN 100 | m | 10 |  |  | 2 | 12 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00038
18 | 998 72-2101.R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 0.05 |  |  | 2 | 12 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0