## List1
Zak. číslo:
PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVY
KOMERČNÍHO OBJEKTU č.p. 2190, Říčany
Rozpočet slepý 15-04-r10
Rekapitulace rozpočtu
HLAVA III. | Základní rozpočtové náklady
Dodávky celkem
Montážní práce a služby celkem
PPV 6% obor 001-025
HLAVA III. | Celkem
HLAVA XI. | Náklady hrazené z provozních prostředků
Revize
HLAVA XI. | Celkem
Celkem bez DPH
Dodávka svítidel není součástí této rekapitulace/rozpočtu.

## List2
Zakázkové číslo
PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVY
KOMERČNÍHO OBJEKTU č.p. 2190, Říčany
Rozpočet slepý 15-04-r10
Dodávka
No. | Číslo položky | Popis položky |  | Počet
1 | ZZ999199 | Dodávka atypických el. rozváděčů | 1 | kpl
2 | ZZ999252 | Dodávka el. podlahových krabic | 1 | kpl
3 | ZZ999261 | Dodávka el. osoušečů rukou | 1 | kpl
Celkem
Hodinová sazba
No. | Číslo položky | Popis položky |  | Počet
1 | ZZ500000 | Nespecifikované práce | 6 | hod
2 | ZZ500001 | Koordinace s ostatními účastníky výstavby | 5 | hod
3 | ZZ500002 | Zkušební provoz | 3 | hod
4 | ZZ500003 | Napojení na stávající rozvody | 8 | hod
5 | ZZ500004 | Úprava stávajících rozvodů | 15 | hod
6 | ZZ500005 | Úprava stávajícího rozváděče | 8 | hod
7 | ZZ500006 | Demontáž stávajících rozvodů | 4 | hod
8 | ZZ500011 | Montáž zásuvkových podlahových krabic | 25 | hod
Celkem
Montáž uzemnění
No. | Číslo položky | Popis položky |  | Počet
1 | VR100010 | Uzem. vedení-bez nátěru FeZn do 120 mm2 | 60 | m
2 | VR100011 | Uzem. vedení FeZn do 10mm2 | 35 | m
3 | VR100017 | Svorka hromosvodová SR 02 (pásek-pásek) | 2 | ks
4 | VR100018 | Svorka hromosvodová SR 03 (pásek-drát) | 20 | ks
Celkem
Dodávka materiálu hromosvod
No. | Číslo položky | Popis položky |  | Počet
1 | Trem-Z.PAS.30x4 | zem.pás. 30x4 (0,95 kg/m) -Z.PAS.30x4 | 57 | kg
2 | Trem-DRÁT 10 | drát 10 mm (0,62 kg/m) -DRÁT 10 | 21.7 | kg
3 | Trem-SR2b | svorka pro zemnící pásku-SR2b | 2 | ks
4 | Trem-SR3a | svorka zemnící páska-drát-SR3a | 20 | ks
5 | Trem-AlMgSi D8 | AlMgSi drát 8 mm (0,135 kg/m) | 15.93 | kg
6 | Trem-PV1b-25 | podpěra vedení do zdiva-PV1b-25 | 48 | ks
7 | Trem-PV21a | podp. ved. na ploché střechy-PV21a | 70 | ks
8 | Trem-JR3 | jímací tyč s rovným koncem 3m | 6 | ks
9 | Trem-PB19 | podstavec betonový 19kg | 18 | ks
10 | Trem-Podl.PB19 | podložka k PB19-PODL. | 18
11 | Trem-SJ | stojan pro jímací tyč | 6 | ks
12 | Trem-SS | svorka spojovací-SS | 21 | ks
13 | Trem-SZb | svorka zkušební litinová-SZb | 74 | ks
14 | Trem-SUA | svorka univ. s jednou přílož.-SUA | 15 | ks
15 | Trem-SP | svorka připojovací-SP | 3 | ks
16 | Trem-OZN. | štítek označení-OZN. | 7 | ks
17 | Trem-Svorkovnic | svorkovnice hlavního pospojení-Svorkovnice | 1 | ks
Celkem
Montáž hromosvodu
No. | Číslo položky | Popis položky |  | Počet
1 | VR100051 | AlMgSi do D10 včetně podpěr PV 1 | 48 | m
2 | VR100056 | AlMgSi do D10 včetně podpěr PV 21 | 70 | m
3 | VR100080 | vodič s vysokonapěťovou izolací | 16 | m
4 | VR128066 | Jímací tyč 3m samostatně stojící, kompletní | 6 | ks
5 | VR128081 | Svorka spojovací SS | 21 | ks
6 | VR128082 | Svorka zkušební ZS | 74 | ks
7 | VR128085 | Svorka univerzální SU | 15 | ks
8 | VR128086 | Svorka připojovací SP | 3 | ks
9 | VR128160 | Označení svodu štítkem | 7 | ks
10 | VR128180 | Tvarování mont. dílu | 6 | ks
Celkem
Dodávka materiálu D
No. | Číslo položky | Popis položky |  | Počet
1 | DE09010 | vodič s vysokonapěťovou izolací vč. příslušenství | 16 | m
Celkem
Montáž dle ceníku C21M
No. | Číslo položky | Popis položky |  | Počet
1 | FV950001 | Aplikace protipožární malty | 0.5 | m2
2 | FV985003 | Krabice odbočná s víčkem, bez zapojení, kruhová KO68 | 6 | ks
3 | FV985004 | Krabice odbočná s víčkem, bez zapojení, kruhová KO97 | 4 | ks
4 | FV985005 | Krabice odbočná s víčkem, bez zapojení, čtvercová | 2 | ks
5 | FV985007 | Krabice odbočná s víčkem, svorkovnicí vč. zap. kruhová KR68 | 19 | ks
6 | FV985008 | Krabice odbočná s víčkem, svorkovnicí vč. zap. kruhová KR97 | 21 | ks
7 | FV985009 | Krabice odbočná s víčkem, svorkovnicí vč. zap. čtver. KR125 | 8 | ks
8 | FV985020 | Krabic. rozvodka z lis. izolantu do 4 mm2 | 18 | ks
9 | FV990196.1 | Krabice přístrojová bez zapojení | 161 | ks
10 | FV990197 | Spínač polozapuštěný jednopólový - řazení 1 | 8 | ks
11 | FV990205 | Tlačítkový domovní ovladač | 28 | ks
12 | FV990206.1 | Vypínač žaluziový | 10 | ks
13 | FV990206.3 | Žaluziové relé rozdělovací | 2 | ks
14 | FV990207.2 | Spínač polozap. seriový přep. stříd. - řazení 1, IP 44 | 1 | ks
15 | FV990209 | Domovní zásuvka jednoduchá 1 zapojení 10/16A/250V/2P+Z | 25 | ks
16 | FV990211 | Domovní zásuvka jednochuchá 2 zapojení 10/16A/250V/2P+Z | 61 | ks
17 | FV990211.2 | Dom. zásuvka jedn. 2 zapojení 10/16A/250A/2P+Z, svodič přep. | 18 | ks
18 | FV990212.1 | Domovní zásuvka jednoduchá 1 zap. 10/16A/250V/2P+Z, IP 44 | 1 | ks
19 | FV990222 | Spínač mokrý jednopólový - řazení 1 | 1 | ks
20 | FV990218 | Tlačítkový ovladač s orient. dout. - řazení 1/0 So | 1 | ks
21 | FV990230 | Domovní zásuvka chráněná, AL 10/16A 250V 2P+PE | 12 | ks
22 | FV990249 | Zásuvka průmyslová 400V/32A 3P+N+PE | 3 | ks
23 | FV990257 | Spínač mokrý trojpólový 16 A - řazení 3 | 2 | ks
24 | FV990271 | Zapojení el. spotřebiče | 37 | ks
25 | FV990272 | Montáž doběhového relé do KO | 5 | ks
26 | FV990274.1 | Montáž pohybového spínače včetně nastavení -FuLi 2 kont | 2 | ks
27 | FV990274 | Montáž pohybového spínače včetně nastavení -FuLi | 3 | ks
28 | FV990275.1 | Montáž pohybového spínače vč. nast. - 220st.
29 | FV990276 | Montáž termostatu | 1 | ks
30 | FV990303 | Montáž oceloplechových rozváděčů 200 kg | 2 | ks
31 | FV990301 | Montáž oceloplechových rozváděčů 50 kg | 1 | ks
32 | FV990313 | Tenkocementové skříně SP | 1 | ks
33 | FV990317 | Typizovaná elektroměrová rozvodnice 1x dvojsazbová | 1 | ks
34 | FV990502 | Montáž zářivkového svítidla | 137 | ks
35 | FV990603 | Ocel.nosné konstrukce do 10 kg | 15 | ks
36 | FV990753 | Trubka pevná elektroinstalační, pod omítkou, 25.0 mm | 85 | m
37 | FV990803 | Trubka oheb. elektroinstalační, pod omítkou, 25.0 mm | 32 | m
38 | FV990826 | Trubka oheb. elektroinst. do betonu, 32.0 mm | 24 | m
39 | FV991504 | Kabelový žlab perf.,pozink.250/50mm vč. víka a podpěrek | 48 | m
40 | FV991506 | Kabel.žlab perf.,pozink.500/100mm vč.víka bez podpěrek | 22 | m
41 | FV992002 | Drátěný kabelový žlab 100/50 vč. přísl. | 12 | m
42 | FV993201 | Svorka Bernard | 28 | ks
43 | FV993202 | Svorkovnice hlavního pospojování | 1 | ks
44 | FV993301 | Ukončení vodičů do 6 mm2 | 8 | ks
45 | FV993303 | Ukončení vodičů do 25 mm2 | 24 | ks
46 | FV993311 | Ukončení celoplast. kabelů do 4 x 10 mm2 | 145 | ks
47 | FV993312 | Ukončení celoplast. kabelů do 4 x 25 mm2 | 5 | ks
48 | FV993318 | Ukončení celoplast. kabelů do 5 x 4 mm2 | 18 | ks
49 | FV993319 | Ukončení celoplast. kabelů do 5 x 10 mm2 | 6 | ks
50 | FV993320 | Ukončení celoplast. kabelů do 19 x 4 mm2 | 11 | ks
51 | FV993353 | Spojka celoplast do 1 kV do 25 mm2 | 1 | ks
52 | FV993354 | Spojka celoplast.do 1 kV do 50 mm2 | 2 | ks
53 | FV995001 | CY 4 pevně uložený | 12 | m
54 | FV995011 | CYA 25 pevně uložený | 65 | m
55 | FV990281 | Montáž hlídače hladiny kapalin | 1 | ks
56 | FV995054.2 | CYKY 750V 3 x 1,5 uložený pod omítkou | 1430 | m
57 | FV995055 | CYKY 750V 3 x 2,5 uložený pod omítkou | 1310 | m
58 | FV995056 | CYKY 750V 3 x 4 uložený pod omítkou | 15 | m
59 | FV995056.1 | CYKY 750V 3 x 6 uložený pod omítkou | 15 | m
60 | FV995088.1 | CYKY 750V 5 x 1.5 uložený pod omítkou | 180 | m
61 | FV995089 | CYKY 750V 5 x 2.5 uložený pod omítkou | 28 | m
62 | FV995091 | CYKY 750V 5 x 6 uložený pod omítkou | 52 | m
63 | FV995110 | CYKY 750V 5x10 uložený pevně | 30 | m
64 | FV995203 | CYKY-CYKYm 750V 7x1.5 pevně uložený | 215 | m
65 | FV999001 | CYKY-CYKYm 1kV 4x25 pevně uložený | 25 | m
66 | FV999309 | AYKY 1kV 4x35 pevně uložený | 18 | m
67 | FV999311 | AYKY 1kV 4x70 pevně uložený | 12 | m
68 | FV990326 | Pilíř skříně | 3 | ks
Celkem
Dodávka vloženého materiálu
No. | Číslo položky | Popis položky |  | Počet
1 | VR l CP636 | protipožární malta požární odolnost 90min | 0.5 | m2
2 | VR b NSM Tango | zásuvka FuLi s vest. svodičem přepětí T3 | 18 | ks
3 | VR b 67 32 5 | zásuvka nástěnná AC400V/32A 5P IP67 | 3 | ks
4 | VR e 16-65 | vačkový spínač v plastovém krytu IP65 AC400V/16A | 2 | ks
5 | VR a SMR-B | multifunkční relé AC230V/16A | 5 | ks
6 | VR aa 61 103 | prostor. termostat, AC 250V/10A,1P, IP54, 0-40°C | 1 | ks
7 | VR ca SS100 | přípojková skříň 3x SP00 | 1 | ks
8 | VR ca ER212 | typizovaná elektroměrová rozvodnice 1x dvousazbová | 1 | ks
9 | VR z ocel | ocelový úhelník 25/25 | 90 | kg
10 | VR h 100/50 | drátěný pozinkovaný kabelový žlab 100/50 vč. spojek | 6 | ks
11 | VR a | svorka Bernard včetně Cu pásku | 28 | ks
12 | VR o SMOE 25 | kabelová spojka 6-25 mm2 | 1 | ks
13 | VR o SMOE 50 | kabelová spojka 16-50mm2 | 2 | ks
14 | VR a HHV 01 | hlídač hladiny kapalin vč. sady sond IP54 | 1 | ks
Celkem
Dodávka materiálu Ko
No. | Číslo položky | Popis položky |  | Počet
1 | KOP-KU 68-1902 | KRABICE UNIVERZÁLNÍ KU 68 | 6 | ks
2 | KOP-KO 97 | KRABICE KRUH.ODBOČNÁ KO 97 | 4 | ks
3 | KOP-KO 125 | KRABICE ODBOČNÁ KO 125 | 2 | ks
4 | KOP-KU 68-1903 | KRABICE UNIVERZÁLNÍ KU 68 | 19 | ks
5 | KOP-KR 97 | ROZVODKA KRABICOVÁ KR 97 | 21 | ks
6 | KOP-KR 125 | ROZVODKA KRABICOVÁ KR 125 | 8 | ks
7 | KOPM-8111 | KRABICE PC Z PH | 18 | ks
8 | KOP-KP 67/2 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67/2 | 161 | ks
9 | KOP-1525 | TRUBKA TUHÁ PVC 1525 | 85 | m
10 | KOP-1425 | TRUBKA OHEBNÁ 1425 | 32 | m
11 | KOP-2332 | TRUBKA OHEBNÁ PVC 32 | 24 | m
Celkem
Dodávka materiálu
No. | Číslo položky | Popis položky |  | Počet
1 | AT3558-A01340 | Strojek spínače FuLi ř.1 | 8 | ks
2 | AT3558A-A651B | Kryt spínače FuLi bílý jedn. | 36 | ks
3 | AT3901A-B10B | Rámeček FuLi bílý jedn. | 132 | ks
4 | AT3558-A91342 | Strojek spínače ř.1/0S,1/0So | 28 | ks
5 | AT3558-A88340 | Strojek ovl. zap. 2x 1/0+1/0 žaluziový bez drápků | 10 | ks
6 | AT3558A-A662B | Kryt duo,potisk žaluziový bílý | 10 | ks
7 | AA 6410-0-0302 | žaluziové relé rozdělovací | 2 | ks
8 | AT 3558A-06940B | přepínač č.6 FuLi kompletní IP44 | 1 | ks
9 | AT5518A-A2359B | Zásuvka FuLi s krytem a clon. | 86 | ks
10 | 5518A-2999 B | zásuvka jednonásobná s clonkami, AC250V/16A komplet IP 44 | 1 | ks
11 | AP 3558-06750 | Přepínač střídavý AL, ř.6 - IP66 | 1 | ks
12 | AP 3558-91602B | Ovladač tlačítkový zapínací se sign.IP44 plast šedý | 1 | ks
13 | AP 5518-2750 | Zásuvka jednonásobná s víčkem AL IP55 | 12 | ks
14 | AT3299A-A32100B | Spínač senzor.PS FuLi - relé 2 kontakty | 2 | ks
15 | AT3299A-22100B | Spínač senzor.PS FuLi - relé | 3 | ks
16 | AA6800-0-1575 | pohybové čidlo B-W bílá
Celkem
Dodávka kabelových žlabů
No. | Číslo položky | Popis položky |  | Počet
1 | zlab 11 | Víko žlabu 250 | 24 | ks
2 | zlab 17 | Koleno 250/50 | 9.6 | ks
3 | zlab 22 | Víko kolena 250 | 9.6 | ks
4 | zlab 5 | Žlab 250/50 | 24 | ks
5 | zlab 54 | Nosník 250 | 38.4 | ks
6 | zlab 12 | Víko žlabu 500 | 11 | ks
7 | zlab 19 | Koleno 500/100 | 4.4 | ks
8 | zlab 23 | Víko kolena 500 | 4.4 | ks
9 | zlab 62 | Závěs 500 | 22 | ks
10 | zlab 7 | Žlab 500/100 | 11 | ks
Celkem
Dodávka kabelů Cu
No. | Číslo položky | Popis položky |  | Počet
1 | KEc-CY 4 | CY 4 | 0.0126 | km
2 | KEc-CYA 25 | CYA 25 | 0.06825
3 | KEc-CYKY 3 X 1, | CYKY 3 X 1,50 | 1.5015 | km
4 | KEc-CYKY 3 X 2, | CYKY 3 X 2,50 | 1.3755 | km
5 | KEc-CYKY 3 X 4, | CYKY 3 X 4,00 | 0.01575 | km
6 | KEc-CYKY 3 X 6, | CYKY 3 X 6,00 | 0.01575 | km
7 | KEc-CYKY 5 X 1, | CYKY 5 X 1,50 | 0.189 | km
8 | KEc-CYKY 5 X 2, | CYKY 5 X 2,50 | 0.0294 | km
9 | KEc-CYKY 5 X 6, | CYKY 5 X 6,00 | 0.0546 | km
10 | KEc-CYKY 5 x 10 | CYKY 5 x 10,00 | 0.0315 | km
11 | KEc-CYKY 7 X 1, | CYKY 7 X 1,50 | 0.22575 | km
12 | KEc-1-CYKY 4x25 | 1-CYKY 4x25 | 0.02625 | km
Celkem
Dodávka kabelů Al
No. | Číslo položky | Popis položky |  | Počet
1 | KEa-1-AYKY 4x35 | 1-AYKY 4x35 | 0.0189 | km
2 | KEa-1-AYKY 4x70 | 1-AYKY 4x70 | 0.0126 | km
Celkem
Zemní práce
No. | Číslo položky | Popis položky |  | Počet
1 | VR218071 | Hloubení kabelové rýhy 35cm šir.,80cm hlub.,zem.tř.4 | 25 | m
2 | VR218090 | Hloubení kabelové rýhy 50cm šir.,120cm hlub.,zem.tř.4 | 40 | m
3 | VR218110 | Zříz. kab. lože z kop. písku bez zakr., rýha š.60cm, tl.10cm | 105 | m
4 | VR218140 | Kabelový prostup z PVC rour, světlost do 15.0cm | 70 | m
5 | VR218141 | Kabelový prostup žlab dělený plastový | 15 | m
6 | VR218151 | Ruční zához kab.rýhy,šíř.35cm,hloub.80cm,zemina třídy 4 | 25 | m
7 | VR218170 | Ruční zához kab.rýhy,šíř.50cm,hloub.120cm,zem.třídy 4 | 40 | m
8 | VR218700 | Krytí kab.fólie výstražné z PVC, šířka 33 cm | 65 | m
Celkem
Rozepsání položek kpl (kompletní dodávka)
Dodávka atypických el. rozváděčů
Rozvodnice R1
pol.č. | typ | popis | množ. | m.j.
1 | 216 modulů | modulová rozvodnice | 1 | ks
2 | 125A/3 | modulový vypínač | 1 | ks
3 | 1-P. | modulový jistič 1-P. | 34 | ks
4 | 3-P. do 25A | modulový jistič 3-P. do 25A | 8 | ks
5 | 3-P. 32, 40A | modulový jistič 3-P. 32, 40A | 4 | ks
6 |  | svodič bleskových proudů T1+T2; 3-P, 25kA | 2 | ks
7 | 63-01 | přednostní proudové relé | 3 | ks
8 | 2Z/20A | stykač s ručním ovládáním | 5 | ks
9 |  | pomocné relé AC230V 3P/8A | 2 | ks
10 | 16A-001-A230 | impulzní relé | 7 | ks
11 | 25/4/003-G | proudový chránič | 2 | ks
12 | 40/4/003-G | proudový chránič | 2 | ks
13 | 10B/1N/003 | kombinace jistič-chránič | 1 | ks
14 | 63A/4Z | stykač s ručním ovládáním | 1 | ks
15 | RSA 2,5 | svorka zapojená do 2,5mm | 85 | ks
16 | RSA 6 | svorka zapojená do 6mm | 15 | ks
17 | RSA 16 | svorka zapojená do 16mm | 6 | ks
Rozvodnice R2
pol.č. | typ | popis | množ. | m.j.
1 | 216 modulů | modulová rozvodnice | 1 | ks
2 | 63/3 | modulový vypínač | 1 | ks
3 | 1-P. | modulový jistič 1-P. | 78 | ks
4 | 3-P. do 25A | modulový jistič 3-P. do 25A | 1 | ks
5 |  | svodič přepětí T2; 4-P, | 1 | ks
6 | 2Z/20A | stykač s ručním ovládáním | 2 | ks
7 | 16A-001-A230 | impulzní relé | 9 | ks
8 | 40/4/003-G | proudový chránič | 12 | ks
9 | 63A/4Z | stykač s ručním ovládáním | 1 | ks
10 | RSA 2,5 | svorka zapojená do 2,5mm | 125 | ks
11 | RSA 6 | svorka zapojená do 6mm | 10 | ks
Rozvodnice Rext
pol.č. | typ | popis | množ. | m.j.
1 | 400/600/225mm | rozvodnice IP44 | 1 | ks
2 | 63/4/003-G | proudový chránič | 1 | ks
3 | 1-P. | modulový jistič 1-P. | 7 | ks
4 | 3-P. do 25A | modulový jistič 3-P. do 25A | 2 | ks
5 | 2Z/20A | stykač s ručním ovládáním | 5 | ks
6 |  | spínací hodiny modulové 2-kanálové astronomické | 1 | ks
7 |  | multifunkční časové relé | 1 | ks
8 |  | modulové tlačítko kompletní | 1 | ks
SPO/VZT
pol.č. | typ | popis | množ. | m.j.
1 | 12 modulů | modulová rozvodnice | 1 | ks
2 |  | svodič bleskových proudů T1+T2; 2-P, 25kA | 2 | ks
Dodávka el. osoušečů rukou
pol.č. | typ | název | množ. | m.j.
1 | 1,85kW/AC230V | el. osušeč rukou | 3 | ks
Dodávka podlahových instalačních krabic
pol.č. | typ | název | množ. | m.j.
1 | kompletní | podlahová instalační krabice 24 modulů 22,5/45mm | 25 | ks
2 |  | zásuvka do podl. instalační krabice 16A/AC230V | 345 | ks
3 |  | zásuvka do podl. krabice 16A/AC230V vč. T3 | 24 | ks