Tabulka Specifikace předmětu plnění

na zakázku s názvem:

„Vývoj nové generace jednotky recyklace RECLIME® pro recyklaci sloučenin vápníku (Ca++) využívaných při epuraci (čištění) surových cukerních šťáv z cukrové řepy a cukrové třtiny – procesní alkalimetr II"

Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět zakázky, které jsou vymezeny v dokumentu „Tabulka specifikace předmětu plnění“ (pro každou jednotlivou část zakázky samostatně). Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že dodavatel nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že dodavatelem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupcích „Požadovaný parametr“ resp. „Požadovaná hodnota“.

Dodavatel dodá 1 ks nového a nepoužitého procesního alkalimetru, blíže specifikovaného níže.

| Procesní alkalimetr – 1 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobní označení účastníkem nabízeného plnění: | (účastník doplní výrobní označení nabízeného stroje) |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| 3 kapalinové produkty: - Surová difuzní šťáva - Předčeřená šťáva - Dočeřená šťáva | ANO | ANO / NE |  |
| - Měřené veličiny u surové difuzní šťávy | Čas analýzy-datum,hodina,minuta,sekunda pH | ANO / NE |  |
| - Měřené veličiny u předčeřené šťávy | Čas analýzy, alkalita (g CaO/100 ml) celkový obsah vápna ∑g CaO /100 ml) | ANO / NE |  |
| - Měřené veličiny u dočeřené šťávy | Čas analýzy, alkalita (g CaO/100 ml) celkový obsah vápna ∑g CaO /100 ml) | ANO / NE |  |
| Počet měření za hodinu | Min. 6 | ANO / NE |  |
| - Celková váha zařízení bez příslušenství | Max. 250 kg | ANO / NE |  |
| Teplotní rozsah/kompenzace kapalinových produktů | 10-90°C / 20°C za 5min | ANO / NE |  |
| Automatický čistící systém měřícího zařízení vč. čerpadla a zásobníků | ANO | ANO / NE |  |
| Kontinuální export dat do nadřazeného řídicího systému | Ethernet, export dat vč. chybových hlášení | ANO / NE |  |
| - Sada náhradních dílů: - - 1 ks reakční nádoba - - 1 ks pH sonda - - sada pufrovacích roztoků pro pH metr | ANO | ANO / NE |  |
| Provozní manuál Jazyk čeština a angličtina ( 1 + 1 tištěná verze, (flash disk obě verze) | ANO | ANO / NE |  |
| Rozměrové výkresy | ANO | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

…………..………………………….

(Jméno, Příjmení, Podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)