Příloha zadávací dokumentace – Specifikace předmětu plnění

Specifikace předmětu plnění

„Dodávka periferií ke vstřikolisům pro společnost HACO, spol. s r.o. –

Část 3 – Automatická úpravna vody“

- Komplexní zařízení – rám svařený z ocelových profilů, v něm propojeny tlakově odzkoušené provozně technologické prvky pro úpravnu vody

- Automatický změkčovací filtr

- Elektromagnetické dávkovací čerpadlo

- Filtr mechanických nečistot

- Manometr na měření výstupního tlaku za změkčovacím filtrem

- Impulsní vodoměr

- Vstřikovací kus dávkovacího čerpadla

- Zásobní nádrž chemie

- Přívod vody o přetlaku max 6 bar, max.teplotě 40 oC

- El.instalace max. 230 V / 50 Hz, 6A