## Specifikace předmětu - rozpočet
P.Č. | Popis / minimální technické parametry | MJ | Množství celkem | Cena jednotková bez DPH | Cena celkem bez DPH | Sazba DPH | Cena celkem s DPH
CAM
1 | 4.0Mpix venkovní IP kamera s IR, WDR a Starlight | ks | 10 | 0 | 0 | 21 | 0
2 | 4K síťový videorekordér s H.265 (rozšíření licencí) | ks | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
3 | HDD Western Digital pro kamerové systémy s nepřetržitým provozem 6TB | ks | 2 | 0 | 0 | 21 | 0
4 | Montážní nástavec pro CP-UNC | ks | 10 | 0 | 0 | 21 | 0
5 | Keystone RJ45 | ks | 10 | 0 | 0 | 21 | 0
6 | Patch cord - propojovací | ks | 20 | 0 | 0 | 21 | 0
7 | Čtyřportový 10/100/1000 Mbps PoE switch | ks | 3 | 0 | 0 | 21 | 0
8 | Licence KVMS Pro, CMOB, CMS software | ks | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
9 | Montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
10 | Montážní materiál (vč. elektro a CCTV provozního deníku) | ks | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
EZS
11 | Zálohovaný posilovač sběrnice pro JA 100, bez boxu a aku | ks | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
12 | Bezúdržbový akumulátor 12 V / 18 Ah | ks | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
13 | Náhradní plast pro ústř. JA-83, JA-106 a BP12-18 | ks | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
14 | Rozšiřující deska pro JA-106K | ks | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
15 | Sběrnicový modul připojení magnetických detektorů | ks | 2 | 0 | 0 | 21 | 0
16 | Sběrnicový signálový modul výstupů PG | ks | 3 | 0 | 0 | 21 | 0
17 | Modul izolátoru sběrnice | ks | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
18 | LTE rozšiřující komunikátorem (rozšíření sběrnice) | ks | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
19 | Sběrnicová vnitřní siréna se zálohou | ks | 3 | 0 | 0 | 21 | 0
20 | Sběrnicový přístupový modul s displejem a RFID | ks | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
21 | Ovládací segment přístupových modulů | ks | 4 | 0 | 0 | 21 | 0
22 | Sběrnicová venkovní klávesnice se čtečkou RFID | ks | 3 | 0 | 0 | 21 | 0
23 | Sběrnicový modul pro obsluhu elektrického zámku | ks | 3 | 0 | 0 | 21 | 0
24 | Bezdrátové zvonkové tlačítko, venkovní | ks | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
25 | Analogové zvonkové tlačítko, IP 44 | ks | 2 | 0 | 0 | 21 | 0
26 | Sběrnicový modul připojení | ks | 2 | 0 | 0 | 21 | 0
27 | Sběrnicový PIR detektor pohybu, šedá čočka | ks | 6 | 0 | 0 | 21 | 0
28 | Sběrnicový duální PIR a MW detektor pohybu, šedá čočka | ks | 5 | 0 | 0 | 21 | 0
29 | Závrtný miniaturní magnetický detektor s kabelem EXTRA MĚLKÝ | ks | 15 | 0 | 0 | 21 | 0
30 | Programování | ks | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
31 | Montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
32 | Montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
33 | Rozbočovač sběrnice | ks | 3 | 0 | 0 | 21 | 0
34 | Víceúčelová montážní krabice | ks | 3 | 0 | 0 | 21 | 0
35 | Montáž magnetů | ks | 15 | 0 | 0 | 21 | 0
36 | Instalace kabelových tras | ks | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
37 | Tahání kabeláže | ks | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
38 | Drobný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
39 | Instalační kabel pro systém JABLOTRON 100 - 300m | ks | 3 | 0 | 0 | 21 | 0
40 | Instalační kabel pro systém JABLOTRON 100 - 300m | ks | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
LAN
41 | SOLARIX CAT6 sFTP | ks | 5236 | 0 | 0 | 21 | 0
42 | Solarix konektor Keystone CAT 6 | ks | 130 | 0 | 0 | 21 | 0
43 | Patch panel, 19'', 24 portů, Cat6a, AWG22-26 | ks | 6 | 0 | 0 | 21 | 0
44 | Vyvazovací panel 19", kovový | ks | 6 | 0 | 0 | 21 | 0
45 | Patch cord propojovací | ks | 130 | 0 | 0 | 21 | 0
46 | Kanál parapet | ks | 150 | 0 | 0 | 21 | 0
47 | Držák Keystone do parapetu | ks | 110 | 0 | 0 | 21 | 0
48 | Spojka parapetu/roh parapetu | ks | 80 | 0 | 0 | 21 | 0
49 | Zapojení Keystone Cat6, proměření, cutter | ks | 260 | 0 | 0 | 21 | 0
50 | Kompletace rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
51 | Instalace kabeláže (man day/team) | ks | 5 | 0 | 0 | 21 | 0
52 | Instalace kabelových tras (man day/team) | ks | 2 | 0 | 0 | 21 | 0
53 | Instalační příslušenství | ks | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
Zajištění konektivity mezi výrobními a obchodními objekty společnosti pro internetový přenos, zabazepečení a kamerový systém
54 | Optický propoj 3 budov | ks | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
55 | Vybudování strukturované kabeláže hala 3 | ks | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
56 | Instalace kamerového systému hala 3 | ks | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
57 | Instalace zabezpečovacího systému | ks | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
58 | ** Aktivní prvky pro halu 3 ** (ZyXEL XGS1930-52HP 48x Gb PoE and 4x 10G SFP+ 375W, XGS1930-52HP-EU0101F ) | ks | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
59 | Autorské/recyklační poplatky | ks | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
60 | ZyXEL XGS1930-52 48x Gb and 4x 10G SFP+, XGS1930-52-EU0101F | ks | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
61 | Autorské/recyklační poplatky | ks | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
62 | ZyXEL 10G SFP+ modul Short range 300m SFP10G-SR, SFP10G-SR-ZZ0101F | ks | 2 | 0 | 0 | 21 | 0
63 | Autorské/recyklační poplatky | ks | 2 | 0 | 0 | 21 | 0
64 | ZyXEL 1000Base-LX SFP SM Transceiver SFP-LX-10-D, 91-010-203001B | ks | 2 | 0 | 0 | 21 | 0
65 | RECYKLACE - 3.12.2 Komponenty nezaložené na mechanickém pohybu | ks | 2 | 0 | 0 | 21 | 0
66 | Zyxel DAC10G-1M, 10G direct attach cable. 1 Meter v2, DAC10G-1M-ZZ0103F | ks | 2 | 0 | 0 | 21 | 0
67 | ZYXEL AP WAX510D, 802.11ax 2x2, WAX510D-EU0101F | ks | 8 | 0 | 0 | 21 | 0
68 | RECYKLACE - 3.12.2 Komponenty nezaložené na mechanickém pohybu | ks | 8 | 0 | 0 | 21 | 0
69 | ZYXEL USG Flex 500 - with 1 year UTM bundle, USGFLEX500-EU0102F | ks | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
70 | Autorské/recyklační poplatky | ks | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
71 | Zyxel 2 YR UTM bundle for USG FLEX 500, LIC-BUN-ZZ0105F | ks | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
72 | Synology DS920+ DiskStation, DS920+ | ks | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
73 | Autorské/recyklační poplatky | ks | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
74 | HDD 12TB Seagate IronWolf Pro 256MB SATAIII NAS 5R, ST12000NE0008 | ks | 3 | 0 | 0 | 21 | 0
75 | Autorské/recyklační poplatky | ks | 3 | 0 | 0 | 21 | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0