## List1
Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů
Číslo obvodu | Dimenze | Typ kabelu | Číslo kabelu | Odkud | Kam | Poznámka
rozváděč RE
1 | 4x25 | CYKY-J | WL1 | přípojková skříň SP100/NSP | elektroměrový rozváděč RE ER112/NKP (80A) | v přípojkové skříni osazena sada pojistek 3x 80A gG
01 | 4x25 | CYKY-J | WL01 | elektroměrový rozváděč RE ER112/NKP | rozváděč RMS1 | elektroměrový rozváděč osazen jističem 3x 40A
rozváděč RMS1
04 | 5x6 | CYKY-J | WL04 | rozváděč RMS1 | rozváděč RV1
05 | 5x6 | CYKY-J | WL05 | rozváděč RMS1 | rozváděč RV2
06 | 5x6 | CYKY-J | WL06 | rozváděč RMS1 | rozváděč RV3
07 | 5x6 | CYKY-J | WL07 | rozváděč RMS1 | rozváděč čerpací stanice splaškové vody
PE4 | 10 | H07V-K | WS4 | rozváděč RMS1 | doplňkové pospojování rozváděč RV1
PE5 | 10 | H07V-K | WS5 | rozváděč RMS1 | doplňkové pospojování rozváděč RV2
PE6 | 10 | H07V-K | WS6 | rozváděč RMS1 | doplňkové pospojování rozváděč RV3