## Specifikace předmětu - rozpočet
P.Č. | Název položky | Popis / minimální technické parametry | Výrobce a označení nabízeného plnění | Nabízený produkt splňuje veškeré požadované technické podmínky - ANO/NE | MJ | Množství celkem | Cena jednotková bez DPH | Cena celkem bez DPH | Sazba DPH | Cena celkem s DPH
Síťové prvky
S1 | Rozvaděč 19" | TRITON 19" jednodílný rozvaděč 18U/600mm (z důvodu nutnosti zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele) |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
S2 | napájecí kabel 19" racku, 8x230V | PremiumCord Panel napájecí 1U do 19" racku, 8x230V, přepěťová ochrana, 2m kabel, vypínání (z důvodu nutnosti zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele) |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
S3 | Switche | Aruba 2530 24G Switch J9776A nebo HPE 1820 24G PoE+ (185W/370W) Switch (z důvodu nutnosti zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele) |  |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0
S4 |  | SX24M-0-STP-BK-UNI Solarix Univerzální modulární neosazený patch panel 24 portů černý 1U (z důvodu nutnosti zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele) |  |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0
S5 |  | UBNT UniFi Switch USW-Lite-16-PoE [16xGigabit, 8x PoE out 45W, 802.3at/af, 16Gbps] (z důvodu nutnosti zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele) |  |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0
S6 | Modul RJ 45 cat. 5e | SXKJ-5E-UTP-BK-SA Modul RJ 45 cat. 5 (z důvodu nutnosti zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele) |  |  | ks | 118 |  | 0 |  | 0
S7 | Zásuvka RJ45 |  |  |  | ks | 24 |  | 0 |  | 0
S8 | Patch kabel cat. 5e, 1m |  |  |  | ks | 76 |  | 0 |  | 0
S9 | Instalační kabel cat. 5e |  |  |  | m | 2000 |  | 0 |  | 0
S10 | Optika | Optický kabel 9/125, 8c, G.657A2 |  |  | m | 100
S11 | Rozvaděč s příslušenstvím | 19" rozvaděč ZCOMAX plechový, černý, výsuvný,12 vláken (z důvodu nutnosti zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele) (z důvodu nutnosti zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele) |  |  | ks | 1
S12 |  | APC Back-UPS 750VA, 230V, AVR, French Sockets (410W) (z důvodu nutnosti zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele) (z důvodu nutnosti zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele) |  |  | ks | 1
S13 | Wifi |  |  |  | ks |  |  | 0 |  | 0
S14 |  | APC Easy UPS SRV RM 2000VA 230V, with RailKit On-line, 2U (1600W) (z důvodu nutnosti zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele) (z důvodu nutnosti zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele) |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
S15 |  | APC Easy UPS Online SNMP Card pro SRV řad (z důvodu nutnosti zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele) (z důvodu nutnosti zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele) |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
S16 |  | MikroTik RouterBOARDRB 4011iGS+RM, quad-core 1.4GHz CPU, 1GB RAM, 10x LAN, 1x SFP+, vč. L5 licence (z důvodu nutnosti zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele) (z důvodu nutnosti zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele) |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
S17 |  | MikroTik cAP ac P/N: RBcAPGi-5acD2nD (z důvodu nutnosti zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele) (z důvodu nutnosti zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele) |  |  | ks | 22 |  | 0 |  | 0
S18 | Zasíťování objektů | Dle příložených layoutů, pokrytí v technické specifikaci dodávky. Typy zařízení výš obsahují minimální technické parametry |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
S19 | [7 empty] | 0 |  | 0
|  | Celkem bez DPH | [5 empty] | 0