Specifikace předmětu plnění

„Inovace výroby ve společnosti Miroslavské strojírny, s.r.o. –

Část 2 – 3D měřící přístroj“

| Požadovaný parametr | Minimální požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky uchazeče |
| --- | --- | --- |
| 3D měřící systém obsahující optický tracker | ANO |  |
| Měření musí probíhat pomocí bezdrátové dotykové sondy s rubínovým koncem | ANO |  |
| Průběh měření - On-Line komunikace mezi trackerem a sondou | ANO |  |
| Možnost použití pasivních reflektorů pro měření v budoucnosti (není součástí dodávky) | ANO |  |
| Možnost přesunu optického trackeru do jiné polohy bez ztráty dat a bez ztráty přesnosti. | ANO |  |
| Možnost dovybavení 3D měření 3D skenerem v budoucnosti (není součástí dodávky) | ANO |  |
| Přesnost měření v prostoru objemu 9 m3 do 0,09 mm | ANO |  |
| Přesnost měření v prostoru objemu 16 m3 do 0,15 mm | ANO |  |
| možnost okamžitého porovnání naměřených dat s daty CAD systémů | ANO |  |
| Okamžité vyhodnocení a zobrazení měřených odchylek | ANO |  |
| Možnost vytvoření měřícího vlastního protokolu s automatickým vložením naměřených dat | ANO |  |
| Nutnost zajištění kalibrace zařízení v rámci jeho provozu | ANO |  |
| Součástí dodávky musí být hardware a software pro provoz zařízení. | ANO |  |
| Návod pro obsluhu a programování stroje včetně bezpečnostních předpisů a transportních a instalačních podmínek v češtině | ANO |  |