Tabulka Specifikace předmětu plnění

na veřejnou zakázku s názvem:

„Úsporná opatření ve společnosti CLASSIC COTTON s.r.o. – 2. Etapa - Část 2 – LED osvětlení“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Dodavatel dodá níže specifikovaný soubor nových a nepoužitých LED zářivek v souladu s minimálními technickými požadavky, níže uvedeným výčtem počtu a typu svítidel a také situačním výkresem, který je součástí zadávací dokumentace.

| LED osvětlení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název / značka účastníkem nabízené technologie: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Minimální životnost | 12 let | Ano/Ne |  |
| Vysoká účinnost – Minimální svítivost | CRI min. 80 min. 120 lm/W | Ano/Ne |  |
| Dostatečné chlazení pro trvalý provoz a vyšší provozní teploty | Kovové nosníky LED | Ano/Ne |  |
| Vhodné zabarvení světla pro výrobní prostory | 4000 – 6500 K | Ano/Ne |  |
| Provedení vhodné pro výrobní prostory + vhodné možnosti čištění | Prachotěsné a voděodolné provedení ve výrobních prostorách | Ano/Ne |  |
| Počet a typ svítidel |  |  |  |
| LED svítidlo - 1500 mm 8000 – 10500 lm 3500 – 4500 K | 802 ks | Ano/Ne |  |
| LED svítidlo - 1200 mm 6000 – 7500 lm 3500 – 4500 K | 328 ks | Ano/Ne |  |
| LED svít. do podhledu – 600x600 mm 4000 – 5500 K | 45 ks | Ano/Ne |  |
| LED svítidlo venkovní 4000 - 7500lm 3500 – 5000 K | 6 ks | Ano/Ne |  |