## Rozpočet
| Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Dodávky
Rozvaděč RE
| Rozvaděč plastový ER212 pod omítkou-vystrojen do 80A-přímé měření | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Hl.jistič 63A/3 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Rozvaděč RE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Rozvaděč RE-top
| Rozvaděč plastový ER212 pod omítkou-vystrojen do 63A-přímé měření | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Hl.jistič 25A/3 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Rozvaděč RE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
RH
| Rozvodnicová skříň 1400x800x300 IP30 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Protipožární úprava EI30 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Hl.vypínač 100A/3 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Vypínací cívka 230V | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Odpojovač PV10/1+poj.10A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Svodič přepětí T1-T2 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Jistič 6-16A/1/B | Ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Jistič 16A-40A/3/B | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Jistič 50A-63A/3/B | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 16B-1N-030AC-G Proudový chránič s nadproudovou ochranou | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou | Ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Chránič 40/4/0,03 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Soumrakový spínač+čidlo | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Materál pro výrobu rozvaděče (svorky ,vodiče,lišty…) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| R1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
R1
| Rozvodnicová skříň 600x600x160 IP30 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Hl.vypínač 40A/3 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Pomocný kontakt | Ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Svodič přepětí T1+T2 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Jistič 6-16A/1/B | Ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Jistič 16A-40A/3/B | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou | Ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Chránič 40/4/0,03 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Materál pro výrobu rozvaděče (svorky ,vodiče,lišty…) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| R1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
R2
| Rozvodnicová skříň 600x600x160 IP30 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Hl.vypínač 40A/3 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Pomocný kontakt | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Svodič přepětí T2 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Jistič 6-16A/1/B | Ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Jistič 16A-40A/3/B | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Chránič 40/4/0,03 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Materál pro výrobu rozvaděče (svorky ,vodiče,lišty…) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| R1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
RK
| Rozvodnicová skříň 600x600x160 IP30 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Hl.vypínač 63A/3 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Vypínací cívka 230V | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Pomocný kontakt | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Odpojovač PV10/1+poj.10A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Svodič přepětí T1+T2 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Jistič 6-16A/1/B | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Jistič 16A-40A/3/B | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Materál pro výrobu rozvaděče (svorky ,vodiče,lišty…) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| R1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
R-top
| Rozvodnicová skříň 600x600x160 IP30 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Hl.vypínač 63A/3 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Vypínací cívka 230V | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Pomocný kontakt | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Odpojovač PV10/1+poj.10A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Svodič přepětí T1+T2 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Jistič 6-16A/1/B | Ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Jistič 16A-40A/3/B | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Chránič 40/4/0,03 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Časové relé | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Stykač 20A 1 p. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Stykač 20A 4 p. | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Materál pro výrobu rozvaděče (svorky ,vodiče,lišty…) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| R1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Svítidla
A | Svítidlo LED 40W panel 600x600 do SDK |  | 45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B | Svítidlo LED 32W IP44 |  | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
C | Svítidlo LED 18W IP44 |  | 29 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
C | Svítidlo LED 18W IP44-přístřešek |  | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
D | Svítidlo LED 12W IP44 se sensorem |  | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E | Svítidlo LED 18W IP44 se sensorem |  | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
F | Svítidlo LED 30W reflektor |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
G | Svítidlo LED 43W IP65 d-1200 |  | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
H | Svítidlo LED 37W IP40 d-1200 s AL mřížkou |  | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I | LED pásek vč.Al profilu a zdroje d-2m |  | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
N | Svítidlo nouzové stropní i nástěnné LED 3W IP42 1h se směrem úniku-sklo |  | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
N1 | Svítidlo nouzové stropní i nástěnné LED 3W IP42 1h |  | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Svítidla - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalace
přístroje-provedení např.ABB SWING bílá
| Vypínač ř.1 | ks | 21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Vypínač ř.5 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Vypínač ř.6 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Vypínač ř.6+6 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Vypínač ř.7 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Vypínač tlačítkový | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Tlačítko zvonkové | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Vypínač ř.6 IP44 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Vypínač 400V 16A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Vypínač 400V 25A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Vypínač 400V 40A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Vypínač 400V 63A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Připojovací svorkovnice 5-polová | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Zásuvka 230V jednonásobná | ks | 43 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Zásuvka 230V dvojnásobná | ks | 53 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Zásuvka 230V jednonásobná s přepětovou ochranou "D" | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Zásuvka 230V jednonásobná s víkem IP44 do krabice | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Zásuvková skříň 400V 2x400V (16A+32A),4x230V chráněnná | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Sensor pohybu nástěnný | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Sensor pohybu stropní | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Sada pro nouzovou signalizace např.ABB 3280B-C10001 B | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| CENTRAL STOP v krabici se sklíčkem | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Detektor kouře autonomní 9V | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Termostat -týdenní program | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Termostat -mechanický bez možnosti náhodného regulování např.RAA11 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Krabice KO68 přístrojová | ks | 127 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Krabice KPR68 přístrojová | ks | 44 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Krabice KUL68 přístrojová do SDK | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Krabice KO68 rozvodná se svorkami | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Krabice KO97 rozvodná se svorkami | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Krabice KO125 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Krabice KO125 se svorkou PAS | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Krabice IP55 se svorkami 60x60 | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Podružný materiál (svorky ,vruty…) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
dodávky zařízení
| Osoušeč rukou do 2kw antivandal | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ventilátor 100mm 100m3/15Wna stěnu,stropu s ČS | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ventilátor 125mm 240m3/50W do potrubí s ČS | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ventilátor 200mm 350m3/40Wdo stěny | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Mřížka na fasádu 300x300 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| El.konvektor 1000W s termostatem IP24 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| El.konvektor 750W s termostatem IP24 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| El.konvektor 500W s termostatem IP24 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
| CXKH-J 3x1.5 , pevně | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 1680 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 2120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| CYKY-J 5x1.5 , pevně | m | 756 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| CYKY-J 5x2.5 , pevně | m | 125 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| CYKY-J 5x4 , pevně | m | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| CYKY-J 5x6 , pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| CYKY-J 5x10 , pevně | m | 142 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| CYKY-J 4x16 , pevně | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| CYKY-J 5x16 , pevně | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| CYKY-J 4x35 , pevně | m | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| H07-J 5x2,5 ,volně v trubce | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| H07-J 5x4 ,volně v trubce | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| H07-J 5x6 ,volně v trubce | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| JYTY-J 3x1 mm , pevně | m | 125 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Vodič CY4 zž | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Vodič CY6 zž | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Vodič CY10 zž | m | 85 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Vodič CYA16 zž | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ochranné trubky+trasy
| Příchytka pro svazek kabelů OBO 2031/M15 | ks | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Příchytka pro svazek kabelů OBO 2031/M30 | ks | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Trubka Superflex pr.20 | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Trubka Superflex pr.25 | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Trubka Superflex pr.40 | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Trubka flex pr.25 s UV odolností | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Trubka kopoflex pr.40 | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Trubka kopoflex pr.63 | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Kabelový žlab MERKUR 50x50 s víkem a příslušenstvím ((/ | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Podružný materiál (svorky ,vruty…) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Instalace - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
slaboproudé rozvody (rozvody internet,STA)
| Rozvaděč RACK 600x600 s vybavením | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Systém pro pozemní vysílání (antény,stožár,zesilovač…) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Sytém domácího telefonu 3x audiotelefon,1xtablo,1xzámek | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Zvonek 12V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| UTP CAT5 | m | 700 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Koaxiál Belden 121 vnitřní | m | 180 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Koaxiál Belden 125 venkovní | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Zásuvka PC 2 konektory | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Zásuvka TV+R+SAT | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Krabice KPR68 přístrojová | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Krabice KO125 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Krabice KT250 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Příchytka pro svazek kabelů OBO 2031/M15 | ks | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Příchytka pro svazek kabelů OBO 2031/M30 | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Trubka pevná pr.20 | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Trubka Superflex pr.20 | m | 320 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Trubka Superflex pr.25 | m | 180 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Trubka Superflex pr.40 | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Oživení STA a internetu-IT | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Podružný materiál (svorky ,vruty…) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| slaboproudé rozvody-celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ochrana před bleskem+uzemnění
| Vodič AlMgSi 8mm | m | 240 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Vodič FeZn 10mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Vodič FeZn 10mm+izolace PVC | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Pásek FeZn 30/4 | m | 132 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Jímací tyč AlMgSi 1000 vč.držáku na komín | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Jímací tyč AlMgSi 1500 vč.držáku na hřeben | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Jímací tyč AlMgSi 3000 vč.oddálených držáku 500mm na stožár STA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Podpěra PV 22a na svod | ks | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Podpěra PV 15 na hřeben | ks | 48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Podpěra PV 17 300mm svod | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Podpěra ST okap -svod | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| SS | ks | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| SO | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| SK křížová | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| SZ | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| SR02,SR03 | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| OT 1,7 ochranná trubka vč.držáků | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Kaučuk | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Zemní práce -obkopání stávající budovy pro nový zemnič h-min.50cm(výkop,zához) | m | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Podružný materiál (svorky ,vruty…) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ochrana před bleskem - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ostatní
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
| Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Priprava ke komplexni zkousce | hod | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Zabezpeceni pracoviste | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
| S ostatnimi profesemi | hod | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Technická činnost-konzultace | hod | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Pomocné zednické práce
| Pomocné práce (drážky,průrazy,otvory pro rozvaděče..)-BEZ ZAPRAVENÍ | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Požární ucpávky
| Požární ucpávky | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
| Revizni technik | hod | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Spoluprace s reviz.technikem | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
| PD skutečné provedení | hod | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ostatní - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Elektromontáže - celkem | [7 empty] | 0