## SUM
DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - OLYMPTOY S.R.O.
| Poznámky | Cena bez DPH
Paletové regály |  |  | PALETOVÉ REGÁLY'!A1
(včetně dopravy a montáže)
Policové regály |  |  | POLICOVÉ REGÁLY'!A1
(včetně dopravy a montáže)
Spádové regály |  |  | SPÁDOVÉ REGÁLY'!A1
(včetně dopravy a montáže)
Patrová vestavba (mezanin) |  |  | MEZANIN!A1
(včetně dopravy a montáže)
Dopravník |  |  | DOPRAVNÍK, PŘEPRAVKY'!A1
(včetně řídícího systému, dopravy a montáže)
Pracoviště |  |  | PRACOVIŠTĚ!A1
(doprava včetně montáže)

## PALETOVÉ REGÁLY
Zpět na obsah
Paletové regály (PAL)
DEMONTÁŽ - LOĎ 4
| · Loď 4 | Demontáž předních 3 a 4 polí podle konkrétních řad paletových regálů řady „I“ až „S" , demontáž části stávajícího mezaninu v 2NP a 3NP
Montáž 6ti polí dvojbuňky do řad paletových regálů „K“; „N“; „P“; „R“
· Zatížení podlahy požadované – dle bodového zatížení pod regály, dodá dodavatel regálů
· Šířka uličky mezi regály 1 920 mm.
o Provozní šířka uličky mezi paletami 1 820 mm.
· Světlá výška pod vazník a veškeré další instalace 10 000 mm.
o Maximální skladovací výška 9 800 mm.
o Maximální zakládací výška (horní hrana nosníku) 8 000 mm.
o Výška vnitřní/vnější stojiny 9000 mm
· Šířka stojiny 100 mm – využití současných regálů
DEMONTÁŽ - LOĎ 4 - DETAIL
MONTÁŽ - LOĎ 4
MONTÁŽ - LOĎ 4 - DETAIL
|  |  |  | Šířka reálu | 1840 | mm
|  |  |  | Hloubka pozice | 1100 | mm | s přesahem PAL 50mm na obě strany
|  |  |  | Výška pozice | 9000 | mm
|  |  |  | Hmotnost palety | 1000 | kg
vč. ochranných prvků (rámů v podlaze, informčasní tabule, …)

## Mapa skladu - PROJEKT
OLYMPTOY - HALA 3 | [23 empty] | OLYMPTOY - HALA 4 | [81 empty] | OLYMPTOY - HALA 5
1NP
[25 empty] | I |  | J |  |  |  |  | J | K | [6 empty] | K |  | L | [6 empty] | M | [5 empty] | M |  | N | [6 empty] | N | O | [5 empty] | O |  | P | [6 empty] | P |  | Q | [5 empty] | Q |  | R | [6 empty] | R | S |  |  |  |  | S |  |  |  | HH
20.412
20.412
[108 empty] | HH | HH | H | H | G | G | F | E | E | D |  |  |  |  | D |  | C |  |  |  |  | C |  |  |  |  | B |  | A |  |  |  | A
[108 empty] | 20.412 | 13.608 | 20.412 | 20.412 | 20.412 | 20.412 | 13.608 | 20.412 | 20.412 | 20.412 |  |  |  |  | 13.608 |  | 20.412 | [9 empty] | 20.412 |  | 20.412 |  |  |  | 13.608 |  | 20.412 | [6 empty] | 6.804
20.412
13.608
[109 empty] | 20.412 |  |  |  |  | 20.412 | [7 empty] | 20.412 | [17 empty] | 20.412
[108 empty] | 20.412 |  | 20.412 | 20.412 | 20.412 | 20.412 |  | 20.412 | 20.412 | 20.412 | [6 empty] | 20.412 | [9 empty] | 20.412 |  | 20.412 | [5 empty] | 20.412 | [6 empty] | 6.804
[107 empty] | 13.608 | [21 empty] | 20.412
[25 empty] | 20.412 |  | 20.412 |  |  |  |  | 20.412 | 13.608 | [8 empty] | 20.412 | [6 empty] | 20.412 | [5 empty] | 20.412 |  | 13.608 | [6 empty] | 20.412 | [6 empty] | 20.412 |  | 13.608 | [6 empty] | 13.608 |  | 20.412 | [5 empty] | 20.412 |  | 13.608 | [6 empty] | 13.608 | 9.072 |  |  |  |  | 9.072
[40 empty] | 13.608 | [24 empty] | 13.608
[109 empty] | 20.412 |  |  |  |  | 20.412 | [7 empty] | 20.412 | [17 empty] | 20.412
[107 empty] | 13.608 | 20.412 |  | 20.412 |  | 20.412 | 20.412 |  | 20.412 | [8 empty] | 20.412 | [9 empty] | 20.412 | [7 empty] | 20.412 | [6 empty] | 6.804
[33 empty] | 20.412 | [23 empty] | 20.412 | [15 empty] | 20.412 | [6 empty] | 20.412 | [9 empty] | 20.412 | [6 empty] | 20.412 | [13 empty] | 13.608 |  |  |  |  | 13.608 | 13.608 | [11 empty] | 20.412 | [6 empty] | 13.608
[25 empty] | 20.412 |  | 20.412 |  |  |  |  | 20.412 | [7 empty] | 13.608 |  | 20.412 | [6 empty] | 20.412 | [5 empty] | 20.412 | [8 empty] | 20.412 | 13.608 | [5 empty] | 20.412 | [10 empty] | 20.412 | [5 empty] | 20.412 | [9 empty] | 9.072 |  |  |  |  | 9.072
[107 empty] | 13.608 |  | 20.412 |  |  |  |  | 20.412 | [7 empty] | 20.412 | [17 empty] | 20.412
[108 empty] | 20.412 |  | 20.412 | 20.412 | 13.608 | 20.412 |  | 20.412 | 13.608 | 20.412 | [6 empty] | 20.412 | [9 empty] | 20.412 |  | 13.608 | [5 empty] | 20.412 | [6 empty] | 6.804
[33 empty] | 20.412 | [6 empty] | 20.412 | [16 empty] | 20.412 | [7 empty] | 20.412 | [7 empty] | 20.412 | [6 empty] | 20.412 | [9 empty] | 20.412 | [6 empty] | 20.412 | [31 empty] | 20.412
[25 empty] | 20.412 |  | 20.412 |  |  |  |  | 20.412 | [9 empty] | 20.412 | [6 empty] | 20.412 | [5 empty] | 20.412 | [8 empty] | 20.412 | [6 empty] | 20.412 | [10 empty] | 20.412 | [5 empty] | 20.412 | [9 empty] | 9.072 |  |  |  |  | 9.072
20.412
[109 empty] | 20.412 |  |  | 20.412 |  | 20.412 |  | 20.412 | [5 empty] | 20.412 | [13 empty] | 20.412 |  |  |  | 20.412
[108 empty] | 20.412 |  | 20.412 | 20.412 |  | 20.412 |  | 20.412 |  | 20.412 | [6 empty] | 20.412 | [9 empty] | 20.412 | [7 empty] | 20.412
[33 empty] | 20.412 | [6 empty] | 20.412 | [16 empty] | 20.412 | [7 empty] | 20.412 | [7 empty] | 20.412 | [6 empty] | 20.412 | [9 empty] | 20.412 | [6 empty] | 20.412 | [31 empty] | 20.412
[25 empty] | 20.412 |  | 20.412 |  |  |  |  | 20.412 | [9 empty] | 20.412 | [6 empty] | 20.412 | [5 empty] | 20.412 | [8 empty] | 20.412 | [6 empty] | 20.412 | [10 empty] | 20.412 | [5 empty] | 20.412 | [9 empty] | 9.072 |  |  |  |  | 9.072
20.412
[109 empty] | 20.412 |  |  | 20.412 |  | 20.412 |  | 20.412 | [5 empty] | 20.412 | [13 empty] | 20.412 |  |  |  | 20.412
[108 empty] | 20.412 |  | 20.412 | 20.412 |  | 20.412 |  | 20.412 |  | 20.412 | [6 empty] | 20.412 | [9 empty] | 20.412 | [7 empty] | 20.412 | [6 empty] | 6.804
[33 empty] | 20.412 | [6 empty] | 20.412 | [16 empty] | 20.412 | [7 empty] | 20.412 | [7 empty] | 20.412 | [6 empty] | 20.412 | [9 empty] | 20.412 | [6 empty] | 20.412 | [31 empty] | 20.412
[25 empty] | 20.412 |  | 13.608 |  |  |  |  | 13.608 | [9 empty] | 13.608 | [6 empty] | 13.608 | [5 empty] | 13.608 | [8 empty] | 13.608 | [6 empty] | 13.608 | [10 empty] | 13.608 | [5 empty] | 13.608 | [9 empty] | 6.048 |  |  |  |  | 6.048
20.412
[109 empty] | 20.412 |  |  | 20.412 |  | 20.412 |  | 20.412 | [5 empty] | 20.412 | [13 empty] | 20.412 |  |  |  | 20.412
[108 empty] | 13.608 |  | 13.608 | 13.608 |  | 13.608 |  | 13.608 |  | 13.608 | [6 empty] | 13.608 | [9 empty] | 13.608 | [7 empty] | 13.608 | [6 empty] | 20.412
[27 empty] | 27.216 |  |  |  |  | 27.216 | 27.216 | [6 empty] | 27.216 |  | 27.216 | [6 empty] | 27.216 | [5 empty] | 27.216 |  | 27.216 | [6 empty] | 27.216 | 27.216 | [5 empty] | 27.216 |  | 27.216 | [6 empty] | 27.216 |  | 27.216 | [5 empty] | 27.216 |  | 27.216 | [6 empty] | 27.216 | 12.096 |  |  |  |  | 12.096 | [25 empty] | 20.412
20.412
20.412
[108 empty] | 13.608 | 13.608 | 13.608 | 13.608 | 13.608 | 13.608 | 13.608 | 13.608 | 13.608 | 13.608 |  |  |  |  | 13.608 |  | 13.608 | [9 empty] | 13.608 |  | 13.608 |  |  |  | 13.608 |  | 13.608
20.412
20.412
[25 empty] | 20.412 |  | 20.412 |  |  |  |  | 20.412 | 13.608 | [6 empty] | 13.608 |  | 20.412 | [6 empty] | 20.412 | [5 empty] | 20.412 |  | 13.608 | [6 empty] | 13.608 | 13.608 | [5 empty] | 20.412 |  | 13.608 | [6 empty] | 13.608 |  | 20.412 | [5 empty] | 20.412 |  | 13.608 | [6 empty] | 13.608 | 9.072 |  |  |  |  | 9.072
[107 empty] | 20.412 | 13.608 | 13.608 | 13.608 | 13.608 | 13.608 | 13.608 | 13.608 | 13.608 | 13.608 | 13.608 |  |  |  |  | 13.608 |  | 13.608 | [9 empty] | 20.412 |  | 20.412 |  |  |  | 20.412 |  | 20.412
20.412
[33 empty] | 20.412 | [6 empty] | 13.608 | [16 empty] | 20.412 | [6 empty] | 20.412 | 13.608 | [7 empty] | 20.412 | [6 empty] | 20.412 | [9 empty] | 20.412 | [6 empty] | 20.412 | [31 empty] | 16.3296
[25 empty] | 20.412 |  | 20.412 |  |  |  |  | 20.412 | [9 empty] | 20.412 | [6 empty] | 20.412 | [5 empty] | 20.412 | [15 empty] | 20.412 | [10 empty] | 20.412 | [5 empty] | 13.608 | [9 empty] | 9.072 |  |  |  |  | 9.072 |  |  |  |  | 16.3296 | 16.3296 | 16.3296 | 16.3296 | 16.3296 | 16.3296 | 16.3296 | 16.3296 | 16.3296 | 16.3296 |  |  |  |  | 16.3296 |  | 16.3296
[107 empty] | 20.412 | [26 empty] | 12.2472 |  | 12.2472 |  |  |  | 12.2472 |  | 12.2472
[33 empty] | 20.412 | [6 empty] | 20.412 | [16 empty] | 20.412 | [6 empty] | 20.412 | 20.412 | [7 empty] | 20.412 | [6 empty] | 20.412 | [9 empty] | 20.412 | [6 empty] | 20.412
[25 empty] | 20.412 |  | 20.412 |  |  |  |  | 20.412 | [9 empty] | 20.412 | [6 empty] | 20.412 | [5 empty] | 20.412 | [15 empty] | 20.412 | [10 empty] | 20.412 | [5 empty] | 20.412 | [9 empty] | 9.072 |  |  |  |  | 9.072
[33 empty] | 20.412 | [6 empty] | 20.412 | [16 empty] | 20.412 | [6 empty] | 20.412 | 20.412 | [7 empty] | 20.412 | [6 empty] | 20.412 | [9 empty] | 20.412 | [6 empty] | 20.412
[25 empty] | 20.412 |  | 20.412 |  |  |  |  | 20.412 | [9 empty] | 20.412 | [6 empty] | 20.412 | [5 empty] | 20.412 | [15 empty] | 20.412 | [10 empty] | 20.412 | [5 empty] | 20.412 | [9 empty] | 9.072 |  |  |  |  | 9.072
[33 empty] | 20.412 | [6 empty] | 20.412 | [16 empty] | 20.412 | [6 empty] | 20.412 | 20.412 | [7 empty] | 20.412 | [6 empty] | 20.412 | [9 empty] | 20.412 | [6 empty] | 20.412
[25 empty] | 20.412 |  | 20.412 |  |  |  |  | 20.412 | [9 empty] | 20.412 | [6 empty] | 20.412 | [5 empty] | 20.412 | [15 empty] | 20.412 | [10 empty] | 20.412 | [5 empty] | 20.412 | [9 empty] | 9.072 |  |  |  |  | 9.072
[33 empty] | 20.412 | [6 empty] | 20.412 | [16 empty] | 20.412 | [6 empty] | 20.412 | 20.412 | [7 empty] | 20.412 | [6 empty] | 20.412 | [9 empty] | 20.412 | [6 empty] | 20.412
[25 empty] | 20.412 |  | 20.412 |  |  |  |  | 20.412 | [9 empty] | 20.412 | [6 empty] | 20.412 | [5 empty] | 20.412 | [15 empty] | 20.412 | [10 empty] | 20.412 | [5 empty] | 20.412 | [9 empty] | 9.072 |  |  |  |  | 9.072
[33 empty] | 20.412 | [6 empty] | 20.412 | [16 empty] | 20.412 | [6 empty] | 20.412 | 20.412 | [7 empty] | 20.412 | [6 empty] | 20.412 | [9 empty] | 20.412 | [6 empty] | 20.412
[25 empty] | 20.412 |  | 20.412 |  |  |  |  | 20.412 | [9 empty] | 20.412 | [6 empty] | 20.412 | [5 empty] | 20.412 | [15 empty] | 20.412 | [10 empty] | 20.412 | [5 empty] | 20.412 | [9 empty] | 9.072 |  |  |  |  | 9.072
[33 empty] | 20.412 | [6 empty] | 20.412 | [16 empty] | 20.412 | [6 empty] | 20.412 | 20.412 | [7 empty] | 20.412 | [6 empty] | 20.412 | [9 empty] | 20.412 | [6 empty] | 20.412
[25 empty] | 20.412 |  | 20.412 |  |  |  |  | 20.412 | [9 empty] | 20.412 | [6 empty] | 20.412 | [5 empty] | 20.412 | [15 empty] | 20.412 | [10 empty] | 20.412 | [5 empty] | 20.412 | [9 empty] | 9.072 |  |  |  |  | 9.072
[33 empty] | 20.412 | [6 empty] | 20.412 | [16 empty] | 20.412 | [6 empty] | 20.412 | 20.412 | [7 empty] | 20.412 | [6 empty] | 20.412 | [9 empty] | 20.412 | [6 empty] | 20.412
[25 empty] | 20.412 |  | 20.412 |  |  |  |  | 20.412 | [9 empty] | 20.412 | [6 empty] | 20.412 | [5 empty] | 20.412 | [15 empty] | 20.412 | [10 empty] | 20.412 | [5 empty] | 13.608 | [9 empty] | 9.072 |  |  |  |  | 9.072
[33 empty] | 20.412 | [23 empty] | 20.412 | [6 empty] | 20.412 | [8 empty] | 20.412 | [6 empty] | 20.412 | [9 empty] | 20.412 | [6 empty] | 20.412
[25 empty] | 20.412 |  | 13.608 |  |  |  |  | 13.608 | [7 empty] | 13.608 |  | 13.608 | [6 empty] | 13.608 | [5 empty] | 13.608 | [9 empty] | 13.608 | [5 empty] | 13.608 | [10 empty] | 13.608 | [5 empty] | 13.608 | [9 empty] | 6.048 |  |  |  |  | 6.048
2NP-ZÓNA BB
| 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344
[28 empty] | 0.84 | 0.84 |  |  | 1.008 |  | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.84 |  |  |  | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.84 |  |  | 0.84 |  | 0.84 | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.84 |  |  |  | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.84 |  |  | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.84 | 1.008 |  |  | 1.008 | [13 empty] | 1.008 |  | 1.008 |  |  | 0.84 |  | 1.008 | 1.008 |  |  |  | 1.008 |  |  | 1.008 |  |  | 0.84 | 0.84 |  | 1.008 | 1.008 |  |  | 1.008 |  |  | 1.008 |  | 1.008
| 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | [81 empty] | 0.84 | [44 empty] | 0.84
| 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | [6 empty] | 1.008 | 1.008 |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  |  | 1.008 | 1.008 |  | 1.008 | 1.008 | [5 empty] | 0.84 | [14 empty] | 1.008 |  |  | 1.008 | 1.008 |  | 1.008 | 1.008 |  |  |  | 1.008 | 1.008 |  | 1.008 | 1.008 |  |  | 1.008 | 1.008 |  | 1.008 | 1.008 |  | 1.008 | 1.008 |  | 1.008 | 1.008 |  | 0.84
[105 empty] | 0.84 | [44 empty] | 0.84
[30 empty] | 0.84 | 0.84 |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  | 0.84 | 0.84 | [20 empty] | 1.008 |  |  | 0.84 | 0.84 |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  | 0.84 | 0.84 |  |  | 0.84 | 0.84 |  | 0.84 | 0.84 |  | 0.84 | 0.84 |  | 0.84 | 0.84
[105 empty] | 1.008 | [44 empty] | 1.008
[30 empty] | 0.84 | 0.84 |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  | 0.84 | 0.84 | [23 empty] | 0.84 | 0.84 |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  | 0.84 | 0.84 |  |  | 0.84 | 0.84 |  | 0.84 | 0.84 |  | 0.84 | 0.84 |  | 0.84 | 0.84
[30 empty] | 0.84 | 0.84 |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  | 0.84 | 0.84 | [5 empty] | 0.84 | [17 empty] | 0.84 | 0.84 |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  | 0.84 | 0.84 |  |  | 0.84 | 0.84 |  | 0.84 | 0.84 |  | 0.84 | 0.84 |  | 0.84 | 0.84 |  | 0.84
[105 empty] | 1.008 | [44 empty] | 1.008
[30 empty] | A |  |  |  | B |  |  |  |  | C |  |  |  |  | D |  |  |  |  | E |  |  |  | F |  |  |  |  | G |  |  |  |  | H |  |  |  | I |  |  |  | J |  |  |  |  | K |  |  |  |  | L |  |  |  |  | M |  |  |  | N |  |  |  |  | O |  |  | P
[42 empty] | 1.008 | 1.008 |  |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  |  | 1.008 | 1.008
[98 empty] | R |  |  |  |  | S
[42 empty] | 1.008 | 1.008 |  |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  |  | 1.008 | 1.008
[42 empty] | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  | 0.84 |  |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  | 0.84 |  |  |  |  | 0.84 | 0.84
[98 empty] | 4.536 |  |  |  |  | 4.536
[98 empty] | 4.536 |  |  |  |  | 4.536
[98 empty] | 4.536 |  |  |  |  | 4.536
[98 empty] | 4.536 |  |  |  |  | 4.536
0.84
[98 empty] | 3.024 |  |  |  |  | 3.024
0.84
0.84
6.048
0.84
0.84
0.84
[98 empty] | 4.536 |  |  |  |  | 4.536
0.84
0.84
[98 empty] | 4.536 |  |  |  |  | 4.536 |  | 0.84
0.84
0.84
[98 empty] | 4.536 |  |  |  |  | 4.536
0.84
0.84
[98 empty] | 4.536 |  |  |  |  | 4.536 |  | 0.84
0.84
0.84
[98 empty] | 4.536 |  |  |  |  | 4.536
0.84
0.84
[98 empty] | 4.536 |  |  |  |  | 4.536 |  | 0.84
0.84
0.84
[98 empty] | 4.536 |  |  |  |  | 4.536
0.84
0.84
[98 empty] | 4.536 |  |  |  |  | 4.536 |  | 0.84
0.84
0.84
[98 empty] | 4.536 |  |  |  |  | 4.536
0.84
0.84
[98 empty] | 3.024 |  |  |  |  | 3.024
[25 empty] | 2.205 | 2.205
[59 empty] | 2.205 | 2.205 |  |  |  | 2.205 |  |  |  |  | 5.67 |  | 5.67 | [6 empty] | 5.67 |  | 5.67 | [6 empty] | 5.67 | 5.67 | [5 empty] | 5.67 |  | 5.67
[29 empty] | 1.344 | 1.344 |  | 1.344 | 1.344 |  | 1.344 |  | 1.344 |  | 1.344 |  | 1.344 |  | 1.344 |  | 1.344 |  | 1.344 |  | 1.344
[25 empty] | 2.205 | 2.205
[29 empty] | 1.344 | 1.344 |  | 1.344 | 1.344 |  | 1.344 |  | 1.344 |  | 1.344 |  | 1.344 |  | 1.344 |  | 1.344 |  | 1.344 |  | 1.344
2.205
[29 empty] | 1.344 | 1.344 |  | 1.344 | 1.344 |  | 1.344 |  | 1.344 |  | 1.344 |  | 1.344 |  | 1.344 |  | 1.344 |  | 1.344 |  | 1.344 | [19 empty] | 5.67 |  |  |  |  | 5.67 |  |  |  |  | 5.67 |  |  |  |  | 5.67 |  |  |  | 5.67 |  |  |  |  | 5.67
[25 empty] | 2.205 | 2.205
[29 empty] | 1.344 | 1.344 |  | 1.344 | 1.344 |  | 1.344 |  | 1.344 |  | 1.344 |  | 1.344 |  | 1.344 |  | 1.344 |  | 1.344 |  | 1.344
2.205
[28 empty] | 5.67 |  |  | 5.67 |  |  |  | 5.67 |  |  |  |  | 5.67 |  |  |  |  | 5.67 |  |  |  |  | 5.67
[25 empty] | 2.205 | 2.205 | [33 empty] | 2.205 |  |  |  | 2.205 |  |  |  |  | 2.205 |  |  |  | 2.205 |  |  |  | 2.205 |  |  |  | 2.205 |  |  |  | 2.205 |  |  |  |  | 2.205 |  |  |  | 2.205
3NP-ZÓNA AA
[28 empty] | 0.84 | 0.84 |  |  | 1.008 |  | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.84 |  |  |  | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.84 |  |  | 0.84 |  | 0.84 | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.84 |  |  |  | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.84 |  |  | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.84 | 1.008 |  |  | 1.008 | [14 empty] | 0.84 |  | 0.84 | 1.008 |  |  | 1.008 | 0.84 |  | 0.84 |  | 1.008 |  |  | 1.008 |  |  | 0.84 | 0.84 |  | 1.008 | 1.008 |  |  | 0.84 |  | 0.84 | 1.008 |  | 1.008
[105 empty] | 0.84 | [44 empty] | 0.84
[30 empty] | 1.008 | 1.008 |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  |  | 1.008 | 1.008 |  | 1.008 | 1.008 | [5 empty] | 0.84 | [20 empty] | 1.008 | 1.008 |  |  |  | 1.008 | 1.008 |  | 1.008 | 1.008 |  |  | 1.008 | 1.008 |  | 1.008 | 1.008 |  | 1.008 | 1.008 |  | 1.008 | 1.008 |  | 0.84
[105 empty] | 0.84 | [44 empty] | 0.84
[30 empty] | 0.84 | 0.84 |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  | 0.84 | 0.84 | [26 empty] | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  | 0.84 | 0.84 |  |  | 0.84 | 0.84 |  | 0.84 | 0.84 |  | 0.84 | 0.84 |  | 0.84 | 0.84
[105 empty] | 1.008 | [44 empty] | 1.008
[30 empty] | 0.84 | 0.84 |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  | 0.84 | 0.84 | [26 empty] | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  | 0.84 | 0.84 |  |  | 0.84 | 0.84 |  | 0.84 | 0.84 |  | 0.84 | 0.84 |  | 0.84 | 0.84
[30 empty] | 0.84 | 0.84 |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  | 0.84 | 0.84 | [5 empty] | 0.84 | [20 empty] | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  | 0.84 | 0.84 |  |  | 0.84 | 0.84 |  | 0.84 | 0.84 |  | 0.84 | 0.84 |  | 0.84 | 0.84 |  | 0.84
[105 empty] | 1.008 | [44 empty] | 1.008
[30 empty] | A |  |  |  | B |  |  |  |  | C |  |  |  |  | D |  |  |  |  | E |  |  |  | F |  |  |  |  | G |  |  |  |  | H |  |  |  | I |  |  |  | J |  |  |  |  | K |  |  |  |  | L |  |  |  |  | M |  |  |  | N |  |  |  |  | O |  |  | P |  |  |  | Q
[39 empty] | 1.008 | 1.008 |  |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  | 1.008 | 1.008
HH
[39 empty] | 1.008 | 1.008 |  |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  |  | 1.008 | 1.008 |  |  | 1.008 | 1.008
[39 empty] | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  | 0.84 | 0.84
[98 empty] | 4.536 |  |  |  |  | 4.536
[98 empty] | 4.536 |  |  |  |  | 4.536
[98 empty] | 4.536 |  |  |  |  | 4.536
[98 empty] | 4.536 |  |  |  |  | 4.536
[98 empty] | 3.024 |  |  |  |  | 3.024
0.84
[98 empty] | 6.048 | [6 empty] | 0.84
0.84
0.84
[98 empty] | 4.536 |  |  |  |  | 4.536 |  | 0.84
0.84
0.84
[98 empty] | 4.536 |  |  |  |  | 4.536
0.84
0.84
[98 empty] | 4.536 |  |  |  |  | 4.536 |  | 0.84
0.84
0.84
[98 empty] | 4.536 |  |  |  |  | 4.536
0.84
0.84
[98 empty] | 4.536 |  |  |  |  | 4.536 |  | 0.84
0.84
0.84
[98 empty] | 4.536 |  |  |  |  | 4.536
0.84
0.84
[98 empty] | 4.536 |  |  |  |  | 4.536 |  | 0.84
0.84
0.84
[98 empty] | 4.536 |  |  |  |  | 4.536
0.84
0.84
[98 empty] | 4.536 |  |  |  |  | 4.536 |  | 0.84
0.84
0.84
[98 empty] | 3.024 |  |  |  |  | 3.024
0.84
REKLAMACE
EXPEDICE
BALENÍ
EXPEDICE
PŘÍJEM
SIGIFUN
REŽ.MAT, REGÁLY, OSTATNÍ
SIGIFUN
Rychlá "C" zóna
Rychlá "C" zóna

## POLICOVÉ REGÁLY
Zpět na obsah
Policové regály (POL) - mezanin loď 4
| 2NP | 24 řad, viz. výkres
|  | Celkem 20 polí |  | délka police 1000 mm, hloubka police 600 mm
|  | Celkem 48 polí |  | délka police 1300 mm, hloubka police 600 mm
| 3NP | 24 řad, viz. výkres
|  | Celkem 24 polí |  | délka police 1000 mm, hloubka police 600 mm
|  | Celkem 48 polí |  | délka police 1300 mm, hloubka police 600 mm
| Nosnost |  | 100 Kg /polici
Počet vrstev / požadované minimální zatížení regálového sloupce.
| o Poz. 7 |  | 6 / 600 Kg
| o Poz. 9 |  | 6 / 600 Kg
vč. ochranných prvků (informčasní tabule, …)
2NP
3NP
Policové regály (POL) - mezanin loď 5
| 2NP | 27 řad, viz. výkres
|  | Celkem 55 polí |  | délka police 1000 mm, hloubka police 600 mm
|  | Celkem 31 polí |  | délka police 1300 mm, hloubka police 600 mm
| 3NP | 18 řad, viz. výkres
|  | Celkem 54 polí |  | délka police 1000 mm, hloubka police 600 mm
|  | Celkem 24 polí |  | délka police 1300 mm, hloubka police 600 mm
| Nosnost |  | 100 Kg /polici
Počet vrstev / požadované minimální zatížení regálového sloupce.
| o Poz. 7 |  | 6 / 600 Kg
| o Poz. 9 |  | 6 / 600 Kg
vč. ochranných prvků (informčasní tabule, …)
2NP
3NP
Policové regály (POL) - konsolidace SP + XP
| 1NP | 2 řady, viz. výkres
|  | Celkem 8 polí |  | délka police 1300 mm, hloubka police 600 mm
| Nosnost |  | 100 Kg /polici
Počet vrstev / požadované minimální zatížení regálového sloupce.
| o Poz. 9 |  | 6 / 600 Kg
vč. ochranných prvků (informčasní tabule, …)
doplnění o tlačítkové displeje PutByLight
5 místný displej
barevné potvrzovací tlačítko
1NP

## SPÁDOVÉ REGÁLY
Zpět na obsah
Spádové regály (SPA) - konsolidace SP + XP
1NP
|  |  | poz.8 | poz.10
| · Počet polí |  | 1 | 2
| · Počet vrstev |  | 5 | 5
| · Počet kanálu na vrstvu |  | 3 | 4
| · Počet přepravek za sebou |  | 3 | 3
| · Rozměr přepravky |  | 600 x 400 x 300 mm
| · Hmotnost přepravky |  | 30 kg | 30 kg
| · Požadované min. zatížení kanálu |  | 90 kg | 90 kg
vč. ochranných prvků (informčasní tabule, …)
doplnění o tlačítkové displeje PutByLight
5 místný displej
barevné potvrzovací tlačítko
1NP

## MEZANIN
Zpět na obsah
Mezanin - loď 4
| Hloubka | 47250 mm*
| Šířka | 12990 mm*
| Počet pater | přízemí + 2 patra
| Celková plocha | 345 m2
| Nosnost | 350 Kg/m2
| Podlaha | rošt oko 30 mm x 30mm, hlavní komunikační uličky 10 mm x 30 mm
vč. ochranných prvků (rámů v podlaze, informčasní tabule, …)
Úroveň 2NP + 4650 mm
Úroveň 3NP + 7150 mm
Ochrana prostupů
· Zábradlí – využití současného zábradlí a nově dokoupeného
· Kovové zábradlí minimálně 100 cm výšky
· Sklopná brána – využití současných sklopných bran.
o Pro manipulaci s paletou až 2000mm výšky
Musí dojít k přesnému doměření dodavatelem technologie z důvodu napojení na současný mezanin.
Přesné umístění otvoru pro spirálový dopravník bude dopřesněn po zpracování technické dokumentace dopravníkové linky.

## DOPRAVNÍK, PŘEPRAVKY
Zpět na obsah
Dopravník - loď 4
| · Délka 300 m (přesná délka bude dána dodavatelem), účinná šířka 400 mm |  |  | Popis toku přepravky
| · Přeprava Eurobeden o rozměrech d 600 x š 400 x v 320 mm, nebo kartonů různých rozměrů, váha průměr 5 kg, max 20 kg, štítky s ČK MJ na obou delších stranách, |  |  | Popis toku přepravky po dopravníků:
| · Požadovaná kapacita |  | 600 přepravek / hod (průměrný špičkový hodinový výkon) | · Prázdná přepravka zahajuje svou práci
| · 1NP |  |  | a. na začátku směny – ve stohovači, zde je destohována a je přesunuta dopravníkovým pásem
| o Horní úroveň – doprava prázdných přepravek od pracovišť zpět do procesu vychystávání nebo na zaskladnění |  |  | b. v průběhu směny – na odkládacím dopravníku prázdných beden
| o Střední úroveň – doprava plných přepravek s vychystaným zbožím, na konci dopravníku sloužící jako akumulační dopravník |  |  | · Přepravka je dopravníkovým pásem přesunuta přes spirálový dopravník 1 z 1NP do 3NP
| o Spodní úroveň – doprava zabalených zásilek na třídící pracoviště, na konci dopravníku sloužící jako akumulační dopravník |  |  | · V případě, že existuje pro přepravku úkol na vychystávacím pracovišti 1–8 přepravka je překladači dopravníku přesunuta na dané pracoviště
| · 2NP a 3NP |  |  | · Skladník vychystá požadované produkty do přepravky a po dokončení výdeje všech položek přepravku odtlačí na hlavní dopravníkovou trať
| o Střední úroveň – doprava přepravek na pracoviště vychystávání, vychystávací stanoviště |  |  | · V případě že existují úkoly na ostatních vychystávacích pracovištích na 3NP opakuje se krok 3 a 4, jinak přepravka je přepravena přes spirálový dopravník 2 z 3NP do 2NP
| · Přepravu mezi patry zajišťuje spirálový dopravník |  |  | · V případě, že existuje pro přepravku úkol na pracovišti 9–16 přepravka je překladači dopravníku přesunuta na dané pracoviště
| o Spirálový dopravník 1 – doprava přepravek z 1NP na 3NP |  |  | · Skladník vychystá požadované produkty do přepravky a po dokončení výdeje všech položek přepravku odtlačí na hlavní dopravníkovou trať
| o Spirálový dopravník 2 – doprava přepravek z 3NP na 2NP |  |  | · V případě že existují úkoly na ostatních pracovištích na 2NP opakuje se krok 6 a 7, jinak přepravka je přepravena přes spirálový dopravník 3 z 2NP do 1NP
| o Spirálový dopravník 3 – doprava přepravek z 2NP na 1NP |  |  | · Přepravka pokračuje na konec dopravníkového pásu v 1NP, odkud je zpracována na jednom balícím pracovišti
| · Doplnění světelné signalizace na pracovišti třídění - vysvícení expedičního paletového místa |  |  | · Prázdná přepravka je odložena na horní úroveň dopravníku. Prázdná přepravka dále je přesunuta dopravníkovým pásem
a. v průběhu směny – je ji přiřazen nový požadavek na vychystávání
b. na konci směny/při zaplnění odkládacího dopravníku prázdných přepravek – je ji přiřazen požadavek na zaskladnění do stohovače, po zaplnění stohovače jsou prázdné přepravky ukládány na palety
1NP - STŘEDNÍ ÚROVEŇ
1NP - HORNÍ ÚROVEŇ
1NP - SPODNÍ ÚROVEŇ
2NP - STŘEDNÍ ÚROVEŇ
2NP - STŘEDNÍ ÚROVEŇ
Přepravky pro dopravníkový systém - loď 4
| Počet | 600 ks
| Rozměry | d 600 x š 400 x v 320 mm,
| Nosnost | max 20 kg
| Identifikace | štítky s ČK MJ na obou delších stranách
Přepravky stohovatelné, konické

## PRACOVIŠTĚ
Zpět na obsah
Pracoviště
Balení kartonových B2B B2C zásilek
o 11x stůl 2500 x 900 mm s vybavením pro baliče
o 3x stůl 1700 x 900 mm s vybavením pro baliče
o Řezačka na stretch a bublinkovou folii, police na obalový materiál, rám na kartonáž včetně dělících příček, držák PC, držák monitoru a klávesnice, PC nebo terminál, tiskárna A4. tiskárna štítků,
Error pracoviště + konsolidace SP+XP B2C
o 1x stůl 900 x 900 mm s vybavením
o držák PC, držák monitoru a klávesnice
Příklad řešení pracoviště
Ovíjecí stroj
| · Počet | 2ks
· Poloautomatický ovinovací stroj
| · Manipulační jednotka | paleta 1200 x 800 x 2000 mm