## silnoproud
ROZPOČET - SILNOPROUD
(bez DPH)
Položka | Název | M.J. | POČET | CENA | CELKEM
Rozvaděče ( s prostorovou rezervou)
01.01 | Rozvaděč ER do výklenku, 1x63A/B/3, HDO vč.montáže a zapojení, | ks | 1 |  | 0
01.02 | Rozvaděč RMS1 vč.montáže a zapojení, v.č. ELE-09 | ks | 1 |  | 0
01.03 | Rozvaděč RMS2 vč.montáže a zapojení, v.č. ELE-10 | ks | 1 |  | 0
01.04 | Rozvaděč RKOT vč.montáže a zapojení, v.č. ELE-11 | ks | 1 |  | 0
Svítidla vč.zdrojů a rec. poplatků (popis v knize svítidel)
01.05 | Svítidlo typ A | ks | 15 |  | 0
01.06 | Svítidlo typ B | ks | 2 |  | 0
01.07 | Svítidlo typ C | ks | 0 |  | 0
01.08 | Svítidlo typ D | ks | 20 |  | 0
01.09 | Svítidlo typ E | ks | 56 |  | 0
01.10 | Svítidlo typ F | ks | 12 |  | 0
01.11 | Svítidlo typ G | ks | 2 |  | 0
01.12 | Svítidlo typ H | ks | 19 |  | 0
01.13 | Svítidlo typ I | ks | 23 |  | 0
01.14 | Svítidlo typ J | ks | 15 |  | 0
01.15 | Svítidlo typ K | ks | 9 |  | 0
01.16 | Svítidlo typ L | ks | 3 |  | 0
01.17 | Svítidlo typ M | ks | 4 |  | 0
01.18 | Svítidlo typ N | ks | 20 |  | 0
01.19 | Svítidlo typ O, pro příchozí cestu LED h=0,9m | ks | 8 |  | 0
Kabely
01.20 | Vodič Cu 4 ZŽ | m | 60 |  | 0
01.21 | Vodič Cu 6 ZŽ | m | 90 |  | 0
01.22 | Vodič Cu 16 ZŽ | m | 30 |  | 0
01.23 | Vodič Cu 25 ZŽ | m | 30 |  | 0
01.24 | Kabel CYKY 2Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 300 |  | 0
01.25 | Kabel CYKY 2Ax2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 0 |  | 0
01.26 | Kabel CYKY 3Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 260 |  | 0
01.27 | Kabel CYKY 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 1460 |  | 0
01.28 | Kabel CYKY 5Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 450 |  | 0
01.29 | Kabel CYKY 12Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 0 |  | 0
01.30 | Kabel CYKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 1970 |  | 0
01.31 | Kabel CYKY 5Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 90 |  | 0
01.32 | Kabel CYKY 3Cx4 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 0 |  | 0
01.33 | Kabel CYKY 5Cx4 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 35 |  | 0
01.34 | Kabel CYKY 5Cx10 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 20 |  | 0
01.35 | Kabel CYKY 4Bx16 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 25 |  | 0
01.36 | Kabel CYKY 4Bx25 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 3 |  | 0
01.37 | Kabel CGSG 2Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 30 |  | 0
01.38 | Kabel CGSG 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 10 |  | 0
01.39 | Kabel CGSG 5Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 10 |  | 0
01.40 | Kabel CHKE-V 3Ax1,5mm vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 20 |  | 0
01.41 | Kabel JYTY 7x1mm vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 25 |  | 0
01.42 | Kabel CMFM 2x1,5mm vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 75 |  | 0
01.43 | Kabel CMFM 4x1,5mm vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 40 |  | 0
Nosný materiál
01.44 | TRUBKA ø16mm TUHÁ S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ, BÍLÁ, včetně uchycení | m | 0 |  | 0
01.45 | TRUBKA ø25mm TUHÁ S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ, BÍLÁ, včetně uchycení | m | 20 |  | 0
01.46 | TRUBKA ø40mm TUHÁ S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ, BÍLÁ, včetně uchycení | m | 0 |  | 0
01.47 | Ocel. nos. konstr. pomocná s nařezáním a úpravou | kg | 150 |  | 0
01.48 | Trubky ohebné PVC to 16 vč. uložení | m | 40 |  | 0
01.49 | Chránička průměr 63 vč. uložení | m | 45 |  | 0
01.50 | Kabelový žlab drátěný 50/50 včetně uložení | m | 80 |  | 0
01.51 | Kabelový žlab drátěný 100/50 včetně uložení | m | 50 |  | 0
01.52 | Kabelový žlab drátěný 200/50 včetně uložení | m | 40 |  | 0
01.53 | Kabelový žlab drátěný 400/50 včetně uložení | m | 2 |  | 0
01.54 | Stropní kabelová příchytka | ks | 210 |  | 0
01.55 | Krabice přístrojová pr. 68 vč. uložení a zapojení | ks | 235 |  | 0
01.56 | Krabice odbočná s víčkem pr. 68m uložení a zapojení | ks | 10 |  | 0
01.57 | Krabicová rozvodka (zeď, sádrokarton) pr. 68mm vč. svorek, uložení a zapojení | ks | 165 |  | 0
01.58 | Krabicová rozvodka (zeď, sádrokarton) pr. 103mm vč. svorek, uložení a zapojení | ks | 5 |  | 0
01.59 | Krabicová rozvodka (zeď, sádrokarton) 150x150mm vč. svorek, uložení a zapojení | ks | 2 |  | 0
Zásuvky, spínače
01.60 | Spínač řaz.1, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní | ks | 20 |  | 0
01.61 | Spínač řaz.2, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní | ks | 3 |  | 0
01.62 | Spínač řaz.5, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní | ks | 8 |  | 0
01.63 | Spínač řaz.7, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní | ks | 12 |  | 0
01.64 | Spínač řaz.7, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní | ks | 8 |  | 0
01.65 | Spínač řaz.6+6, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní | ks | 8 |  | 0
01.66 | Spínač 10A 250V řaz. 1/S, IP20, bílý, zapuštěný, signál. doutn, kompletní | ks | 4 |  | 0
01.67 | Spínač 10A 250V řaz. 1/So, IP20, bílý, zapuštěný, orient. doutn, kompletní | ks | 6 |  | 0
01.68 | Spínač řaz.6, 250V, 10A, IP44, bílý, zapuštěný, kompletní | ks | 14 |  | 0
01.69 | Zásuvka 1x 230V/16A IP20 kompletní, rámeček, vč. zapojení a montáže | ks | 55 |  | 0
01.70 | Zásuvka 1x 230V/16A IP20 kompletní, rámeček, do panelu nebo nábytku vč. zapojení a montáže | ks | 54 |  | 0
01.71 | Zásuvka 2x 230V/16A IP20 kompletní, rámeček, vč. zapojení a montáže | ks | 53 |  | 0
01.72 | Zásuvka 1x 230V/16A IP20 kompletní, vč. zapojení a montáže + přep.ochr., rudá | ks | 13 |  | 0
01.73 | Zásuvka 1x 230V/16A IP20 kompletní, do panelu nebo nábytku vč. zapojení a montáže + přep.ochr., rudá | ks | 18 |  | 0
01.74 | Zásuvka 2x 230V/16A IP20 kompletní, vč. zapojení a montáže + přep.ochr., rudá | ks | 4 |  | 0
01.75 | Zásuvka 1x 230V/16A IP44 kompletní, rámeček, vč. zapojení a montáže | ks | 26 |  | 0
01.76 | Zásuvka 1x 230V/16A IP44 kompletní, na povrch, rámeček, vč. zapojení a montáže | ks | 1 |  | 0
01.77 | Spínač 1P, 230V, vačkový, 16A, IP54, bílý, nástěnný, kompletní | ks | 2 |  | 0
01.78 | ZÁSUVKA 400V 16A IP67 | ks | 4 |  | 0
01.79 | Pohybové čidlo 10A 250V IP44 180st. PROFI na omítku, vč. zapojení a montáže | ks | 3 |  | 0
01.80 | Tlačítko Total/Central Stop - pod sklem | ks | 1 |  | 0
01.81 | Zemnící svorka vč. Cu pásku | ks | 35 |  | 0
01.82 | Doběhové relé pod tlačítko pro VZT | ks | 2 |  | 0
01.83 | Propojení podle požadavků ÚT, VZT | hod | 40 |  | 0
01.84 | Štítky na krabice, spínače a zásuvky | ks | 245 |  | 0
01.85 | Protipožární ucpávky | ks | 13 |  | 0
01.86 | Pomocný instalační materiál | ks | 100 |  | 0
01.87 | Průrazy zdivem | ks | 57 |  | 0
01.88 | PPV | ks | 1 |  | 0
01.89 | Výkop 35/80cm kompl. | m | 90 |  | 0
01.90 | Výkop 50/120cm kompl. | m | 40 |  | 0
01.91 | Uvedení do provozu jako celek | ks | 1 |  | 0
01.92 | Výchozí revizní zpráva jako celek | ks | 1 |  | 0
01.93 | Plán skutečného provedení | ks | 1 |  | 0
01.94 | Koordinace s ostatními profesemi během stavby | hod | 40 |  | 0
01.95 | Vyhledání napojných míst NN | hod | 4 |  | 0
01.96 | Výstražné tabulky jako celek | ks | 1 |  | 0
Hlídání úniku plynu (vč.montáže a kalibrace)
01.97 | Ústředna hlídání úniku plynu | ks | 1 |  | 0
01.98 | Detektor výbušného plynu | ks | 1 |  | 0
Bleskosvod a uzemnění
01.99 | Zemnící pásek FeZn 30/4mm vč. upevnění | m | 164 |  | 0
01.100 | Zemnící drát AlMgSi průměr 8 vč. upevnění | m | 210 |  | 0
01.101 | Zemnící drát FeZn průměr 10 vč. upevnění | m | 40 |  | 0
01.102 | Podpěry vedení - na ploché střechy | ks | 150 |  | 0
01.103 | Podpěry vedení - do zdiva | ks | 24 |  | 0
01.104 | Svorky hromosvodné SK-křížová | ks | 20 |  | 0
01.105 | Svorky hromosvodné SS-spojovací | ks | 60 |  | 0
01.106 | Svorky hromosvodné SO-okapová | ks | 0 |  | 0
01.107 | Svorky hromosvodné SP1-pro kovové části | ks | 14 |  | 0
01.108 | Svorky hromosvodné SZ | ks | 6 |  | 0
01.109 | Svorky hromosvodné ST | ks | 3 |  | 0
01.110 | Svorky hromosvodné Sua | ks | 30 |  | 0
01.111 | Zalévací hmota | kg | 2 |  | 0
01.112 | Ochranný úhelník + 2x držák | ks | 6 |  | 0
01.113 | Zemnící tyč 2,0m vč. svorky | ks | 10 |  | 0
01.114 | Označovací štítek | ks | 6 |  | 0
01.115 | Revizní zpráva hromosvodů | ks | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Zásuvky 230V ve stolech upřesnit podle typu nábytku.