Dokladová část

SO 16a	Obslužná komunikace

SO 16b	Chodník a sjezdy na pozemky rodinných domů

SO 17a	Úprava silnice III/4199

SO 17b	Chodník podél silnice III/4199

SO 17c	Napojení obslužné komunikace, propustek

SO 17d	Parkoviště

SO 17e	Sběrné místo tříděného odpadu

AKCE:	,,Rodinné domy u rybníka“

INVESTOR:	Obec Rašovice, IČO 002 92 265

Rašovice 91, 685 01 Rašovice

MÍSTO STAVBY:	parc. č. 3801/4, 3698/1, 5621, 3811/2, 5160, 5054, 5159, 5161/1, 5162/2, 4018/1, 4018/5, 4018/3, 5411, k.ú. Rašovice u Bučovic [739561]

ČÍSLO ZAKÁZKY:	PD-21-11-10

VYPRACOVAL:	Ing. Ondřej Drnovský, TRASKO Projekce, s.r.o.

Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

ODPOVĚDNÁ OSOBA:	Ing. Štěpán Leitner - autorizovaný inženýr v oboru 			dopravní stavby

Číslo autorizace ČKAIT: 1004029

STUPEŇ:	Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)

DATUM:	02/2022

PARÉ:

Jednotlivé a souhrnné vyhodnocení rozhodnutí, stanovisek, vyjádření, souhlasů, posouzení, popřípadě jiných opatření orgánů státní správy, informace o způsobu jejich začlenění do předpokládaného návrhu

- Seznam dotčených parcel

- Výpisy z katastru nemovitostí

- vytištěno z internetu

- EG.D, a.s., zn.: 46170-27051339 ze dne 04.01.2022

- v zájmovém místě se nachází nadzemní vedení NN, podzemní vedení NN, nadzemní vedení VN, trafostanice VN/NN

- koordinace s PD na zasíťování lokality

- T-Mobile Czech Republic a.s., zn. E63236/21 ze dne 22.12.2021

- vydává souhlasné stanovisko ke stavebnímu povolení a souhlas s realizací stavby

- dle PD nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou T-Mobile Czech Republic, a.s.

- Vodafone Czech Republic a.s., zn. 211222-1405372133 ze dne 22.12.2021

- souhlasí s realizací projektu

- v zadaném území se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení

- CETIN ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA, a.s., č. j.: 543976/22

ze dne 29.02.2022

- dojde ke střetu se sítí elektrotechnických komunikací společnosti CETIN

- realizace je podmíněna překládkou SEK a úpravou kabelové trasy

- budou dodržené všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN

- QUANTUM, a.s., č.j. 615/JF/2021 ze dne 23.11.2021

- dotčení STL přípojky dn25

- VIVO CONNECTION, spol. s.r.o., nz,: 2215001182 ze dne 12.01.2022

- dojde ke střetu

- Policie České republiky, územní odbor Vyškov, č.j. KRPB-233813-2/ČJ-2021-061206-MS ze dne 24.01.2022

- souhlas se stavbou při splnění podmínek

- Povodí Moravy, s.p., zn. PM-58447/2021/5203/Čer ze dne 14.01.2022

- záměr nebude mít vliv na stav vodního útvaru

- během výstavby nesmí dojít ke kontaminaci podzemních a povrchových vod

- Správa a údržba silnic JMK, č.j.: MV 27002/2021/DoIv ze dne 21.01.2022

- požadavek na zachování šířka min. 6,0m na případně rozšíření krajské komunikace byl dodržen odsunutím chodníku

- protihluková opatření proti hluku ze silnice III/4199 budou řešena v rámci návrhu domů pro splnění limitů hluku.

- Městský úřad Bučovice – odbor životního prostředí a stavebního úřadu, č.j.: MUB/OŽP-44925/2021 pis ze dne 20.01.2022

- stávající zatrubnění příkopy propustkem DN600 bude nahrazeno novým potrubím DN600, vzhledem k množství vody a profilu nedojde k omezení průtoku.

- Sekce správy a řízení organizací Ministerstva obrany odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, zn. 123280/2022-7460-OÚZ-BR ze dne 03.01.2022

- souhlasné stanovisko

- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, č.j. KHSJM 02022/2022/VY/HOK ze dne 12.01.20222

- souhlasné stanovisko

- Obec Rašovice, č.j.: RAS/625/2021 ze dne 18.01.2022

- souhlas s navrženým řešením

- Obec Rašovice, č.j.: RAS/625/2021 ze dne 20.01.2022

- povolení kácení 2ks vzrostlých stromů.

- Městský úřad Bučovice – odbor životního prostředí a stavebního úřadu, č.j.: MUB/OSÚ-15005/2022 gal ze dne 28.02.2022

- souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona

- Souhlas

- Ing. Jana Špičková, Pavlovská 500/8, 623 00 Brno

- Petra Smetanová, Muškátová 896/4, 637 00 Brno

Ve Vyškově dne 02/2022						Vypracoval: Ing. Ondřej Drnovský

Kontroloval: Ing. Štěpán Leitner