Tabulka Specifikace předmětu plnění

na veřejnou zakázku s názvem:

„Výzkum a vývoj specializovaných zařízení pro textilní průmysl ve společnosti GAWLICZEK s.r.o. - Část 4 – PLC - Programable Logic Controler“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Dodavatel dodá 2 ks nového a nepoužitého PLC – Programable Logic Controler, blíže specifikovaného níže.

| PLC - Programable Logic Controler |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název / značka účastníkem nabízené technologie: |  |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje |  | Účastník nabízí |
| Počet digitálních vstupů | min. 24 | Ano / Ne |  |  |
| Počet digitálních výstupů | min. 24 | Ano / Ne |  |  |
| Počet analogových vstupů | min. 6 | Ano /Ne |  |  |
| Počet analogových výstupů | min. 2 | Ano /Ne |  |  |
| Musí umožňovat přímé řízení servomotorů | ANO | Ano /Ne |  |  |
| Komunikační rozhraní | RS485 | Ano / Ne |  |  |
| Integrované RTC (Real Time Clock) | ANO | Ano / Ne |  |  |
| Možnost vzdálené komunikace po WIFI nebo LAN | ANO | Ano / Ne |  |  |
| Barevná dotyková obrazovka HMI Touch screen | min. 10“ | Ano / Ne |  |  |
| Množství | 2 ks | Ano / Ne |  |  |