TECHNICKÁ ÚROVEŇ PLNĚNÍ

k veřejné zakázce

„Rozšíření výzkumných a vývojových kapacit ve společnosti Dinel, s.r.o. – 2. etapa - Část 5 – ESD generátor“

Účastník ve sloupci k tomu určeném vyplní, zda nabízený předmět plnění splňuje požadované parametry. Za každé vyplněné „ANO“, tj. za každý splněný parametr, účastník získává 1 bod a za každé vyplněné „NE“, tj. za každý nesplněný parametr, účastník získává 0 bodů. Bodový součet následně slouží k výpočtu dílčího hodnotícího kritéria „Technická úroveň plnění“. Způsob výpočtu je popsán v Zadávací dokumentaci.

| ESD generátor |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | …………… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr |  | Splnění dle nabídky účastníka |
| Generované napětí do 30 kV |  | ANO / NE |
| Polarita napětí kladná a záporná |  | ANO / NE |
| Výboje dle IEC 61000-4-2 |  | ANO / NE |
| Metody výboje - kontaktní a vzduchový výboj |  | ANO / NE |
| Hroty pro kontaktní a vzduchový výboj |  | ANO / NE |