## Krycí list
KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR
Objekt : |  | Název objektu : | Rekonstrukce - stavební úpravy objektu č.p. 1016, ul. Wolkerova, Kuřim
Stavba : |  | Název stavby : | 730 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 44.3
Objednatel : | [5 empty] | 0
Počet listů :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přirážka |  |  | 0
R | HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | 0
N | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  |  | 0
|  |  | Provoz investora |  |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : | 2015-12-02 | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :
ROZPOČET JE POUZE ORIENTAČNÍ A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SAMOSTATNĚ (BEZ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE) NESLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. KONKRÉTNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY UVEDENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI URČUJÍ SPECFIKACI POŽADOVANÝCH FYZIKÁLNÍCH, TECHNICKÝCH, ESTETICKÝCH A KVALITATIVNÍCH VLASTNOSTÍ ( VIZ. TECHNICKÉ LISTY VÝROBKŮ ), JEŽ MUSÍ SPLŇOVAT PŘÍPADNÉ ALTERNATIVY. ZMĚNY V PROJEKTOVÉM ŘEŠENÍ JSOU AKCEPTOVATELNÉ ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU TYTO VLASTNOSTI DODRŽENY BEZ VYVOLÁNÍ ZÁSADNÍ ZMĚNY V PROJEKTOVÉM ŘEŠENÍ ( BOD 6§48 ZÁKONA Č.40 2004 SB.). ZÁMĚNY JE NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM, AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU A INVESTOREM.
0
470
470
683
683
14
3
3
0
43
43
43
7
5
43
8
18

## Rekapitulace
Stavba : |  | Rekonstrukce - stavební úpravy objektu č.p. 1016, ul. Wolkerova, Kuřim
Objekt : |  | 730 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
731 | Kotelny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Strojovny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | Otopná tělesa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M23 | Montáže potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0
0
470
470
683
683
14
3
3
0
43
43
43
7
5
43
8
18

## Položky
Položkový výkaz výměr
Stavba : |  | Rekonstrukce - stavební úpravy objektu č.p. 1016, ul. Wolkerova, Kuřim
Objekt : |  | 730 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 713 | Izolace tepelné
1 | nab. cena | Montáž izolace potrubí z PE | m | 78 |  | 0
2 | nab. cena | Trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5×5 mm s podélným samolepicím uzávěrem, trubice je nenaříznutá, tl. 13 mm, pro měděné 15x1 mm | m | 78 |  | 0
3 | nab. cena | Tvarovky a ohyby izolace z polyethylénu, součinitel tepelné vodivosti min. 0,038 W/mK | % | 0.3 |  | 0
4 | nab. cena | Montáž izolace potrubí z minerální vlny | m | 400 |  | 0
5 | nab. cena | Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu 15 x 30 mm | m | 253 |  | 0
6 | nab. cena | Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu 18 x 30 mm | m | 32 |  | 0
7 | nab. cena | Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu 22 x 40 mm | m | 56 |  | 0
8 | nab. cena | Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu 28 x 40 mm | m | 72 |  | 0
9 | nab. cena | Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu 35 x 40 mm | m | 21 |  | 0
10 | nab. cena | Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu 42 x 50 mm | m | 19 |  | 0
11 | nab. cena | Tvarovky a ohyby izolace z minerální vlny, kašírované Al fólií se skleněnnou mřížkou | % | 0.4 |  | 0
12 | nab. cena | Skružovatelná rohož z minerální vlny s povrchovou úpravou ALS tl. 100 mm | m2 | 5 |  | 0
13 | nab. cena | Montáž deskové izolace | m2 | 5 |  | 0
14 | nab. cena | Tepelná izolace armatur | kpl | 20 |  | 0
15 | 998713101R00 | Přesun hmot pro obor 713 na objektech H do 6 m | t | 0.1 |  | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0
Díl: | 731 | Kotelny
16 | 731341140R00 | Hadice napouštěcí pryžové D 20/28 | m | 10 |  | 0
17 | nab. cena | Montáž kondenzačního kotle do 50 kW | soubor | 1 |  | 0
18 | nab. cena | Závěsný plynový kondenzační kotel pro nízkoteplotní vytápěcí systémy a ohřev pitné vody, s teplotou přívodu do 90°C a povoleným provozním tlakem 0,3 MPa. Modulovaný hořák s extrémně nízkými hodnotami škodlivin a nízkou hlučností. Vysokovýkonný výměník tepla ze slitiny hliníku s křemíkem s unikátní konstrukcí umožňující jednoduchou a rychlou údržbu, modulované čerpadlo pro dosažení maximální efektivnosti při kondenzaci (normovaný stupen využití do 110%). Přívod spalovacího vzduchu nezávislý na prostoru kotelny. Kotel kompletně smontovaný včetně veškeré vnitřní elektroinstalace. Při instalaci s hydraulickým oddelovačem montovat na výstup otopné vody priloženou clonu. | kpl. | 1 |  | 0
19 | nab. cena | Plynový kulový kohout rovný Rp 3/4´´ pro kotel, S tepelnou pojistkou pro instalaci nad omítkou, chromovaný. | ks | 1 |  | 0
20 | nab. cena | Reflex expanzní nádoba 35 l | kpl | 1 |  | 0
21 | nab. cena | Montáž expanzní nádoby | kpl | 1 |  | 0
22 | nab. cena | Připojovací sada expanzomatu AG 1 | kpl | 1 |  | 0
23 | nab. cena | Neutralizační jednotka s držáky pro nástěnou montáž pro celkový výkon kondenzačního zdroje do 150 kW | kpl. | 1 |  | 0
24 | nab. cena | Ovládací modul s vnějším snímačem a nástěnným držákem Regulátor řízený vnější / interiérovou teplotou s časovým programem pro vytápění a ohřev vody s vnejším snímačem. | ks | 1 |  | 0
25 | nab. cena | Rozšiřující modul směšovače a řadiče kaskády s modulovanými hořáky, jednoho směšovaného a jednoho přímého okruhu dle zadané konfigurace. V systému sběrnice muže být pouze 1 modul KM, další rozšíření je možné dalšími (max. 6) MM moduly. Součástí dodávky modulu je snímač teploty v hydraulickém oddělovači a snímač výstupní teploty směšovace. | ks | 1 |  | 0
26 | nab. cena | Rozšiřující modul směšovače na řízení jednoho okruhu se směšovačem, se snímačem teploty okruhu. | ks | 1 |  | 0
27 | nab. cena | Elektronický snímač teploty externího zásobníku | ks | 1 |  | 0
28 | vlastní cena | Mosazný vířivý fi ltr mechanických nečistot FF06-3/4“ ochranný předfiltr 100μm, ruční odkalovací ventil | kus | 1 |  | 0
29 | vlastní cena | Úpravna vody pro kotle s výměníky ze slitiny hliníku a křemíku - Demineralizační kolona vel. 11 s náplní 9 litrů mixbedové pryskyřice, která má kapacitu demineralizovat na této vodě cca 400 li vody. Funkce: snížení el. vodivosti, změkčení, odstranění hydrouhličitanové tvrdosti a udržení pH v rozmezí 7,8 - 8,5 po vyvaření CO2. Nejsou povoleny chemické inhibitory koroze a detergenty (možnost elektrochemických reakcí kotel – rozvod). Demineralizační kolona je vybavena konduktometrem EC2 a směšovacím ventilem, což umožňuje: nastavit poměr míchání demineralizované vody se surovou tak, aby bylo dosaženo požadované výstupní el. vodivosti (tj. 10 μS/cm). - sledovat aktuální el. vodivost demineralizované vody za demikolonou a tak mít kontrolu vyčerpanosti filtračního lože mixbedové pryskyřice. Jakmile vzroste hodnota el. vodivosti demineralizované vody, je povinností obsluhy zajistit výměnu mixbedu v demineralizační koloně. Technická data: průtok: cca 0,1 m3/h, připojení – vnitřní závit: G ¾“ Maximální pracovní tlak: 6 bar, maximální pracovní teplota: 45 °C Průměr odsolovací kolony: 206 mm, výška 630 mm | kus | 1 |  | 0
30 | vlastní cena | Kompaktní automatické doplňovací zařízení vhodné pro soustavy s s membránovou tlakovou expanzní nádobou dle DIN 1988 a DIN EN 1717 pro přímé napojení na rozvod pitné vody - fillcontrol plus, obsahuje systémový oddělovač BA schválený DVGW | kus | 1 |  | 0
31 | vlastní cena | Externí tlakové čidlo pro kompaktní automatické doplňovací zařízení | kus | 1 |  | 0
32 | nab. cena | Montáž úpravny vody | kpl. | 1 |  | 0 | 2 |  |  | 12 | 0 | 160 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | nab. cena | Stacionární zásobník vody, 150 l | ks | 1 |  | 0
34 | nab. cena | Montáž zásobníkového ořívače 150 l | kpl. | 1 |  | 0 | 2 |  |  | 12 | 0 | 160 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | nab. cena | Odkouření - Redukce z DN 60/100 na DN 80/125, bílá | kus | 1 |  | 0 | 2 |  |  | 12 | 0 | 160 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | nab. cena | Odkouření - Revizní koleno 90 ° O 125/80 - Bílé | kus | 0 |  | 0 | 2 |  |  | 12 | 0 | 160 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | nab. cena | Odkouření - Revizní kus pro potrubí O 125/80 Bílý, s rychlouzávěrem Délka 250 mm. | kus | 1 |  | 0 | 2 |  |  | 12 | 0 | 160 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | nab. cena | Trubka O 125/80 - Bílá,.Délka 2000 mm | kus | 2 |  | 0 | 2 |  |  | 12 | 0 | 160 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | nab. cena | Trubka O 125/80 - Bílá,.Délka 500 mm | kus | 1 |  | 0 | 2 |  |  | 12 | 0 | 160 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | nab. cena | Koleno 90 ° O 125/80 - Bílá | kus |  |  | 0 | 2 |  |  | 12 | 0 | 160 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | nab. cena | Sada O 125/80 pro vedení vzduchu/spalin přes střechu - Zahrnující: - trubku na svislý přechod střechou - upevňovací třmen - objímku Délka 1850 mm: barva červenohnědá | ks | 1 |  | 0 | 2 |  |  | 12 | 0 | 160 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | nab. cena | Límec pro plochou střechu O 125/80 Pro trubku na svislý přechod střechou | kus | 1 |  | 0 | 2 |  |  | 12 | 0 | 160 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | nab. cena | Montáž odkouření průměr 80/125 mm | kpl. | 1 |  | 0 | 2 |  |  | 12 | 0 | 160 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 998731102R00 | Přesun hmot pro kotelny v objektech H do 12 m | t | 0.5 |  | 0
| Celkem za | 731 Kotelny |  |  |  | 0
Díl: | 732 | Strojovny
45 | 732 11-1139.R00 | Sdružený rozdělovač RS KOMBI 100 dl. 2 m | kus | 1 |  | 0
46 | nab. cena | Montáž trubkového rozdělovače | kus | 1 |  | 0
47 | 732199100RM1 | Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku | kus | 10 |  | 0
48 | 732429111R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 32 | kus | 3 |  | 0
49 | nab. cena | Oběhové čerpadlo DN 25, 963,3 kg/hod, 3 m v.s., 40 W, 230 V | kus | 1 |  | 0
50 | nab. cena | Oběhové čerpadlo DN 32, 1658 kg/hod, 6 m v.s., 130 W, 230 V | kus | 1 |  | 0
51 | nab. cena | Oběhové čerpadlo DN 25, 860,1 kg/hod, 3 m v.s., 40 W, 230 V | kus | 1 |  | 0
52 | 998732102R00 | Přesun hmot pro strojovny v objektech H do 12 m | t | 0.3 |  | 0
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí
53 | nab. cena | Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm pájením | m | 331 |  | 0
54 | nab. cena | Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm pájením | m | 32 |  | 0
55 | nab. cena | Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm pájením | m | 56 |  | 0
56 | nab. cena | Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm pájením | m | 72 |  | 0
57 | nab. cena | Montáž potrubí z měděných trubek D 35 mm pájením | m | 21 |  | 0
58 | nab. cena | Montáž potrubí z měděných trubek D 42 mm pájením | m | 19 |  | 0
59 | nab. cena | Potrubí z měděných trubek D 16/1,5 - D.15/1.0 | m | 331 |  | 0
60 | nab. cena | Potrubí z měděných trubek D 18/1,5 - D.18/1,0 | m | 32 |  | 0
61 | nab. cena | Potrubí z měděných trubek D 22/1,5 - D.22/1.0 | m | 56 |  | 0
62 | nab. cena | Potrubí z měděných trubek D 28/1,5 - D.28/1,0 | m | 72 |  | 0
63 | nab. cena | Potrubí z měděných trubek D 35/1,5 - D.35/1,0 | m | 21 |  | 0
64 | nab. cena | Potrubí z měděných trubek D 42/1,5 - D.42/1,5 | m | 19 |  | 0
65 | nab. cena | Tvarovky a ohyby potrubí z mědi | % | 3 |  | 0
66 | nab. cena | Protipožární ucpávky DN 125 mm | kpl | 4 |  | 0 | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | nab. cena | Protipožární ucpávky - Protipožární bandáž 10000 x 125 x 2 mm | kpl | 1 |  | 0 | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 733190107R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 50 | m | 531 |  | 0 | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | nab. cena | Proplach potrubí 2x | m | 531 |  | 0 | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | nab. cena | Topná zkouška | hod | 72 |  | 0 | 2 |  |  | 12 | 0 | 86 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 998733103R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v obj. H do 24 m | t | 0.3 |  | 0 | 2 |  |  | 7 | 1001 | 5 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0
Díl: | 734 | Armatury
72 | nab. cena | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 včetně kul.kohoutu vypouštěcího | kus | 22 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
73 | 734209103RT2 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 včetně ventilu odvzduš.autom. Minival | kus | 4 |  | 0 | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 734209105RT2 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1 | kus | 39 |  | 0 | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | nab. cena | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | kus | 16 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 12 | 0 | 3 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
76 | nab. cena | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 | kus | 18 |  | 0
77 | nab. cena | Kulový kohout se 2 závity G 3/4 s páčkou | kus |  |  | 0
78 | nab. cena | Kulový kohout se 2 závity G 1 s páčkou | kus | 12 |  | 0
79 | nab. cena | Kulový kohout se 2 závity G 1 1/2 s páčkou | kus | 13 |  | 0
80 | nab. cena | Filtr DN 25 | kus | 2 |  | 0
81 | nab. cena | Filtr DN 40 | kus | 2 |  | 0
82 | nab. cena | Zpětný ventil R60 DN 25 | kus | 2 |  | 0
83 | nab. cena | Zpětný ventil R60 DN 40 | kus | 3 |  | 0
84 | nab. cena | Montáž armatur závitových se 3závity, G 3/4 | kus | 1 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
85 | nab. cena | Regulační třícestný kohout R 3020-4 S2, DN 20, kvs = 4,0 | kus | 1 |  | 0
86 | nab. cena | Montáž armatur závitových se 4závity, G 1/2 | kus | 39 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
87 | nab. cena | Termostatická kapalinová hlavice | kus | 39 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00026
88 | nab. cena | Dvojtý kulový kohout VEKOLUX přímý, dvoutrubkový systém | kus | 39 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 12 | 0 | 97 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005
89 | 734411111R00 | Teploměr přímý s pouzdrem typ 160/A | kus | 8 |  | 0
90 | 734421130R00 | Tlakoměr diferenční | kus | 4 |  | 0 | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 734421150R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100 | kus | 1 |  | 0
92 | 734424921R00 | Kohout tlakměru čep.K 71-481-716,M20x1,5 | kus | 1 |  | 0
93 | 734494121R00 | Návarky M 20x1,5 délka do 220 mm | kus | 1 |  | 0
94 | 734499211R00 | Montáž návarků M 20x1,5 | kus | 1 |  | 0
95 | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech H do 24 m | t | 0.1 |  | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  |  | 1
96 | nab. cena | MTZ otopných těles deskových | kus | 39 |  | 0
97 | nab. cena | Otopná tělesa panelová VK, typ 11 VK 400x400 | kus | 1 |  | 0
98 | nab. cena | Otopná tělesa panelová VK, typ 11 VK 400x500 | kus | 2 |  | 0
99 | nab. cena | Otopná tělesa panelová VK, typ 11 VK 400x600 | kus | 3 |  | 0
100 | nab. cena | Otopná tělesa panelová VK, typ 11 VK 500x400 | kus | 1 |  | 0
101 | nab. cena | Otopná tělesa panelová VK, typ 11 VK 500x500 | kus | 1 |  | 0
102 | nab. cena | Otopná tělesa panelová VK, typ 11 VK 500x600 | kus | 1 |  | 0
103 | nab. cena | Otopná tělesa panelová VK, typ 11 VK 500x800 | kus | 1 |  | 0
104 | nab. cena | Otopná tělesa panelová VK, typ 11 VK 500x1400 | kus | 4 |  | 0
105 | nab. cena | Otopná tělesa panelová VK, typ 11 VK 500x1600 | kus | 2 |  | 0
106 | nab. cena | Otopná tělesa panelová VK, typ 21 VK 500x1600 | kus | 1 |  | 0
107 | nab. cena | Otopná tělesa panelová VK, typ 21 VK 600x500 | kus | 1 |  | 0
108 | nab. cena | Otopná tělesa panelová VK, typ 21 VK 600x600 | kus | 1 |  | 0
109 | nab. cena | Otopná tělesa panelová VK, typ 21 VK 600x900 | kus | 1 |  | 0
110 | nab. cena | Otopná tělesa panelová VK, typ 21 VK 600x1000 | kus | 3 |  | 0
111 | nab. cena | Otopná tělesa panelová VK, typ 21 VK 600x1100 | kus | 5 |  | 0
112 | nab. cena | Otopná tělesa panelová VK, typ 21 VK 600x1400 | kus | 4 |  | 0
113 | nab. cena | Otopná tělesa panelová VK, typ 21 VK 600x1800 | kus | 3 |  | 0
114 | nab. cena | Otopná tělesa panelová VK, typ 22 VK 600x1400 | kus | 1 |  | 0
115 | nab. cena | Otopná tělesa panelová VK, typ 33 VK 600x1200 | kus | 2 |  | 0
116 | nab. cena | Otopná tělesa panelová VK, typ 33 VK 900x700 | kus | 1 |  | 0
117 | 998735103R00 | Přesun hmot pro tělesa v objektech H do 24 m | t | 1.5 |  | 0 | 2 |  |  | 7 | 1001 | 5 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 735 Otopná tělesa |  |  |  | 0 | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické
118 | nab. cena | Závitová tyč AM8x1000 4.8 pozink., Závit – M8, délka - 1000 mm, Složení materiálu - Stupeň oceli 4.8 - DIN 976-1, Povrchová úprava - Pozinkováno | ks | 170 |  | 0
119 | nab. cena | Objímka potrubí MP-LHI 12-16 1/4" M8, Rozsah upínání – D 12 - 16 mm, Maximální zatížení - F 400 N, Snížení hlučnosti - 17 dB (A), Šroubová svorka - M5, Utahovací moment upínacího šroubu M5 - 2 Nm, složení materiálu - DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál - EPDM pryž | ks | 220 |  | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | nab. cena | Objímka potrubí MP-LHI 16-20 3/8" M8, Rozsah upínání – D 16 - 20 mm, Maximální zatížení - F 400 N, Snížení hlučnosti - 17 dB (A), Šroubová svorka - M5, Utahovací moment upínacího šroubu M5 - 2 Nm, složení materiálu - DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál - EPDM pryž | ks | 24 |  | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | nab. cena | Objímka potrubí MP-LHI 20-25 1/2" M8, Rozsah upínání – D 20 - 25 mm, Maximální zatížení - F 400 N, Snížení hlučnosti - 17 dB (A), Šroubová svorka - M5, Utahovací moment upínacího šroubu M5 - 2 Nm, složení materiálu - DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál - EPDM pryž | ks | 36 |  | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | nab. cena | Objímka potrubí MP-LHI 25-31 3/4" M8, Rozsah upínání – D 25 - 31 mm, Maximální zatížení - F 400 N, Snížení hlučnosti - 17 dB (A), Šroubová svorka - M5, Utahovací moment upínacího šroubu M5 - 2 Nm, složení materiálu - DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál - EPDM pryž | ks | 42 |  | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | nab. cena | Objímka potrubí MP-LHI 31-38 1" M8, Rozsah upínání – D 31 - 38 mm, Maximální zatížení - F 400 N, Snížení hlučnosti - 17 dB (A), Šroubová svorka - M5, Utahovací moment upínacího šroubu M5 - 2 Nm, složení materiálu - DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál - EPDM pryž | ks | 10 |  | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | nab. cena | Objímka potrubí MP-LHI 38-45 1 1/4" M8, Rozsah upínání – D 38 - 45 mm, Maximální zatížení - F 750 N, Snížení hlučnosti - 17 dB (A), Šroubová svorka - M5, Utahovací moment upínacího šroubu M5 - 2 Nm, složení materiálu - DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál - EPDM pryž | ks | 8 |  | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | nab. cena | tyčová ocel | kg | 50 |  | 0
126 | 767998105R00 | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 50 |  | 0
127 | 767999101R00 | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 50 kg | kg | 50 |  | 0
128 | 998767102R00 | Přesun hmot pro obor 767 v objektech H 6-12 m | t | 0.08 |  | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
Díl: | 783 | Nátěry
129 | 783424340R00 | Nátěr syntet. KDK Z+2x +1x email | m2 | 5 |  | 0
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0
Díl: | M23 | Montáže potrubí
130 | nab. cena | Dokumentace skutečného stavu včetně fotodokumentace skrytých a těžko přístupných částí | kpl. | 1 |  | 0
131 | nab. cena | Montáž a zprovoznění MaR | kpl. | 1 |  | 0
132 | nab. cena | Zaregulování a zprovoznění systému | hod | 24 |  | 0
| Celkem za | M23 Montáže potrubí |  |  |  | 0