TECHNICKÁ ÚROVEŇ PLNĚNÍ

k veřejné zakázce

„Rozšíření výzkumných a vývojových kapacit ve společnosti Dinel, s.r.o. – 2. etapa - Část 6 – Logický analyzátor umožňující definici vlastních protokolů“

Účastník ve sloupci k tomu určeném vyplní, zda nabízený předmět plnění splňuje požadované parametry. Za každé vyplněné „ANO“, tj. za každý splněný parametr, účastník získává 1 bod a za každé vyplněné „NE“, tj. za každý nesplněný parametr, účastník získává 0 bodů. Bodový součet následně slouží k výpočtu dílčího hodnotícího kritéria „Technická úroveň plnění“. Způsob výpočtu je popsán v Zadávací dokumentaci.

| Logický analyzátor umožňující definici vlastních protokolů |
| --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | …………… (doplní účastník) |
| Požadovaný parametr | Splnění dle nabídky účastníka |
| Analýza a dekódování digitálních signálů na PC. | ANO / NE |
| Program pro dekódování a analýzu digitálních signálů na PC součástí dodávky osciloskopu bez dalších poplatků. | ANO / NE |
| Vytvoření / naprogramování případných chybějících digitálních protokolů ať už přímo v dodávaném uživatelském programu nebo prostřednictvím knihoven (SDK). | ANO / NE |
| Vzorkovací frekvence alespoň 1 GS/s s pamětí nejméně na 1 GS vzorků. | ANO / NE |
| Nejméně 4 vstupní digitální kanály. | ANO / NE |