Soubor dodatečných informací zadavatele č. 3

Zadavatel:	KB Invest s.r.o.

Sídlo:		Formanská 416, Mosty, 735 62 Český Těšín

Zastoupený:	Ing. Jiřím Buryszem, jednatelem

IČ:		64611574

Název zakázky:

„Podnikatelský objekt KB Invest s.r.o.“

Zadavatel poskytuje tyto následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 1:

V obdržené projektové dokumentaci je ocelová konstrukce haly řešena tzv. bezvaznicovým systémem a je uvažováno, že jako střešní plášť se použije skládaný plášť (trapézový plech + tepelná izolace + hydroizolační fólie). To je ovšem v rozporu s položkovým výkazem výměr, ve kterém je uvedena střešní krytina ze sendvičových PUR panelů. Pokud platí použití sendvičových PUR panelů + tenkostěnných vaznic pro konstrukci střechy, je nutné tyto vaznice doplnit do výkresové dokumentace a staticky posoudit. Projektová dokumentace Statické řešení neobsahuje. Prosíme o upřesnění skladby střešní konstrukce haly a spojovacího krčku a případně o doplnění dokumentace o statického posouzení tenkostěnných vaznic konstrukce střechy a jejich výpočet a zaslání výkazu výměr pro nové dodávky a práce.

Znění dodatečné informace č. 1:

V řezu A-A arch-stav. řešení je uvedena nesprávná skladba, platí skladba s PUR panely uvedená v technických zprávách i statickém posouzení. Vaznic není třeba, jsou navrženy velkorozponové panely (v rozpočtu), lze použít tyto nebo jiné srovnatelné velkorozponové panely. Statické posouzení počítá s plošnou hmotností velkorozponových panelů, není třeba vypracovávat nové statické posouzení.

V Českém Těšíně, dne 7. 10. 2016

KB Invest s.r.o.

Ing. Jiří Burysz, jednatel