## Kam
Kamerový systém
Číslo | Popis agendy, parametru, funkčnosti | Umožnění rovnocenného řešení | Požadujeme | Vyjádření účastníka (Ano, Ne) | Poznámka k funkčnosti
300 | Kamerovy systém |  | požadujeme
301 | Kompresní kodek h.265 |  | požadujeme
302 | Vyhledávání na základě metadat |  | požadujeme
303 | Detekce pohybu na serveru |  | požadujeme
304 | Aplikace pro Android, Apple iOS |  | požadujeme
305 | Podpora Multi-Streamingu |  | požadujeme
306 | Podpora autostartu aplikace |  | požadujeme
307 | Otevřená API komunikace (z) a (do) systému |  | požadujeme
308 | SW v českém jazyce |  | požadujeme
320 | Kamery
321 | Splnění NDAA compliance (bezpečné pro US - NDAA Compliant: A Complete Guide - A1 Security Cameras) |  | požadujeme
322 | Detekce pohybu kamerou |  | požadujeme
323 | Min. 4MPX |  | požadujeme
324 | PoE napájení |  | požadujeme
325 | IR přísvit min 20m |  | požadujeme
326 | Podpora ONVIF |  | požadujeme
327 | Dualstream (možnost vysílání dvou streamů naráz) |  | požadujeme
328 | Minimální počet kamer - venkovní: 2 ks |  | požadujeme
329 | Minimální počet kamer - vnitřní: 15 ks |  | požadujeme