## krycí list
Souhrnný rozpočet
Realizační specifikace materiálu |  | Celková cena bez DPH
RPD1 |  | 0
ELINSTALACE |  | 0
KABELOVÁ LISTINA |  | 0
| Souhrná cena za celý předmět plněníbez DPH | 0

## RPD1
REALIZAČNÍ SPECIFIKACE MATERIÁLU
Název sestavy |  | Zakázka / Skupina | Název zakázky |  |  | Datum
RPD1 |  | Z20257 | PARKOVACÍ DŮM |  |  | 2023-02-10
Výkres |  |  | Vypracoval
Poř. číslo | Název | Typ | Množství | Jedn. | Výrobce/Prodej | Doplňující údaje | Cena za jednotku / bez DPH | Cena celkem bez DPH | DPH
SKŘÍŇ A PŘÍSLUŠENSTVÍ:
1 | Rozvaděč oceloplechový skříňový vč.dveří š=800, v=2000mm, hl=400mm, RAL 7032, IP55, přístřešek-ochrana proti dešti |  | 1 | ks |  |  |  | 0
2 | Montážní panel |  | 1 | ks |  |  |  | 0
3 | Bočnice 200x400 |  | 2 | ks |  |  |  | 0
4 | Podstavec 800x100x400 |  | 1 | ks |  |  |  | 0
5 | Kapsa na dokumenty |  | 1 | ks |  |  |  | 0
6 | Vývodka M16 |  | 1 | kpl |  |  |  | 0
7 | Vývodka M 20 |  | 1 | kpl |  |  |  | 0
8 | Vývodka M25 |  | 1 | kpl |  |  |  | 0
9 | Vývodka M32 |  | 1 | kpl |  |  |  | 0
PŘÍSTROJE NA DVEŘÍCH:
10 | Ventilátor 230V AC IP54 s mřížkou 92x92mm |  | 1 | ks |  |  |  | 0
11 | Mřížka ventilátor 92x92mm |  | 1 | ks |  |  |  | 0
12 | Tlačítko nouzového zastavení |  | 1 | ks |  | SB1 |  | 0
13 | Upevňovací adapter |  | 1 | ks |  |  |  | 0
14 | Kontaktní jednotka 0/1 |  | 2 | ks |  |  |  | 0
15 | Označovací štítek nouzového vypnutí |  | 1 | ks |  |  |  | 0
16 | Signálka hlavice zelená |  | 1 | ks |  | E1 |  | 0
17 | Upevňovací adapter |  | 1 | ks |  |  |  | 0
18 | LED zelená 12-30V AC/DC |  | 1 | ks |  |  |  | 0
19 | Nosič štítku |  | 1 | ks |  |  |  | 0
20 | Štítek |  | 1 | ks |  |  |  | 0
21 | Ovládací hlavice s klíčem s aretací, 2 polohy |  | 1 | ks |  | S1 |  | 0
22 | Upevňovací adapter |  | 1 | ks |  |  |  | 0
23 | Kontaktní jednotka 1/0 |  | 2 | ks |  |  |  | 0
24 | Nosič štítku |  | 1 | ks |  |  |  | 0
25 | Štítek |  | 1 | ks |  |  |  | 0
26 | Prosvětlovací tlačítko modré |  | 1 | ks |  | S2+E2 |  | 0
27 | Upevňovací adapter |  | 1 | ks |  |  |  | 0
28 | Kontaktní jednotka 1/0 |  | 2 | ks |  |  |  | 0
29 | Signílka LED 12-30V AC/DC |  | 1 | ks |  |  |  | 0
30 | Nosič štítku |  | 1 | ks |  |  |  | 0
31 | Štítek |  | 1 | ks |  |  |  | 0
32 | Ovládací hlavice tlačítek bez aretace,zelená |  | 4 | ks |  | S3,S4 S5,S6 |  | 0
33 | Upevňovací adapter |  | 4 | ks |  |  |  | 0
34 | Kontaktní jednotka 1/0 |  | 4 | ks |  |  |  | 0
35 | Nosič štítku |  | 4 | ks |  |  |  | 0
36 | Výplň směr pohybu |  | 4 | ks |  |  |  | 0
37 | Štítek |  | 4 | ks |  |  |  | 0
PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENÍ
| Jistič 4 pólový, 63A |  | 1 | ks |  | FAH1 |  | 0
| Vypínací cívka 230VAC |  | 1 | ks |  |  |  | 0
| Pomocný kontakt 2p |  | 1 | ks |  |  |  | 0
| Otočný pohonný adaptér |  | 1 | ks |  |  |  | 0
| Antracitově černá otočná páčka pro dveřní sestavu |  | 1 | ks |  |  |  | 0
| Axiální prodloužení 500 mm |  | 1 | ks |  |  |  | 0
| Proudový chránič,63A,300mA,char.U |  | 1 | ks |  |  |  | 0
| Svodič přepětí |  | 4 | ks |  | FV1 |  | 0
| Napěťové hlídací relé |  | 1 | ks |  |  |  | 0
| Jistič 3pól.C |  | 1 | ks |  | FA1 |  | 0
| Jistič 1pól.C |  | 3 | ks |  | FA2,FA8,FA9 |  | 0
38 | Jistič 1pól.C |  | 1 | ks |  | FA3 |  | 0
16 | Jistič 1pól.D |  | 1 | ks |  | FA4 |  | 0
17 | Jistič 1pól.D |  | 2 | ks |  | FA5,FA19 |  | 0
18 | Jistič 1pól.B |  | 3 | ks |  | FA6,15,17 |  | 0
19 | Jistič 1pól.B |  | 1 | ks |  | FA16 |  | 0
20 | Jistič 1pól.B |  | 2 | ks |  | FA18,FA7 |  | 0
21 | Pomocný kontakt |  | 2 | ks |  |  |  | 0
22 | UPS 230V,1400VA/700W, 6xIEC |  | 1 | ks |  | UPS1 |  | 0
23 | Kabel IEC 3x1,5-2m, zásuvka |  | 1 | ks |  | napájení UPS |  | 0
24 | Kabel IEC 3x1,5-2m, vidlice |  | 4 | ks |  | výstupy z UPS |  | 0
25 | Zásuvka 230V, Din lišta |  | 2 | ks |  | ZUPS1,ZUPS2 |  | 0
26 | Napájecí zdroj 230VAC/24VDC/6A |  | 1 | ks |  | GU1 |  | 0
27 | Napájecí zdroj 230VAC/12VDC/6,3A |  | 1 | ks |  | GU2 |  | 0
28 | Svorkové relé 230V AC |  | 2 | ks |  | KA-UPS,KA-SP1 |  | 0
29 | Průmyslové relé 2P, 24V DC |  | 11 | ks |  | KT1, KA1 |  | 0
30 | Patice |  | 11 | ks |  | KA4,KA6 |  | 0
31 | Spona |  | 11 | ks |  | KA7,KA8 |  | 0
32 | Ochr. Modul |  | 11 | ks |  | KAV1...KAV5 |  | 0
33 | Rozvaděčový termostat 35°C |  | 1 | ks |  | BT1-VENTILÁTOR |  | 0
34 | Rozvaděčový termostat pevná teplota 50°C |  | 1 | ks |  | BT2 -TOPENÍ 5°C |  | 0
35 | Rozvaděčový termostat pevná teplota 50°C |  | 1 | ks |  | BT3-50°C |  | 0
36 | Vlhkoměr 35-90% |  | 1 | ks |  | HG1 |  | 0
37 | El. topení |  | 1 | ks |  | TP1 |  | 0
38 | Pojistkové svorky pro pojistky 5 x 20 mm |  | 1 | ks |  | FU1 |  | 0
39 | Pojistkové svorky pro pojistky 5 x 20 mm |  | 7 | ks |  | FU2,FU3,FU4,FU5, FU13, FUV1,FU14 |  | 0
40 | Pojistka trubičková 5x20-2A |  | 6 | ks |  |  |  | 0
41 | Pojistka trubičková 5x20-4A |  | 2 | ks |  |  |  | 0
42 | Jistič 3pól.B |  | 1 | ks |  | FA11 |  | 0
43 | Jistič 1pól.C |  | 1 | ks |  | FA12 |  | 0
44 | Jistič 1pól.B |  | 1 | ks |  | FA13 |  | 0
45 | Pomocný kontakt |  | 2 | ks |  |  |  | 0
46 | Stykač, c.24V DC |  | 1 | ks |  | KM1 |  | 0
47 | Pomocný kontakt |  | 1 | ks |  |  |  | 0
48 | Stykač, c.24V DC |  | 2 | ks |  | KA2,KA3 |  | 0
49 | Paticové relé, 2NO-2NC/6A, 24V DC |  | 7 | ks |  | KA5A,KA5B,KAB1 |  | 0
50 | Patice na DIN lištu pro 4pólové relé řady RF1V |  | 7 | ks |  | KA-SZ1A,SZ1B,SZ2A,SZ2B |  | 0
51 | Paticové relé, 5NO-1NC/6A, 24V DC |  | 1 | ks |  | KAN1 |  | 0
52 | Patice na DIN lištu pro 6pólové relé řady RF1V |  | 1 | ks |  |  |  | 0
54 | Bezp. Relé pro bezp. Světelné závory |  | 2 | ks |  | KA-SZ1,SZ2 |  | 0
55 | Brzdový usměrňovač |  | 2 | ks |  | US1,US2 |  | 0
56 | FM:
57 | Fr. Měnič 22kW |  | 1 | ks |  |  |  | 0
58 | Control panel |  | 1 | ks |  |  |  | 0
59 | EtherCAT |  | 1 | ks |  |  |  | 0
60 | IRC modul |  | 1 | ks |  |  |  | 0
61 | Brzdový odpor 19Ω, 2800W |  | 1 | ks |  |  |  | 0
62 | Kabel pro brzdový odpor 22 kW |  | 2 | m |  |  |  | 0
63 | Kabel pro termokontakt brzd. odporu |  | 2 | m |  |  |  | 0
64 | BECKHOFF :
65 | Embedded PC,/24V DC vč.Twincat 3 |  | 1 | ks |  | 1CPU |  | 0
66 | Digital input 8-channel |  | 4 | ks |  | 1DI-4DI |  | 0
| Digital output 8-channel |  | 3 | ks |  | 1DO-3DO |  | 0
67 | TwinSAFE Logic |  | 1 | ks |  | 1TS |  | 0
68 | 4-channel digital input terminal, TwinSAFE, 24 V DC |  | 3 | ks |  | 1SDI-3SDI |  | 0
69 | Potential supply terminal, 24 V DC |  | 1 | ks |  | 1PW |  | 0
70 | 4-channel digital output terminal, TwinSAFE, 24 V DC |  | 2 | ks |  | 1SDO,2SDO |  | 0
71 | Analog input 4-20mA,1-channel |  | 1 | ks |  | 1AI |  | 0
72 | 1-channel SSI encoder interface |  | 1 | ks |  | 1SSI |  | 0
73 | EtherCAT Junction |  | 1 | ks |  | 1ETC |  | 0
| End cap |  | 1 | ks |  | 1END |  | 0
74 | Patch cord SF/UTP, cat.5e-0,5m |  | 2 | ks |  |  |  | 0
75 | Patch cord UTP, cat.5e-2m |  | 3 | ks |  |  |  | 0
76 | Router wifi, 5 ethernet port |  | 1 | ks |  | ROUTER VPN |  | 0
77 | Compact Embedded Controller with LAN x 2, HDMI x 1, Intel® Celeron® J1900 2.0/2.40GHz |  | 1 | ks |  | PC1 |  | 0
78 | Lineární měnič napětí 24VDC/12VDC, 5A |  | 1 | ks |  | U1 |  | 0
79 | přepěťová ochrana 10/100 ethernet |  | 1 | ks |  | FV1 |  | 0
80 | SVORKY A POMOCNÝ MATERIÁL:
81 | Stínící spona |  | 1 | ks |  |  |  | 0
82 | Svorka fázová,pružinová,řadová 16mm |  | 3 | ks |  |  |  | 0
83 | Svorka N,pružinová,řadová 16mm |  | 1 | ks |  |  |  | 0
84 | Ekvipotenciální svorkovnice s krytemí |  | 1 | ks |  |  |  | 0
85 | Rozbočovací svorkovnice PE |  | 1 | ks |  | XPE |  | 0
86 | Rozbočovací svorkovnice N |  | 1 | ks |  | XN |  | 0
87 | Svorka fázová,pružinová,řadová 2,5mm |  | 84 | ks |  |  |  | 0
88 | Svorka N,pružinová,řadová 2,5mm |  | 4 | ks |  |  |  | 0
89 | Svorka PE,pružinová,řadová 2,5mm |  | 7 | ks |  |  |  | 0
90 | Svorka fázová,pružinová,řadová 1,5mm |  | 39 | ks |  |  |  | 0
91 | Svorka PE,pružinová,řadová 1,5mm |  | 10 | ks |  |  |  | 0
92 | Bočnice1,5-2,5 |  | 25 | ks |  |  |  | 0
93 | Koncová svěrka |  | 28 | ks |  |  |  | 0
94 | Svorka univerzální 160A, krytá, šedá, na DIN |  | 3 | ks |  | X1 |  | 0
95 | Svorka univerzální 160A, krytá, šedá, na DIN |  | 1 | ks |  | PE |  | 0
97 | Svorkovnice, Modrá, zatlačovací |  | 4 | ks |  | XU |  | 0
98 | Koncová svěrka |  | 1 | ks |  |  |  | 0
99 | Zástrčný můstek |  | 1 | ks |  |  |  | 0
100 | Kryt konektoru na kabel, M20 |  | 1 | ks |  | XK |  | 0
101 | Vidlicový díl 10pin+PE |  | 1 | ks |  | Pohyblivá vidlice |  | 0
102 | Vývodka kovová | M20x1,5 | 1 | ks |  |  |  | 0
103 | Kryt konektoru na panel, M20, s páčkou |  | 2 | ks |  | XZ, XZ-MC |  | 0
104 | Zásuvkový díl 10pin+PE |  | 2 | ks |  | Pevná zásuvka |  | 0
105 | Víčko kovové pro vidlici |  | 2 | ks |  |  |  | 0
106 | Vývodka kovová | M25x1,5 | 5 | ks |  |  |  | 0
107
108
109 | [5 empty] | CENA CELKEM BEZ DPH |  | 0
110
111
112
113
114
115
116
117

## ELINSTALACE
REALIZAČNÍ SPECIFIKACE MATERIÁLU
Název sestavy |  | Zakázka / Skupina | Název zakázky |  |  | Datum
ELINSTALACE |  | Z20257 | PARKOVACÍ DŮM |  |  | 2023-02-10
Výkres |  |  | Vypracoval |  | PILNÝ
Poř. číslo | Název | Typ | Množství | Jedn. | Výrobce/Prodej | Doplňující údaje | Cena za jednotku / bez DPH | Cena celkem bez DPH | DPH
DODÁVKA
S1 | Semafor |  | 1 | ks |  |  |  | 0
IT1 | Informační tabule-Velkoplošný LED display |  | 1 | ks |  |  |  | 0
PT1 | Platební terminál |  | 1 | ks |  |  |  | 0
HE1 | Vnitřní osvětlení- LED, 230VAC,54W,IP66 |  | 2 | ks |  |  |  | 0
HE2 | Vnější osvětlení- LED, 230VAC |  | 1 | ks |  |  |  | 0
V1-H1 | Vrata- akustická+světelná signalizace |  | 1 | ks |  |  |  | 0
CP1,CP2 | Pohybové čidlo na zeď, 1Z/10A, 230V AC |  | 2 | ks |  |  |  | 0
SP1 | Spínač soumrakový kompaktní, 2Z/16A, 230V AC |  | 1 | ks |  |  |  | 0
OS1 | Optický senzor měření vzdálenosti auta 0,2 do 10 m,1xDO,1xaO 4-20mA,24VDC, IP67 |  | 1 | ks |  |  |  | 0
TX1,RX1 | Bezpečnostní závora v ochranném krytu IP69K s termostatickým systémem pro prostředí s teplotou od -25°C ...+50°C bezpečnostní kategorie 4 - SIL3, PLe, 1810mm, dosah 17m, rozlišení 30mm, intergrovaný kabel 10m |  | 2 | ks |  |  |  | 0
NT1,NT2 | Hříbek pod sklem, 2p. |  | 2 | ks |  |  |  | 0
OS2,3,4 | Optický senzor reflexní polarizovaný, releový,7m,24VDC, IP67 vč. Odrazky |  | 3 | ks |  |  |  | 0
[6 empty] | Cena celkem bez DPH |  | 0

## kl
REALIZAČNÍ SPECIFIKACE MATERIÁLU
Název sestavy |  | Zakázka / Skupina |  | Název zakázky |  | Datum
KABELOVÁ LISTINA |  | Z20257 |  | PARKOVACÍ DŮM |  | 2023-02-10
Výkres |  |  |  |  | Vypracoval | PILNÝ
ČÍSLO KABELU | SPOJUJE |  | DÉLKA | TYP KABELŮ | POZNÁMKA |  | Cena za jednotku / bez DPH | Cena celkem bez DPH | DPH
| ODKUD | KAM
WL-RPD1 |  | RPD1 |  | CYKY 5G16 | HLAVNÍ PŘÍVOD |  |  | 0
WL-RPD1E |  | RPD1 |  | CYKY 5G120 | HLAVNÍ PŘÍVOD-DOBÍJENÍ ELEKTROMOBIL |  |  | 0
EL-EQ1 | RPD1 |  |  | H07V-K 16 GNYE | UZEMNĚNÍ |  |  | 0
WS-S1 | RPD1 | S1 |  | JZ-500HMH 12G1,5 | Semafor |  |  | 0
WS-IT1 | RPD1 | IT1 |  | JZ-500HMH 12G1,5 | Informační tabule |  |  | 0
WS-PT1 | RPD1 | PT1 |  | JZ-500HMH 7G1,5 | Platební terminál |  |  | 0
PT1-ETN | RPD1 | PT1 |  | HELUKAT 200IND SF/UTP 4x2xAWG 26/7 PUR | ETHERNET |  |  | 0
WS-HE1 | RPD1 | HE1 |  | JZ-500HMH 3G1,5 | 2xOsvětlení vnitřní |  |  | 0
WS-HE2 | RPD1 | HE2 |  | JZ-500HMH 3G1,5 | Osvětlení vnější |  |  | 0
WL-MV1 | RPD1 | MV1 |  | JZ-500HMH 3G1,5 | Ventilítor motoru |  |  | 0
WL-M1 | RPD1 | M1 |  | JZ-600HMH-C 4G10 | Motor 22kW |  |  | 0
WS-TK1 | RPD1 | TK1 |  | JZ-500HMH 3G1,5 | Termokontakt motoru |  |  | 0
WL-Y1 | RPD1 | Y1 |  | JZ-500HMH 2X1,5 | Brzda Y1 |  |  | 0
WL-Y2 | RPD1 | Y2 |  | JZ-500HMH 2X1,5 | Brzda Y2 |  |  | 0
WS-YK | RPD1 | YK1,YK2 |  | JZ-500HMH 7G1,5 | Kontakty brzda Y1,Y2 |  |  | 0
V1-WL1 | RPD1 | V1 |  | JZ-500HMH 3G2,5 | Vrata- pohon |  |  | 0
V1-WS1 | RPD1 | V1 |  | JZ-500HMH 7G0,75 | Vrata- ovládání |  |  | 0
V1-WSB1 | RPD1 | V1-B1 |  | JZ-500HMH 5G0,75 | Vrata- horní poloha SAFTY |  |  | 0
V1-WSB2 | RPD1 | V1-B2 |  | JZ-500HMH 5G0,75 | Vrata- dolní poloha SAFTY |  |  | 0
V1-WSH1 | RPD1 | H1 |  | JZ-500HMH 3G0,75 | Vrata- akustická+světelná signalizace |  |  | 0
V1-WSBL1 | RPD1 | BL1 |  | JZ-500HMH 3G0,75 | Vrata- bezp. Lišta spodní |  |  | 0
WS-CP1 | RPD1 | CP1 |  | JZ-500HMH 5G0,75 | Pohybové čidlo |  |  | 0
WS-CP2 | RPD1 | CP2 |  | JZ-500HMH 5G0,75 | Pohybové čidlo |  |  | 0
WS-SP1 | RPD1 | SP1 |  | JZ-500HMH 5G0,75 | Soumrakový spínač |  |  | 0
WS-OS1 | RPD1 | OS1 |  | JZ-500HMH 7G0,75 | Optický senzor měření vzdálenosti auta |  |  | 0
WS-TX1 | RPD1 | TX1 | 10 | Int.- součástí závory | Světelná závora vlevo-vysílač |  |  | 0
WS-RX1 | RPD1 | RX1 | 10 | Int.- součástí závory | Světelná závora vlevo-přijímač |  |  | 0
WS-TX2 | RPD1 | TX2 | 10 | Int.- součástí závory | Světelná závora vpravo-vysílač |  |  | 0
WS-RX2 | RPD1 | RX2 | 10 | Int.- součástí závory | Světelná závora vpravo-přijímač |  |  | 0
WS-IRC | RPD1 | IRC |  | HELUKAT 200IND SF/UTP 4x2xAWG 26/7 PUR | IRC snímač |  |  | 0
WS-ARC | RPD1 | ARC |  | HELUKAT 200IND SF/UTP 4x2xAWG 26/7 PUR | ARC snímač |  |  | 0
WS-NT1 | RPD1 | NT1 |  | JZ-500HMH 5G0,75 | Nouzové vypnutí vlevo pod sklem |  |  | 0
WS-NT1 | RPD1 | NT1 |  | JZ-500HMH 5G0,75 | Nouzové vypnutí vpravo pod sklem |  |  | 0
WS-SB1 | RPD1 | SB1-terminál |  | JZ-500HMH 5G0,75 | Nouzové vypnutí terminál |  |  | 0
WS-OS2 | RPD1 | OS2 |  | JZ-500HMH 7G0,75 | Optický senzor- vozidlo vlevo |  |  | 0
WS-OS3 | RPD1 | OS3 |  | JZ-500HMH 7G0,75 | Optický senzor- vozidlo vpravo |  |  | 0
WS-OS4 | RPD1 | OS4 |  | JZ-500HMH 7G0,75 | Optický senzor- vozidlo vzadu |  |  | 0
[6 empty] | Cena celkme bez DPH |  | 0