## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 220/2022 | PŘÍSTAVBA HALY AXPEL NA P.Č. 1683/1, 1683/3, 1684 A 1685, K.Ú. FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
| Objekt: |  | SO01 | HALA
436 | Rozpočet: |  | D.1.4.5 | Slaboproudá elektroinstalace
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny |  |  | Dodávka |  | Montáž |  | Celkem
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
| Celkem |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 555557.58 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 555557.58 | 116667.09 | 672224.67 | 100
2 | SO01 | HALA |  |  | 0 | 555557.58 | 116667.09 | 672224.67 | 100
3 | D.1.4.5 | Slaboproudá elektroinstalace |  |  | 0 | 555557.58 | 116667.09 | 672224.67 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 555557.58 | 116667.09 | 672224.67 | 100
#POPS | Popis stavby: 220/2022 - PŘÍSTAVBA HALY AXPEL NA P.Č. 1683/1, 1683/3, 1684 A 1685, K.Ú. FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
#POPO | Popis objektu: SO01 - HALA
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.4.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Rekapitulace uživatelských dílů
| Číslo |  | Název |  |  | Dodávka | Montáž | Celkem | %
0 | M21-04 |  | Kabelové trasy |  |  |  |  | 0
0 | M21-11 |  | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
0 | M22-1 |  | CCTV |  |  |  |  | 0
0 | M22-2 |  | Datové rozvody |  |  |  |  | 0
0 | M22-3 |  | PZTS |  |  |  |  | 0
0 | M22-5 |  | LOXONE, ovladaní ext. zařízení |  |  |  |  | 0
0 | M22-6 |  | LDP - Lokální detekce požáru |  |  |  |  | 0
| Cena celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO01 D.1.4.5 Pol
Položkový rozpočet | [31 empty] | #TypZaznamu#
S: | 220/2022 | PŘÍSTAVBA HALY AXPEL NA P.Č. 1683/1, 1683/3, 1684 A 1685, K.Ú. FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ | [29 empty] | STA
O: | SO01 | HALA | [25 empty] | STA |  |  |  | OBJ
R: | D.1.4.5 | Slaboproudá elektroinstalace | [29 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M21-04 | Kabelové trasy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.037 |  | 0 |  |  |  |  | 40.932 | [10 empty] | DIL
1 | 210010001 | Trubka ohebná pod pevně, vnější průměr 16 mm včetně dodávky Monoflex 1416E | m | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.005 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.078 | 7.8 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 7.8 | 0 | POL1_
2 | 210010021 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 16 mm včetně dodávky trubky 1516 | m | 400 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 8e-05 | 0.032 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.08283 | 33.132 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 33.132 | 0 | POL1_
3 | 5316E_KB | 5316E KB PRICHYTKA PVC | KS | 550 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL3_
Díl: | M21-11 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | DIL
86 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL99_2
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [29 empty] | POP
87 | 0001 | Doprava plošiny | komplet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Stroj | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL6_
88 | PP00572 | Plošina kloubová elektrická 12 m | den | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Stroj | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL6_
|  | plošina kloubová bateriová | [29 empty] | POP
|  | nemobilní | [29 empty] | POP
89 | 0001T | Blížší nespecifikované náklady 2,5% | komplet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL99_2
90 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL99_2
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [29 empty] | POP | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
Díl: | M22-1 | Kamerový systém + implementace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20.105 | [10 empty] | DIL
31 | 222731201 | Vnitřní IP dome kamera na úchytné body | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.70217 | 1.4043 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4043 | 0 | POL1_
32 | 222731206 | Venkovní IP kompakt.kamera na úchytné body | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.86883 | 6.9506 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9506 | 0 | POL1_
33 | 222731261 | IP videorekordér | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.25 | 3.75 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | POL1_
34 | 222731501 | Instalace SW, konfigurace a uvedení do provozu | hod | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1 | 8 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | POL1_
48 | 01113214363 | HDD 4 TB ST4000VX013 SkyHawk | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL3_
|  | Pevný disk 4 TB určený pro záznamová zařízení | [29 empty] | POP
49 | 0111360033 | DS-2CD1A43G0-IZU(2.8-12mm) | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL3_
|  | Kompaktní 4Mpx kamera pro venkovní instalace motorizované axiální nastavení v rozsahu: horizontálně: -100° až 100°, vertikálně: -20° až 45° | [29 empty] | POP
50 | 0111360152 | IPC-HFW2431T-ZS-27135-S2 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL3_
|  | Kompaktní 4Mpx kamera pro venkovní instalace, IR LED, 2.7-13.5mm objektiv, SD karta | [29 empty] | POP
51 | 01113700129 | PFA130-E | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL3_
|  | Montážní box pro kamery DAHUA | [29 empty] | POP
52 | 0111370120 | PFB203W | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL3_
|  | Nástěnná konzola pro kamery DAHUA | [29 empty] | POP
53 | 0111371501 | NVR5216-16P-4KS2 Výkonný 1U ePoE šestnáctikanálový rekordér s podporou 4K kamer, H.265 kódování | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL3_
|  | Výkonný 1U ePoE šestnáctikanálový rekordér s podporou 4K kamer, H.265 kódování | [28 empty] | 0 | POP
|  | UPS CHAMP 1K rack 2U, 1000 VA/ 900 W, online | ks | 1 | 0 | 0 | [24 empty] | 0
|  | LM24-F200 | ks | 2 | 0 | 0 | [24 empty] | 0
54 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL3_
|  | osmikanálový H.265+ HD-CVI rekordér 5Mpx, AI funkcemi a podporou IP | [29 empty] | POP
Díl: | M22-2 | Aktivní prvky sítě a bezdrátové pokrytí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02263 |  | 0 |  |  |  |  | 55.9865 | [10 empty] | DIL
4 | 222260402 | Nástěnný 19" rozvaděč 9U-12U hl.do 450 mm | kus | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 2.8152 | 2.8152 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8152 | 0 | POL1_
9 | 222280501 | UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu/trubce | m | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.045 | 49.5 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | POL1_
12 | 222290007 | Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6 pod omítku | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.14033 | 0.14033 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14033 | 0 | POL1_
13 | 222290971 | Patch panel | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.14633 | 0.14633 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14633 | 0 | POL1_
14 | 222290991 | Ukládací police | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.14633 | 0.14633 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14633 | 0 | POL1_
15 | 222291991 | Aktivní síťový prvek bez konfigurace | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.165 | 0.66 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | POL1_
16 | 222292351 | Modul zásuvky 230 V do krabice | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.215 | 0.215 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | POL1_
17 | 222300662 | Zapojení 10 drátů vč.vyformování | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.12867 | 1.2867 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2867 | 0 | POL1_
18 | 222301101 | Konektor RJ45 na kabel UTP | kus | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.05383 | 1.0766 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0766 | 0 | POL1_
55 | 0501314320 | Keystone UTP, CAT6 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL3_
|  | Keystone RJ45, CAT6, UTP | [29 empty] | POP
56 | 0503031005 | Patch cord UTP 0,5m, Cat.6 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL3_
|  | Patch cord U/UTP 0,5m, CAT6, RJ45-RJ45, LSZH | [29 empty] | POP
65 | 34536700 | Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 5e-05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | POL3_
67 | 357311023 | Rozvaděč nástěnný 19",výška 12U jednodílný, hloubka 450 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0209 | 0.0209 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0.0209 | 0 | 0 | 0 | POL3_
68 | 371201011 | Patch panel 19"Patch panel24x RJ45, přímý,CAT6,STP | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.0012 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | POL3_
69 | 371201112 | Panel rozvodný ACAR 19" 8x230V, 1,5U CZ 3m | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0.00048 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | POL3_
70 | 371201305 | Kabel UTP Elite, Cat6, drát 305m cívka | m | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL3_
71 | 371205051 | Krimpovací konektor RJ45, CAT6, UTP | kus | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL3_
72 | 5014A-A100 | 5014A-A100 B Kryt zasuvky komunikacni | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL3_
73 | 5014A-B1018 | 5014A-B1018 Nosna maska pro 2 komunikacn | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL3_
[12 empty] | 0 | [14 empty] | 0
81 | NAAUBT1127 | UBNT UniFi 6 Lite | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL3_
|  | Ubiquiti UniFi Cloud Key | ks | 1 | 0 | 0 | [24 empty] | 0
|  | TP-Link TL-SG3428 24xGb 4xSFP L2 managed | ks | 1 | 0 | 0 | [24 empty] | 0
82 | NAPUBT1054 | UBNT EdgeSwitch ES-10XP | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL3_
|  | Gigabitový L3 switch Ubiquiti EdgeSwitch v 19" rackmount provedení | [29 empty] | POP
83 | RAC-UP-250-A4 | 19" police šedá s perforací 1U/250mm, max. nosnost 20kg, integrované podpěry | / ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL3_
Díl: | M22-3 | Zabezpečení skladu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30.9118 | [10 empty] | DIL
8 | 222280211 | Kabel EZS, EPS, DT do 6 mm v trubkách/žlabu | m | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.057 | 14.25 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | POL1_
19 | 222325001 | Detektor PIR na předem připravené úchytné body | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.35 | 1.75 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | POL1_
20 | 222325005 | Detektor GB na předem připravené úchytné body | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.35 | 0.35 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | POL1_
21 | 222325011 | Magnetický kontakt na připravené úchytné body | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.4385 | 1.754 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.754 | 0 | POL1_
22 | 222325014 | Magnetický kontakt vratový | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.9195 | 2.7585 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7585 | 0 | POL1_
23 | 222325102 | Sběrnicový modul na připravené úchytné body | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.43333 | 0.86666 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86666 | 0 | POL1_
24 | 222325201 | Klávesnice na předem připravené úchytné body | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.59133 | 1.1827 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1827 | 0 | POL1_
25 | 222325302 | Programování ústředny, uvedení do provozu | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1 | 8 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | POL1_
77 |  | JA-107KR (4Y) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace
57 | 0704022210 | AKU 12-12 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace
akumulátor 12V / 12 Ah
37 | 0100-057 | JA-111M sběrnicový magnet mini - bílý sběrnicový magnetický detektor otevření | Soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL3_
38 | 0100-882 | SA-220 magnet přejezdový kovový masivní přejezdový magnetický | Soubor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL3_
39 | 0101-554 | JA-190PL víceúčelová montážní krabice víceúčelová montážní krabice | Soubor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL3_
40 | 0101-817 | JA-192E ovládací segment pro přístupové moduly ovládací segment přístupových modulů | Soubor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL3_
41 | 0101-848 | CC-01 instalační kabel pro systém JA-100 - 300 m instalační kabel pro systém JA-100 2x20AWG + 2x24AWG | Soubor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL3_
42 | 0104-026 | JA-114E sběrnic. příst. modul klávesnicí a RFID sběrnicový přístupový modul s klávesnicí a RFID | Soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL3_
43 | 0104-724 | JA-114HN sběrnicový modul 4 vstupů a 4 výstupů sběrnicový modul 4 vstupů a 4 výstupů | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL3_
44 | 0104-805 | JA-110B sběrnicový detektor rozbití skla sběrnicovy akusticky detektor rozbiti skla | Soubor | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL3_
45 | 0105-652 | JA-110T modul izolátoru sběrnice modul izolátoru sběrnice | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL3_
|  | JA-123 sběrnicová venkovní klávesnice s RFID |  | 3 | 0 | 0 |  | 0 | [16 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | JA-151 bezdrátová závora se 4 paprsky JA-151IR* JA-151IR bezdrátová závora se 4 paprsky |  | 4 | 0 | 0 | [24 empty] | 0
78 |  | JA-110N-DIN | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | [7 empty] | 0
|  | JA-110A | ks | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | Specifikace | [7 empty] | 0
46 | 0106-185 | JA-110P sběrnicový PIR detektor sběrnicový PIR detektor pohybu | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL3_
47 | 0109-800 | JA-112M sběrnicový progr. modul pro 2 magnety sběrnicový modul pro připojení magnetického kontaktu – 2 vstupový | Soubor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL3_
Díl: | M22-5 | Technologie "Smart Office" + Programování |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.6 |  | 0 |  |  |  |  | 97.3655 | [10 empty] | DIL
10 | 222280511 | 2x2x0,5mm volně ve žlabu, liště | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.081 | 24.3 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | POL1_
11 | 222280512 | Loxone Tree kabel | m | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.08933 | 31.2655 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2655 | 0 | POL1_
35 | 900 | HZS Zapojení veškerých komponent loxone/modbus, programovaní, zaškolení | h | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1 | 40 |  | HZS | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | POL10_
|  | Miniserver | ks | 1 | 0 | 0 | [24 empty] | 0
36 | 0035810 | UNITRONIC® LiYCY (TP) 2 x 2 x 0.5 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL3_
58 | 100038lox | Relay Extension | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL3_
59 | 100124lox | Modbus Extension | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL3_
60 | 100283lox | DI Extension | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL3_
61 | 1003941 | Loxone Tree kabel (200 m) | Soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1.8 | 3.6 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | POL3_
62 | 100422lox | Senzor přítomnosti Tree bílá | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL3_
63 | 200001lox | Zdroj 24 V, 1,3 A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL3_
84 | TQS4 O | TQS4 O: Venkovní teploměr s RS485/modbus | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL3_
85 | 650072621 | Montáž čidla pohybu stropního přisazeného | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.9 | 1.8 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | POL1_
Díl: | M22-6 | Zabezpečení skladu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 63.5639 | [10 empty] | DIL
5 | 222261251 | Příchytka kabelová 6-12 mm | kus | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.0215 | 7.74 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.74 | 0 | POL1_
6 | 222280051 | PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.1595 | 19.14 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.14 | 0 | POL1_
7 | 222280211 | Kabel EZS, EPS, DT do 6 mm v trubkách/žlabu | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.057 | 17.1 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | POL1_
26 | 222330105 | Tlačít. hlásič na omítku na ocel.kci,na úch.body | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.34633 | 2.078 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.078 | 0 | POL1_
27 | 222330136 | Zakončovací člen linky | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.05333 | 0.10666 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10666 | 0 | POL1_
28 | 222330143 | Konvenční stropní bodový hlásič na patici | kus | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.54217 | 8.1326 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1326 | 0 | POL1_
29 | 222330195 | Ústředna na připravené body nebo konstrukci | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.2667 | 1.2667 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | POL1_
30 | 222330196 | Programování ústředny, uvedení do provozu | hod | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1 | 8 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | POL1_
[24 empty] | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL3_
[31 empty] | 0 | POP
64 | 341350122 | Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8 | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL3_
66 | 3457171101 | Příchytka kabelů jednostranná 6708 PO | kus | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL3_
79 |  | JB-EXT-TH-B sběrnicový externí teploměr | ks | 4 | 0 | 0 | [16 empty] | Specifikace |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
74 |  | JA-110ST - sběrnicový detektor kouře a teploty | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL3_
76 |  | Požární tlačítko červené | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL3_
[24 empty] | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL3_
[24 empty] | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL3_
[30 empty] | 15 | 21 | DPH
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu