Tabulka Specifikace předmětu plnění

na veřejnou zakázku s názvem:

„Vývoj automatizovaných řešení pro použití v cukrovarech a vývoj automatizovaného měřícího zařízení vápenatých iontů optickou metodou v lehké cukerné šťávě před odpařováním – INTERGEMS, s.r.o. – Část 2 – Elektronické přístroje pro měření vápenatých iontů v roztoku"

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Dodavatel dodá elektronické přístroje pro měření vápenatých iontů v roztoku, blíže specifikovaného níže.

| PERISTALTICKÉ DÁVKOVACÍ ČERPADLO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | (doplní účastník) |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Počet kusů | 3 ks | ANO / NE |  |
| Popis | Nový, nepoužitý | ANO / NE |  |
| Teplota média | Až 65° C | ANO / NE |  |
| Sací výška | Min. 1 m | ANO / NE |  |
| Pohon čerpadla | 230 V | ANO / NE |  |
| Výkon čerpadla | 20-40 l/hod | ANO / NE |  |
| Průměr odsávacích hadiček | 10 mm | ANO / NE |  |

| AUTOMATICKÝ TITRÁTOR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | (doplní účastník) |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Počet kusů | 1 ks | ANO / NE |  |
| Popis | Nový, nepoužitý | ANO / NE |  |
| Automatický titrátor ovládaný pomocí RS232 | ANO | ANO / NE |  |
| Přesnost automatického titrátoru | Max. odchylka 0,1 % dávkované objemu | ANO / NE |  |
| Manuál komunikace skrze RS232 | ANO | ANO / NE |  |

| SOUBOR HW PRO OVLÁDÁNÍ PĚTI PNEUMO POHONŮ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | (doplní účastník) |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Popis | Nový, nepoužitý | ANO / NE |  |
| Počet kusů | 1 ks | ANO / NE |  |
| Pracovní tlak vzduchu na vstupu | 5 - 10 bar | ANO / NE |  |
| Pracovní tlak vzduchu na výstupu za regulátorem tlaku | 4 bar | ANO / NE |  |
| Odesílání signálu o stavu tlakového vzduchu do PLC | digitálním signálem | ANO / NE |  |
| Spínání tlaku pro jednotlivá zařízení na základě digitálních vstupů pro jednotlivá zařízení | ANO | ANO / NE |  |
| Regulátor tlaku s filtrem | 1x | ANO / NE |  |
| Ovládání dvoučinného zařízení | 2x | ANO / NE |  |
| Ovládání jednočinného zařízení | 3x | ANO / NE |  |
| Hadice pro vedení tlakového vzduchu 6x4 mm | 5 metrů | ANO / NE |  |
| Hadice pro vedení tlakového vzduchu 10x6,5 mm | 1 metr | ANO / NE |  |

| HADICOVÝ VENTIL (DEFAULTNĚ UZAVŘENÝ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | (doplní účastník) |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Popis | Nový, nepoužitý | ANO / NE |  |
| Počet kusů | 3 ks | ANO / NE |  |
| Hadicový ventil ovládaný jednočinným tlakových vzduchem (defaultně uzavřený) | ANO | ANO / NE |  |
| Tlak potřebný pro sepnutí ventilu | 3-4 barů | ANO / NE |  |
| Typ koncovky G 1/2" na vstupu a G 1/2" na výstupu | ANO | ANO / NE |  |
| Minimální průměr otevřeného ventilu v místě hadicového ventilu | 12 mm | ANO / NE |  |

| TROJCESTNÝ VENTIL VČETNĚ PNEUMO POHONU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | (doplní účastník) |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Popis | Nový, nepoužitý | ANO / NE |  |
| Počet kusů | 2 ks | ANO / NE |  |
| Trojcestný ventil včetně dvojčinného pneumo pohonu | ANO | ANO / NE |  |
| Typ koncovky G 1/2" na všech výstupech ventilu | ANO | ANO / NE |  |
| Řízený hadičkami tlakového vzduchu o průměru | 6 mm | ANO / NE |  |

| TEPLOMĚR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | (doplní účastník) |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Popis | Nový, nepoužitý | ANO / NE |  |
| Počet kusů | 1 ks | ANO / NE |  |
| Vstupní signál měření teploty | Min. rozsah 15° C až 80° C | ANO / NE |  |
| Výstupní signál měření teploty | 0 až 20 mA | ANO / NE |  |
| Teplotní rozsah teplotního čidla | Min. rozsah 15° C až 80° C | ANO / NE |  |
| Délka mezi měřícím senzorem a kotevním bodem pro pevné umístění | Min. 12 cm | ANO / NE |  |

| OBĚHOVÝ CHLADIČ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | (doplní účastník) |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Popis | Nový, nepoužitý | ANO / NE |  |
| Počet kusů | 1 ks | ANO / NE |  |
| Výkon chladiče | 500 W | ANO / NE |  |
| Minimální tlak oběhového čerpadla | Min. 0,8 bar | ANO / NE |  |
| Obsah chladící kapaliny | Min. 2 l | ANO / NE |  |
| Přítok a odtok chladící kapaliny | Hadičkou s vnitřním průměrem 8 mm | ANO / NE |  |
| Použití chladiče v průmyslovém prašném prostředí | ANO | ANO / NE |  |

| ELEKTRICKÉ MÍCHADLO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | (doplní účastník) |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Popis | Nový, nepoužitý | ANO / NE |  |
| Počet kusů | 1 ks | ANO / NE |  |
| Minimální otáčky | 300 ot/min | ANO / NE |  |
| Minimální výkon | 10 W | ANO / NE |  |
| Maximální provozní teplota | min. 60° C | ANO / NE |  |
| Typ napájení | 24V DC | ANO / NE |  |
| Možnost připojení hřídelí o různých délkách a typech míchacích lopatek | ANO | ANO / NE |  |

| PLASTOVÉ KRABIČKY PRO ELEKTRONIKU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | (doplní účastník) |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Popis | Nový, nepoužitý | ANO / NE |  |
| Počet kusů | 3 ks | ANO / NE |  |
| Krytí: | IP66 | ANO / NE |  |
| Rozměry (v, š, h) | 70x150x110 mm | ANO / NE |  |
| Materiál | Libovolný druh plastu | ANO / NE |  |

| OBJEMOVÉ ČERPADLO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | (doplní účastník) |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Popis | Nový, nepoužitý | ANO / NE |  |
| Počet kusů | 1 ks | ANO / NE |  |
| Výkon čerpadla | Min. 20 l/hod, max. 100 l/hod | ANO / NE |  |
| Minimální vnitřní světlost | 10 mm | ANO / NE |  |
| Teplota média | Rozsah 20 až 75 ° C | ANO / NE |  |
| Výtlaková výška | 20 m | ANO / NE |  |
| Typ připojení hadice | G vnější závit | ANO / NE |  |
| Velikost závitu | 1/2" (možné použít redukce) | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele