Tabulka Specifikace předmětu plnění

na veřejnou zakázku s názvem:

„Vývoj automatizovaných řešení pro použití v cukrovarech a vývoj automatizovaného měřícího zařízení vápenatých iontů optickou metodou v lehké cukerné šťávě před odpařováním – LT-KOVO s.r.o. – část 2 – Elektronické přístroje pro měření alkality a celkového vápna v roztoku"

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Dodavatel dodá nové a nepoužité elektronické přístroje pro měření alkality a celkového vápna v roztoku.

| OBJEMOVÉ ČERPADLO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Počet kusů | 2 ks | ANO / NE |  |
| Popis | Nový, nepoužitý | ANO / NE |  |
| Výkon čerpadla | Min. 20 l/hod, max. 100 l/hod | ANO / NE |  |
| Minimální vnitřní světlost | 10 mm | ANO / NE |  |
| Teplota média | rozsah 20 až 75 °C | ANO / NE |  |
| Výtlaková výška | 20 m | ANO / NE |  |
| Typ připojení hadice | G vnější závit | ANO / NE |  |
| Velikost závitu | 1/2" (možné použít redukce) | ANO / NE |  |

| OBĚHOVÝ CHLADIČ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Počet kusů | 1 ks | ANO / NE |  |
| Popis | Nový, nepoužitý | ANO / NE |  |
| Výkon chladiče | 500 W | ANO / NE |  |
| Minimální tlak oběhového čerpadla | 0,8 bar | ANO / NE |  |
| Obsah chladící kapaliny | Min. 2 l | ANO / NE |  |
| Přítok a odtok chladící kapaliny | Hadičkou s vnitřním průměrem 8 mm | ANO / NE |  |
| Použití chladiče v průmyslovém prašném prostředí | ANO | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele