SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

v rámci výběrového řízení s názvem

„Digitální transformace v podniku NovoPLAST PP s.r.o. - část 1 – Migrace systémů na cloud, HW a SW, vč. 3D tiskárny“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky.

Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. V případě, že dodavatel nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kteroukoliv z technických podmínek, bude vyloučen z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne v zaškrtávacím políčku hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že účastník uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“, může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“, má se zato, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Účastník vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu plnění, existuje-li. Vyplnění těchto druhů a typů plnění je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Účastník taktéž vyplní obchodní název nebo obchodní označení nabízeného stroje do pravého sloupce v prvním řádku tabulky.

| Migrace systémů na cloud, HW a SW, vč. 3D tiskárny |
| --- |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Server |
| Obchodní název dodávaného řešení | ……………………………… (doplní účastník) |
| Procesor | min. 6 jader | ANO/NE |  |
| Výsledek benchmarku (na stránkách www.cpubenchmark.net) | min. 13 000 bodů | ANO/NE |  |
| Velikost RAM | min. 64 GB | ANO/NE |  |
| Úložiště | min. 1,92 GB SSD min. 4TB HDD včetně ochrany RAID | ANO/NE |  |
| Zdroj | min. 2x napájecí zdroj | ANO/NE |  |
| Včetně elektronické licence Windows 2019* standard (z důvodu zajištění kompatibility se stávajícím vybavením a provozem zadavatele) | ANO | ANO/NE |  |
| Záruka | min. 5 let | ANO/NE |  |
| Typ skříně | typ Tower | ANO/NE |  |
| Záložní jednotka UPS |
| Obchodní název dodávaného řešení | ……………………………… (doplní účastník) |
| Záložní zdroj | 230 V | ANO/NE |  |
| Výstupní výkon | min. 500 W | ANO/NE |  |
| Konektivita | Min. 6x IEC 320 C13 | ANO/NE |  |
| Možnost vzdálené administrace | ANO | ANO/NE |  |
| Switch č.1 |
| Obchodní název dodávaného řešení | ……………………………… (doplní účastník) |
| Konektivita | min. 48 portů RJ45 (10/100/1000) | ANO/NE |  |
| Funkce managmentu | ANO | ANO/NE |  |
| Napájení | PoE napájení s min. 370W | ANO/NE |  |
| Síťové standardy | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u | ANO/NE |  |
| Možnost montování do racku | ANO | ANO/NE |  |
| Switch č.2 |
| Obchodní název dodávaného řešení | ……………………………… (doplní účastník) |
| Konektivita | min. 24 portů RJ45 (10/100/1000) | ANO/NE |  |
| Funkce managmentu | ANO | ANO/NE |  |
| Napájení | PoE napájení s min. 180W | ANO/NE |  |
| Síťové standardy | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u | ANO/NE |  |
| Možnost montování do racku | ANO | ANO/NE |  |
| USB WiFi adaptér |
| Obchodní název dodávaného řešení | ……………………………… (doplní účastník) |
| Nano bezdrátový USB adaptér | ANO | ANO/NE |  |
| Podpora WiFi pásma | 2,4 GHz a 5 GHz | ANO/NE |  |
| Podpora | WPA-PSK nebo WPA2-PSK | ANO/NE |  |
| Počet | 6 ks | ANO/NE |  |
| Mini PC |
| Obchodní název dodávaného řešení | ……………………………… (doplní účastník) |
| Předkonfigurovaná sestava mini PC | ANO | ANO/NE |  |
| Operační systém (z důvodu zajištění kompatibility se stávajícím vybavením a provozem zadavatele) | Windows Embedded* | ANO/NE |  |
| Velikost RAM | min. 4 GB | ANO/NE |  |
| Paměť | min. 64 GB SSD | ANO/NE |  |
| Připojení videa | konektor VGA | ANO/NE |  |
| Rozhraní | min. 2x USB | ANO/NE |  |
| Počet | 6 ks | ANO/NE |  |
| WiFi AP |
| Obchodní název dodávaného řešení | ……………………………… (doplní účastník) |
| Rychlost přenosu | min. 1300 Mbit/s | ANO/NE |  |
| Podpora pásma | 2,4 GHz a 5 GHz | ANO/NE |  |
| Podpora | 802.11ac, 802.3af | ANO/NE |  |
| Rychlost portů RJ45 | min. 1 Gbit/s | ANO/NE |  |
| Napájení | PoE | ANO/NE |  |
| Počet | 4 ks | ANO/NE |  |
| Switch s administrací (bez PoE) |
| Obchodní název dodávaného řešení | ……………………………… (doplní účastník) |
| Počet portů | min. 24 | ANO/NE |  |
| Funkce managmentu | ANO | ANO/NE |  |
| Plně kompatibilní s ACL (access control list) | ANO | ANO/NE |  |
| Kapacita přepínání | min. 128 Gbit/s | ANO/NE |  |
| Montáž do racku | ANO | ANO/NE |  |
| Počet | 2 ks | ANO/NE |  |
| Patch panel |
| Obchodní název dodávaného řešení | ……………………………… (doplní účastník) |
| Patch panel pro organizaci a snadnou instalaci kabelů pro 24 portů RJ45 | ANO | ANO/NE |  |
| Kompatibilní pro instalaci v 19“ rozvaděči | ANO | ANO/NE |  |
| Podpora UTP | ANO | ANO/NE |  |
| Standard CAT6 | ANO | ANO/NE |  |
| Počet | 2 ks | ANO/NE |  |
| Nástěnný rozvaděč |
| Obchodní název dodávaného řešení | ……………………………… (doplní účastník) |
| Minimální velikost | 6U/600 mm | ANO/NE |  |
| Odnímatelné bočnice | ANO | ANO/NE |  |
| Skleněné dvířka | ANO | ANO/NE |  |
| Počet | 2 ks | ANO/NE |  |
| Mini PC č. 2 |
| Obchodní název dodávaného řešení | ……………………………… (doplní účastník) |
| Kompatibilita s MES PHARIS | ANO | ANO/NE |  |
| Dotykový display 15“ | ANO | ANO/NE |  |
| Držák mini PC | ANO | ANO/NE |  |
| Drátová RFID čtečka RS232 | ANO | ANO/NE |  |
| Drátová čtečka čárových kódů RS232 | ANO | ANO/NE |  |
| Operační systém (z důvodu zajištění kompatibility se stávajícím vybavením a provozem zadavatele) | Windows Embedded Win10 IoT* | ANO/NE |  |
| PDA Android sestava |
| Obchodní název dodávaného řešení | ……………………………… (doplní účastník) |
| Mobilní android terminál PDA čtečka čárových kódů | ANO | ANO/NE |  |
| Dokovací stanice pro dodávanou čtečku | ANO | ANO/NE |  |
| Podpora načítání šarží BARCODE | max. 50 znaků | ANO/NE |  |
| Rozšíření pro přenos až 500 znaků | ANO | ANO/NE |  |
| Počet | 2 ks | ANO/NE |  |
| 3D tiskárna |
| Obchodní název dodávaného řešení | ……………………………… (doplní účastník) |
| Datové vstupy | SD karta, USB připojení k PC a WiFi | ANO/NE |  |
| Technologie tisku | FFF | ANO/NE |  |
| Materiál tisku | PLA, PETG, ABS atd. | ANO/NE |  |
| Čištění trysky | automatické | ANO/NE |  |
| Detekce konce filamentu | ANO | ANO/NE |  |
| Vyhřívaná pracovní plocha | ANO | ANO/NE |  |
| Počet | 1 ks | ANO/NE |  |
| Kabeláž |
| Obchodní název dodávaného řešení | ……………………………… (doplní účastník) |
| UTP kabeláž | 70 m | ANO/NE |  |
| Vnitřní použití | ANO | ANO/NE |  |
| Kategorie | min. CAT5 | ANO/NE |  |
| Elektronické licence |
| El. licence Windows Server 2019 User CAL (10 pack)* | 2 ks | ANO/NE |  |
| El. licence pro SQL Server 2017 Standard* | 1 ks | ANO/NE |  |
| El. licence pro SQL Server 2017 Standard User CAL* | 2 ks | ANO/NE |  |

* Případné uvedené odkazy na obchodní názvy jsou použity pro přiblížení požadovaného standardu, jelikož zadavatel není schopen stanovit technické podmínky dostatečně přesně nebo srozumitelně a zadavatel u každého jednotlivého odkazu připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení.

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

…………..………………………….

(Jméno, Příjmení, Podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)