## Seznam zařízení
MES pro Austin Detonator - Seznam zařízení pro prvotní nabídku
Objekt | Popis | Dodavatel | VÝROBCE PLC | CPU | Verze programu | Online (připojeno přes Ethernet) | Pož. na do-výbavu k MESu | Celkem
14 | Zařízení pro popis dutinek | JHV Engineering | SIEMENS | CPU 1517-3 PN/DP | TIA Portal v 15.1 | ANO |  | 1
15 | TPX 1 | Šmeral | SIEMENS | CPU 1215C DC/DC/Rly | TIA Portal 14 | NE (MOŽNÉ PŘIPOJENÍ) | kabel | 1
15 | TPX 2..6 | Šmeral | SIEMENS | CPU 224XP | Microwin 4.0 | NE | krabička s 8 dig. vstupy | 5
15 | Hydromat (stroj s otočným taktovacím stolem) | Pfiffner | SIEMENS | CPU 314C-2 DP | Step 7 v 5.5 | NE | krabička s 8 dig. vstupy | 1
15 | WOLF - Talířový taktový stroj | WOLF | SIEMENS | CPU 315-2 DP | Step 7 v 5.5 | NE | krabička s 8 dig. vstupy | 2
15 | Hydromat (stroj s otočným taktovacím stolem) | Pfiffner | VIPA | CPU 015PN | Step 7 v 5.5 | NE | krabička s 8 dig. vstupy | 1
221, 221, 44 | Dávkování a lisování zpož. složí (PROMAT) | PROMAT | SIEMENS | CPU 226 | Microwin 4.0 | NE | krabička s 8 dig. vstupy | 3
221, 43, 44, 44 | AZZK (autom. zařízení na zális zpožďovačů) | KSB Čachtice | SIEMENS | CPU 314C-2 PN/DP | Step 7 v 5.5 | ANO |  | 4
234 | KAP | KSB Čachtice | SIEMENS | CPU 1512C-1 PN | TIA Portal v 14 | ANO |  | 1
234 | KAP | JHV Engineering | SIEMENS | CPU 1516-3 PN/DP | TIA Portal v 16 | ANO |  | 1
234 | KAP | KSB Čachtice | SIEMENS | CPU 314C-2 PN/DP | Step 7 v 5.5 | ANO |  | 1
236 | ELF | JHV Engineering | SIEMENS | CPU 1516F-3 PN/DP | TIA Portal 15.1 | ANO |  | 2
236 | ROS4 (robotická smyčkovačka) | ELLAN Hranice | SIEMENS | CPU1215SP-1PN | TIA Portal 15.1 | NE (MOŽNÉ PŘIPOJENÍ) | kabel | 1
236 | ROS5 (robotická smyčkovačka) | ELLAN Hranice | SIEMENS | CPU1215SP-1PN | TIA Potal 15.1 | ANO |  | 1
236 | ROS2, ROS3/1..3 (robotická smyčkovačka) | ELLAN Hranice | SIEMENS | VIPA 314SB | Step 7 v 5.5 | NE | krabička s 8 dig. vstupy | 4
43 | ALZS (autom. laborace zpožď. slože) | SKM | SIEMENS | WinLC RTX F | Step 7 v 5.5 | ANO |  | 1
44 | ALZS (autom. laborace zpož. slože) | TES Vsetín | SIEMENS | CPU 1214C DC/DC/DC | TIA Portal v 11 | NE (MOŽNÉ PŘIPOJENÍ) | kabel | 1
44 | ALZS (autom. laborace zpožď. slože) | SKM | SIEMENS | WinAC RTX F Software PLC | TIA Portal V 13 | ANO |  | 1
44 | PETN | STROZA Rožnov | UNITRONICS | V1040 | Unitronics U90 | ANO | krabička s 8 dig. vstupy (zjistit kompatibilitu PLC) | 1
58 | ELEKTRA | JHV Engineering | SIEMENS | CPU 1517F-3 PN/DP | TIA Portal v 16 | ANO |  | 1
60 | SHOCKTUBE line | HET | SIEMENS | CPU 317F-2 PN/DP | Step 7 v 5.5 | NE (MOŽNÉ PŘIPOJENÍ) | kabel | 1
61 | SHOCKTUBE line | HET | SIEMENS | CPU 317-2 PN/DP | Step 7 v 5.5 | NE (MOŽNÉ PŘIPOJENÍ) | kabel | 1
62, 62, 62, 233 | NELA | EPO Frenštát | OMRON | SYSMAC CJ2H | C-X One 9.7 | NE (MOŽNÉ PŘIPOJENÍ) | krabička s 8 dig. vstupy (zjistit kompatibilitu PLC) | 4
40

## Mapa
Obj. 44
2x ALZS TES (bez připojení)
Obj. 46 | 1x ALZS SKM (připojeno)
1x LOGIN terminál | 2x AZSK (připojeno) | Obj. 43 |  |  |  | Obj. 58
1x kiosek (popř. PC) | 1x PETN (připojeno) | 1x ALZS SKM (připojeno) | Obj. 221 |  |  | 1x ELEKTRA (připojeno) | Obj. 62
| 1x LOGIN terminál | 1x AZSK (připojeno) | 2x ALZS (bez připojení) |  |  | 1x LOGIN terminál | 3x NELA (připojení možné)
| 1x kiosek (popř. PC) | 1x LOGIN terminál | 1x AZSK (připojeno) |  | Obj. 60 | 1x kiosek (popř. PC) | 1x LOGIN terminál
|  | 1x kiosek (popř. PC) | 1x LOGIN terminál |  | 1x ST line (připojení možné) |  | 1x kiosek (popř. PC)
|  |  | 1x kiosek (popř. PC) | Obj. 61 | 1x LOGIN terminál |  |  |  | Obj. 236
|  |  |  | 1x ST line (připojení možné) | 1x kiosek (popř. PC) |  |  |  | 2x ELF (připojeno)
|  |  |  | 1x LOGIN terminál |  |  |  |  | 4x ROS2/3 (bez připojení)
|  |  |  | 1x kiosek (popř. PC) |  |  |  |  | 1x ROS4 (připojení možné)
1x ROS5 (připojeno)
1x LOGIN terminál
Obj. 30 |  |  | Obj. 29 | [5 empty] | 1x kiosek (popř. PC)
1x LOGIN terminál |  |  | 1x LOGIN terminál
1x kiosek (popř. PC) |  |  | 1x kiosek (popř. PC)
Obj. 233
1x NELA (připojení možné)
1x LOGIN terminál
1x kiosek (popř. PC)
Obj. 234
3x KAP (připojeno)
1x LOGIN terminál
|  |  |  | 1x kiosek (popř. PC) |  |  | LEGENDA:
[7 empty] | LOGIN terminál | jedna ze 3 možností: ESD s RFID čtečkou / kiosek (tablet) / stávající WATT
Obj. 14 |  |  | Obj. 15 |  |  |  | kiosek (popř. PC) | kiosek (tablet / PC) pro ruční sběr dat (start/konec zakázky, specifikace osádky, OK, NOK, prostoje)
1x Popis dutinek (připojeno) |  |  | 1x TPX 1 (připojení možné) |  |  |  | stroj (připojeno) | zařízení, které je aktuálně připojené do LAN
1x LOGIN terminál |  |  | 5x TPX 2..6 (bez připojení) |  |  |  | stroj (připojení možné) | zařízení, které není aktuálně připojené do LAN, ale má Ethernet zásuvku
1x kiosek (popř. PC) |  |  | 2x Hydromat (bez připojení) |  |  |  | stroj (bez připojení) | zařízení, které má PLC, ale nemá Ethernet zásuvku (nutná krabička od MESu)
2x WOLF (bez připojení)
1x LOGIN terminál
1x kiosek (popř. PC)