## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 2214 | Vlaštovka Hodonín
| Objekt: |  | 001 | Plynoinstalace
465 | Rozpočet: |  | 01 | MÉNĚPRÁCE
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 209626.04
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 209626.04
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 209626.04 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 44021.47 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 209626.04 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 253647.51 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 209626.04 | 44021.47 | 253647.51 | 100
2 | 001 | Plynoinstalace |  |  | 0 | 209626.04 | 44021.47 | 253647.51 | 100
3 | 01 | MÉNĚPRÁCE |  |  | 0 | 209626.04 | 44021.47 | 253647.51 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 209626.04 | 44021.47 | 253647.51 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV |  |  | 94440.93 | 45.0521
| 731 | Kotelny |  |  | PSV |  |  | 77915 | 37.1686
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 37270.11 | 17.7793
| Cena celkem | [6 empty] | 209626.04 | 100
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 001 01 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2214 | Vlaštovka Hodonín | [25 empty] | STA
O: | 001 | Plynoinstalace | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | MÉNĚPRÁCE | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 94440.93 |  | 6485.16 |  | 87955.77 | [17 empty] | DIL
1 | 723120203 | Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 20 | m | 1 | 557 | 557 | 222.89 | 222.89 | 334.11 | 334.11 | 21 | 673.97 | 0.01455 | 0.01455 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.784 | 0.784 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
2 | 723120205 | Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 32 | m | 4 | 626 | 2504 | 321.26 | 1285.04 | 304.74 | 1218.96 | 21 | 3029.84 | 0.0148 | 0.0592 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.753 | 3.012 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
3 | 723190203 | Přípojka plynovodu z trubek závitových, černých, DN 20 | soubor | 1 | 1659 | 1659 | 740.22 | 740.22 | 918.78 | 918.78 | 21 | 2007.39 | 0.00404 | 0.00404 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 1.59 | 1.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
4 | 723237214 | Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, včetně dodávky materiálu | kus | 1 | 461 | 461 | 343.46 | 343.46 | 117.54 | 117.54 | 21 | 557.81 | 0.00038 | 0.00038 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.206 | 0.206 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
5 | 723237216 | Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 32, PN 5, včetně dodávky materiálu | kus | 2 | 937 | 1874 | 783.12 | 1566.24 | 153.88 | 307.76 | 21 | 2267.54 | 0.00089 | 0.00178 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.269 | 0.538 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
6 | 723239211 | Montáž regulátoru středotlakého, jednoduchého, závitového, | soubor | 1 | 318.5 | 318.5 | 147.31 | 147.31 | 171.19 | 171.19 | 21 | 385.385 | 0.0006 | 0.0006 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.3 | 0.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
7 | 998723201 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m | % | 915.666 | 1.24 | 1135.43 | 0 | 0 | 1.24 | 1135.4258 | 21 | 1373.8703 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
8 | RPL002 | Potrubí PE 40*3,7 - zemní vedení, včetně vodiče, folie, dod+mtž | m | 47 | 750 | 35250 | 0 | 0 | 750 | 35250 | 21 | 42652.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
9 | Rpl1 | Zemní práce-výkop š 0,6m,hl do 1 m, včetně podsypu | m | 45 | 950 | 42750 | 0 | 0 | 950 | 42750 | 21 | 51727.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
10 | 905 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize | h | 8 | 719 | 5752 | 0 | 0 | 719 | 5752 | 21 | 6959.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 23/ I | Indiv | 1 | 8 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
11 | 42243409.M | regulátor tlaku plynu domovní, dvoustup.regulace,; tlak vstupní min 0,500 bar; tlak vstupní max 4,00 bar; tlak výstupní max 0,002 bar; průtok 6 m3/hod | kus | 1 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 0 | 0 | 21 | 2637.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  | 77915 |  | 257.22 |  | 77657.78 | [17 empty] | DIL
12 | 731249312 | Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) závěsných turbo bez TUV, odkouření | soubor | 1 | 4915 | 4915 | 257.22 | 257.22 | 4657.78 | 4657.78 | 21 | 5947.15 | 0.00074 | 0.00074 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 8.257 | 8.257 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
13 | Rút01 | Nástěnný kond.kotel-modul.hořák, výkon 8,5-42,2 kW, bez TV,vč.nízkoenerg.čerpadla | ks | 1 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 21 | 54450 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
14 | Rút10 | Dvoutrubkový přívod vzduchu a odtah spalin- přívod přes stěnu D80, odvod nad stř.D80 vč. mtž | ks | 1 | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 21 | 33880 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 37270.11 |  | 2525.06 |  | 34745.05 | [17 empty] | DIL
15 | 732339104 | Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 50 l | soubor | 1 | 523 | 523 | 165.06 | 165.06 | 357.94 | 357.94 | 21 | 632.83 | 0.00476 | 0.00476 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.81 | 0.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
16 | 998732201 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m | % | 362.62 | 1.95 | 707.11 | 0 | 0 | 1.95 | 707.109 | 21 | 855.6031 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
17 | Rút08 | Servisní ventil MK 1" s vypouštěním k exp. nádobě | ks | 1 | 1680 | 1680 | 0 | 0 | 1680 | 1680 | 21 | 2032.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
18 | Rút09 | Stojatý ohřívač teplé vody 373 litrů, topná vložka 2 m2, Vč. mtž | ks | 1 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 32000 | 32000 | 21 | 38720 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
19 | 48466205 | nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladící soustavy; objem 50 l; d nádrže 409 mm; uložení: stojatý; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána | kus | 1 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 0 | 0 | 21 | 2855.6 | 0.00715 | 0.00715 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu