## rekapitulace
NOVOSTAVBA ADMINISTRATIVNĚ VÝROBNÍHO
OBJEKTU POWERBRIDGE POPŮVKY, parcela č. 1624/59
D.1.4.4-6 ELEKTROINSTALACE
Rekapitulace rozpočtu
HLAVA I. | Projektové a průzkumné práce
Dokumentace skutečného provedení stavby
| Celkem |  |  |  | 0
HLAVA III. | Základní rozpočtové náklady
| Strukturovaná kabeláž |  |  |  | 0
| EZS |  |  |  | 0
| CCTV |  |  |  | 0
| Nouzové volání pro imobilní |  |  |  | 0
| Silnoproud |  |  |  | 0
| Mimostav. doprava 3.6% z dodávky |  |  |  | 0
| PPV |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
HLAVA XI. | Náklady hrazené z provozních prostředků
| Revize a zkoušky |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Daň z přidané hodnoty
| sazba DPH | 21 | % z | 0 | 0
| DPH celkem |  |  |  | 0
| Celkem s DPH |  |  |  | 0
Způsob zpracování rozpočtových cen:
Ceny montáží byly zpracovány dle ceníku URS M21, M22, M46.
Ceny materiálů a dodávek dle platných velkoobchodních ceníků.

## DAT
Strukturovaná kabeláž - dodávka + montáž
[5 empty] | Materiál |  | Montáž
č. | položka | popis položky | množ. | m.j. | j. cena | celkem | j. cena | celkem
1
2 | Komponenty | Datový rozvaděč 42U 600x800 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3 |  | Ventilační jednotka s termostatem | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4 |  | Patch panel 24 port neosazený 1U | 4 | ks |  | 0 |  | 0
5 |  | Modul MINI -JACK RJ45 kat.6A do p.p. | 96 | ks |  | 0 |  | 0
6 |  | Vyvazovací panel 2U | 6 | ks |  | 0 |  | 0
7 |  | 19"police 250mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0
8 |  | Rozvodný panel 5x 230V s předpěťovou ochranou | 1 | ks |  | 0 |  | 0
9 |  | Záložní zdroj 19" UPS 3000VA, online | 1 | ks |  | 0 |  | 0
10 |  | Switch 48port 10/100/1000, 2x SFP 10Gbps, manažovatelný | 1 | ks |  | 0 |  | 0
11 |  | SFP optický modul 1Gbps, LC | 1 | ks |  | 0 |  | 0
12 |  | Dveřní hláska IP provedení, tři tlačítka, krabice pod omítku | 2 | ks |  | 0 |  | 0
13 |  | IP telefonní přístroj, SIP protokol, displej | 4 | ks |  | 0 |  | 0
14 |  | Datový projektor 5000lm, 400:1, projekční vzdálenost 1,2-8,5m, 16:9, včetně stropního držáku | 1 | ks |  | 0 |  | 0
15 |  | Projekční plátno elektrické, 16:9, 240x1755m | 1 | ks |  | 0 |  | 0
16 | [5 empty] | 0
17 | Kabely | FTP kabel kat.6A | 5490 | m |  | 0 |  | 0
18 |  | FTP Patch Cords RJ45/RJ 45 1m kat 6A | 35 | ks |  | 0 |  | 0
19 |  | FTP Patch Cords RJ45/RJ 45 2m kat 6A | 35 | ks |  | 0 |  | 0
20 |  | Kabel HDMI A/HDMI A | 10 | m |  | 0 |  | 0
21 | [5 empty] | 0
22 | Kabelové trasy | Datová zásuvka 2x RJ 45cat.6A pod omítku | 28 | ks |  | 0 |  | 0
23 |  | Modul 1x RJ 45cat.6A do podlahové krabice | 12 | ks |  | 0 |  | 0
24 |  | Zásuvka HDMI pod omítku | 1 | ks |  | 0 |  | 0
25 |  | Trubka 23mm PVC pod omítkou vč. zapravení | 485 | m |  | 0 |  | 0
26 |  | Trubka 48mm PVC pod omítkou vč. Zapravení | 65 | m |  | 0 |  | 0
27 |  | Příchytka pro tr.23,36,48 | 600 | ks |  | 0 |  | 0
28 |  | Drátěný žlab 125/50 včetně upevnňovacího materiálu, spojek, konzol, víka | 125 | m |  | 0 |  | 0
29 |  | Krabice pr. 68 vč. víčka | 56 | ks |  | 0 |  | 0
30 |  | Krabice 132x132x72 vč. víčka | 2 | ks |  | 0 |  | 0
31 |  | Stahovací pasek PVC, 25cm | 350 | ks |  | 0 |  | 0
32 |  | Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu | 700 | ks |  | 0 |  | 0
33 |  | Koordinace se silnoproudem | 4 | hod |  | 0 |  | 0
34 |  | Koordinace ostatní profese | 4 | hod |  | 0 |  | 0
35 |  | Značení modulů RJ | 136 | ks |  | 0 |  | 0
36 |  | Měření segmentů UTP, FTP kat.6A | 68 | ks |  | 0 |  | 0
37 |  | Konfigurace aktivních prvků sítě | 1 | ks |  | 0 |  | 0
38 |  | Připojení IP hlásky do ŘJ dveří | 2 | ks |  | 0 |  | 0
39 |  | Průraz stěnou 30cm | 20 | ks |  | 0 |  | 0
40 |  | Průraz stěnou 60cm | 3 | ks |  | 0 |  | 0
41 |  | Protipožární ochrana např. tmel (komplet) | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
42
43
44 |  | SOUČET BEZ DPH |  |  |  | 0 |  | 0

## EZS
Elektronická zabezpečovací signalizace - dodávka + montáž
[5 empty] | Materiál |  | Montáž
č. | položka | popis položky | množ. | m.j. | j. cena | celkem | j. cena | celkem
1
2 | Komponenty | Ústř. 192 smyček, 8-zón na desce, 8 podsystémů, plechový box+trafo 75W k EZS | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3 |  | SW pro uživatelskou správu ústředen EVO | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4 |  | Modul IP 100 pro komunikaci po internetu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5 |  | LCD CZ, klávesnice LCD | 4 | ks |  | 0 |  | 0
6 |  | LED tablo pro klávesnici | 4 | ks |  | 0 |  | 0
7 |  | Expandér, 8 smyček na sběrnici + BOX včetně tampru | 5 | ks |  | 0 |  | 0
8 |  | Bílý závrtný mag. kontakt, 45x15x16,5mm | 7 | ks |  | 0 |  | 0
9 |  | Garážový magnetický kontakt, masivní provedení106x38x10mm, prac. mezera 75mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0
10 |  | Čidlo digitální PIR | 30 | ks |  | 0 |  | 0
11 |  | Opticko-kouřový hlásič + teplotní, samoresetovací, NO/NC výstup | 2 | ks |  | 0 |  | 0
12 |  | Modul pro ACCESS ACM12 včetně krabice | 2 | ks |  | 0 |  | 0
13 |  | Čtečka karet indoor/outdoor | 2 | ks |  | 0 |  | 0
14 |  | Čtecí karta s potiskem | 50 | ks |  | 0 |  | 0
15 |  | El magnetický zámek 12V/DC, nízkoodběrový 170mA, reverzní se signalizací | 1 | ks |  | 0 |  | 0
16 |  | GSM komunikátor + SIM | 1 | ks |  | 0 |  | 0
17 |  | 5A posilový zdroj s dobíječem, plechový kryt pro Aku do 40Ah | 2 | ks |  | 0 |  | 0
18 |  | Aku kapacita 38 Ah, nominální napětí 12 Vss, hmotnost 13,6 kg | 2 | ks |  | 0 |  | 0
19 |  | Aku kapacita 7 Ah, nominální napětí 12 Vss | 1 | ks |  | 0 |  | 0
20 | [5 empty] | 0 |  | 0
21 | Kabely | FTP KAT 5E | 315 | m |  | 0 |  | 0
22 |  | Kabel 3x2x0,5 dle dodavatele | 925 | m |  | 0 |  | 0
23 |  | CYKY 2x2,5 | 425 | m |  | 0 |  | 0
24 | [5 empty] | 0 |  | 0
25 | Kabelové trasy | Plastová propojovací krabice šroubovací svorky, počet svorek 5+1 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
26 |  | Trubka 23mm PVC pod omítkou vč. zapravení | 260 | m |  | 0 |  | 0
27 |  | Tuhá trubka PVC 25 | 38 | m |  | 0 |  | 0
28 |  | Příchytka pro tr.23,36,48 | 420 | ks |  | 0 |  | 0
29 |  | Krabice pr. 68 vč. Víčka | 1 | ks |  | 0 |  | 0
30 |  | Krabice 132x132x72 vč. víčka | 2 | ks |  | 0 |  | 0
31 |  | Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu | 600 | ks |  | 0 |  | 0
32 |  | Stahovací pasek PVC, 25cm | 250 | ks |  | 0 |  | 0
33 |  | Oživení a nastavení systému EZS | 1 | kpl. |  | 0 |  | 0
34 |  | Výchozí revize ústředny EZS | 1 | kpl. |  | 0 |  | 0
35 |  | Průraz stěnou 30cm | 25 | ks |  | 0 |  | 0
36 |  | Průraz stěnou 60cm | 3 | ks |  | 0 |  | 0
37 |  | Koordinace prací s dalšími profesemi | 5 | hod |  | 0 |  | 0
38 |  | Školení uživatelů EZS | 6 | hod |  | 0 |  | 0
39 |  | Provozní kniha EZS | 1 | ks |  | 0 |  | 0
40 |  | Protipožární ochrana např. tmel (komplet) | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
41 |  | Pomocné práce, plošina | 6 | hod |  | 0 |  | 0
42
43
44
45 |  | SOUČET BEZ DPH |  |  |  | 0 |  | 0

## CCTV
Kamerový systém - dodávka + montáž
[5 empty] | Materiál |  | Montáž
č. | položka | popis položky | množ. | m.j. | j. cena | celkem | j. cena | celkem
1
2 | Komponenty | IP full HD dome kamera, CMOS, 3x motorizovaný varifokální objektiv, SFP slot, H.264/MJPEG, IR přísvit do 25m, ONVIF, IP67, WDR, 3DNR, 12Vdc/24Vac/PoE+, včetně zdroje 24Vac | 4 | ks |  | 0 |  | 0
3 |  | Držák kamery na stěnu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4 |  | Držák kamery na sloup | 3 | ks |  | 0 |  | 0
5 |  | Small From-factor Pluggable transceivery, 100Base BX | 3 | ks |  | 0 |  | 0
6 |  | Small From-factor Pluggable transceivery, 100Base TX | 1 | ks |  | 0 |  | 0
7 |  | 19" Server/klient pro DIVA, I7, 16GB RAM, 240GB SSD | 1 | ks |  | 0 |  | 0
8 |  | HDD pro kamerové syst., formár 3,5", kapacita 2TB, rozhranní SATA III pro videoserver | 1 | ks |  | 0 |  | 0
9 |  | Licence 2x klient/5x slave server/konfig. Manager | 1 | ks |  | 0 |  | 0
10 |  | Licence 1 video kanál | 4 | ks |  | 0 |  | 0
11 |  | Optický panel 12x SC včetně 6xpigtail, 6x adaptér, kazeta + hřebínek | 1 | ks |  | 0 |  | 0
12 |  | Optický přepínač 9portů, 8x SFP slot 1Gbps + 1x RJ45 port 100/1000Mbps | 1 | ks |  | 0 |  | 0
13 |  | SFP optický modul 1Gbps, LC SM | 5 | ks |  | 0 |  | 0
14 |  | SFP metalický modul RJ45 1Gbps | 2 | ks |  | 0 |  | 0
15 |  | PoE injektor pro napájení jedné IP kamery | 1 | ks |  | 0 |  | 0
16 |  | Pigtail LC konektor 1m 09/125 | 6 | ks |  | 0 |  | 0
17 |  | Krabice na omítku Gewiss, zásuvka 16A/230V, uchycení na sloupu třmen | 4 | ks |  | 0 |  | 0
18 | [5 empty] | 0 |  | 0
19 | Kabely | Optický kabel SM, 4x 9/125, gel, vnější provedení | 324 | m |  | 0 |  | 0
20 |  | FO Patch Cords, SC/LC, 09/125um, 2m | 3 | ks |  | 0 |  | 0
21 |  | FO Patch Cords, LC/LC, 09/125um, 2m | 1 | ks |  | 0 |  | 0
22 |  | FTP kabel kat.6A | 60 | m |  | 0 |  | 0
23 | [5 empty] | 0 |  | 0
24 | Kabelové trasy | Příchytka pro tr.23,36,48 | 60 | ks |  | 0 |  | 0
25 |  | Trubka 23mm PVC pod omítkou vč. zapravení | 45 | m |  | 0 |  | 0
26 |  | Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu | 100 | ks |  | 0 |  | 0
27 |  | Stahovací pasek PVC, 25cm | 50 | ks |  | 0 |  | 0
28 |  | Krimpovací konektor RJ45 kat6A | 2 | ks |  | 0 |  | 0
29 |  | Trubka zemní 50mm | 155 | m |  | 0 |  | 0
30 |  | Kabelový žlab betonový, 100x170x140mm včetně víka | 21 | m |  | 0 |  | 0
31 |  | Výkop kabelové rýhy 55/80 tř.3 | 80 | m |  | 0 |  | 0
32 |  | Zához kabelové rýhy 55/80 tř.3 | 80 | m |  | 0 |  | 0
33 |  | Zřízení kabelového lože prosátá zemina | 80 | m |  | 0 |  | 0
34 |  | Výstražná fólie | 82 | m |  | 0 |  | 0
35 |  | Prostup do objektu vč. zapravení pr. do 150mm | 2 | kpl |  | 0 |  | 0
36 |  | Nastavení objektivu kamery | 4 | ks |  | 0 |  | 0
37 |  | Oživení a nastavení systému CCTV | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
38 |  | Drobný instalační materiál | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
39 |  | Výchozí revize | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
40 |  | Optický svár | 12 | ks |  | 0 |  | 0
41 |  | Měření reflektometrem | 6 | ks |  | 0 |  | 0
42 |  | Průraz stěnou 30cm | 2 | ks |  | 0 |  | 0
43 |  | Koordinace prací s dalšími profesemi | 2 | hod |  | 0 |  | 0
44 |  | Pomocné práce, plošina | 6 | hod |  | 0 |  | 0
45 |  | Protipožární ochrana např. tmel (komplet) | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
46
47
48
49 |  | SOUČET BEZ DPH |  |  |  | 0 |  | 0

## IMOB
Imobilní rozvod WC - dodávka + montáž
[5 empty] | Materiál |  | Montáž
č. | položka | popis položky | množ. | m.j. | j. cena | celkem | j. cena | celkem
1
2 |  | Přivolávací systém - WC imobilní
3 | Komponenty | Modul s alarmem a signálním svítidlem 15-28V AC/18-35V DC | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4 |  | Transformátor pro signalizační modul modul 230V/15V/2VA, 3DIN | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5 |  | Spínací tlačítko | 2 | ks |  | 0 |  | 0
6
7 | Kabely | JYTY 2x1 | 34 | m |  | 0 |  | 0
8
9 | Kabelové trasy | Trubka 2323 PVC pod omítkou vč. zapravení | 20 | m |  | 0 |  | 0
10 |  | Krabice pr. 68 vč. Víčka | 3 | ks |  | 0 |  | 0
11 |  | Průraz stěnou 30cm | 2 | ks |  | 0 |  | 0
13 |  | Koordinace ostatní profese | 1 | hod |  | 0 |  | 0
14 |  | Stahovací pásek PVC 150mm | 20 | ks |  | 0 |  | 0
15
16
17
18 |  | SOUČET BEZ DPH |  |  |  | 0 |  | 0

## Silnoproud
Silnoproud
Položka | Název | M.J. | POČET | CENA | CELKEM
Rozvaděče ( s prostorovou rezervou)
01.01 | Rozvaděč RH vč.montáže a zapojení, v.č. 109 | ks | 1 |  | 0
01.02 | Rozvaděč RK, kompenzační do 30 kVAr, chráněný vč.montáže a zapojení, | ks | 1 |  | 0
01.03 | Rozvaděč RMS2.1 vč.montáže a zapojení, v.č. 110 | ks | 1 |  | 0
01.04 | Rozvaděč RMS2.2 vč.montáže a zapojení, v.č. 111 | ks | 1 |  | 0
01.05 | Rozvaděč RTČ, kompenzace 10kVAr, vč.montáže a zapojení, v.č. 112 | ks | 1 |  | 0
Svítidla vč.zdrojů, závěsů (1,5m) a rec. poplatků (popis v knize svítidel)
01.06 | Svítidlo typ A1 | ks | 71 |  | 0
01.07 | Svítidlo typ B1 | ks | 8 |  | 0
01.08 | Svítidlo typ B2 | ks | 25 |  | 0
01.09 | Svítidlo typ B3 | ks | 34 |  | 0
01.10 | Svítidlo typ B4 | ks | 6 |  | 0
01.11 | Svítidlo typ B5 | ks | 10 |  | 0
01.12 | Svítidlo typ B6 | ks | 9 |  | 0
01.13 | Svítidlo typ C1 | ks | 36 |  | 0
01.14 | Svítidlo typ D1 | ks | 46 |  | 0
01.15 | Svítidlo typ E1 | ks | 8 |  | 0
01.16 | Svítidlo typ N1 | ks | 18 |  | 0
01.17 | Svítidlo typ N2 | ks | 8 |  | 0
01.18 | Svítidlo typ N3 vč. 1,5m lankový závěs | ks | 9 |  | 0
01.19 | Svítidlo typ P1 | ks | 4 |  | 0
01.20 | Svítidlo typ P2 | ks | 25 |  | 0
01.21 | Barevný LED pásek (35m) 350W v Al profilu, difuzor , spojky, trafo | ks | 1 |  | 0
Kabely
01.22 | Vodič Cu 4 ZŽ | m | 210 |  | 0
01.23 | Vodič Cu 6 ZŽ | m | 180 |  | 0
01.24 | Vodič Cu 10 ZŽ | m | 20 |  | 0
01.25 | Vodič Cu 16 ZŽ | m | 140 |  | 0
01.26 | Vodič Cu 25 ZŽ | m | 50 |  | 0
01.27 | Kabel CYKY 2Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 310 |  | 0
01.28 | Kabel CYKY 3Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 1220 |  | 0
01.29 | Kabel CYKY 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 3840 |  | 0
01.30 | Kabel CYKY 5Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 1530 |  | 0
01.31 | Kabel CYKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 2690 |  | 0
01.32 | Kabel CYKY 5Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 180 |  | 0
01.33 | Kabel CYKY 3Cx4 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 50 |  | 0
01.34 | Kabel CYKY 5Cx6 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 240 |  | 0
01.35 | Kabel CYKY 5Cx10 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 65 |  | 0
01.36 | Kabel CYKY 5Cx16 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 90 |  | 0
01.37 | Kabel CGSG 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 30 |  | 0
01.38 | Kabel CGSG 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 30 |  | 0
01.39 | Kabel CGSG 5Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 10 |  | 0
01.40 | Kabel CHKE-V 3Ax1,5mm vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 70 |  | 0
01.41 | Kabel JYTY 2x1mm vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 440 |  | 0
01.42 | Kabel JYSTY 2x2x0,8mm vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 270 |  | 0
Nosný materiál
01.43 | TRUBKA ø16mm TUHÁ S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ, BÍLÁ, včetně uchycení | m | 50 |  | 0
01.44 | TRUBKA ø25mm TUHÁ S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ, BÍLÁ, včetně uchycení | m | 460 |  | 0
01.45 | TRUBKA ø40mm TUHÁ S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ, BÍLÁ, včetně uchycení | m | 80 |  | 0
01.46 | Trubky ohebné PVC to 23 vč. uložení | m | 280 |  | 0
01.47 | Trubky ohebné PVC to 36 vč. uložení | m | 30 |  | 0
01.48 | Ocel. nos. konstr. pomocná s nařezáním a úpravou | kg | 460 |  | 0
01.49 | Kabelový žlab drátěný 50/50 včetně uložení | m | 290 |  | 0
01.50 | Kabelový žlab drátěný 100/50 včetně uložení | m | 180 |  | 0
01.51 | Kabelový žlab drátěný 200/50 včetně uložení | m | 120 |  | 0
01.52 | Kabelový žlab drátěný 300/50 včetně uložení | m | 50 |  | 0
01.53 | Kabelový žlab drátěný 400/50 včetně uložení | m | 30 |  | 0
01.54 | Kabelový žlab drátěný 500/50 včetně uložení | m | 90 |  | 0
01.55 | Stoupací žebřík š.200, včetně uložení | m | 10 |  | 0
01.56 | Kabelový žlab plný 50/50 včetně podpěr na plochou střechu | m | 10 |  | 0
01.57 | Stropní kabelová příchytka, 15 kab. | ks | 760 |  | 0
01.58 | Stropní kabelová příchytka s pož. odolností | ks | 70 |  | 0
01.59 | Krabice přístrojová pr. 68 vč. uložení a zapojení | ks | 363 |  | 0
01.60 | Krabice přístrojová pr. 68 hluboká vč. uložení a zapojení | ks | 35 |  | 0
01.61 | Krabicová rozvodka (zeď, sádrokarton) pr. 68mm vč. svorek, uložení a zapojení | ks | 145 |  | 0
01.62 | Krabicová rozvodka (zeď, sádrokarton) pr. 103mm vč. svorek, uložení a zapojení | ks | 20 |  | 0
01.63 | Krabicová rozvodka (zeď, sádrokarton) 150x150mm vč. svorek, uložení a zapojení | ks | 5 |  | 0
01.64 | Krabice přístrojová do betonu kompl.. vč. uložení a zapojení | ks | 10 |  | 0
01.65 | Krabicová rozvodka do vlhka IP44 + svorky s upevněním na stěnu nebo do žlabu, včetně zapojení | ks | 46 |  | 0
01.66 | Krabice s ekvipotenciální svorkovnicí | ks | 15 |  | 0
01.67 | Krabice s přep. ochr. TYB B 1f | ks | 8 |  | 0
01.68 | Krabice s přep. ochr. TYB B 3f | ks | 2 |  | 0
01.69 | Podružný připojovací pás | ks | 3 |  | 0
01.70 | Hlavní připojovací pás | ks | 1 |  | 0
Zásuvky, spínače
01.70 | Spínač řaz.1, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní | ks | 13 |  | 0
01.71 | Spínač řaz.5, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní | ks | 9 |  | 0
01.72 | Spínač řaz.6, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní | ks | 24 |  | 0
01.73 | Spínač řaz.7, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní | ks | 9 |  | 0
01.74 | Spínač řaz.6+6, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní | ks | 22 |  | 0
01.75 | Spínač řaz.1/0S, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní | ks | 2 |  | 0
01.76 | Žaluziový spínač 10A 250V IP20, bílý, zapuštěný, kompletní | ks | 33 |  | 0
01.77 | Spínač řaz.1, 250V, 10A, IP44, bílý, zapuštěný, kompletní | ks | 5 |  | 0
01.78 | Spínač řaz.1, 250V, 10A, IP44, bílý, na povrch, kompletní | ks | 2 |  | 0
01.79 | Žaluziový spínač 10A 250V, IP44, bílý, na povrch, kompletní | ks | 3 |  | 0
01.80 | OVLADAČ DVOJTLAČÍTKO ZAP./VYP. IP65 | ks | 20 |  | 0
01.81 | SNÍMAČ POHYBU BÍLÝ IP44, redukce dosahu, 12m, spínání relé, 180st. | ks | 0 |  | 0
01.82 | Zásuvka 1x 230V/16A IP20 kompletní, rámeček, vč. zapojení a montáže | ks | 66 |  | 0
01.83 | Zásuvka 2x 230V/16A IP20 kompletní, rámeček, vč. zapojení a montáže | ks | 81 |  | 0
01.84 | Zásuvka 1x 230V/16A IP44 kompletní, na povrch vč. zapojení a montáže | ks | 7 |  | 0
01.85 | Zásuvka 1x 230V/16A IP20 kompletní, vč. zapojení a montáže, rudá | ks | 80 |  | 0
01.86 | Zásuvka 1x 230V/16A IP20 kompletní, vč. zapojení a montáže + přep.ochr., rudá | ks | 20 |  | 0
01.87 | Zásuvka 1x 230V/16A IP20 45x45 kompletní, vč. zapojení a montáže, rudá | ks | 9 |  | 0
01.88 | Zásuvka 1x 230V/16A IP20 45x45 kompletní, vč. zapojení a montáže + přep.ochr., rudá | ks | 3 |  | 0
01.89 | Podlahová krabice do betonu, 6 modulů 45x45, kompletní bez zásuvek | ks | 3 |  | 0
01.90 | ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ Z1 1x400V 16A, 4x230V 16A, s proud. chr., jističi, | ks | 8 |  | 0
01.91 | ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ Z2 1x400V 32A, 1x230V 16A, s proud. chr., jističi, | ks | 2 |  | 0
01.92 | Spínač 1P, 230V, vačkový, 16A, IP54, bílý, nástěnný, kompletní | ks | 3 |  | 0
01.93 | Spínač 1P, 230V, vačkový, 25A, IP54, bílý, nástěnný, kompletní | ks | 2 |  | 0
01.94 | SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA 16A 400V | ks | 2 |  | 0
01.95 | Doběhové relé pod tlačítko pro VZT | ks | 2 |  | 0
01.96 | Tlačítko Total Stop - pod sklem, 2x kontakt | ks | 1 |  | 0
01.97 | Havarijní tlačítko červené,IP65, hřib | ks | 4 |  | 0
01.98 | I/O modul do krabice 4x vstup, 4x výstup. MODBUS | ks | 35 |  | 0
01.99 | Magnetický kontakt na okno, 24V | ks | 20 |  | 0
01.100 | Čidlo teploty - NI1000, venkovní | ks | 1 |  | 0
01.101 | Uzemňovací svorka vč. Cu pásku | ks | 80 |  | 0
01.102 | Průraz střechou vč. zaizolování | ks | 3 |  | 0
01.103 | Štítky na krabice, spínače a zásuvky | ks | 933 |  | 0
01.104 | Protipožární ucpávky | kpl | 1 |  | 0
01.105 | Pomocný instalační materiál | kpl | 1 |  | 0
01.106 | Průrazy zdivem | ks | 48 |  | 0
01.107 | Lešení, plošiny | kpl | 1 |  | 0
01.108 | Uvedení do provozu jako celek | ks | 1 |  | 0
01.109 | Zařizovací servis dle investora jako celek | ks | 1 |  | 0
01.110 | Výchozí revizní zpráva jako celek | ks | 1 |  | 0
01.111 | Plán skutečného provedení | ks | 1 |  | 0
01.112 | Programování ŘS pro řízení a ovládání žaluzií, čerpadla, blokování chlazení | hod | 40 |  | 0
01.113 | Koordinace s ostatními profesemi během stavby | hod | 60 |  | 0
01.114 | Vyhledání napojných míst NN | hod | 6 |  | 0
01.115 | Propojení podle požadavků VZT | hod | 20 |  | 0
01.116 | Propojení podle požadavků ÚT | hod | 18 |  | 0
01.117 | Výstražné tabulky jako celek | ks | 1 |  | 0
Bleskosvod a uzemnění
01.118 | Zemnící pásek FeZn 30/4mm vč. upevnění | m | 210 |  | 0
01.119 | Zemnící drát AlMgSi průměr 8 vč. upevnění | m | 520 |  | 0
01.120 | Zemnící drát FeZn průměr 10 vč. upevnění | m | 36 |  | 0
01.121 | Podpěry vedení - PV21 | ks | 305 |  | 0
01.122 | Podpěry vedení PV01 | ks | 54 |  | 0
01.123 | Svorky hromosvodné SK-křížová | ks | 46 |  | 0
01.124 | Svorky hromosvodné SS-spojovací | ks | 120 |  | 0
01.125 | Svorky hromosvodné SO-okapová | ks | 20 |  | 0
01.126 | Svorky hromosvodné SP1-pro kovové části | ks | 8 |  | 0
01.127 | Svorky hromosvodné SZ | ks | 9 |  | 0
01.128 | Svorky hromosvodné ST | ks | 5 |  | 0
01.129 | Svorky hromosvodné Sua | ks | 102 |  | 0
01.130 | Zalévací hmota | kg | 5 |  | 0
01.131 | Sváření pásku | ks | 38 |  | 0
01.132 | Jímací tyč 2,0m vč. Ukotvení a svorek | ks | 7 |  | 0
01.133 | Označovací štítek | ks | 9 |  | 0
01.134 | Ochranný úhelník + 2x držák | ks | 8 |  | 0
01.135 | Revizní zpráva hromosvodů | ks | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0