## List1
Výkaz Výměr - FVE BUILDING SHUTTER SYSTEMS s.r.o.
Fotovoltaické komponenty
Název položky | Měrná jednotka | Množství | Cena MJ | Cena Celkem
Fotovoltaický panel 505 Wp, Monokrystalický | kus | 394 |  | 0
Konstrukce pro uchycení fotovoltaických panelů | kus | 394 |  | 0
Optimizér | kus | 394 |  | 0
Střídač 100 kW | kus | 2 |  | 0
Příslušenství pro střídač | kpl | 2 |  | 0
Systém pro bezpečné odpojení na úrovni panelu | kpl | 1 |  | 0
DC konektory MC4 - pár | kus | 44 |  | 0
0
Zařízení pro umístění technologii FVE
Název položky | Měrná jednotka | Množství | Cena MJ | Cena Celkem
Ocelový kontejner 6059x2438x2591 | kus | 1 |  | 0
Doprava včetně umístění na připravené základové patky | kpl | 1 |  | 0
Autojeřáb 5t | kpl | 1 |  | 0
Prvek aktivního chlazení - klimatizace | kus | 1 |  | 0
Elektroinstalace ocel. kontejneru | kpl | 1 |  | 0
Nástěnný rozvaděč, plastový, 56 modulů - Rozvaděč instalace, IP 44 | kus | 1 |  | 0
0
Rozvaděč - RDC
Název položky | Měrná jednotka | Množství | Cena MJ | Cena Celkem
Pojistky | kus | 44 |  | 0
Svodiče přepětí, TYP II, 1000V DC | kus | 22 |  | 0
Nástěnný rozvaděč, plastový, 56 modulů - DC+AC, IP 65 | kus | 2 |  | 0
Kabeláž, podružný materiál | kpl | 2 |  | 0
0
Rozvaděče- R_AC
Název položky | Měrná jednotka | Množství | Cena MJ | Cena Celkem
Volně stojící rozvaděč, oceloplechoví 2000x600x600, IP 65 | kus | 1 |  | 0
Výkonové prvky vybavení rozvaděče R_AC | kus | 2 |  | 0
Dispečersk řízení AXY skříň + ANM | ks | 1 |  | 0
Kabeláž, podružný materiál | kpl | 1 |  | 0
0
Kabely + elektromateriál
Název položky | Měrná jednotka | Množství | Cena MJ | Cena Celkem
Solární kabel 1x6mm, | m | 5000 |  | 0
AYKY-J 3x240+120 | m | 62 |  | 0
CYKY-J 5x95 | m | 6 |  | 0
1-CXKH-V-J P60-R B2CAS1D0 5x1,5mm2 | m | 10 |  | 0
CYA 70 | m | 20 |  | 0
CYA 16 | m | 50 |  | 0
CYA 6 | m | 200 |  | 0
J-Y(ST)Y 2x2x0,8 | m | 200 |  | 0
UTP | m | 20 |  | 0
Mikrotrubička | m | 70 |  | 0
Optický kabel | m | 110 |  | 0
Převoníky pro komunikaci optické sítě | kpl | 1 |  | 0
Stykače, relé, odpojovače, bezdrátové odpínání | kpl | 1 |  | 0
podružný materiál - vodiče, bužírky, izolace | kpl | 1 |  | 0
Práce při připojení + upevňování kabelu | hod | 60 |  | 0
Blesková jímací soustava - úprava | kpl | 1 |  | 0
0
Práce
Název položky | Měrná jednotka | Množství | Cena MJ | Cena Celkem
Montáž panelů + zapojení | kus | 394 |  | 0
Bezpotenciální propojení panelů | hod | 70 |  | 0
Montáž konstrukce | kus | 394 |  | 0
Montáž prostupů | kus | 2 |  | 0
Montáž + připojení měniče | kus | 2 |  | 0
Montáž stykačů, relé, odpojovačů - DC+AC | kpl | 1 |  | 0
Montáž kabelových žlabů - plechových uzavřených | m | 220 |  | 0
Montáž mikrotrubičky + zafukování optického kabelu | m | 110 |  | 0
Montáž převodníku pro optickou síť | kpl | 1 |  | 0
Montáž kabelů DC + uzemnění | kpl | 1 |  | 0
Montáž kabelů AC + uzemnění | kpl | 1 |  | 0
Montáž rozvaděče AC - úprava a doplnění | kus | 1 |  | 0
Zapojení, drátování DC rozvaděče | hod | 48 |  | 0
Úprava rozvaděče - přívod | hod | 8 |  | 0
Výkopové práce 350x900 včetně záhozu + rekultivace terénu | m | 60 |  | 0
Příprava základových patek pro umístění ocel. kontejneru | kpl | 1 |  | 0
Přemísťování materiálu | hod | 40 |  | 0
Dodatečné elektroinstalační práce | hod | 60 |  | 0
Thermovizní kontrola | kus | 1 |  | 0
Zkušební provoz | kpl | 1 |  | 0
0
ostatní materiál
Název položky | Měrná jednotka | Množství | Cena MJ | Cena Celkem
Kabelové žlaby+víko - plechové, uzavřené včetně podpěrných bodů | m | 220 |  | 0
Prostupy kabelů | kus | 2 |  | 0
Utěsnění prostupů protipožární technologií | kus | 2 |  | 0
Chráničky kabelů DC + AC | kpl | 1 |  | 0
výstražná fólie s bleskem | m | 60 |  | 0
Vázací pásky VPC 5/280, černé, UV odolné | kus | 6000 |  | 0
Prvky pro zatížení konstrukce, dlažba 300x300x40 dle výpočtového zatížení | kpl | 1 |  | 0
spotřební materiál (podložky, krimpování etc. ) | kpl | 1 |  | 0
0
Projekty, inženýrská činnost a ostatní
Název položky | Měrná jednotka | Množství | Cena MJ | Cena Celkem
Pronájem plošiny/manipulkační techniky | hod | 60 |  | 0
Kompresor + zafukovačka | kpl | 1 |  | 0
Oživení a nastavení systému | kpl | 1 |  | 0
Doprava | kpl | 1 |  | 0
Dokumentace DPS/DSPS | kus | 1 |  | 0
Kolaudace | kpl | 1 |  | 0
Zřízení staveniště, doprava materiálu | kpl | 1 |  | 0
Vyřízení licence ERÚ | kus | 1 |  | 0
Revize | kus | 1 |  | 0
Připojení k DS | kus | 1 |  | 0
UPOS, UTP | kpl | 1 |  | 0
Sloučení regulace P a Q výrobny se stávajícím OM | kpl | 1 |  | 0
Inžernýrská činnost | kpl | 1 |  | 0
0
| Celkem za dílo bez DPH: |  |  | 0