## ROZPO
NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V POPŮVKÁCH, ŠKOLNÍ 63/9
D.1.4.6 SLABOPROUD
ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR
1 Didaktická AV technika – jen kabeláž a trubkování
| Popis položky | Počet | M.j. | Jedn. cena | Celkem
101 | USB kabel, zlacené kontakty, 20m | 7 | ks | 0 | 0
102 | HDMI kabel, zlacené kontakty, 20m | 7 | ks | 0 | 0
103 | HDMI+USB přípojné místo, na stěnu či do podlahové krabice D+M | 14 | ks | 0 | 0
104 | Krabice instalační pod omítku vč. vysekání lůžka | 140 | ks | 0 | 0
105 | Trubka instalační pod omítkou 23-48 mm | 140 | m | 0 | 0
106 | Vodič v trubkovodu protahovací | 140 | m | 0 | 0
107 | Drobný spotřební a montážní materiál | 1 | ks | 0 | 0
2 Strukturovaná kabeláž kat.6A
No. | Popis položky | Počet | M.j. | Jedn. cena | Celkem
201 | Dvojzásuvka 2xRJ45 CAT6A (dodávka) | 85 | ks | 0 | 0
202 | Dvojzásuvka montáž | 85 | ks | 0 | 0
203 | UKONČENÍ - FORMA NA KABELU 6A | 340 | ks | 0 | 0
204 | MĚŘENÍ 1 KABELU CAT6A ,VYHOT. PROTOKOLU | 170 | ks | 0 | 0
205 | Kat 6A modulární osazený 24 portů, 1U | 9 | ks | 0 | 0
206 | MONTÁŽ PANELU | 9 | ks | 0 | 0
207 | ORGANIZÉR 1U | 9 | ks | 0 | 0
208 | MONTÁŽ ORGANIZERU | 9 | ks | 0 | 0
209 | Kabel kat 6A s pláštěm B2ca S1 d0 | 12140 | ks | 0 | 0
210 | INSTALACE KABELU 6A | 12140 | m | 0 | 0
211 | Rack nástěnný, 800x1000x45U, - D+M+uzemnění | 1 | ks | 0 | 0
212 | Aktivní prvek – switch 24 PoE portů, 1000BaseT, uplink 10G instalován, management | 3 | ks | 0 | 0
213 | PATCH CORD - 2m CAT 6A UTP, různé barvy | 50 | ks | 0 | 0
214 | PATCH CORD - 3m CAT 6A UTP, různé barvy | 50 | ks | 0 | 0
215 | Krabice instalační pod omítku vč. vysekání lůžka | 120 | ks | 0 | 0
216 | Krabice instalační pod omítku vč. vysekání lůžka | 270 | ks | 0 | 0
217 | Trubka instalační pod omítkou 23-48 mm | 2100 | m | 0 | 0
218 | Vodič v trubkovodu protahovací | 2100 | m | 0 | 0
219 | Kabelový žlab drátěný do 150/100 | 145 | m | 0 | 0
220 | Práce související s úpravou přívodu 230V (rack) | 4 | hod | 0 | 0
221 | Práce související s úpravou přívodu telekomunikačního operátora do racku | 4 | hod | 0 | 0
222 | Průraz do d=50mm, zapravení | 20 | ks | 0 | 0
223 | Drobný spotřební a montážní materiál | 1 | ks | 0 | 0
3 Dveřní videointerkom – IP řešení, CCTV kamery
| Popis položky | Počet | M.j. | Jedn. cena | Celkem
301 | Kamera, min. IP 67, antivandal, pevná, PoE, cloudové řešení + záznam na SD kartu, přísvit min. 10m, min. 4Mpix, s přísvitem, se základní videoanalýzou (detekce vstupu do oblasti, s možností vymaskování "privátní" zóny). | 10 | ks | 0 | 0
302 | Montáž kamery včetně kamerové zkoušky den/noc | 10 | ks | 0 | 0
302 | Záznam pro max 24 kamer, včetně PoE switche a HDD 8TB | 1 | ks | 0 | 0
303 | IP dveřní interkom antivandal, s integrovanou kamerou a čtečkou karet . 12 tlačítek, D+M, včetně potřebné instalační krabice, stříšky | 3 | ks | 0 | 0
303 | Elektromechanický zámek pro dveře, samozamykací s panikovou funkcí | 3 | ks | 0 | 0
304 | IP Nástěnný přístroj domácího telefonu s LCD barevným monitorem, cca 10 inch, PoE | 11 | ks | 0 | 0
304 | Zdroj zámek, 24V-2A, zálohovaný, montáž pod omítku D+M včetně krabice | 3 | ks | 0 | 0
305 | Krabice instalační pod omítku vč. vysekání lůžka | 140 | ks | 0 | 0
305 | Trubka instalační pod omítkou 23-48 mm | 140 | m | 0 | 0
306 | Vodič v trubkovodu protahovací | 140 | m | 0 | 0
306 | Kabeláž-viz strukturovaná kabeláž |  |  | 0
307 | Oživení, instalace SW, zaškolení, zkušební provoz | 8 | hod | 0 | 0
307 | Drobný spotřební a montážní materiál | 1 | ks | 0 | 0
4 Signalizace z WC pro imobilní
| Popis položky | Počet | M.j. | Jedn. cena | Celkem
401 | SET - Distress alarm WC komplet pro jedno WC, například dodávka TYCO nebo ABB, dvě volací tlačítka ve WC, jedno signalizační svítidlo s akustickou signalizací nade dveře. | 1 | ks | 0 | 0
402 | Další paralelní signalizační svítidlo s akustickou signalizací | 1 | ks | 0 | 0
403 | SET - montáž kompletu | 1 | ks | 0 | 0
404 | Krabice instalační pod omítku vč. vysekání lůžka | 6 | ks | 0 | 0
405 | Trubka instalační pod omítkou 23-48 mm | 22 | m | 0 | 0
406 | Vodič v trubkovodu protahovací | 22 | m | 0 | 0
408 | Kabel 2x0,8 | 30 | m | 0 | 0
409 | Kabel - montáž do trubek, do žlabu | 30 | m | 0 | 0
410 | Oživení, zaškolení obsluhy | 2 | hod | 0 | 0
411 | Drobný spotřební a montážní materiál | 2 | ks | 0 | 0
5 Školní rozhlas EN54, ČSN 50849
| Popis položky | počet | m.j. | jedn. cena | celkem
501 | Ústředna ERO, dle EN54-16, včetně integrovaných baterií a integrovaného mikrofonu, all-in-one. Kompaktní nástěnná. Až 6 reproduktorových zón Při dvousystémovém řešení není třeba záložních zesilovačů. | 1 | ks | 0 | 0
502 | Akumulátor 55Ah | 2 | ks | 0 | 0
503 | Tlačítko externí prosklené pro spuštění přednastavené evakuační zprávy | 1 | ks | 0 | 0
504 | Reproduktor EN54, dvousystémový, do 2x6W (skříňka) | 26 | ks | 0 | 0
505 | EOL modul (podle skutečně vytendrovaného zařízení) | 6 | ks | 0 | 0
506 | Montáž reproduktoru | 26 | ks | 0 | 0
507 | Kabel 4x1,5 s funkční schopností při požáru, | 260 | ks | 0 | 0
508 | Montáž kabelu pod omítku, výjimečně na příchytky | 260 | ks | 0 | 0
509 | Krabice 4-pólová pro ohniodolný kabel | 26 | ks | 0 | 0
510 | Zřízení přívodu 230V | 1 | ks | 0 | 0
511 | Nahrání fráze | 2 | hod | 0 | 0
512 | Měření správné hlasitosti | 1 | ks | 0 | 0
513 | Měření srozumitelnosti | 1 | ks | 0 | 0
514 | Oživení, zaškolení obsluhy | 2 | hod | 0 | 0
515 | Nevyčíslitelné práce, drobný spotřební materiál | 1 | ks | 0 | 0
6 Lokální detekce pro spouštění větrání CHÚC
No. | Popis položky | Počet | m.j. | Jedn. cena | Celkem
601 | Okenní ústředna, včetně instalované záložní baterie, až pro 6 motorů, 24V výstupy, vstupy "externí poplach pro tlačítkové hlásiče" , "denní větrání", vstup pro detektor požáru, vstup pro dešťové čidlo, baterie pro 72 hodin, externí výstup pro další navazující zařízení | 1 | ks | 0 | 0
602 | Montáž okenní ústředny | 1 | ks | 0 | 0
603 | Servomotor 12-24V kompatibilní s výše uvedeným, včetně potřebného kování | 2 | ks | 0 | 0
604 | Montáž servomotoru na výklopné okno, certifikovaná montáž | 2 | ks | 0 | 0
605 | Automatický detektor kouře, kompatibilní s okenní ústřednou | 3 | ks | 0 | 0
606 | Montáž hlásiče | 3 | ks | 0 | 0
607 | Manuální tlačítkový hlásič "spuštění větrání při požáru", kompatibilní s okenní ústřednou – nikoli červený hlásič EPS | 3 | ks | 0 | 0
608 | Montáž tlačítka | 3 | ks | 0 | 0
609 | Tlačítko pro denní větrání | 1 | ks | 0 | 0
610 | Montáž tlačítka pro denní větrání | 1 | ks | 0 | 0
611 | Detektor deště, větru | 1 | ks | 0 | 0
612 | Montáž detektoru | 1 | ks | 0 | 0
613 | Kabel se zaručenou funkčností při požáru, P30-R, D+M, pod omítku – zřízení napájení 230V pro okenní ústřednu (3x1,5 P30-R) | 20 | m | 0 | 0
614 | Vyhledání místa napojení, doplnění jističe 10A | 4 | hod | 0 | 0
615 | Kabel se zaručenou funkčností při požáru, (P30-R 4x0,8) D+M, pod omítku či na příchytky, včetně ohniodolných příchytek. | 65 | m | 0 | 0
616 | Oživení, zaškolení obsluhy | 2 | hod | 0 | 0
617 | Drobný nespecifikovaný montážní materiál | 1 | kpl | 0 | 0
7 Školní zvonková signalizace, jednotný čas
No. | Popis položky | Počet | m.j. | Jedn. cena | Celkem
701 | Hlavní hodiny 1 podružná linka, 4 interní spínací relé, synchronizace signálem GPS | 1 | ks | 0 | 0
702 | GPSpřijímač včetně antény, krytí IP 54 | 1 | ks | 0 | 0
703 | Podružné hodiny 28cm | 3 | ks | 0 | 0
704 | Zvonek školní 24V, 95 dB/1m | 3 | ks | 0 | 0
705 | Zdroj 24V/2,5A pro školní zvonky | 1 | ks | 0 | 0
706 | Kabel pro hodiny (dle skutečně vytendrovaného systému) | 120 | m | 0 | 0
707 | Montáž kabelu pod om. | 120 | m | 0 | 0
708 | Kabel pro školní zvonky | 120 | m | 0 | 0
709 | Montáž kabelu pod om. | 120 | m | 0 | 0
710 | Zapojení venkovních hodit | 1 | hod | 0 | 0
711 | Oživení, zaškolení obsluhy | 2 | hod | 0 | 0
712 | Drobný nespecifikovaný montážní materiál | 1 | kpl | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0