## Rekapitulace
REKAPITULACE
Objekt: Základní škola Český Dub, okres Liberec, příspěvková organizace
Uchazeč:
Datum:
Kód | Popis | Cena celkem
1 | 2 | 3
CJ 1 | Nábytek | 0
CJ 2 | Nábytek | 0
CHE FYZ | Nábytek | 0
Multifunkční | Nábytek | 0
Přírodopis | Nábytek | 0
Družina | Nábytek | 0
| Celkem bez DPH | 0
| DPH | 21%
| Celkem s DPH | 0

## OU cizích jazyků 1
Kalkulace vybavení pro odbornou učebnu cizích jazyků 1
Objekt: Základní škola Český Dub, okres Liberec, příspěvková organizace
Uchazeč:
Datum:
P.Č. | TV | KCN | Kód položky / název | Popis / minimální technické parametry | MJ | Množství celkem | Cena jednotková bez DPH | Cena celkem bez DPH | Typ | Poznámka
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15
|  |  | AVT | Nábytek |  |  |  | 0
|  |  |  | Nábytek |  |  |  | 0
1 |  | vlastní | Katedra učitele | Katedra profesora jazykové laboratoře, případně PC učebny přizpůsobena pro osazení techniky jazykové laboratoře a PC. Vnější rozměry katedry š x v x h 1600 × 680 × 760 mm, 2× kabelová průchodka. V pravé části katedry umístěna uzamykatelná skříňka na soklu o vnitřních rozměrech š x v x h 510 × 632 × 688 mm. Skříňka vybavena nasávacím otvorem v čele dvířek a otvorem v horní části pro odvedení teplého vzduchu (krytí otvorů perforovaným plechem/mřížkou). V levé části katedry umístěna skříňka s 3× polohovatelnou policí. Prostor mezi skříňkami vybaven falešnými uzamykatelnými zády pro možnost umístění interface jazykové laboratoře. Vytvořený propoj mezi prostorem uzamykatelné skříňky a falešnými zády. Možnost napojení katedry na kabelové žlaby pro studentské stoly. Standardně použité materiály: Pracovní deska oboustranně laminovaná LTD 22 mm, korpusy LTD 19 mm, hrany 2 mm na pohledových stranách, 1 mm na stranách nepohledových, lepené voděodolným PUR lepidlem. Cena včetně dopravy a montáže. | kus | 1 |  | 0
2 |  | vlastní | Nástěnná tabule | Nástěnná tabule pro popis fixem, minimální rozměry 250x120cm. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 |  | 0
3 |  | vlastní | Čtvercový stůl | Čtvercový stůl, stohovatelný na sebe s dvěma kolečkami, rozměr 600x600 mm. Konstrukce z ocelové trubky průměru 38 mm, síly stěny min. 2 mm. Pracovní deska LTD o tloučťce min. 22 mm. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 22 |  | 0
4 |  | vlastní | Židle učitelská | Otočná výškově nastavitelná, pojízdná židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek. Možnost výběru z více barev - alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 455 - 580 mm od podlahy. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu. | kus | 1 |  | 0
5 |  | vlastní | Židle studentská | Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednodílný sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek. Velikost 6. Možnost výběru z více barev - alespoň 7. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu. | kus | 22 |  | 0
|  |  |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0

## OU cizích jazyků 2
Kalkulace vybavení pro odbornou učebnu cizích jazyků 2
Objekt: Základní škola Český Dub, okres Liberec, příspěvková organizace
Uchazeč:
Datum:
P.Č. | TV | KCN | Kód položky / název | Popis / minimální technické parametry | MJ | Množství celkem | Cena jednotková bez DPH | Cena celkem bez DPH | Typ | Poznámka
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15
|  |  | AVT | Nábytek |  |  |  | 0
|  |  |  | Nábytek |  |  |  | 0
1 |  | vlastní | Katedra učitele | Katedra profesora jazykové laboratoře, případně PC učebny přizpůsobena pro osazení techniky jazykové laboratoře a PC. Vnější rozměry katedry š x v x h 1600 × 680 × 760 mm, 2× kabelová průchodka. V pravé části katedry umístěna uzamykatelná skříňka na soklu o vnitřních rozměrech š x v x h 510 × 632 × 688 mm. Skříňka vybavena nasávacím otvorem v čele dvířek a otvorem v horní části pro odvedení teplého vzduchu (krytí otvorů perforovaným plechem/mřížkou). V levé části katedry umístěna skříňka s 3× polohovatelnou policí. Prostor mezi skříňkami vybaven falešnými uzamykatelnými zády pro možnost umístění interface jazykové laboratoře. Vytvořený propoj mezi prostorem uzamykatelné skříňky a falešnými zády. Možnost napojení katedry na kabelové žlaby pro studentské stoly. Standardně použité materiály: Pracovní deska oboustranně laminovaná LTD 22 mm, korpusy LTD 19 mm, hrany 2 mm na pohledových stranách, 1 mm na stranách nepohledových, lepené voděodolným PUR lepidlem. Cena včetně dopravy a montáže. | kus | 1 |  | 0
2 |  | vlastní | Nástěnná tabule | Nástěnná tabule pro popis fixem, minimální rozměry 200x120cm. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 2 |  | 0
3 |  | vlastní | Studentské pracoviště | Speciální lavice přizpůsobena pro osazení IT techniky. Deska stolu osazena výklopným systémem umožňující uschování LCD monitoru při nepoužívání (vznikne čistá pracovní plocha). Lavice včetně výsuvné desky pro uložení klávesnice a myši. Lavice pro jednoho studenta o vnějších rozměrech š-880 x h-600 x v-757mm, 4x kabelová průchodka. Stůl přizpůsoben pro spojení 2 a více stolů dohromady s vedením kabeláže. Pod deskou stolu osazen šířkově nastavitelný perforovaný, kovový box pro osazení PC. Součástí hák na zavěšení sluchátek Standardní minimální použité materiály:oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Pracovní plocha z DTD desky oboustranně laminované HPL o síle 0,8mm, celková síla desky je min. 23,6mm. Korpus je lepený a dodáván vcelku. Volba barevného provedení alespoň ze čtyř barevných variant. Cena včetně dopravy a instalace. | kus | 16 |  | 0
4 |  | vlastní | Skříň na batohy | Skříň, otevřený regál uzpůsobený k uložení batohů. Rozměr: 1000 x 400 x 1600 (š x h x v).Je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je lepený a dodáván vcelku. Pevný sokl o výšce min. 100 mm, rektifikační nohy. Barevné provedení min. ve 4 barvách. Popis doplňuje výkresová dokumentace. Cena včetně dopravy a instalace. | kus | 1 |  | 0
5 |  | vlastní | Skříň na batohy | Skříň, otevřený regál. Rozměr: 800 x 400 x 1600 (š x h x v).Je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je lepený a dodáván vcelku. Pevný sokl o výšce min. 100 mm, rektifikační nohy. Barevné provedení min. ve 4 barvách. Popis doplňuje výkresová dokumentace. Cena včetně dopravy a instalace. | kus | 1 |  | 0
6 |  | vlastní | Skříň vestavná | Sestava vestavné skříně s křídlovými dveřmi o rozměru: cca 1600 x 600 x 2000 (š x h x v). .Je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je lepený a dodáván vcelku. Pevný sokl o výšce min. 100 mm, rektifikační nohy, celokovové úchytky.Barevné provedení min. ve 4 barvách. Popis doplňuje výkresová dokumentace. Nutné zaměření dodavatelem na místě. Cena včetně dopravy a instalace. Doměření na místě vybraným dodavatelem. | kus | 1 |  | 0
7 |  | vlastní | Židle učitelská | Otočná výškově nastavitelná, pojízdná židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek. Možnost výběru z více barev - alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 455 - 580 mm od podlahy. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu. | kus | 1 |  | 0
8 |  | vlastní | Židle studentská | Otočná výškově nastavitelná, pojízdná židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek. Možnost výběru z více barev - alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 455 - 580 mm od podlahy. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu. | kus | 16 |  | 0
|  |  |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0

## OU chemie a fyziky
Kalkulace vybavení pro odbornou učebnu chemie a fyziky
Objekt: Základní škola Český Dub, okres Liberec, příspěvková organizace
Uchazeč:
Datum:
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis / minimální technické parametry | MJ | Množství celkem | Cena jednotková bez DPH | Cena celkem bez DPH | Typ | Poznámka
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15
|  |  | AVT | Nábytek |  |  |  | 0
29 |  |  |  | Nábytek |  |  |  | 0
1 |  | vlastní | Demonstrační pult s umyvadlem a katedra | Katedra s pultem pro práci ve stoje s uzamykatelnými skříňkami. Rozměry: š. 4250 x h. 700 mm. Stůl přístavný na výklopný systém pro LCD monitor (s možností sezení). Vedle stolu je pult s odolnou pracovní deskou. Osazení pracovní desky - Dřez polypropylenový chemicky odolný 400x400 mm, včetně výpusti a sifonu, směšovací baterie. Skříňky pod pracovní deskou - 3x policová skříňka katedry vyučujícího, 1x skříň umožňující montáž výsuvného demonstračního panelu s el. moduly , 1x skříň pro umístění dřezu. Standardní minimální použité materiály: oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Korpusy nábytku jsou z LTD desky o tloušťce min. 19 mm, pracovní plocha pak z DTD desky oboustranně laminované HPL o síle 0,8mm, celková síla desky je min. 23,6mm. Korpus je lepený a dodáván vcelku. Průběžný sokl o výšce min. 100 mm, rektifikační nohy, celokovové úchytky. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Popis doplňuje výkresová dokumentace. Rozmístění skříněk a jejich šířku je možno upravovat dle přaní investora nebo potřeb technologií, při zachování celkového rozměru pultu. Cena vč. dopravy a instalace. | kus | 1 |  | 0
2 |  | vlastní | Labolatorní kahan | Kahan je vybavený butanovou náplní, je přenosný. Používá se pro laboratorní pokusy, účely. Použití pouze v přítomnosti dospělé osoby, za dostatečného větrání, ve vzdálenosti cca 50 cm od hořlavých předmětů. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 |  | 0
3 |  | vlastní | Učitelské pracoviště | 1ks - DEMONSTRAČNÍ PANEL je sestaven z výměnných demonstračních bloků | kus | 1 |  | 0
na plošných spojích. Je možné ho přizpůsobit potřebám výuky,
případně snadno rozšiřovat. Každý demonstrační blok představuje
elektrotechnickou (elektronickou) součástku, nebo obvod. Každá součástka
musí být označena popisem, schematickou značkou a její hodnotou.
Pokud to daná součástka dovoluje, demonstrační blok obsahuje součástky dvě.
Jedna součástka se do obvodu zapojuje přes banánové zdířky.
Druhá součástka stejné hodnoty je pak umístěna na horní části demonstračního bloku
a slouží k vizualizaci a měření. Každý blok je v demonstračním panelu zasunut
do drážkového profilu. Každý blok musí být navržen tak, aby nedošlo při libovolné chybě
zapojení k žádnému poškození libovolné součástky ani obvodu v celém napěťovém r
ozsahu 0-24V AC napájecího zdroje.
Připojení a propojování bloků se provádí pomocí propojovacích kabelů
a bezpečnostních zdířek 4 mm. K propojování libovolných modulů lze použít kabely
s bezpečnostními koncovkami 4mm. Z bloků je možné sestavit (zapojit),
různé obvody pro provádění pokusů. Při zkratu zdroje nesmí dojít k vypadnutí
žádné ochrany ani k ovlivnění ostatních pracovišť v učebně. Po odstranění zkratu
po libovolné době zdroj pokračuje v normální činnosti
bez nutnosti nahazování ochran, nebo jiného zásahu.
Střídavé napětí napájecího zdroje je nastavitelné pouze z pracoviště
učitele v rozsahu 0 -24V SELV.
MODULY NM
1x Bzučák 3-24V AC/DC (jedná se o funkčni obvod pracující v rozsahu 3-24V)
1x Kondenzátor 100n / 50V (funkční součástka zespodu, součástka pro vizualizaci shora)
1x Kondenzátor 1M0 / 50V (funkční součástka zespodu, součástka pro vizualizaci shora)
1x Kondenzátor 470n / 50V (funkční součástka zespodu, součástka pro vizualizaci shora)
1x Kondenzátor elektrolytický 100M / 50V (funkční součástka zespodu, součástka pro vizualizaci shora)
2x Dioda 1A (funkční součástka zespodu, součástka pro vizualizaci shora)
1x Fotorezistor 50-100k / 10lx (funkční blok s fotorezistorem dané hodnoty)
1x Cívka 100uH / 1A (funkční součástka zespodu, součástka pro vizualizaci shora)
1x Cívka 470uH / 0,5A (funkční součástka zespodu, součástka pro vizualizaci shora)
1x LED (zelená) (včetně ochran proti přetížení a chybám zapojení- LED musí svítit i při přetížení!)
1x LED (rudá) (včetně ochran proti přetížení a chybám zapojení- LED musí svítit i při přetížení!)
1x Ampérmetr / 0 - 300mA AC/DC, analogový MP pro montáž do drážkového profilu
1x Voltmetr / 0 - 30V AC/DC, analogový MP pro montáž do drážkového profilu
1x Ampérmetr / 0 - 2A AC/DC, digitální MP pro montáž do drážkového profilu
1x Voltmetr / 0 - 199V AC/DC, digitální MP pro montáž do drážkového profilu
1x Tranzistor NPN / 80V / 1A (funkční tranzistor s ochranami zespodu, tranzistor pro vizualizaci shora)
1x Tranzistor PNP / 80V / 1A (funkční tranzistor s ochranami zespodu, tranzistor pro vizualizaci shora)
1x Pojistka 5x20mm s krytkou (modul pro montáž do drážkového profilu)
1x Potenciometr 10k/N (včetně ochran proti přetížení potenciometru v krajních polohách)
2x Přepínač jednoduchý páčkový
2x Rezistor R100R / 2W (funkční součástka zespodu, součástka pro vizualizaci shora)
2x Rezistor R1K0 / 2W (funkční součástka zespodu, součástka pro vizualizaci shora)
1x Rezistor R470R / 2W (funkční součástka zespodu, součástka pro vizualizaci shora)
1x Relé 12 - 24V AC/DC (funkční blok s relé pro montáž do drážkového profilu)
1x Tlačítko
1x Termistor NTC 10k/25°C
1x Usměrňovač můstkový 1A (funkční můstek zespodu, můstek pro vizualizaci a měření shora)
1x Vypínač páčkový
4x Žárovka s paticí E10
1x Transformátor 24V/8V s ochranou proti nebezpečnému napětí při inverzním zapojení.
Napětí nesmí překročit při inverzním zapojení bezpečné napětí stanovené vyhláškou 50/78 Sb.
1x Zdroj - Stabilizátor 12V / 100mA (stabilizovaný zdroj s pevným napětím 12V)
1x Zdroj - Stabilizátor 1,2-18V / 0,1A (stabilizovaný zdroj nastavitelný s proudem 100mA)
1x Zdroj - Stabilizátor 0,6-18V / 1,2 - 0,1A (spínaný stabilizovaný zdroj s plynule nastavitelným napětím a nastavitelným proudem až do 1,2A)
1x SADA měřicích BEZPEČNOSTNÍCH KABELŮ 2x1m, 8x0,5m
1ks ELEKTRICKÝ OTOČNÝ PANEL SE ZABUDOVANÝM ZDROJEM NN
a DÁLKOVÝM KABELOVÝM OVLÁDÁNÍM z rozvaděče učitele:
*Dálkové centrální ovládání umožňuje otáčení každým panelem (plynulé otevírání a zavírání), napěťové řídicí signály jsou poskytovány z rozvaděče učitele.
*Panel neumožňuje uzavření při zapojení kabeláže (panel dokáže rozlišit překážku při otevírání i zavírání.
Je-li síla na překážku větší než nastavená mez, panel změní směr otáčení.
Optická závora NE - NENÍ DOSTATEČNOU OCHRANOU pro tento druh panelu a jeho použití)
* Při překročení povoleného proudu změní směr otáčení a tím uvolní překážku
EOP bude obsahovat:
o 1x zásuvku USB
o 1x zásuvku LAN RJ45
o 1x zásuvka 230 V
o 1x zdířky NN - regulovaný vývod 0-24V převodního transformátoru 230V/24V - zdířky MN
- zdroj 0-24V AC/3W (napájení z rozvaděče)
Parametry EOP:
"Proudová soustava: 1 NPE, 50Hz AC,230V, TN-S"
Krytí: IP 30
Pracovní rozsah teplot: 0 - 35°C
InA: 6A, (obvod zásuvky NN) + 2A, (obvod zdroje 0-24V AC)
USB - 2,5W / 5V, 0,5A, (podle použitého adaptéru)
"0-24V AC - 3W / 24V / 0,125A, zkratuvzdorný "
ZDROJ 0-24V AC: SELV, kategorie přepětí III, Zkratuvzdorný, odolný proti přetížení,
USB napojen na USB hub s adaptérem s 1 vývodem
Osazen SPOJ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM.
1ks Rozvaděč učitele:
Umísťuje se do horní zásuvky ve skříňce pro rozvaděč.
ozvaděč učitele (RU):
Zdroje SELV jsou konstruovány tak, aby poskytly požadované napětí a
proud pro pokusy prováděné na demonstračním panelu
a současně bylo celé zapojení odolné proti přetížení či zkratu, (EOP i demonstrační panel).
Chyba v zapojení nezpůsobí poškození žádné části obvodu.
Nedojde ani k ovlivnění ostatních pracovišť.
Po odstranění chyby v zapojení bude demonstrovaný obvod funkční.
RU bude obsahovat:
1. Hlavní vypínač
2. Ovládání dálkové EOP včetně otevírání/zavírání a ovl. dálkové elektro
zámků na odklopech v prac. ploše
3. Ovládání vývodů USB
4. Ovládání zdroje a reg. TR-0-24 AC/3W
Parametry RU:
Proudová soustava: 3 N PE AC 50Hz 400V/230V TN-S
Jmenovité napětí: 400V AC ±10%
Maximální příkon: 4900VA (Plné zatížení zásuvek a výstupů)
InA: 25A
Krytí: IP30
Pracovní rozsah teplot: 0 - 35°C
Rozměry: 600 x 400 x 280 mm
Výstupní výkony okruhů
Okruh zásuvek E1: max. 1000W; Jistič 10A (B)
Okruh zásuvek E2: max. 1000W; Jistič 10A (B)
Okruh zásuvek E3: max. 1000W; Jistič 10A (B)
Okruh zásuvek U1: max. 500W; Jistič 10A (B)
Okruh zásuvek U2: max. 500W; Jistič 10A (B)
Okruh zásuvek U3: max. 500W; Jistič 10A (B)
Okruh napájení zdrojů 0 - 24V: max. 300VA; Jistič 2A (C)
Okruh 24V DC: max. 100VA; Jištěno elektronicky
Cena včetně zapojení kabeláže pracoviště, kompletace systému a zaškolení obsluhy
4 |  | vlastní | Školní digestoř | Stolní digestoř demonstrační o rozměrech šxhxv 1000x700x1400mm, umístění na stůl o výšce 750mm, pracovní plocha ve výšce 900mm. Pracovní deska odolná chemikáliím s odpadní vaničkou. Konstrukce kovová, bezpečnostní sklo. Digestoř je vybavena dvěmi přívodem vody, osvětlením a 2x zásuvkou 230V. Odtah ventilátoru 350m3/h. Hlučnost do 60 dB. Popis doplňuje výkresová dokumentace. Cena včetně dopravy a instalace. | kus | 1 |  | 0
5 |  | vlastní | Skříňka pod digestoř | Skříňka pod digestoř, rozměr 1000x700mm, výška 750mm.Standardní minimální použité materiály: oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Korpus je lepený a dodáván vcelku. Průběžný sokl o výšce min. 100 mm, rektifikační nohy, celokovové úchytky. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Popis doplňuje výkresová dokumentace. Cena včetně dopravy a instalace. | kus | 1 |  | 0
6 |  | vlastní | Středový tunel | Středová skříňka s výřezem pro dřez. Rozměr HxŠ 600x650 mm. Dřez polypropylenový chemicky odolný 400x400 mm, včetně výpusti a sifonu, baterie na studenou vodu.Standardní minimální použité materiály: oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Korpus je lepený a dodáván vcelku. Průběžný sokl o výšce min. 100 mm, rektifikační nohy, celokovové úchytky. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 5 |  | 0
7 |  | vlastní | Žákovské pracoviště | OBSAH STOLU – TECHNICKÁ VÝBAVA: | kus | 9 |  | 0
Stůl o rozměrech 1800x600mm. Výška 760 mm. Noha 30x30, rám 40x20, lakováno práškovým lakem, vypalovaným v peci. Rektifikační nožičky. V přední části stolu je kabelová předstěna, ve které je umístěn elektrický otočný panel a výsuv na demonstrační panel žáků. Krytování až na zem, předstěna vyrobena z LTD o síle min. 19 mm, hrany ABS na pohledových stranách 2 mm, na nepohledových 1 mm.
1ks - DEMONSTRAČNÍ PANEL je sestaven z výměnných demonstračních bloků
na plošných spojích. Je možné ho přizpůsobit potřebám výuky,
případně snadno rozšiřovat. Každý demonstrační blok představuje
elektrotechnickou (elektronickou) součástku, nebo obvod. Každá součástka
musí být označena popisem, schematickou značkou a její hodnotou.
Pokud to daná součástka dovoluje, demonstrační blok obsahuje součástky dvě.
Jedna součástka se do obvodu zapojuje přes banánové zdířky.
Druhá součástka stejné hodnoty je pak umístěna na horní části demonstračního bloku
a slouží k vizualizaci a měření. Každý blok je v demonstračním panelu zasunut
do drážkového profilu. Každý blok musí být navržen tak, aby nedošlo při libovolné chybě
zapojení k žádnému poškození libovolné součástky ani obvodu v celém napěťovém r
ozsahu 0-24V AC napájecího zdroje.
Připojení a propojování bloků se provádí pomocí propojovacích kabelů
a bezpečnostních zdířek 4 mm. K propojování libovolných modulů lze použít kabely
s bezpečnostními koncovkami 4mm. Z bloků je možné sestavit (zapojit),
různé obvody pro provádění pokusů. Při zkratu zdroje nesmí dojít k vypadnutí
žádné ochrany ani k ovlivnění ostatních pracovišť v učebně. Po odstranění zkratu
po libovolné době zdroj pokračuje v normální činnosti
bez nutnosti nahazování ochran, nebo jiného zásahu.
Střídavé napětí napájecího zdroje je nastavitelné pouze z pracoviště
učitele v rozsahu 0 -24V SELV.
MODULY NM
1x Bzučák 3-24V AC/DC (jedná se o funkčni obvod pracující v rozsahu 3-24V)
1x Kondenzátor 100n / 50V (funkční součástka zespodu, součástka pro vizualizaci shora)
1x Kondenzátor 1M0 / 50V (funkční součástka zespodu, součástka pro vizualizaci shora)
1x Kondenzátor 470n / 50V (funkční součástka zespodu, součástka pro vizualizaci shora)
1x Kondenzátor elektrolytický 100M / 50V (funkční součástka zespodu, součástka pro vizualizaci shora)
2x Dioda 1A (funkční součástka zespodu, součástka pro vizualizaci shora)
1x Fotorezistor 50-100k / 10lx (funkční blok s fotorezistorem dané hodnoty)
1x Cívka 100uH / 1A (funkční součástka zespodu, součástka pro vizualizaci shora)
1x Cívka 470uH / 0,5A (funkční součástka zespodu, součástka pro vizualizaci shora)
1x LED (zelená) (včetně ochran proti přetížení a chybám zapojení- LED musí svítit i při přetížení!)
1x LED (rudá) (včetně ochran proti přetížení a chybám zapojení- LED musí svítit i při přetížení!)
1x Ampérmetr / 0 - 300mA AC/DC, analogový MP pro montáž do drážkového profilu
1x Voltmetr / 0 - 30V AC/DC, analogový MP pro montáž do drážkového profilu
1x Ampérmetr / 0 - 2A AC/DC, digitální MP pro montáž do drážkového profilu
1x Voltmetr / 0 - 199V AC/DC, digitální MP pro montáž do drážkového profilu
1x Tranzistor NPN / 80V / 1A (funkční tranzistor s ochranami zespodu, tranzistor pro vizualizaci shora)
1x Tranzistor PNP / 80V / 1A (funkční tranzistor s ochranami zespodu, tranzistor pro vizualizaci shora)
1x Pojistka 5x20mm s krytkou (modul pro montáž do drážkového profilu)
1x Potenciometr 10k/N (včetně ochran proti přetížení potenciometru v krajních polohách)
2x Přepínač jednoduchý páčkový
2x Rezistor R100R / 2W (funkční součástka zespodu, součástka pro vizualizaci shora)
2x Rezistor R1K0 / 2W (funkční součástka zespodu, součástka pro vizualizaci shora)
1x Rezistor R470R / 2W (funkční součástka zespodu, součástka pro vizualizaci shora)
1x Relé 12 - 24V AC/DC (funkční blok s relé pro montáž do drážkového profilu)
1x Tlačítko
1x Termistor NTC 10k/25°C
1x Usměrňovač můstkový 1A (funkční můstek zespodu, můstek pro vizualizaci a měření shora)
1x Vypínač páčkový
4x Žárovka s paticí E10
1x Transformátor 24V/8V s ochranou proti nebezpečnému napětí při inverzním zapojení.
Napětí nesmí překročit při inverzním zapojení bezpečné napětí stanovené vyhláškou 50/78 Sb.
1x Zdroj - Stabilizátor 12V / 100mA (stabilizovaný zdroj s pevným napětím 12V)
1x Zdroj - Stabilizátor 1,2-18V / 0,1A (stabilizovaný zdroj nastavitelný s proudem 100mA)
1x Zdroj - Stabilizátor 0,6-18V / 1,2 - 0,1A (spínaný stabilizovaný zdroj s plynule nastavitelným napětím a nastavitelným proudem až do 1,2A)
1x SADA měřicích BEZPEČNOSTNÍCH KABELŮ 2x1m, 8x0,5m
1ks ELEKTRICKÝ OTOČNÝ PANEL SE ZABUDOVANÝM ZDROJEM NN
a DÁLKOVÝM KABELOVÝM OVLÁDÁNÍM z rozvaděče učitele:
*Dálkové centrální ovládání umožňuje otáčení každým panelem (plynulé otevírání a zavírání), napěťové řídicí signály jsou poskytovány z rozvaděče učitele.
*Panel neumožňuje uzavření při zapojení kabeláže (panel dokáže rozlišit překážku při otevírání i zavírání.
Je-li síla na překážku větší než nastavená mez, panel změní směr otáčení.
Optická závora NE - NENÍ DOSTATEČNOU OCHRANOU pro tento druh panelu a jeho použití)
* Při překročení povoleného proudu změní směr otáčení a tím uvolní překážku
EOP bude obsahovat:
o 1x zásuvku USB
o 1x zásuvku LAN RJ45
o 1x zásuvka 230 V
o 1x zdířky NN - regulovaný vývod 0-24V převodního transformátoru 230V/24V - zdířky MN
- zdroj 0-24V AC/3W (napájení z rozvaděče)
Parametry EOP:
"Proudová soustava: 1 NPE, 50Hz AC,230V, TN-S"
Krytí: IP 30
Pracovní rozsah teplot: 0 - 35°C
InA: 6A, (obvod zásuvky NN) + 2A, (obvod zdroje 0-24V AC)
USB - 2,5W / 5V, 0,5A, (podle použitého adaptéru)
"0-24V AC - 3W / 24V / 0,125A, zkratuvzdorný "
ZDROJ 0-24V AC: SELV, kategorie přepětí III, Zkratuvzdorný, odolný proti přetížení,
USB napojen na USB hub s adaptérem s 1 vývodem
Osazen SPOJ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM.
Cena včetně zapojení kabeláže pracoviště, kompletace systému a zaškolení obsluhy
8 |  | vlastní | Nástěnka | Nástěnka korková š-3000 x v-1200 mm, plocha tvořená přírodním korkem o tloušťce min. 5 mm. Jádro tvořené hobrou min. síly 12 mm s podkladovou překližkou. Rám nástěnky je tvořen profilem z přírodního eloxovaného hliníku v rozích opatřen bezpečnostními koncovkami. Cena včetně dopravy a montáže. | kus | 1 |  | 0
9 |  | vlastní | Nástěnka | Nástěnka korková š-2000 x v-1200 mm, plocha tvořená přírodním korkem o tloušťce min. 5 mm. Jádro tvořené hobrou min. síly 12 mm s podkladovou překližkou. Rám nástěnky je tvořen profilem z přírodního eloxovaného hliníku v rozích opatřen bezpečnostními koncovkami. Cena včetně dopravy a montáže. | kus | 1 |  | 0
10 |  | vlastní | Police | Závěsná police, rozměr 1000x300mm. Cena včetně dopravy a instalace. | kus | 3 |  | 0
11 |  | vlastní | Skříň vysoká | Skříň v jejíž spodní a horní části jsou plné křídlové dveře.Mezistěna. Rozměr: 1000 x 400 x 2000 (š x h x v)..Je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je lepený a dodáván vcelku. Pevný sokl o výšce min. 100 mm, rektifikační nohy, celokovové úchytky. Barevné provedení min. ve 4 barvách. Cena včetně dopravy a instalace. | kus | 1 |  | 0
12 |  | vlastní | Židle učitelská | Otočná výškově nastavitelná, pojízdná židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek. Možnost výběru z více barev - alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 455 - 580 mm od podlahy. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu. | kus | 1 |  | 0
13 |  | vlastní | Židle studentská | Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednodílný sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek. Velikost 6. Možnost výběru z více barev - alespoň 7. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu. | kus | 30 |  | 0
|  |  |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0

## Multifunkční učebna přír.věd
Kalkulace vybavení pro multifunkční učebnu přírodních věd
Objekt: Základní škola Český Dub, okres Liberec, příspěvková organizace
Uchazeč:
Datum:
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis / minimální technické parametry | MJ | Množství celkem | Cena jednotková bez DPH | Cena celkem bez DPH | Typ | Poznámka
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15
|  |  | AVT | Nábytek |  |  |  | 0
|  |  |  | Nábytek |  |  |  | 0
1 |  | vlastní | Demonstrační pult | Pult pro práci ve stoje s uzamykatelnými skříňkami. Rozměry: š. 1800 x h. 700 mm. Odolná pracovní deska. Skříňky pod pracovní deskou - 1x skříňka s el. rozvody, 2x policová skříňka. Žlab 90x55 mm k montáži modulových zásuvek dodávka nábytku, moduly a propojení - dodávka elektra. Standardní minimální použité materiály: Korpusy nábytku jsou z LTD desky o tloušťce 19 mm, pracovní plocha pak z DTD desky oboustranně laminované HPL o síle 0,8mm, celková síla desky je min. 23,6mm. Hrany 2 mm na pohledové straně, 1 mm na straně nepohledové, lepeny PUR lepidlem. Korpus je lepený a dodáván vcelku. Průběžný sokl o výšce min. 100 mm, rektifikační nohy, celokovové úchytky. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Popis doplňuje výkresová dokumentace. Rozmístění skříněk a jejich šířku je možno upravovat dle přaní investora nebo potřeb technologií, při zachování celkového rozměru pultu. Cena včetně dopravy a instalace. | kus | 1 |  | 0
2 |  | vlastní | Učitelská katedra | Sestava stolu a skříňky o rozměru š. 1800 x h. 700 mm. Stůl přístavný na výklopný systém pro LCD monitor (s možností sezení), šířka 900mm, hloubka 700mm. Standardní minimální použité materiály: Korpusy nábytku jsou z LTD desky o tloušťce 19 mm, pracovní plocha pak z DTD desky oboustranně laminované HPL o síle 0,8mm, celková síla desky je min. 23,6mm. Hrany 2 mm na pohledové straně, 1 mm na straně nepohledové, lepeny PUR lepidlem. Korpus je lepený a dodáván vcelku. Průběžný sokl o výšce min. 100 mm, rektifikační nohy, celokovové úchytky. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Odolná pracovní deska. Skříňky pod pracovní deskou - 1x policová skříňka katedry vyučujícího. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Popis doplňuje výkresová dokumentace. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 |  | 0
3 |  | vlastní | Stůl učebny přírodních věd pro 3 studenty | Stůl pro 3 žáky, konstrukce je z plochooválných a tunelových ocelových profilů 55×35 a 80×25. Možnost výběru alespoň ze čtyř velikostí. Rozměr š. 1800 x h. 600 mm. Pracovní plocha z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 22 mm s 2 mm ABS hranou. Plastové koncovky. Volba barevného provedení alespoň ze čtyř barevných variant. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 9 |  | 0
4 |  | vlastní | Skříň vysoká | Skříň v jejíž spodní a horní části jsou plné křídlové dveře. Rozměr: 800 x 500 x 2000 (š x h x v).Je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je lepený a dodáván vcelku. Pevný sokl o výšce min. 100 mm, rektifikační nohy, celokovové úchytky. Barevné provedení min. ve 4 barvách.Cena včetně dopravy a instalace. | kus | 1 |  | 0
5 |  | vlastní | Skříň vysoká | Skříň v jejíž spodní a horní části jsou plné křídlové dveře. Mezistěna. Rozměr: 1000 x 400 x 2000 (š x h x v). Je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je lepený a dodáván vcelku. Pevný sokl o výšce min. 100 mm, rektifikační nohy, celokovové úchytky. Barevné provedení min. ve 4 barvách. Cena včetně dopravy a instalace. | kus | 3 |  | 0
6 |  | vlastní | Židle učitelská | Otočná výškově nastavitelná, pojízdná židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek. Možnost výběru z více barev - alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 455 - 580 mm od podlahy. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu. | kus | 1 |  | 0
7 |  | vlastní | Židle studentská | Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednodílný sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek. Velikost 6. Možnost výběru z více barev - alespoň 7. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu. | kus | 26 |  | 0
|  |  |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0

## OU přírodopisu
Kalkulace vybavení pro odbornou učebnu přírodopisu
Objekt: Základní škola Český Dub, okres Liberec, příspěvková organizace
Uchazeč:
Datum:
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis / minimální technické parametry | MJ | Množství celkem | Cena jednotková bez DPH | Cena celkem bez DPH | Typ | Poznámka
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15
|  |  | AVT | Nábytek |  |  |  | 0
|  |  |  | Nábytek |  |  |  | 0
1 |  | vlastní | Katedra učitele | Katedra profesora jazykové laboratoře, případně PC učebny přizpůsobena pro osazení techniky jazykové laboratoře a PC. Vnější rozměry katedry š x v x h 1600 × 680 × 760 mm, 2× kabelová průchodka. V pravé části katedry umístěna uzamykatelná skříňka na soklu o vnitřních rozměrech š x v x h 510 × 632 × 688 mm. Skříňka vybavena nasávacím otvorem v čele dvířek a otvorem v horní části pro odvedení teplého vzduchu (krytí otvorů perforovaným plechem/mřížkou). V levé části katedry umístěna skříňka s 3× polohovatelnou policí. Prostor mezi skříňkami vybaven falešnými uzamykatelnými zády pro možnost umístění interface jazykové laboratoře. Vytvořený propoj mezi prostorem uzamykatelné skříňky a falešnými zády. Možnost napojení katedry na kabelové žlaby pro studentské stoly. Standardně použité materiály: oboustranně laminovaná dřevotřísková deska tloušťky min. Pracovní deska oboustranně laminovaná LTD 22 mm, korpusy LTD 19 mm, hrany 2 mm na pohledových stranách, 1 mm na stranách nepohledových, lepené voděodolným PUR lepidlem. Cena včetně dopravy a montáže. | kus | 1 |  | 0
2 |  | vlastní | Lavice | Žákovský dvoumístný stůl o rozměrech 1300x500mm, pevná odkládací plocha - 2x drátěný košík. Konstrukce je z plochooválných a tunelových ocelových profilů 55x35, 74x20 a 80x25 mm, výškové nastavení bez pomoci nářadí. Pracovní plocha z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 22 mm s 2 mm ABS hranou. Koncovky v šedé RAL 7043, šetrné k podlahovým krytinám. Včetně háčku na tašky po obou stranách. Cena včetně dopravy a instalace. | kus | 12 |  | 0
3 |  | vlastní | Ponk studentský | Ponk o rozměru: š. 1500 x h. 700 mm. Podnož ponku je tvořena svařovanou konstrukcí z jeklu min. 60x60 mm, síla plechu min. 2mm, lakované práškovým lakem, vypalovaným v peci. Pracovní deska multiplex o síle min. 40mm. Olejované hrany. Cena včetně dopravy a instalace. | kus | 2 |  | 0
4 |  | vlastní | Ponk studentský | Ponk o rozměru: š. 1000 x h. 700 mm. Podnož ponku je tvořena svařovanou konstrukcí z jeklu min. 60x60 mm, síla plechu min. 2mm, lakované práškovým lakem, vypalovaným v peci. Pracovní deska multiplex o síle min. 40mm. Olejované hrany. Cena včetně dopravy a instalace. | kus | 2 |  | 0
5 |  | vlastní | Tabule | Pylonový pojezd s tabulí pro popis fixem nebo křídou. Stabilní konstrukce z hliníkových profilů o výšce min.250cm. Rozsah posunu min. 70 cm. Rozložení hmotnosti sestavy na stěnu a podlahu. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 |  | 0
6 |  | vlastní | Židle učitelská | Otočná výškově nastavitelná, pojízdná židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek. Možnost výběru z více barev - alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 455 - 580 mm od podlahy. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu. | kus | 1 |  | 0
7 |  | vlastní | Židle studentská | Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednodílný sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek. Velikost 6. Možnost výběru z více barev - alespoň 7. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu. | kus | 24 |  | 0
|  |  |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0

## Družina
Kalkulace vybavení pro družinu
Objekt: Základní škola Český Dub, okres Liberec, příspěvková organizace
Uchazeč:
Datum:
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis / minimální technické parametry | MJ | Množství celkem | Cena jednotková bez DPH | Cena celkem bez DPH | Typ | Poznámka
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15
|  |  | AVT | Nábytek |  |  |  | 0
|  |  |  | Nábytek |  |  |  | 0
1 |  | vlastní | Stohovatelná židle | Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednodílný sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek.Výška sedáku 38cm. Možnost výběru z více barev - alespoň 7. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu. | kus | 50 |  | 0
2 |  | vlastní | Židle pro učitele | Otočná výškově nastavitelná, pojízdná nebo pevná na kluzácích židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek. Velikost 6. Možnost výběru z více barev - alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm od podlahy. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu. | kus | 8 |  | 0
3 |  | vlastní | Stůl pro učitele s kontejnerem | Stůl vyrobený z kovové konstrukce a z odolné desky. Konstrukce je svařena z kovových profilů o průřezu: 30x30 mm, 40 x 20 mm jekl, všechny s tloušťkou stěny min. 2 mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem. Deska z oboustranně laminované překližky HPL laminátem o tloušťce min. 0.8 mm (hrany zakulacené ošetřené olejem) a bočnice o tloušťce 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Pod deskou stolu je pevně kotvený čtyřzásuvkový kontejner. Rozměry š x v x h 1400 x 760 x 700 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže. | kus | 2 |  | 0
4 |  | vlastní | Stůl pro učitele bez kontejneru | Stůl vyrobený z kovové konstrukce a z odolné desky. Konstrukce je svařena z kovových profilů o průřezu: 30x30 mm, 40 x 20 mm jekl, všechny s tloušťkou stěny min. 2 mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem. Deska z oboustranně laminované překližky HPL laminátem o tloušťce min. 0.8 mm (hrany zakulacené ošetřené olejem) a bočnice o tloušťce 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Rozměry š x v x h 1200 x 760 x 700 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže. | kus | 2 |  | 0
5 |  | vlastní | Stůl pro učitele pracovní | Stůl vyrobený z kovové konstrukce a z odolné desky. Konstrukce je svařena z kovových profilů o průřezu: 30x30 mm, 40 x 20 mm jekl, všechny s tloušťkou stěny min. 2 mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem. Deska z oboustranně laminované překližky HPL laminátem o tloušťce min. 0.8 mm (hrany zakulacené ošetřené olejem) a bočnice o tloušťce 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Rozměry š x v x h 1200 x 760 x 600 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže. | kus | 4 |  | 0
6 |  | vlastní | Stůl | Stoly vyrobené z překližky tloušťky 25 mm, potažené barevným HPL laminátem. Rohy stolů jsou jemně zaoblené. Kulaté nohy o prům. 55 mm, s regulací výšky v rozsahu 58-76 cm. • Tvar čtverec • 4 barvy: buk, zelený, modrý, žlutý • rozm. 80 x 80 cm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže. | kus | 10 |  | 0
7 |  | vlastní | Skříň s plastovými boxy | Skříň dělená, otevřený regál , 6 x plastový box o rozměrech 312x300427mm. Vyrobeno z oboustranně laminované dřevotřísky, ABS hrany 2mm lepeny voděodolným PUR lepidlem. Celkové rozměry skříńky 1045x850x500mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže. | kus | 4 |  | 0
8 |  | vlastní | Sedák | Univerzální sedák velký. Stabilní konstrukce je potažena vrstvou molitanu a omyvatelnou PVC látkou. Rozměr 40x40x120 cm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže. | kus | 2 |  | 0
9 |  | vlastní | Koberec | Koberec jemných zemitých odstínů. Složení rouna 100%PP heat-set frise jednoduchý uzlík. Ke koberci je vydáno prohlášení o shodě- tzv. hygienický atest. Ošetřeno prostředkem snižjicím hořlavost. Výška rouna 7 mm, rozměr 2x3m. Motiv Ptačí království. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže. | kus | 2 |  | 0
10 |  | vlastní | Relaxační vak velký | Měkký a pohodlný vak vyplněný granulátem. Lehce se přizpůsobí tvaru sedící osoby. Potažený odolnou a omyvatelnou PVC látkou bez obsahu fosfátů. Rozměr - průměr 90 cm, výška 70 cm, váha 5,8 kg. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže. | kus | 2 |  | 0
11 |  | vlastní | Relaxační vak malý | Měkký a pohodlný vak vyplněný granulátem. Lehce se přizpůsobí tvaru sedící osoby. Potažený odolnou a omyvatelnou PVC látkou bez obsahu fosfátů. Rozměr - průměr 60 cm, výška 80 cm, váha 4 kg. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže. | kus | 4 |  | 0
12 |  | vlastní | Skříň na polštářky | Mobilní kříňka pro uskladnění polštářů. Do každé komory lze umístit 20 ks polštářků. Vyrobeno z laminované dřevotísky odstínu bříza. Rozměr 760x370x765mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže. | kus | 1 |  | 0
13 |  | vlastní | Lavička | Lavička s motivem ryby, žirafy, krokodýla, zebry, rozměr 1930x280x250 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže. | kus | 2 |  | 0
14 |  | vlastní | Trapézová sestava | Trapézová sestava, průměr 250cm látka kortexin (batohovina), omyvatelná Rozměr dílu: 121/76cm x 30cm x 40cm Cena včetně dopravy, výnosu a montáže. | kus | 2 |  | 0
15 |  | vlastní | Hrací koutek | HRACÍ KOUTEK HRAD - variabilní sestava je určena pro vytvoření hracích koutků. Základní díly vchod, divadlo, okna, zeď a police.. Možnost výběru barev.Skříňky jsou opatřeny ABS hranou 2mm. Zásuvky ve skříňkách jsou uloženy na kovových pojezdech a plastové boxy jezdí po bukových lištách. Celá řada je opatřena kulatými bukovými úchytkami. . Skříňky vybavujeme výškově stavitelnými nožkami. Rozměr 1844 x1866 mm. Výška 1700mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže. | kus | 1 |  | 0
16 |  | vlastní | Sestavs Zámek | Sestava zámek - Tematické sestavy tvoří praktické skříňky s unikátními čelními stranami, navazujícími na různá dětská témata. Nábytkové sestavy vyrábíme z laminované dřevotřísky odstínu javor nebo bílé, tloušťky 18 mm. Dvířka a čelní strany zásobníků jsou potažená odolnou termofólií. Dvířka jsou vybavená panty s otevíráním do 90°, s tichým dorazem. Rozměr 3960 x415 mm. Výška2176mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže. | kus | 2 |  | 0
17 |  | vlastní | Skříň se zásuvkami | Kombinovaná skříň o rozměrech 1200x415x2030 (š-h-v), vyrobená z laminované dřevotřískové desky o síle min. 18mm. ABS hrany. V dolní části otevřený regál s čtyřmi zásuvkami. Uprostřed skříňky otevřený regál s 1x policí a v horní části dvě křídlová dvířka, za nimi 1 x police. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže. | kus | 1 |  | 0
18 |  | vlastní | Skříň se zásobníky | Kombinovaná skříň o rozměrech 891x415x2030 (š-h-v), vyrobená z laminované dřevotřískové desky o síle min. 18mm. ABS hrany. V dolní části otevřený regál s třemi policemi, s prostorem pro uložení 12-ti zásobníků z buku o rozměrech 265x350x165mm. Uprostřed skříňky otevřená nika a v horní části dvě křídlová dvířka, za nimi 3 x police. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže. | kus | 2 |  | 0
19 |  | vlastní | Skříň s plnými dvířky | Skříň vysoká o rozměrech 891x415x2030 (š-h-v), vyrobená z laminované dřevotřískové desky o síle min. 18mm. ABS hrany. 4 x plná dvířka, 6x police. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže. | kus | 2 |  | 0
20 |  | vlastní | Policová skříňka | Skříň dvoudveřová, je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je lepený a dodáván vcelku. Skříň má rektifikační nohy, dveřní závěsy s úhlem otevření 110°, celokovové úchytky. Rozměry š x v x h 600 x 850 x 500 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže. | kus | 2 |  | 0
21 |  | vlastní | Regálová skříň | Regálová skříň, posuvné dveře ohraněné hliníkovou lištou (kovové pojezdy, lehký posuv) bez zad, police lamino - nosnost 50kg na polici, rozměry 2412x2600x570 (š-v-hl.) Cena včetně dopravy, výnosu a montáže. | kus | 2 |  | 0
22 |  | vlastní | Skříň policová | Skříň dvoudveřová, je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je lepený a dodáván vcelku. Skříň má rektifikační nohy, dveřní závěsy s úhlem otevření 110°, celokovové úchytky. Rozměry š x v x h 800 x 850 x 500 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže. | kus | 2 |  | 0
|  |  |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0