Specifikace dodávky  RH

POLE ROZVADECE IP54/20, I=630A

provedení UR

3x 800x2000x400 mm                	ks		1.0

DOPLNKY KONSTRUKCI

Zakryt z plechu                	m2        	4.8

Popisny stitek ryty            	ks       	120.0

PRIPOJNICE Cu

Cu 63x10                       	ks       	12.0

Cu 80x10                       	ks       	6.0

JISTIC 3-POLOVY

630A   HLAVNÍ                        	ks        	1.0

OCHRANA NAP.VEDENI I.+II. STUPEN

OCHRANNE MODULY PRO SIT TN-C

B+C MAXI                       	ks        	1.0

JISTIC 3-POLOVY DO 250A

250A   + v.c.230V                 	ks        	3.0

POJISTKOVY ODPINAC VCETNE

PATRON TRIPOLOVY

vel. 22/3, 125A                	ks        	1.0

JISTIČE TŘÍPOLOVÉ PLHT   /3

20A                            	ks        	12.0

40A                            	ks        	15.0

50A                            	ks        	6.0

125A                           	ks        	5.0

PROUDOVY CHRANIC 4-POLOVY

25/4/0.1 100mA              	ks        	3.0

PROUDOVY CHRANIC G 4-POLOVY

25/4/0.03 30mA              	ks        	3.0

40/4/0.03 30mA              	ks       	4.0

JISTIC 1-POLOVY,CHARAKT."B"

6/1/B 6A                    	ks        	12.0

10/1/B 10A                  	ks       	40.0

16/1/B 16A                  	ks       	62.0

JISTIC 3-POLOVY CHARAKT."B"

25/3/B 25A                  	ks        	6.0

32/3/B 32A                  	ks        	3.0

40/3/B 40A                  	ks        	6.0

JISTIC 3-POLOVY CHARAKT."C"

40/3/C 40A                   	ks        	1.0

JISTIC 3-POLOVY CHARAKT."D"

20/3/D 20A                  	ks        	1.0

JISTIC POM.OBVODU

4/1/B-HS                    	ks        	4.0

INSTALACNI RELE

R230/S 20A                     	ks        	2.0

UNIVERZALNI RADOVE SVORKOVNICE 1224

do 2.5 mm2                     	ks       	220.0

do 6  mm2                     	ks       	40.0

do 16  mm2                     	ks       	65.0

RS35                           	ks        	5.0

POPISOVACI STITKY

na kabely                       	ks       	280.0

Specifikace dodávky celkem