## Ostatní materiál
Číslo položky | Položka | Popis položky - předmětu plnění - technická specifikace | množství celkem | jednotka | Výrobce nabízeného produktu/katalogové číslo | cena za kus bez DPH | celková cena položky bez DPH
1 | Petriho miska 60 mm | 60 mm, sterilní, bez odvzdušnění | 1000 | ks |  |  | 0
2 | Petriho miska 90 mm | 90 mm, sterilní, bez odvzdušnění | 3000 | ks |  |  | 0
3 | Sterilní serologická pipeta 10 ml | PS, sterilní, jednotlivě balené v kombinovaném obalu plast/papír, 10 ml, délka pipety min. 30 cm, úzké ústí | 3000 | ks |  |  | 0
4 | Sterilní serologická pipeta 25 ml | PS, sterilní, jednotlivě balené v kombinovaném obalu plast/papír, 25 ml, délka pipety min. 30 cm, úzké ústí | 2000 | ks |  |  | 0
5 | Sterilní serologická pipeta 50 ml | PS, sterilní, jednotlivě balené v kombinovaném obalu plast/papír, 50 ml, délka pipety min. 30 cm, úzké ústí | 1000 | ks |  |  | 0
6 | Stripy 0,2 ml pro PCR | Stripy se samostatně připojenými víčky, PCR clean, pant udržující víčko v definované poloze | 2400 | strip |  |  | 0
7 | Špičky bez filtru 1000 ul | bez Dnáz a Rnáz, kompatibilta s pipetami Finnpippet Eppendorf, Nichiryo, 1000 ul, balení v sáčcích | 40000 | ks |  |  | 0
8 | Špičky bez filtru 200 ul | bez Dnáz a Rnáz, kompatibilta s pipetami Finnpippet, Eppendorf, Nichiryo, 200 ul, balení v sáčcích, horní vnitřní drážka musí být alespoň 4 mm od horního okraje | 50000 | ks |  |  | 0
9 | Špičky s filtrem v krabičce 0,1-10 ul, prodloužená délka | sterilní, bez RNáz a DNáz, kompatibilní s pipetami Finnpippet, Eppendorf, Nichiryo, 0,1-10 ul, prodloužená délka | 25000 | ks |  |  | 0
10 | Špičky s filtrem v krabičce 100 ul | sterilní, bez RNáz a DNáz, kompatibilní s pipetami Finnpippet, Eppendorf, Nichiryo, 100 ul | 25000 | ks |  |  | 0
11 | Špičky s filtrem v krabičce 1000-1250 ul | sterilní, bez RNáz a DNáz, kompatibilní s pipetami Finnpippet, Eppendorf, Nichiryo, 1000-1250ul | 25000 | ks |  |  | 0
12 | Špičky s filtrem v krabičce 200 ul | sterilní, bez RNáz a DNáz, kompatibilní s pipetami Finnpippet, Eppendorf, Nichiryo, 200 ul | 25000 | ks |  |  | 0
13 | Mikrozkumavka centrifugační 1,5 ml | kónické dno, se stupnicí a připojeným víčkem, PP, autoklávovatelné při 121°C, víčko ploché (safe-lock ochrana před otevřením při centrifugaci) | 20000 | ks |  |  | 0
14 | Mikrozkumavka centrifugační 2 ml | kulaté dno, se stupnicí a připojeným víčkem, PP, autoklávovatelné při 121°C, víčko ploché (safe-lock ochrana před otevřením při centrifugaci) | 20000 | ks |  |  | 0
15 | Rukavice nitrilové L | laboratorní nitrilové rukavice, nepudrované, velikost L | 4000 | ks |  |  | 0
16 | Rukavice nitrilové M | laboratorní nitrilové rukavice, nepudrované, velikost M | 5000 | ks |  |  | 0
17 | Rukavice nitrilové S | laboratorní nitrilové rukavice, nepudrované, velikost S | 4000 | ks |  |  | 0
18 | Parafilm M | termoplastická krycí folie, 10 cm x 38 m 1300 | 5 | ks |  |  | 0
19 | Parafilm M | termoplastická krycí folie, 5 cm x 75 m 1500 | 5 | ks |  |  | 0
20 | Pasteurova pipeta 1 ml | sterilní, jednotlivě balená v kombinovaném obalu, minimální délka 150 mm, s orientační stupnicí 1 ml | 1500 | ks |  |  | 0
21 | Pasteurova pipeta 1 ml | nesterilní, objem 1 ml, prodloužená špička | 1500 | ks |  |  | 0
22 | Pasteurova pipeta 1 ml | nesterilní, objem 1 ml | 1500 | ks |  |  | 0
23 | Mikrozkumavka centrifugační 0,5 ml | sterilní, s připojeným víčkem, PP, víčko ploché (safe-lock ochrana před otevřením při centrifugaci) | 500 | ks |  |  | 0
24 | Mikrozkumavka centrifugační 1,5 ml | sterilní, s připojeným víčkem, PP, víčko ploché (safe-lock ochrana před otevřením při centrifugaci) | 500 | ks |  |  | 0
25 | Mikrozkumavka centrifugační 2,0 ml | sterilní, s připojeným víčkem, PP, víčko ploché (safe-lock ochrana před otevřením při centrifugaci) | 500 | ks |  |  | 0
26 | Sterilní serologická pipeta 5 ml | PS, sterilní, jednotlivě balené v kombinovaném obalu plast/papír, 5 ml, délka pipety min. 30 cm, úzké ústí | 5000 | ks |  |  | 0
27 | štítky - na zkumavky | etikety odolné vůči rozpouštědlům, teplotně odolné etikety | 5 | ks |  |  | 0
28 | štítky na označení víčka | etikety odolné vůči rozpouštědlům, etikety odolné vůči teplotě. | 6 | ks |  |  | 0
29 | Pásky s etiketou | páska na štítky, páska na štítky odolná proti vlhkosti, páska na štítky odolná proti rozpouštědlům | 18 | ks |  |  | 0
30 | Kryopopisovače | popisovač pro kryokonzervaci použití v mrazáku (-80°C) | 8 | ks |  |  | 0
31 | Snímatelné štítky | etikety odolné vůči rozpouštědlům, etikety odolné vůči teplotě. | 6 | ks |  |  | 0
|  |  |  | CELKOVÁ CENA BEZ DPH |  |  | 0
Poznámka: Jestliže se ve specifikaci objeví odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel umožňuje pro plnění zakázky použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pakliže z charakteru poptávaného plnění nevyplývá, že by použití takového substitutu bylo v rozporu s účelem poptávky (například, že by substitut snížil kompatibilitu poptávaného plnění s již existujícími výrobními prostředky).