## Tkáň plast + kity
Číslo položky | Položka | Popis položky - předmětu plnění - technická specifikace | měrná jednotka | ks celkem | Výrobce nabízeného produktu/katalogové číslo | cena za jednotku bez DPH | celková cena položky bez DPH
1 | Lahve kultivační 25cm2 | PS, filter cap, surface treated, sterile, 6 years exp. date | ks | 1000 |  |  | 0
2 | Lahve kultivační 75cm2 | PS, filter cap, surface treated, sterile, 6 years exp. date | ks | 500 |  |  | 0
3 | Lahve kultivační 150cm2 | PS, filter cap, surface treated, sterile, 6 years exp. date | ks | 150 |  |  | 0
4 | 13ml centrif. tubes | PP, sterile, round bottom, max g-force 15.500, cap writing circle | ks | 2400 |  |  | 0
5 | 50ml centrif. tubes | PP, sterile, round bottom, max g-force 15.500, cap writing circle | ks | 1000 |  |  | 0
6 | 96-well U-shape destičky | sterile, surface treated, meets ANSI/SLAS 1-2004 to 4-2004 standards | ks | 800 |  |  | 0
7 | 96-well F-shape destičky | sterile, surface treated, meets ANSI/SLAS 1-2004 to 4-2004 standards | ks | 800 |  |  | 0
8 | 6-well plates | sterile, surface treated, interstackable, alpha-numerical labelling | ks | 150 |  |  | 0
9 | 12-well plates | sterile, surface treated, interstackable, alpha-numerical labelling | ks | 150 |  |  | 0
10 | 24-well plates | sterile, surface treated, interstackable, alpha-numerical labelling | ks | 150 |  |  | 0
11 | 48-well plates | sterile, surface treated, interstackable, alpha-numerical labelling | ks | 150 |  |  | 0
12 | filter flask 250ml | PS, compatible with top filter, sterile, individually packed | ks | 100 |  |  | 0
13 | Vakuový filtrační systém pro sterilizaci roztoků a médi 250ml | PES membrane, 0,22um, compatible with flask, sterile, individually packed | ks | 100 |  |  | 0
14 | filter flask 500ml | PS, compatible with top filter, sterile, individually packed | ks | 100 |  |  | 0
15 | Vakuový filtrační systém pro sterilizaci roztoků a médi 500ml | PES membrane, 0,22um, compatible with flask, sterile, individually packed | ks | 100 |  |  | 0
16 | filter flask 1000ml | PS, compatible with top filter, sterile, individually packed | ks | 40 |  |  | 0
17 | Vakuový filtrační systém pro sterilizaci roztoků a médi 1000ml | PES membrane, 0,22um, compatible with flask, sterile, individually packed | ks | 40 |  |  | 0
18 | syringe filter 0,22um | PES membrane, min. burst pressure 10 bar, luer-lock/luer-slip inlet/outlet, sterile, low protein binding | ks | 200 |  |  | 0
19 | syringe filter 0,45um | PES membrane, min. burst pressure 10 bar, luer-lock/luer-slip inlet/outlet, sterile, low protein binding | ks | 200 |  |  | 0
20 | reagent na izolaci RNA typu trizol (500mL) | guanidinium thiocyanate | 500mL | 1 |  |  | 0
21 | Rnasa A | konc. 100mg/mL, 7000U/mL, roztok | 2,5mL | 1 |  |  | 0
22 | LAMP master mix | hot start, LAMP amplifikace RNA a DNA, 500 reakcí | 500rx | 2 |  |  | 0
23 | Tissue lysis buffer (200mL) | kompatibilní s Qiagen kity | 200mL | 3 |  |  | 0
24 | Proteinase K (10 ml) | 10 ml (>600 mAU/ml, solution) | 10mL | 2 |  |  | 0
25 | lyzační pufr na izolaci NK ze vzorků střev a trusu (500mL) | kompatibilní s Qiagen kity | 500mL | 3 |  |  | 0
26 | Buněčné škrabky s otočnou čepelkou - SPL | PS/LDPE, otočná čepelka, Sterilní, jednotlivě balené, měkká čepelka. | ks | 500 |  |  | 0
27 | Buněčné škrabky - SPL | Sterilní, jednotlivě balené, měkká čepelka. | ks | 500 |  |  | 0
28 | Adhezivní qPCR fólie | Opticky čisté folie pro qPCR, těsnění aktivované tlakem | ks | 300 |  |  | 0
29 | 96 x 0.2ml destičky pro qPCR | destička bez lemu, nízký profil, tenkostěnná - přírodní, značeno laserem | ks | 250 |  |  | 0
30 | High fidelity DNA polymerase mastermix | Hot-start, high fidelity, low error rate, 2x concentrated, 500 reactions | 1rx | 1500 |  |  | 0
31 | Kit pro izolaci celkové RNA | MINI, izolace pomocí kolonek, možnost izolace z kultivovaných buněk i z tkáně. Možnost izolovat RNA z až 30 mg živočišné tkáně nebo až 1 x 107 živočišných/lidských buněk. Vazebná kapacita kolonek min. 100 µg. | 250rx | 2 |  |  | 0
32 | Kit pro izolaci fragmentů DNA z gelu | Izolace DNA z gelu od 70 bp do 4kbp pomocí kolonek. Kit pro purifikaci až 5 μg DNA fragmentů na jedné kolonce. | 25rx | 2 |  |  | 0
33 | Kit pro izolaci fragmentů DNA z gelu do nízkých elučních objemů | izolace DNA z gelu od velikosti fragmentu 70 bp pomocí kolonek; možnost učinné eluce i do velmi malých objemů (<10µl). Kit pro purifikaci až 5 μg DNA fragmentů (velikost fragmentů 70 bp - 4kbp). | 25rx | 2 |  |  | 0
34 | Kit pro izolaci genomové DNA | MINI, izolace pomocí kolonek, možnost izolace z kultivovaných buněk i z tkáně. Možnost izolovat velké (až 50 kbp) fragmenty. Krátká doba zpracování - do 30 minut. | 250rx | 2 |  |  | 0
35 | Kit pro izolaci genomové DNA z malého množství vzorku | izolace DNA genomové, bakteriální, virové pomocí kolonek; speciálně určený kit pro izolaci z velmi malých objemů (vstupní objem do 0,1 ml; eluční objem 20-150 ul). | 100rx | 2 |  |  | 0
36 | Kit pro izolaci plazmidů (250 reakcí) | miniprep, izolace pomocí kolonek. Kit pro izolaci vysoce čisté plazmidové nebo kosmidové DNA. | 250rx | 2 |  |  | 0
37 | miniprep spin columns | kompatibilní s QiaCube robotem | ks | 500 |  |  | 0
38 | kit pro izolaci DNA ze vzorků stolice a střev | kolonkový systém | 50rx | 1 |  |  | 0
39 | adaptory do rotoru QiaCube robota | kompatibilní s QiaCube robotem | ks | 1000 |  |  | 0
40 | homogenizátor pro mikrozkumavky | přístroj pro rozbíjení buněk, homogenizaci tkání, vstup AC/DC 230 V, kapacita 3 2.0 mL zkumavky, cena do 35000Kč | ks | 1 |  |  | 0
41 | předplněné zkumavky s kuličkami, 2.0 mL kapacity | silica glass, acid washed | ks | 500 |  |  | 0
[5 empty] | CELKOVÁ CENA BEZ DPH |  | 0
Poznámka: Jestliže se ve specifikaci objeví odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel umožňuje pro plnění zakázky použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pakliže z charakteru poptávaného plnění nevyplývá, že by použití takového substitutu bylo v rozporu s účelem poptávky (například, že by substitut snížil kompatibilitu poptávaného plnění s již existujícími výrobními prostředky).