Vysvětlení zadávací dokumentace - Soubor dodatečných informací zadavatele č. 12

Zadavatel: 	POWERBRIDGE spol. s r.o.

Sídlo: 		Vintrovna 262/9, 664 41 Popůvky

Zastoupený: 	Ing. Jitkou Břehovskou, jednatelkou

IČ: 		25547194

Název zakázky:

"Výstavba nového objektu společnosti POWERBRIDGE spol. s r.o."

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Dveře v položkách D28 – D31 dodavatelé nejsou schopni vyrobit (dodat) takové dveře s tak velkým protihlukovým útlumem zvláště při provedení ve skle. Prosím o přehodnocení druhu dveří.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel trvá na svých požadavcích. Zadavatel již poskytl konakty na některé možné dodavatele, kteří jsou schopni dodat zboží požadovaných specifikací.

V Popůvkách, dne 7. 7. 2017

POWERBRIDGE spol. s r.o.

Ing. Jitka Břehovská, jednatelka